## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/03/2018 | al | 31/03/2018
CONSUMIDOR |  | WYETH FARMA S.A. |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | B19 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.3 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000013877FB
Lectura día |  | 28/02/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 3.441 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
1215243 | 1215243 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 1217276 | 1217276 | 2033 | 2.4989 | 4.85 | 2033 | 1.0075 | 2048.1662 | 2048.1662 | 2048.1662 | 11.646 | 23852.9433
2 | 5:00 | 1219776 | 1219776 | 2500 | 2.5039 | 3.04 | 2500 | 1.0076 | 2519.025 | 2519.025 | 2519.025 | 11.635 | 29308.8559
3 | 5:00 | 1221312 | 1221312 | 1536 | 2.5099 | 6.34 | 1536 | 1.0074 | 1547.4125 | 1547.4125 | 1547.4125 | 11.644 | 18018.0709
4 | 5:00 | 1222696 | 1222696 | 1384 | 2.5089 | 6.67 | 1384 | 1.0073 | 1394.1309 | 1394.1309 | 1394.1309 | 11.613 | 16190.0419
5 | 5:00 | 1225076 | 1225076 | 2380 | 2.5049 | 3.29 | 2380 | 1.0078 | 2398.5878 | 2398.5878 | 2398.5878 | 11.774 | 28240.9728
6 | 5:00 | 1226820 | 1226820 | 1744 | 2.5139 | 4.2 | 1744 | 1.0078 | 1757.5858 | 1757.5858 | 1757.5858 | 11.786 | 20714.9058
7 | 5:00 | 1228540 | 1228540 | 1720 | 2.5199 | 5.04 | 1720 | 1.0078 | 1733.3816 | 1733.3816 | 1733.3816 | 11.807 | 20466.0366
8 | 5:00 | 1230265 | 1230265 | 1725 | 2.5209 | 5.73 | 1725 | 1.0075 | 1737.9548 | 1737.9547 | 1737.9547 | 11.796 | 20500.9142
9 | 5:00 | 1231898 | 1231898 | 1633 | 2.5179 | 7.77 | 1633 | 1.0073 | 1644.9046 | 1644.9046 | 1644.9046 | 11.783 | 19381.9105
10 | 5:00 | 1233350 | 1233350 | 1452 | 2.5129 | 7.02 | 1452 | 1.0073 | 1462.6432 | 1462.6432 | 1462.6432 | 11.778 | 17227.0111
11 | 5:00 | 1234818 | 1234818 | 1468 | 2.5149 | 6.44 | 1468 | 1.0075 | 1478.9513 | 1478.9513 | 1478.9513 | 11.761 | 17393.946
12 | 5:00 | 1236498 | 1236498 | 1680 | 2.5239 | 6.95 | 1680 | 1.0073 | 1692.3312 | 1692.3312 | 1692.3312 | 11.795 | 19961.0465
13 | 5:00 | 1238130 | 1238130 | 1632 | 2.5249 | 6.49 | 1632 | 1.0076 | 1644.4848 | 1644.4848 | 1644.4848 | 11.797 | 19399.9872
14 | 5:00 | 1239976 | 1239976 | 1846 | 2.5129 | 5.31 | 1846 | 1.0076 | 1860.085 | 1860.085 | 1860.085 | 11.822 | 21989.9246
15 | 5:00 | 1241700 | 1241700 | 1724 | 2.5109 | 6.41 | 1724 | 1.0076 | 1737.0507 | 1737.0507 | 1737.0507 | 11.892 | 20657.0067
16 | 5:00 | 1243357 | 1243357 | 1657 | 2.5179 | 4.04 | 1657 | 1.0077 | 1669.7423 | 1669.7423 | 1669.7423 | 11.909 | 19884.9614
17 | 5:00 | 1244682 | 1244682 | 1325 | 2.5159 | 3.62 | 1325 | 1.0078 | 1335.3483 | 1335.3483 | 1335.3483 | 11.889 | 15875.9553
18 | 5:00 | 1245836 | 1245836 | 1154 | 2.5189 | 6.94 | 1154 | 1.0074 | 1162.5742 | 1162.5742 | 1162.5742 | 11.878 | 13809.0566
19 | 5:00 | 1247513 | 1247513 | 1677 | 2.5189 | 3.01 | 1677 | 1.008 | 1690.4831 | 1690.4831 | 1690.4831 | 11.857 | 20044.0579
20 | 5:00 | 1249264 | 1249264 | 1751 | 2.5259 | 3.14 | 1751 | 1.0079 | 1764.8504 | 1764.8504 | 1764.8504 | 11.852 | 20917.0071
21 | 5:00 | 1250772 | 1250772 | 1508 | 2.5299 | 4.78 | 1508 | 1.0077 | 1519.5513 | 1519.5513 | 1519.5513 | 11.814 | 17951.9788
22 | 5:00 | 1252195 | 1252195 | 1423 | 2.5289 | 7.28 | 1423 | 1.0076 | 1433.8433 | 1433.8433 | 1433.8433 | 11.82 | 16948.0273
23 | 5:00 | 1253673 | 1253673 | 1478 | 2.5179 | 5.6 | 1478 | 1.0075 | 1489.0259 | 1489.0259 | 1489.0259 | 11.756 | 17504.9882
24 | 5:00 | 1254969 | 1254969 | 1296 | 2.5139 | 5.67 | 1296 | 1.0075 | 1305.733 | 1305.733 | 1305.733 | 11.729 | 15314.9419
25 | 5:00 | 1256072 | 1256072 | 1103 | 2.5229 | 6.85 | 1103 | 1.0074 | 1111.2173 | 1111.2173 | 1111.2173 | 11.761 | 13069.0273
26 | 5:00 | 1257532 | 1257532 | 1460 | 2.5289 | 8.24 | 1460 | 1.0071 | 1470.3514 | 1470.3514 | 1470.3514 | 11.617 | 17081.0722
27 | 5:00 | 1258792 | 1258792 | 1260 | 2.5279 | 12.06 | 1260 | 1.0069 | 1268.6562 | 1268.6562 | 1268.6562 | 11.606 | 14724.0239
28 | 5:00 | 1260113 | 1260113 | 1321 | 2.5189 | 12.28 | 1321 | 1.0066 | 1329.7714 | 1329.7714 | 1329.7714 | 11.617 | 15447.9548
29 | 5:00 | 1261281 | 1261281 | 1168 | 2.5149 | 10.69 | 1168 | 1.0064 | 1175.4635 | 1175.4635 | 1175.4635 | 11.621 | 13660.0616
30 | 5:00 | 1262423 | 1262423 | 1142 | 2.5169 | 6.5 | 1142 | 1.0075 | 1150.5878 | 1150.5878 | 1150.5878 | 11.628 | 13379.0354
31 | 5:00 | 1263421 | 1263421 | 998 | 2.5249 | 8.12 | 998 | 1.0073 | 1005.3353 | 1005.3353 | 1005.3353 | 11.629 | 11691.0442
TOTALES | [9 empty] | 48539.2298 | 48539.2298 |  | 570606.7679