## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/06/2018 | al | 30/06/2018
CONSUMIDOR |  | WYETH FARMA S.A. |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | B19 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.3 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000013877FB
Lectura día |  | 31/05/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 3.441 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
1325844 | 1325844 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 1326772 | 1326772 | 928 | 2.5189 | 18.65 | 928 | 1.0057 | 933.336 | 933.336 | 933.336 | 11.836 | 11046.9649
2 | 5:00 | 1327744 | 1327744 | 972 | 2.5229 | 16.54 | 972 | 1.0062 | 978.0458 | 978.0458 | 978.0458 | 11.842 | 11582.0188
3 | 5:00 | 1328630 | 1328630 | 886 | 2.5189 | 17.72 | 886 | 1.0062 | 891.4932 | 891.4932 | 891.4932 | 11.935 | 10639.9713
4 | 5:00 | 1329601 | 1329601 | 971 | 2.5149 | 15.52 | 971 | 1.0065 | 977.2727 | 977.2727 | 977.2727 | 11.923 | 11652.0219
5 | 5:00 | 1330623 | 1330623 | 1022 | 2.5159 | 15.47 | 1022 | 1.0062 | 1028.3364 | 1028.3364 | 1028.3364 | 11.821 | 12155.9646
6 | 5:00 | 1331598 | 1331598 | 975 | 2.5169 | 14.94 | 975 | 1.0064 | 981.201 | 981.201 | 981.201 | 11.704 | 11483.9765
7 | 5:00 | 1332534 | 1332534 | 936 | 2.5129 | 17.78 | 936 | 1.006 | 941.6347 | 941.6347 | 941.6347 | 11.668 | 10986.9939
8 | 5:00 | 1333542 | 1333542 | 1008 | 2.5159 | 14.5 | 1008 | 1.0061 | 1014.1085 | 1014.1085 | 1014.1085 | 11.693 | 11857.9705
9 | 5:00 | 1334389 | 1334389 | 847 | 2.5169 | 15.48 | 847 | 1.0059 | 852.0227 | 852.0227 | 852.0227 | 11.711 | 9978.038
10 | 5:00 | 1335227 | 1335227 | 838 | 2.5159 | 14.94 | 838 | 1.0062 | 843.1537 | 843.1537 | 843.1537 | 11.706 | 9869.9572
11 | 5:00 | 1336165 | 1336165 | 938 | 2.5149 | 15 | 938 | 1.006 | 943.6655 | 943.6655 | 943.6655 | 11.68 | 11022.0133
12 | 5:00 | 1337117 | 1337117 | 952 | 2.5179 | 17.73 | 952 | 1.0062 | 957.8929 | 957.8929 | 957.8929 | 11.612 | 11123.0521
13 | 5:00 | 1338035 | 1338035 | 918 | 2.5219 | 19.58 | 918 | 1.0061 | 923.5906 | 923.5906 | 923.5906 | 11.608 | 10721.0399
14 | 5:00 | 1338864 | 1338864 | 829 | 2.5169 | 20.84 | 829 | 1.0055 | 833.5346 | 833.5346 | 833.5346 | 11.63 | 9694.0077
15 | 5:00 | 1339662 | 1339662 | 798 | 2.5139 | 23.09 | 798 | 1.0056 | 802.5007 | 802.5007 | 802.5007 | 11.691 | 9382.0359
16 | 5:00 | 1340495 | 1340495 | 833 | 2.5129 | 24.99 | 833 | 1.0055 | 837.6065 | 837.6065 | 837.6065 | 11.7 | 9799.9959
17 | 5:00 | 1341242 | 1341242 | 747 | 2.5179 | 25.03 | 747 | 1.0057 | 751.2355 | 751.2355 | 751.2355 | 11.77 | 8842.0417
18 | 5:00 | 1342027 | 1342027 | 785 | 2.5179 | 25.98 | 785 | 1.0048 | 788.7758 | 788.7758 | 788.7758 | 11.798 | 9305.9775
19 | 5:00 | 1342898 | 1342898 | 871 | 2.5129 | 26.15 | 871 | 1.0051 | 875.4421 | 875.4421 | 875.4421 | 11.802 | 10331.9677
20 | 5:00 | 1343745 | 1343745 | 847 | 2.5109 | 27.75 | 847 | 1.0052 | 851.4383 | 851.4383 | 851.4383 | 11.82 | 10064.0005
21 | 5:00 | 1344622 | 1344622 | 877 | 2.5099 | 27.96 | 877 | 1.005 | 881.4289 | 881.4289 | 881.4289 | 11.824 | 10422.0147
22 | 5:00 | 1345518 | 1345518 | 896 | 2.5109 | 28.06 | 896 | 1.0049 | 900.3456 | 900.3456 | 900.3456 | 11.791 | 10615.975
23 | 5:00 | 1346306 | 1346306 | 788 | 2.5059 | 29.69 | 788 | 1.0049 | 791.8533 | 791.8533 | 791.8533 | 11.809 | 9350.9959
24 | 5:00 | 1347079 | 1347079 | 773 | 2.5059 | 29.79 | 773 | 1.0051 | 776.981 | 776.981 | 776.981 | 11.815 | 9180.0299
25 | 5:00 | 1348079 | 1348079 | 1000 | 2.5009 | 28.93 | 1000 | 1.005 | 1004.98 | 1004.98 | 1004.98 | 11.838 | 11896.9532
26 | 5:00 | 1349011 | 1349011 | 932 | 2.5059 | 28.53 | 932 | 1.0049 | 936.5948 | 936.5948 | 936.5948 | 11.845 | 11093.9649
27 | 5:00 | 1349917 | 1349917 | 906 | 2.5079 | 26.7 | 906 | 1.0053 | 910.8471 | 910.8471 | 910.8471 | 11.845 | 10788.9839
28 | 5:00 | 1350774 | 1350774 | 857 | 2.5039 | 27.05 | 857 | 1.0053 | 861.5164 | 861.5164 | 861.5164 | 11.814 | 10177.9546
29 | 5:00 | 1351734 | 1351734 | 960 | 2.5029 | 25.65 | 960 | 1.0053 | 965.1264 | 965.1264 | 965.1264 | 11.814 | 11402.0033
30 | 5:00 | 1352783 | 1352783 | 1049 | 2.5069 | 22.05 | 1049 | 1.0053 | 1054.5807 | 1054.5807 | 1054.5807 | 11.725 | 12364.9585
31
TOTALES | [9 empty] | 27090.5413 | 27090.5413 |  | 318833.8438