## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/07/2018 | al | 31/07/2018
CONSUMIDOR |  | WYETH FARMA S.A. |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | B19 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.3 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000013877FB
Lectura día |  | 30/06/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 3.441 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
1352783 | 1352783 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 414270 | 1353638 | -938513 | 3.453 | 14.21 | 855 | 1.0073 | 861.2001 | 861.2001 | 861.2001 | 11.606 | 9995.0884
2 | 5:00 | 414558 | 1354540 | 288 | 3.452 | 14.66 | 902 | 1.0072 | 908.4584 | 908.4584 | 908.4584 | 11.558 | 10499.9622
3 | 5:00 | 414809 | 1355322 | 251 | 3.45 | 15.3 | 782 | 1.0071 | 787.5564 | 787.5564 | 787.5564 | 11.567 | 9109.6643
4 | 5:00 | 415071 | 1356142 | 262 | 3.452 | 14.86 | 820 | 1.0072 | 825.9314 | 825.9314 | 825.9314 | 11.65 | 9622.101
5 | 5:00 | 415355 | 1357029 | 284 | 3.446 | 16.82 | 887 | 1.0069 | 893.1096 | 893.1096 | 893.1096 | 11.498 | 10268.9746
6 | 5:00 | 415584 | 1357738 | 229 | 3.458 | 19.34 | 709 | 1.0067 | 713.7729 | 713.7729 | 713.7729 | 11.539 | 8236.2256
7 | 5:00 | 415817 | 1358456 | 233 | 3.453 | 19.88 | 718 | 1.0067 | 722.8059 | 722.8059 | 722.8059 | 11.558 | 8354.1902
8 | 5:00 | 416052 | 1359178 | 235 | 3.455 | 20.52 | 722 | 1.0067 | 726.8203 | 726.8203 | 726.8203 | 11.601 | 8431.8418
9 | 5:00 | 416393 | 1360226 | 341 | 3.442 | 21.01 | 1048 | 1.0067 | 1054.9692 | 1054.9692 | 1054.9692 | 11.641 | 12280.8966
10 | 5:00 | 416646 | 1361001 | 253 | 3.446 | 20.57 | 775 | 1.0067 | 780.1954 | 780.1954 | 780.1954 | 11.643 | 9083.8154
11 | 5:00 | 416907 | 1361806 | 261 | 3.444 | 18.51 | 805 | 1.0069 | 810.5484 | 810.5484 | 810.5484 | 11.64 | 9434.7838
12 | 5:00 | 417164 | 1362595 | 257 | 3.438 | 20.2 | 789 | 1.0067 | 794.2997 | 794.2997 | 794.2997 | 11.628 | 9236.1167
13 | 5:00 | 417452 | 1363483 | 288 | 3.443 | 18.13 | 888 | 1.0069 | 894.1358 | 894.1358 | 894.1358 | 11.623 | 10392.5404
14 | 5:00 | 417720 | 1364310 | 268 | 3.459 | 16.26 | 827 | 1.0071 | 832.867 | 832.867 | 832.867 | 11.591 | 9653.7613
15 | 5:00 | 417964 | 1365068 | 244 | 3.453 | 18.27 | 758 | 1.0069 | 763.2098 | 763.2098 | 763.2098 | 11.568 | 8828.8105
16 | 5:00 | 418240 | 1365925 | 276 | 3.449 | 17.99 | 857 | 1.0068 | 862.8666 | 862.8666 | 862.8666 | 11.543 | 9960.0693
17 | 5:00 | 418522 | 1366792 | 282 | 3.443 | 19.15 | 867 | 1.0067 | 872.796 | 872.796 | 872.796 | 11.498 | 10035.4088
18 | 5:00 | 418753 | 1367505 | 231 | 3.455 | 15.98 | 713 | 1.007 | 718.0154 | 718.0154 | 718.0154 | 11.521 | 8272.2554
19 | 5:00 | 419011 | 1368302 | 258 | 3.443 | 15.12 | 797 | 1.0071 | 802.6581 | 802.6581 | 802.6581 | 11.527 | 9252.2395
20 | 5:00 | 419306 | 1369222 | 295 | 3.442 | 16.8 | 920 | 1.0069 | 926.3763 | 926.3763 | 926.3763 | 11.518 | 10670.0018
21 | 5:00 | 419574 | 1370055 | 268 | 3.447 | 17 | 833 | 1.0069 | 838.7708 | 838.7708 | 838.7708 | 11.515 | 9658.4454
22 | 5:00 | 419838 | 1370871 | 264 | 3.451 | 18.63 | 816 | 1.0068 | 821.5462 | 821.5462 | 821.5462 | 11.523 | 9466.6772
23 | 5:00 | 420118 | 1371733 | 280 | 3.445 | 17.09 | 862 | 1.0069 | 867.9726 | 867.9726 | 867.9726 | 11.524 | 10002.516
24 | 5:00 | 420360 | 1372480 | 242 | 3.46 | 16.81 | 747 | 1.007 | 752.2273 | 752.2273 | 752.2273 | 11.528 | 8671.6767
25 | 5:00 | 420605 | 1373236 | 245 | 3.444 | 16.73 | 756 | 1.007 | 761.2758 | 761.2758 | 761.2758 | 11.532 | 8779.032
26 | 5:00 | 420852 | 1373998 | 247 | 3.442 | 16.69 | 762 | 1.007 | 767.3223 | 767.3223 | 767.3223 | 11.533 | 8849.5279
27 | 5:00 | 421086 | 1374721 | 234 | 3.452 | 16.27 | 723 | 1.0071 | 728.1013 | 728.1013 | 728.1013 | 11.537 | 8400.1042
28 | 5:00 | 421300 | 1375381 | 214 | 3.452 | 17.25 | 660 | 1.007 | 664.6012 | 664.6012 | 664.6012 | 11.541 | 7670.1621
29 | 5:00 | 421520 | 1376061 | 220 | 3.459 | 15.88 | 680 | 1.0071 | 684.8455 | 684.8455 | 684.8455 | 11.544 | 7905.8567
30 | 5:00 | 421780 | 1376863 | 260 | 3.457 | 16.44 | 802 | 1.0071 | 807.6791 | 807.6791 | 807.6791 | 11.552 | 9330.3086
31 | 5:00 | 422027 | 1377621 | 247 | 3.455 | 18.13 | 758 | 1.0069 | 763.2491 | 763.2491 | 763.2491 | 11.556 | 8820.1061
TOTALES | [9 empty] | 25010.1836 | 25010.1836 |  | 289173.1606