## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/10/2018 | al | 31/10/2018
CONSUMIDOR |  | WYETH FARMA S.A. |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | B19 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.3 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000013877FB
Lectura día |  | 30/09/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 3.441 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
437510 | 1425704 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 437862 | 1426826 | 352 | 3.466 | 9.39 | 1122 | 1.0076 | 1130.5502 | 1130.5502 | 1130.5502 | 11.593 | 13106.4685
2 | 5:00 | 438244 | 1428051 | 382 | 3.466 | 9.45 | 1225 | 1.0076 | 1234.3301 | 1234.3301 | 1234.3301 | 11.597 | 14314.5266
3 | 5:00 | 438604 | 1429204 | 360 | 3.457 | 10.58 | 1153 | 1.0075 | 1161.6118 | 1161.6118 | 1161.6118 | 11.594 | 13467.7276
4 | 5:00 | 438951 | 1430313 | 347 | 3.461 | 10.72 | 1109 | 1.0075 | 1117.2663 | 1117.2663 | 1117.2663 | 11.582 | 12940.1779
5 | 5:00 | 439300 | 1431429 | 349 | 3.461 | 10.15 | 1116 | 1.0075 | 1124.3524 | 1124.3524 | 1124.3524 | 11.589 | 13030.1196
6 | 5:00 | 439591 | 1432357 | 291 | 3.452 | 12.83 | 928 | 1.0071 | 934.6162 | 934.6162 | 934.6162 | 11.547 | 10792.0134
7 | 5:00 | 439920 | 1433420 | 329 | 3.46 | 7.36 | 1063 | 1.0077 | 1071.1856 | 1071.1856 | 1071.1856 | 11.532 | 12352.9123
8 | 5:00 | 440331 | 1434750 | 411 | 3.454 | 9.36 | 1330 | 1.0075 | 1339.9429 | 1339.9429 | 1339.9429 | 11.531 | 15450.8817
9 | 5:00 | 440742 | 1436079 | 411 | 3.453 | 10.51 | 1329 | 1.0073 | 1338.7328 | 1338.7328 | 1338.7328 | 11.511 | 15410.1533
10 | 5:00 | 441159 | 1437425 | 417 | 3.446 | 10.27 | 1346 | 1.0073 | 1355.8915 | 1355.8915 | 1355.8915 | 11.517 | 15615.8029
11 | 5:00 | 441531 | 1438621 | 372 | 3.448 | 15.26 | 1196 | 1.0069 | 1204.2417 | 1204.2417 | 1204.2417 | 11.54 | 13896.9487
12 | 5:00 | 441932 | 1439909 | 401 | 3.46 | 11.88 | 1288 | 1.0072 | 1297.3333 | 1297.3333 | 1297.3333 | 11.543 | 14975.118
13 | 5:00 | 442271 | 1440991 | 339 | 3.449 | 12.65 | 1082 | 1.0071 | 1089.7307 | 1089.7307 | 1089.7307 | 11.548 | 12584.2096
14 | 5:00 | 442679 | 1442307 | 408 | 3.442 | 7.77 | 1316 | 1.0076 | 1326.059 | 1326.059 | 1326.059 | 11.554 | 15321.2859
15 | 5:00 | 443059 | 1443543 | 380 | 3.452 | 8.76 | 1236 | 1.0076 | 1245.3596 | 1245.3596 | 1245.3596 | 11.554 | 14388.8851
16 | 5:00 | 443394 | 1444624 | 335 | 3.456 | 8.08 | 1081 | 1.0076 | 1089.2661 | 1089.2661 | 1089.2661 | 11.547 | 12577.7553
17 | 5:00 | 443728 | 1445703 | 334 | 3.452 | 9.5 | 1079 | 1.0075 | 1087.1039 | 1087.1039 | 1087.1039 | 11.556 | 12562.5727
18 | 5:00 | 444087 | 1446859 | 359 | 3.45 | 12.02 | 1156 | 1.0073 | 1164.3934 | 1164.3934 | 1164.3934 | 11.561 | 13461.5516
19 | 5:00 | 444440 | 1448006 | 353 | 3.453 | 12.19 | 1147 | 1.0073 | 1155.3397 | 1155.3397 | 1155.3397 | 11.554 | 13348.7953
20 | 5:00 | 444764 | 1449047 | 324 | 3.461 | 12.41 | 1041 | 1.0072 | 1048.5224 | 1048.5224 | 1048.5224 | 11.53 | 12089.463
21 | 5:00 | 445066 | 1450022 | 302 | 3.45 | 9.31 | 975 | 1.0075 | 982.3208 | 982.3208 | 982.3208 | 11.536 | 11332.0525
22 | 5:00 | 445398 | 1451092 | 332 | 3.466 | 9.66 | 1070 | 1.0075 | 1078.033 | 1078.033 | 1078.033 | 11.541 | 12441.5787
23 | 5:00 | 445731 | 1452168 | 333 | 3.462 | 7.89 | 1076 | 1.0077 | 1084.2387 | 1084.2387 | 1084.2387 | 11.519 | 12489.3456
24 | 5:00 | 446051 | 1453207 | 320 | 3.456 | 6.91 | 1039 | 1.0078 | 1047.0748 | 1047.0748 | 1047.0748 | 11.529 | 12071.7256
25 | 5:00 | 446402 | 1454351 | 351 | 3.448 | 6.9 | 1144 | 1.0078 | 1152.9107 | 1152.9107 | 1152.9107 | 11.558 | 13325.3423
26 | 5:00 | 446746 | 1455473 | 344 | 3.45 | 10.19 | 1122 | 1.0075 | 1130.3688 | 1130.3688 | 1130.3688 | 11.564 | 13071.5848
27 | 5:00 | 447084 | 1456589 | 338 | 3.443 | 2.18 | 1116 | 1.0083 | 1125.2603 | 1125.2603 | 1125.2603 | 11.513 | 12955.1213
28 | 5:00 | 447398 | 1457634 | 314 | 3.434 | 2.76 | 1045 | 1.0082 | 1053.5711 | 1053.5711 | 1053.5711 | 11.537 | 12155.0502
29 | 5:00 | 447856 | 1459144 | 458 | 3.439 | 5.05 | 1510 | 1.008 | 1522.0426 | 1522.0426 | 1522.0426 | 11.554 | 17585.6801
30 | 5:00 | 448456 | 1461123 | 600 | 3.433 | 5.87 | 1979 | 1.0079 | 1994.5757 | 1994.5757 | 1994.5757 | 11.556 | 23049.3165
31 | 5:00 | 448962 | 1462793 | 506 | 3.444 | 3.78 | 1670 | 1.0081 | 1683.5803 | 1683.5803 | 1683.5803 | 11.556 | 19455.4535
TOTALES | [9 empty] | 37369.8063 | 37369.8063 |  | 431619.62