## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/11/2018 | al | 30/11/2018
CONSUMIDOR |  | WYETH FARMA S.A. |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | B19 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.3 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000013877FB
Lectura día |  | 31/10/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 3.441 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
448962 | 1462793 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 449393 | 1464216 | 431 | 3.461 | 5.88 | 1423 | 1.0079 | 1434.2233 | 1434.2233 | 1434.2233 | 11.548 | 16562.4106
2 | 5:00 | 449771 | 1465455 | 378 | 3.46 | 2.74 | 1239 | 1.0082 | 1249.1981 | 1249.1981 | 1249.1981 | 11.546 | 14423.2414
3 | 5:00 | 450142 | 1466687 | 371 | 3.464 | 0.41 | 1232 | 1.0085 | 1242.5055 | 1242.5055 | 1242.5055 | 11.549 | 14349.6959
4 | 5:00 | 450444 | 1467682 | 302 | 3.436 | 7.6 | 995 | 1.0076 | 1002.6069 | 1002.6069 | 1002.6069 | 11.55 | 11580.1095
5 | 5:00 | 450903 | 1469197 | 459 | 3.45 | 5.69 | 1515 | 1.0079 | 1526.9227 | 1526.9227 | 1526.9227 | 11.539 | 17619.1607
6 | 5:00 | 451343 | 1470648 | 440 | 3.451 | 7.48 | 1451 | 1.0077 | 1462.1565 | 1462.1565 | 1462.1565 | 11.546 | 16882.0584
7 | 5:00 | 451800 | 1472156 | 457 | 3.454 | 3.67 | 1508 | 1.0081 | 1520.2419 | 1520.2419 | 1520.2419 | 11.539 | 17542.0717
8 | 5:00 | 452280 | 1473747 | 480 | 3.454 | 3.47 | 1591 | 1.0082 | 1603.9968 | 1603.9968 | 1603.9968 | 11.545 | 18518.1429
9 | 5:00 | 452721 | 1475200 | 441 | 3.453 | 8.73 | 1453 | 1.0076 | 1464.0153 | 1464.0153 | 1464.0153 | 11.538 | 16891.8091
10 | 5:00 | 453114 | 1476484 | 393 | 3.45 | 10.54 | 1284 | 1.0074 | 1293.4535 | 1293.4535 | 1293.4535 | 11.536 | 14921.2801
11 | 5:00 | 453464 | 1477623 | 350 | 3.445 | 8.48 | 1139 | 1.0076 | 1147.6151 | 1147.6151 | 1147.6151 | 11.536 | 13238.8881
12 | 5:00 | 453974 | 1479300 | 510 | 3.449 | 4.9 | 1677 | 1.008 | 1690.3785 | 1690.3785 | 1690.3785 | 11.56 | 19540.7752
13 | 5:00 | 454408 | 1480727 | 434 | 3.464 | 5.24 | 1427 | 1.008 | 1438.3943 | 1438.3943 | 1438.3943 | 11.554 | 16619.2073
14 | 5:00 | 454767 | 1481903 | 359 | 3.451 | 8.79 | 1176 | 1.0075 | 1184.8687 | 1184.8687 | 1184.8687 | 11.553 | 13688.7879
15 | 5:00 | 455124 | 1483064 | 357 | 3.452 | 9.46 | 1161 | 1.0075 | 1169.6931 | 1169.6931 | 1169.6931 | 11.572 | 13535.6882
16 | 5:00 | 455477 | 1484219 | 353 | 3.458 | 7.85 | 1155 | 1.0077 | 1163.8571 | 1163.8571 | 1163.8571 | 11.556 | 13449.5324
17 | 5:00 | 455785 | 1485223 | 308 | 3.442 | 7.65 | 1004 | 1.0076 | 1011.6542 | 1011.6542 | 1011.6542 | 11.601 | 11736.2
18 | 5:00 | 456089 | 1486221 | 304 | 3.442 | 7.02 | 998 | 1.0077 | 1005.6601 | 1005.6601 | 1005.6601 | 11.558 | 11623.4197
19 | 5:00 | 456475 | 1487484 | 386 | 3.433 | 7.79 | 1263 | 1.0076 | 1272.5748 | 1272.5748 | 1272.5748 | 11.553 | 14702.0563
20 | 5:00 | 456930 | 1488983 | 455 | 3.447 | 6.82 | 1499 | 1.0077 | 1510.617 | 1510.617 | 1510.617 | 11.561 | 17464.2426
21 | 5:00 | 457383 | 1490484 | 453 | 3.447 | 2.68 | 1501 | 1.0083 | 1513.5233 | 1513.5233 | 1513.5233 | 11.569 | 17509.9506
22 | 5:00 | 457823 | 1491943 | 440 | 3.448 | 5.89 | 1459 | 1.008 | 1470.6726 | 1470.6726 | 1470.6726 | 11.602 | 17062.7432
23 | 5:00 | 458288 | 1493491 | 465 | 3.458 | 0.41 | 1548 | 1.0088 | 1561.5923 | 1561.5923 | 1561.5923 | 11.613 | 18134.7718
24 | 5:00 | 458680 | 1494803 | 392 | 3.453 | 4.07 | 1312 | 1.0082 | 1322.8237 | 1322.8237 | 1322.8237 | 11.614 | 15363.2744
25 | 5:00 | 458992 | 1495828 | 312 | 3.438 | 5.31 | 1025 | 1.008 | 1033.2337 | 1033.2337 | 1033.2337 | 11.61 | 11995.8438
26 | 5:00 | 459466 | 1497402 | 474 | 3.456 | 1.5 | 1574 | 1.0085 | 1587.408 | 1587.408 | 1587.408 | 11.632 | 18464.7299
27 | 5:00 | 460031 | 1499291 | 565 | 3.459 | 0.33 | 1889 | 1.0088 | 1905.681 | 1905.681 | 1905.681 | 11.683 | 22264.0715
28 | 5:00 | 460578 | 1501132 | 547 | 3.458 | 1.38 | 1841 | 1.0088 | 1857.1393 | 1857.1393 | 1857.1393 | 11.714 | 21754.5303
29 | 5:00 | 461123 | 1502954 | 545 | 3.451 | 3.82 | 1822 | 1.0084 | 1837.2225 | 1837.2225 | 1837.2225 | 11.678 | 21455.0848
30 | 5:00 | 461620 | 1504618 | 497 | 3.46 | 0.89 | 1664 | 1.0088 | 1678.5652 | 1678.5652 | 1678.5652 | 11.69 | 19622.4274
31
TOTALES | [9 empty] | 42162.495 | 42162.495 |  | 488516.2056