## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/12/2018 | al | 31/12/2018
CONSUMIDOR |  | WYETH FARMA S.A. |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | B19 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.3 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000013877FB
Lectura día |  | 30/11/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 3.441 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
461620 | 1504618 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 462092 | 1506204 | 472 | 3.468 | 0.5 | 1586 | 1.0088 | 1599.9796 | 1599.9796 | 1599.9796 | 11.699 | 18718.1618
2 | 5:00 | 462530 | 1507674 | 438 | 3.459 | 3.72 | 1470 | 1.0084 | 1482.3162 | 1482.3162 | 1482.3162 | 11.677 | 17309.0064
3 | 5:00 | 463097 | 1509576 | 567 | 3.453 | 2.28 | 1902 | 1.0086 | 1918.3214 | 1918.3214 | 1918.3214 | 11.662 | 22371.4641
4 | 5:00 | 463602 | 1511260 | 505 | 3.459 | 0.09 | 1684 | 1.0089 | 1698.9346 | 1698.9346 | 1698.9346 | 11.693 | 19865.6418
5 | 5:00 | 464069 | 1512822 | 467 | 3.464 | 0.02 | 1562 | 1.0086 | 1575.4902 | 1575.4902 | 1575.4902 | 11.675 | 18393.8478
6 | 5:00 | 464518 | 1514328 | 449 | 3.463 | 1.46 | 1506 | 1.0082 | 1518.4137 | 1518.4137 | 1518.4137 | 11.627 | 17654.5963
7 | 5:00 | 465052 | 1516126 | 534 | 3.462 | 0.82 | 1798 | 1.0085 | 1813.3526 | 1813.3526 | 1813.3526 | 11.71 | 21234.3589
8 | 5:00 | 465451 | 1517468 | 399 | 3.475 | 1.09 | 1342 | 1.0085 | 1353.4672 | 1353.4672 | 1353.4672 | 11.718 | 15859.9281
9 | 5:00 | 465822 | 1518721 | 371 | 3.467 | 1.63 | 1253 | 1.0083 | 1263.3987 | 1263.3987 | 1263.3987 | 11.713 | 14798.1884
10 | 5:00 | 466391 | 1520641 | 569 | 3.458 | 1.97 | 1920 | 1.0085 | 1936.2363 | 1936.2363 | 1936.2363 | 11.73 | 22712.0518
11 | 5:00 | 466917 | 1522417 | 526 | 3.456 | 2.3 | 1776 | 1.0086 | 1791.1966 | 1791.1966 | 1791.1966 | 11.742 | 21032.2303
12 | 5:00 | 467498 | 1524376 | 581 | 3.439 | 4.26 | 1959 | 1.0083 | 1975.1679 | 1975.1679 | 1975.1679 | 11.719 | 23146.9926
13 | 5:00 | 468029 | 1526154 | 531 | 3.454 | 2.03 | 1778 | 1.0087 | 1793.4915 | 1793.4915 | 1793.4915 | 11.794 | 21152.4387
14 | 5:00 | 468564 | 1527960 | 535 | 3.47 | 2.61 | 1806 | 1.0087 | 1821.6636 | 1821.6636 | 1821.6636 | 11.814 | 21521.134
15 | 5:00 | 468987 | 1529379 | 423 | 3.47 | 5.15 | 1419 | 1.0084 | 1430.8591 | 1430.8591 | 1430.8591 | 11.809 | 16897.0146
16 | 5:00 | 469409 | 1530786 | 422 | 3.459 | 2.07 | 1407 | 1.0086 | 1419.1512 | 1419.1512 | 1419.1512 | 11.762 | 16692.0559
17 | 5:00 | 470053 | 1532962 | 644 | 3.463 | 2.41 | 2176 | 1.0087 | 2195.0105 | 2195.0105 | 2195.0105 | 11.819 | 25942.8293
18 | 5:00 | 470676 | 1535059 | 623 | 3.452 | 2.72 | 2097 | 1.0086 | 2115.0165 | 2115.0165 | 2115.0165 | 11.786 | 24927.5842
19 | 5:00 | 471204 | 1536829 | 528 | 3.464 | 1.92 | 1770 | 1.0088 | 1785.4994 | 1785.4994 | 1785.4994 | 11.802 | 21072.4635
20 | 5:00 | 471711 | 1538525 | 507 | 3.468 | 3.67 | 1696 | 1.0086 | 1710.556 | 1710.556 | 1710.556 | 11.821 | 20220.4828
21 | 5:00 | 472199 | 1540163 | 488 | 3.478 | 4.35 | 1638 | 1.0085 | 1651.9012 | 1651.9012 | 1651.9012 | 11.799 | 19490.7822
22 | 5:00 | 472599 | 1541508 | 400 | 3.474 | 2.49 | 1345 | 1.0087 | 1356.6803 | 1356.6803 | 1356.6803 | 11.806 | 16016.9679
23 | 5:00 | 473004 | 1542879 | 405 | 3.469 | 0.64 | 1371 | 1.0091 | 1383.435 | 1383.435 | 1383.435 | 11.883 | 16439.3587
24 | 5:00 | 473410 | 1544252 | 406 | 3.477 | 2.2 | 1373 | 1.0087 | 1384.884 | 1384.884 | 1384.884 | 11.783 | 16318.0885
25 | 5:00 | 473802 | 1545577 | 392 | 3.463 | 1.5 | 1325 | 1.0088 | 1336.6485 | 1336.6485 | 1336.6485 | 11.809 | 15784.4819
26 | 5:00 | 474353 | 1547442 | 551 | 3.468 | 3.39 | 1865 | 1.0084 | 1880.7586 | 1880.7586 | 1880.7586 | 11.761 | 22119.6022
27 | 5:00 | 474945 | 1549449 | 592 | 3.463 | 3.69 | 2007 | 1.0085 | 2024.1043 | 2024.1043 | 2024.1043 | 11.804 | 23892.5276
28 | 5:00 | 475474 | 1551237 | 529 | 3.465 | 2.99 | 1788 | 1.0085 | 1803.1535 | 1803.1535 | 1803.1535 | 11.77 | 21223.1162
29 | 5:00 | 475896 | 1552669 | 422 | 3.471 | 4.45 | 1432 | 1.0084 | 1444.0244 | 1444.0244 | 1444.0244 | 11.782 | 17013.4951
30 | 5:00 | 476270 | 1553942 | 374 | 3.476 | 5.17 | 1273 | 1.0081 | 1283.3347 | 1283.3347 | 1283.3347 | 11.717 | 15036.8331
31 | 5:00 | 476662 | 1555280 | 392 | 3.472 | 5.36 | 1338 | 1.0082 | 1348.9322 | 1348.9322 | 1348.9322 | 11.746 | 15844.5577
TOTALES | [9 empty] | 51095.3794 | 51095.3794 |  | 600702.2827