## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/01/2019 | al | 31/01/2019
CONSUMIDOR |  | WYETH FARMA S.A. |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | B19 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.3 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000013877FB
Lectura día |  | 31/12/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 3.441 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
476662 | 1555280 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 477112 | 1556819 | 450 | 3.463 | 5.58 | 1539 | 1.0082 | 1551.569 | 1551.569 | 1551.569 | 11.775 | 18269.7254
2 | 5:00 | 477736 | 1558946 | 624 | 3.464 | 5.24 | 2127 | 1.0083 | 2144.7011 | 2144.7011 | 2144.7011 | 11.818 | 25346.0771
3 | 5:00 | 478384 | 1561152 | 648 | 3.46 | 5.52 | 2206 | 1.0082 | 2224.1561 | 2224.1561 | 2224.1561 | 11.789 | 26220.576
4 | 5:00 | 479004 | 1563269 | 620 | 3.475 | 6.46 | 2117 | 1.0082 | 2134.3267 | 2134.3267 | 2134.3267 | 11.803 | 25191.4586
5 | 5:00 | 479479 | 1564899 | 475 | 3.481 | 7.46 | 1630 | 1.0081 | 1643.165 | 1643.165 | 1643.165 | 11.798 | 19386.0603
6 | 5:00 | 479972 | 1566591 | 493 | 3.466 | 6.52 | 1692 | 1.0082 | 1705.8675 | 1705.8675 | 1705.8675 | 11.825 | 20171.8828
7 | 5:00 | 480573 | 1568643 | 601 | 3.464 | 5.89 | 2052 | 1.0082 | 2068.8322 | 2068.8322 | 2068.8322 | 11.795 | 24401.8763
8 | 5:00 | 481189 | 1570737 | 616 | 3.461 | 4.6 | 2094 | 1.0083 | 2111.4517 | 2111.4517 | 2111.4517 | 11.79 | 24894.0154
9 | 5:00 | 481771 | 1572700 | 582 | 3.458 | 4.69 | 1963 | 1.0083 | 1979.2658 | 1979.2658 | 1979.2658 | 11.772 | 23299.9173
10 | 5:00 | 482407 | 1574855 | 636 | 3.462 | 5.43 | 2155 | 1.0082 | 2172.7252 | 2172.7252 | 2172.7252 | 11.78 | 25594.7031
11 | 5:00 | 483059 | 1577083 | 652 | 3.473 | 6.25 | 2228 | 1.0081 | 2246.1191 | 2246.1191 | 2246.1191 | 11.761 | 26416.6069
12 | 5:00 | 483580 | 1578860 | 521 | 3.454 | 1.79 | 1777 | 1.0086 | 1792.2528 | 1792.2528 | 1792.2528 | 11.747 | 21053.5936
13 | 5:00 | 484143 | 1580793 | 563 | 3.454 | 1.79 | 1933 | 1.0085 | 1949.4338 | 1949.4338 | 1949.4338 | 11.707 | 22822.0221
14 | 5:00 | 484700 | 1582679 | 557 | 3.451 | 5.11 | 1886 | 1.0082 | 1901.4067 | 1901.4067 | 1901.4067 | 11.742 | 22326.3178
15 | 5:00 | 485324 | 1584794 | 624 | 3.451 | 5.41 | 2115 | 1.0081 | 2132.1568 | 2132.1568 | 2132.1568 | 11.731 | 25012.3309
16 | 5:00 | 485931 | 1586851 | 607 | 3.456 | 0.84 | 2057 | 1.0084 | 2074.3319 | 2074.3319 | 2074.3319 | 11.669 | 24205.3789
17 | 5:00 | 486567 | 1589016 | 636 | 3.455 | 5.89 | 2165 | 1.008 | 2182.2268 | 2182.2268 | 2182.2268 | 11.696 | 25523.325
18 | 5:00 | 487229 | 1591277 | 662 | 3.447 | 6.03 | 2261 | 1.0078 | 2278.6842 | 2278.6842 | 2278.6842 | 11.692 | 26642.3756
19 | 5:00 | 487806 | 1593243 | 577 | 3.452 | 0.44 | 1966 | 1.0084 | 1982.4345 | 1982.4345 | 1982.4345 | 11.655 | 23105.274
20 | 5:00 | 488358 | 1595103 | 552 | 3.464 | 1.32 | 1860 | 1.0085 | 1875.8508 | 1875.8508 | 1875.8508 | 11.738 | 22018.7362
21 | 5:00 | 488983 | 1597213 | 625 | 3.448 | 3.66 | 2110 | 1.0083 | 2127.6018 | 2127.6018 | 2127.6018 | 11.757 | 25014.2144
22 | 5:00 | 489616 | 1599347 | 633 | 3.436 | 3.35 | 2134 | 1.0082 | 2151.5972 | 2151.5972 | 2151.5972 | 11.696 | 25165.0809
23 | 5:00 | 490135 | 1601057 | 519 | 3.441 | 6.03 | 1710 | 1.0079 | 1723.4654 | 1723.4654 | 1723.4654 | 11.64 | 20061.137
24 | 5:00 | 490600 | 1602590 | 465 | 3.455 | 4.64 | 1533 | 1.0081 | 1545.3976 | 1545.3976 | 1545.3976 | 11.651 | 18005.4276
25 | 5:00 | 491093 | 1604230 | 493 | 3.464 | 3.45 | 1640 | 1.0083 | 1653.592 | 1653.592 | 1653.592 | 11.676 | 19307.3396
26 | 5:00 | 491575 | 1605860 | 482 | 3.464 | 4.55 | 1630 | 1.0081 | 1643.2418 | 1643.2418 | 1643.2418 | 11.651 | 19145.4101
27 | 5:00 | 492012 | 1607335 | 437 | 3.458 | 2.86 | 1475 | 1.0085 | 1487.5391 | 1487.5391 | 1487.5391 | 11.748 | 17475.6088
28 | 5:00 | 492570 | 1609204 | 558 | 3.448 | 3.25 | 1869 | 1.0085 | 1884.8812 | 1884.8812 | 1884.8812 | 11.792 | 22226.5195
29 | 5:00 | 493105 | 1610996 | 535 | 3.453 | 0.34 | 1792 | 1.0088 | 1807.8458 | 1807.8458 | 1807.8458 | 11.779 | 21294.6153
30 | 5:00 | 493657 | 1612832 | 552 | 3.434 | 6.8 | 1836 | 1.008 | 1850.7597 | 1850.7597 | 1850.7597 | 11.793 | 21826.0093
31 | 5:00 | 494141 | 1614417 | 484 | 3.431 | 3.82 | 1585 | 1.0084 | 1598.2921 | 1598.2921 | 1598.2921 | 11.796 | 18853.454
TOTALES | [9 empty] | 59625.1714 | 59625.1714 |  | 700277.0697