## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/06/2019 | al | 30/06/2019
CONSUMIDOR |  | WYETH FARMA S.A. |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | B19 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.3 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000013877FB
Lectura día |  | 31/05/2019 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 3.441 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
544712 | 1780081 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 1780885 | 1780885 | 1236173 | 2.5199 | 24.37 | 804 | 1.0051 | 808.0924 | 808.0924 | 808.0924 | 11.62 | 9390.0332
2 | 5:00 | 1781659 | 1781659 | 774 | 2.5179 | 25.81 | 774 | 1.0055 | 778.2647 | 778.2647 | 778.2647 | 11.64 | 9059.0016
3 | 5:00 | 1782551 | 1782551 | 892 | 2.5109 | 24.29 | 892 | 1.0049 | 896.3976 | 896.3976 | 896.3976 | 11.65 | 10443.0316
4 | 5:00 | 1783678 | 1783678 | 1127 | 2.5039 | 21.94 | 1127 | 1.005 | 1132.6463 | 1132.6463 | 1132.6463 | 11.648 | 13193.0638
5 | 5:00 | 1784772 | 1784772 | 1094 | 2.5139 | 16.7 | 1094 | 1.0056 | 1100.1592 | 1100.1592 | 1100.1592 | 11.652 | 12819.0552
6 | 5:00 | 1785882 | 1785882 | 1110 | 2.5089 | 18.26 | 1110 | 1.0057 | 1116.3159 | 1116.3159 | 1116.3159 | 11.666 | 13022.9413
7 | 5:00 | 1787030 | 1787030 | 1148 | 2.5169 | 17.36 | 1148 | 1.006 | 1154.865 | 1154.865 | 1154.865 | 11.675 | 13483.0493
8 | 5:00 | 1788000 | 1788000 | 970 | 2.5169 | 20.79 | 970 | 1.0054 | 975.238 | 975.238 | 975.238 | 11.671 | 11382.0027
9 | 5:00 | 1788886 | 1788886 | 886 | 2.5169 | 20.79 | 886 | 1.0049 | 890.3503 | 890.3503 | 890.3503 | 11.628 | 10352.9928
10 | 5:00 | 1789930 | 1789930 | 1044 | 2.5119 | 20.36 | 1044 | 1.0053 | 1049.5541 | 1049.5541 | 1049.5541 | 11.563 | 12135.9938
11 | 5:00 | 1791236 | 1791236 | 1306 | 2.5119 | 15.38 | 1306 | 1.0058 | 1313.6401 | 1313.6401 | 1313.6401 | 11.58 | 15211.9524
12 | 5:00 | 1792294 | 1792294 | 1058 | 2.5159 | 17.96 | 1058 | 1.0059 | 1064.2105 | 1064.2105 | 1064.2105 | 11.618 | 12363.9971
13 | 5:00 | 1793374 | 1793374 | 1080 | 2.5099 | 20.36 | 1080 | 1.0054 | 1085.8104 | 1085.8104 | 1085.8104 | 11.596 | 12591.0574
14 | 5:00 | 1794420 | 1794420 | 1046 | 2.5139 | 19.21 | 1046 | 1.0055 | 1051.7216 | 1051.7216 | 1051.7216 | 11.601 | 12201.0225
15 | 5:00 | 1795371 | 1795371 | 951 | 2.5209 | 19.92 | 951 | 1.0054 | 956.1164 | 956.1164 | 956.1164 | 11.599 | 11089.9939
16 | 5:00 | 1796251 | 1796251 | 880 | 2.5199 | 22.23 | 880 | 1.0052 | 884.6112 | 884.6112 | 884.6112 | 11.466 | 10142.952
17 | 5:00 | 1797276 | 1797276 | 1025 | 2.5119 | 24.3 | 1025 | 1.0047 | 1029.7867 | 1029.7867 | 1029.7867 | 11.45 | 11791.0583
18 | 5:00 | 1798241 | 1798241 | 965 | 2.5129 | 24.05 | 965 | 1.0045 | 969.3329 | 969.3329 | 969.3329 | 11.447 | 11095.9531
19 | 5:00 | 1799211 | 1799211 | 970 | 2.5189 | 22.65 | 970 | 1.005 | 974.8985 | 974.8985 | 974.8985 | 11.432 | 11145.0397
20 | 5:00 | 1800189 | 1800189 | 978 | 2.5159 | 23.12 | 978 | 1.005 | 982.8607 | 982.8607 | 982.8607 | 11.438 | 11241.9602
21 | 5:00 | 1801130 | 1801130 | 941 | 2.5149 | 24.27 | 941 | 1.005 | 945.6768 | 945.6768 | 945.6768 | 11.468 | 10845.0212
22 | 5:00 | 1802006 | 1802006 | 876 | 2.5179 | 24.19 | 876 | 1.005 | 880.3362 | 880.3362 | 880.3362 | 11.474 | 10100.9776
23 | 5:00 | 1802750 | 1802750 | 744 | 2.5179 | 26.58 | 744 | 1.0046 | 747.415 | 747.415 | 747.415 | 11.509 | 8601.9988
24 | 5:00 | 1803647 | 1803647 | 897 | 2.5189 | 25.08 | 897 | 1.0047 | 901.2518 | 901.2518 | 901.2518 | 11.524 | 10386.0255
25 | 5:00 | 1804549 | 1804549 | 902 | 2.5129 | 27.61 | 902 | 1.0047 | 906.2755 | 906.2755 | 906.2755 | 11.672 | 10578.0474
26 | 5:00 | 1805431 | 1805431 | 882 | 2.5139 | 29.29 | 882 | 1.0046 | 886.0131 | 886.0131 | 886.0131 | 11.756 | 10415.97
27 | 5:00 | 1806267 | 1806267 | 836 | 2.5109 | 30.42 | 836 | 1.0044 | 839.67 | 839.67 | 839.67 | 11.732 | 9851.0089
28 | 5:00 | 1807147 | 1807147 | 880 | 2.5099 | 30.93 | 880 | 1.0048 | 884.18 | 884.18 | 884.18 | 11.613 | 10267.9823
29 | 5:00 | 1807882 | 1807882 | 735 | 2.5089 | 31.69 | 735 | 1.0043 | 738.1605 | 738.1605 | 738.1605 | 11.656 | 8603.9988
30 | 5:00 | 1808544 | 1808544 | 662 | 2.5119 | 31.2 | 662 | 1.0044 | 664.9128 | 664.9128 | 664.9128 | 11.77 | 7826.0237
31
TOTALES | [9 empty] | 28608.764 | 28608.764 |  | 331633.2061