## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/07/2019 | al | 31/07/2019
CONSUMIDOR |  | WYETH FARMA S.A. |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | B19 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.3 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000013877FB
Lectura día |  | 30/06/2019 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 3.441 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
1808544 | 1808544 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 554081 | 1809317 | -1254463 | 3.459 | 19.18 | 773 | 1.0063 | 777.8696 | 777.8696 | 777.8696 | 11.769 | 9154.7474
2 | 5:00 | 554443 | 1810426 | 362 | 3.435 | 17.91 | 1109 | 1.0064 | 1116.1034 | 1116.1034 | 1116.1034 | 11.695 | 13052.829
3 | 5:00 | 554742 | 1811339 | 299 | 3.448 | 21.06 | 913 | 1.0061 | 918.5358 | 918.5358 | 918.5358 | 11.715 | 10760.6468
4 | 5:00 | 555049 | 1812277 | 307 | 3.442 | 20.84 | 938 | 1.006 | 943.6521 | 943.6521 | 943.6521 | 11.691 | 11032.2366
5 | 5:00 | 555358 | 1813226 | 309 | 3.447 | 15.49 | 949 | 1.0065 | 955.186 | 955.186 | 955.186 | 11.693 | 11168.9897
6 | 5:00 | 555670 | 1814181 | 312 | 3.452 | 16.31 | 955 | 1.0065 | 961.1825 | 961.1825 | 961.1825 | 11.711 | 11256.4085
7 | 5:00 | 555946 | 1815028 | 276 | 3.447 | 16.47 | 847 | 1.0064 | 852.4421 | 852.4421 | 852.4421 | 11.681 | 9957.3757
8 | 5:00 | 556284 | 1816073 | 338 | 3.448 | 15.91 | 1045 | 1.0065 | 1051.8002 | 1051.8002 | 1051.8002 | 11.704 | 12310.2692
9 | 5:00 | 556648 | 1817204 | 364 | 3.443 | 16.29 | 1131 | 1.0065 | 1138.3231 | 1138.3231 | 1138.3231 | 11.721 | 13342.2853
10 | 5:00 | 556979 | 1818224 | 331 | 3.45 | 16.03 | 1020 | 1.0066 | 1026.6894 | 1026.6894 | 1026.6894 | 11.68 | 11991.732
11 | 5:00 | 557326 | 1819285 | 347 | 3.452 | 17.99 | 1061 | 1.0065 | 1067.8919 | 1067.8919 | 1067.8919 | 11.659 | 12450.5516
12 | 5:00 | 557627 | 1820200 | 301 | 3.451 | 21.99 | 915 | 1.0061 | 920.5872 | 920.5872 | 920.5872 | 11.609 | 10687.0967
13 | 5:00 | 557951 | 1821184 | 324 | 3.445 | 20.53 | 984 | 1.0063 | 990.1843 | 990.1843 | 990.1843 | 11.646 | 11531.6859
14 | 5:00 | 558245 | 1822083 | 294 | 3.438 | 19.18 | 899 | 1.0064 | 904.7449 | 904.7449 | 904.7449 | 11.642 | 10533.0397
15 | 5:00 | 558591 | 1823136 | 346 | 3.444 | 20.44 | 1053 | 1.0062 | 1059.5772 | 1059.5772 | 1059.5772 | 11.618 | 12310.168
16 | 5:00 | 558931 | 1824163 | 340 | 3.426 | 33.71 | 1027 | 1.0051 | 1032.2082 | 1032.2082 | 1032.2082 | 11.661 | 12036.5798
17 | 5:00 | 559278 | 1825229 | 347 | 3.45 | 19.75 | 1066 | 1.0063 | 1072.7135 | 1072.7135 | 1072.7135 | 11.611 | 12455.276
18 | 5:00 | 559604 | 1826222 | 326 | 3.441 | 21.48 | 993 | 1.0062 | 999.1381 | 999.1381 | 999.1381 | 11.802 | 11791.8277
19 | 5:00 | 559919 | 1827176 | 315 | 3.453 | 21.48 | 954 | 1.0062 | 959.9503 | 959.9503 | 959.9503 | 11.884 | 11408.0492
20 | 5:00 | 560236 | 1828135 | 317 | 3.453 | 22.63 | 959 | 1.0061 | 964.8696 | 964.8696 | 964.8696 | 11.826 | 11410.5482
21 | 5:00 | 560521 | 1829000 | 285 | 3.455 | 21.38 | 865 | 1.0062 | 870.4039 | 870.4039 | 870.4039 | 11.857 | 10320.3795
22 | 5:00 | 560826 | 1829924 | 305 | 3.453 | 22.06 | 924 | 1.0062 | 929.7182 | 929.7182 | 929.7182 | 11.929 | 11090.6084
23 | 5:00 | 561164 | 1830951 | 338 | 3.449 | 21.35 | 1027 | 1.0062 | 1033.3315 | 1033.3315 | 1033.3315 | 11.693 | 12082.7449
24 | 5:00 | 561490 | 1831934 | 326 | 3.448 | 22.86 | 983 | 1.006 | 988.9017 | 988.9017 | 988.9017 | 11.762 | 11631.4619
25 | 5:00 | 561899 | 1833172 | 409 | 3.419 | 21.93 | 1238 | 1.006 | 1245.3823 | 1245.3823 | 1245.3823 | 11.71 | 14583.4265
26 | 5:00 | 562266 | 1834298 | 367 | 3.437 | 17.13 | 1126 | 1.0065 | 1133.3609 | 1133.3609 | 1133.3609 | 11.651 | 13204.7882
27 | 5:00 | 562610 | 1835366 | 344 | 3.448 | 15.86 | 1068 | 1.0065 | 1074.9672 | 1074.9672 | 1074.9672 | 11.615 | 12485.7441
28 | 5:00 | 562917 | 1836315 | 307 | 3.441 | 16.92 | 949 | 1.0064 | 955.0551 | 955.0551 | 955.0551 | 11.653 | 11129.2572
29 | 5:00 | 563262 | 1837377 | 345 | 3.441 | 15.44 | 1062 | 1.0065 | 1068.9118 | 1068.9118 | 1068.9118 | 11.643 | 12445.34
30 | 5:00 | 563635 | 1838529 | 373 | 3.45 | 17.19 | 1152 | 1.0064 | 1159.3363 | 1159.3363 | 1159.3363 | 11.668 | 13527.136
31 | 5:00 | 563973 | 1839563 | 338 | 3.442 | 21.41 | 1034 | 1.006 | 1040.1845 | 1040.1845 | 1040.1845 | 11.684 | 12153.5153
TOTALES | [9 empty] | 31213.2026 | 31213.2026 |  | 365296.7449