## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/08/2019 | al | 31/08/2019
CONSUMIDOR |  | WYETH FARMA S.A. |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | B19 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.3 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000013877FB
Lectura día |  | 31/07/2019 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 3.441 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
563973 | 1839563 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 564324 | 1840639 | 351 | 3.444 | 17.66 | 1076 | 1.0064 | 1082.8609 | 1082.8609 | 1082.8609 | 11.655 | 12620.7439
2 | 5:00 | 564646 | 1841622 | 322 | 3.453 | 18.39 | 983 | 1.0062 | 989.1381 | 989.1381 | 989.1381 | 11.656 | 11529.3938
3 | 5:00 | 564957 | 1842574 | 311 | 3.448 | 17.18 | 952 | 1.0064 | 958.0488 | 958.0488 | 958.0488 | 11.66 | 11170.8491
4 | 5:00 | 565227 | 1843401 | 270 | 3.449 | 17.73 | 827 | 1.0063 | 832.2303 | 832.2303 | 832.2303 | 11.686 | 9725.4434
5 | 5:00 | 565511 | 1844269 | 284 | 3.447 | 16.87 | 868 | 1.0064 | 873.5715 | 873.5715 | 873.5715 | 11.661 | 10186.7175
6 | 5:00 | 565802 | 1845155 | 291 | 3.438 | 21.87 | 886 | 1.0059 | 891.2676 | 891.2676 | 891.2676 | 11.631 | 10366.3335
7 | 5:00 | 566111 | 1846112 | 309 | 3.449 | 17.8 | 957 | 1.0063 | 962.9815 | 962.9815 | 962.9815 | 11.627 | 11196.5857
8 | 5:00 | 566407 | 1847018 | 296 | 3.44 | 21.06 | 906 | 1.0059 | 911.367 | 911.367 | 911.367 | 11.633 | 10601.9324
9 | 5:00 | 566621 | 1847676 | 214 | 3.467 | 18.45 | 658 | 1.0062 | 662.1 | 662.1 | 662.1 | 11.644 | 7709.4922
10 | 5:00 | 566784 | 1848179 | 163 | 3.449 | 16.21 | 503 | 1.0064 | 506.2229 | 506.2229 | 506.2229 | 11.647 | 5895.9786
11 | 5:00 | 566907 | 1848556 | 123 | 0 | 0 | 377 | 0.99867 | 376.4994 | 376.4994 | 376.4994 | 11.651 | 4386.5947
12 | 5:00 | 567105 | 1849172 | 198 | 3.464 | 15.2 | 616 | 1.0065 | 620.0338 | 620.0338 | 620.0338 | 11.626 | 7208.5135
13 | 5:00 | 567318 | 1849833 | 213 | 3.451 | 14.55 | 661 | 1.0066 | 665.3433 | 665.3433 | 665.3433 | 11.62 | 7731.2888
14 | 5:00 | 567584 | 1850654 | 266 | 3.453 | 15.83 | 821 | 1.0065 | 826.3255 | 826.3255 | 826.3255 | 11.633 | 9612.6449
15 | 5:00 | 567884 | 1851575 | 300 | 3.442 | 20.27 | 921 | 1.0061 | 926.5755 | 926.5755 | 926.5755 | 11.619 | 10765.8802
16 | 5:00 | 568178 | 1852473 | 294 | 3.448 | 18.12 | 898 | 1.0063 | 903.6256 | 903.6256 | 903.6256 | 11.64 | 10518.2016
17 | 5:00 | 568486 | 1853415 | 308 | 3.454 | 16.66 | 942 | 1.0065 | 948.1097 | 948.1097 | 948.1097 | 11.705 | 11097.6235
18 | 5:00 | 568784 | 1854330 | 298 | 3.44 | 18.95 | 915 | 1.0062 | 920.7156 | 920.7156 | 920.7156 | 11.714 | 10785.262
19 | 5:00 | 569106 | 1855321 | 322 | 3.451 | 18.29 | 991 | 1.0063 | 997.2072 | 997.2072 | 997.2072 | 11.665 | 11632.4218
20 | 5:00 | 569464 | 1856431 | 358 | 3.445 | 19.13 | 1110 | 1.0061 | 1116.7915 | 1116.7915 | 1116.7915 | 11.626 | 12983.8177
21 | 5:00 | 569828 | 1857566 | 364 | 3.452 | 15.75 | 1135 | 1.0065 | 1142.39 | 1142.39 | 1142.39 | 11.652 | 13311.1286
22 | 5:00 | 570232 | 1858823 | 404 | 3.45 | 16.17 | 1257 | 1.0065 | 1265.1219 | 1265.1219 | 1265.1219 | 11.651 | 14739.935
23 | 5:00 | 570541 | 1859780 | 309 | 3.451 | 15.63 | 957 | 1.0065 | 963.2641 | 963.2641 | 963.2641 | 11.653 | 11224.917
24 | 5:00 | 570878 | 1860821 | 337 | 3.438 | 18.26 | 1041 | 1.0063 | 1047.5268 | 1047.5268 | 1047.5268 | 11.64 | 12193.2119
25 | 5:00 | 571190 | 1861780 | 312 | 3.445 | 20.67 | 959 | 1.006 | 964.7949 | 964.7949 | 964.7949 | 11.634 | 11224.4233
26 | 5:00 | 571560 | 1862946 | 370 | 3.442 | 14.63 | 1166 | 1.0065 | 1173.6343 | 1173.6343 | 1173.6343 | 11.608 | 13623.547
27 | 5:00 | 571937 | 1864130 | 377 | 3.447 | 15.34 | 1184 | 1.0065 | 1191.656 | 1191.656 | 1191.656 | 11.6 | 13823.2096
28 | 5:00 | 572309 | 1865289 | 372 | 3.446 | 16.48 | 1159 | 1.0064 | 1166.4216 | 1166.4216 | 1166.4216 | 11.625 | 13559.6512
29 | 5:00 | 572703 | 1866509 | 394 | 3.447 | 17.98 | 1220 | 1.0063 | 1227.6799 | 1227.6799 | 1227.6799 | 11.629 | 14276.69
30 | 5:00 | 573072 | 1867654 | 369 | 3.448 | 16.19 | 1145 | 1.0064 | 1152.3493 | 1152.3493 | 1152.3493 | 11.629 | 13400.6704
31 | 5:00 | 573432 | 1868772 | 360 | 3.455 | 16.6 | 1118 | 1.0064 | 1125.1875 | 1125.1875 | 1125.1875 | 11.632 | 13088.1806
TOTALES | [9 empty] | 29391.042 | 29391.042 |  | 342191.2834