## UM02
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | SIN CORRECTOR |  |  | PERIODO | 01/01/2018 | al | 31/01/2018
CONSUMIDOR |  | WYETH FARMA S.A. |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM02
RED |  | B19 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.3 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000013877FB
Lectura día |  | 31/12/2017 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.99 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
17699 | 0 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 17699 | 0 | 0 | 0.0719 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.796 | 0
2 | 5:00 | 17701 | 0 | 2 | 0.0719 | 10 | 2.022 | 0.93315 | 1.8868 | 1.8868 | 1.8868 | 11.788 | 22.242
3 | 5:00 | 17704 | 0 | 3 | 0.0719 | 10 | 3.033 | 0.93355 | 2.8315 | 2.8315 | 2.8315 | 11.783 | 33.3631
4 | 5:00 | 17705 | 0 | 1 | 0.0719 | 10 | 1.011 | 0.92843 | 0.93864 | 0.93864 | 0.93864 | 11.848 | 11.1211
5 | 5:00 | 17707 | 0 | 2 | 0.0719 | 10 | 2.022 | 0.92733 | 1.8751 | 1.8751 | 1.8751 | 11.862 | 22.242
6 | 5:00 | 17707 | 0 | 0 | 0.0719 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.852 | 0
7 | 5:00 | 17707 | 0 | 0 | 0.0719 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.806 | 0
8 | 5:00 | 17711 | 0 | 4 | 0.0719 | 10 | 4.044 | 0.95323 | 3.8549 | 3.8549 | 3.8549 | 11.802 | 45.4951
9 | 5:00 | 17717 | 0 | 6 | 0.0719 | 10 | 6.066 | 0.94393 | 5.7259 | 5.7259 | 5.7259 | 11.83 | 67.7372
10 | 5:00 | 17721 | 0 | 4 | 0.0719 | 10 | 4.044 | 0.95113 | 3.8464 | 3.8464 | 3.8464 | 11.828 | 45.4949
11 | 5:00 | 17723 | 0 | 2 | 0.0719 | 10 | 2.022 | 0.92546 | 1.8713 | 1.8713 | 1.8713 | 11.886 | 22.2421
12 | 5:00 | 17726 | 0 | 3 | 0.0719 | 10 | 3.033 | 0.92741 | 2.8128 | 2.8128 | 2.8128 | 11.861 | 33.3631
13 | 5:00 | 17729 | 0 | 3 | 0.0719 | 10 | 3.033 | 0.95495 | 2.8964 | 2.8964 | 2.8964 | 11.868 | 34.3741
14 | 5:00 | 17730 | 0 | 1 | 0.0719 | 10 | 1.011 | 0.92796 | 0.93817 | 0.93817 | 0.93817 | 11.854 | 11.1211
15 | 5:00 | 17732 | 0 | 2 | 0.0719 | 10 | 2.022 | 0.92788 | 1.8762 | 1.8762 | 1.8762 | 11.855 | 22.2421
16 | 5:00 | 17734 | 0 | 2 | 0.0719 | 10 | 2.022 | 0.92491 | 1.8702 | 1.8702 | 1.8702 | 11.893 | 22.2419
17 | 5:00 | 17739 | 0 | 5 | 0.0719 | 10 | 5.055 | 0.94627 | 4.7834 | 4.7834 | 4.7834 | 11.836 | 56.6163
18 | 5:00 | 17744 | 0 | 5 | 0.0719 | 10 | 5.055 | 0.94499 | 4.7769 | 4.7769 | 4.7769 | 11.852 | 56.6162
19 | 5:00 | 17746 | 0 | 2 | 0.0719 | 10 | 2.022 | 0.96997 | 1.9613 | 1.9613 | 1.9613 | 11.856 | 23.253
20 | 5:00 | 17746 | 0 | 0 | 0.0719 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.831 | 0
21 | 5:00 | 17746 | 0 | 0 | 0.0719 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.834 | 0
22 | 5:00 | 17749 | 0 | 3 | 0.0719 | 10 | 3.033 | 0.96167 | 2.9167 | 2.9167 | 2.9167 | 11.785 | 34.3739
23 | 5:00 | 17753 | 0 | 4 | 0.0719 | 10 | 4.044 | 0.9311 | 3.7654 | 3.7654 | 3.7654 | 11.814 | 44.4841
24 | 5:00 | 17757 | 0 | 4 | 0.0409 | 10 | 3.9259 | 0.94625 | 3.7149 | 3.7149 | 3.7149 | 11.889 | 44.1668
25 | 5:00 | 17762 | 0 | 5 | 0.0249 | 10 | 4.8313 | 0.92647 | 4.476 | 4.476 | 4.476 | 11.873 | 53.1439
26 | 5:00 | 17766 | 0 | 4 | 0.0249 | 10 | 3.865 | 0.93055 | 3.5966 | 3.5966 | 3.5966 | 11.821 | 42.5153
27 | 5:00 | 17766 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.753 | 0
28 | 5:00 | 17766 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.759 | 0
29 | 5:00 | 17771 | 0 | 5 | 0.0249 | 10 | 4.8313 | 0.91394 | 4.4155 | 4.4155 | 4.4155 | 11.817 | 52.1779
30 | 5:00 | 17776 | 0 | 5 | 0.0249 | 10 | 4.8313 | 0.89777 | 4.3374 | 4.3374 | 4.3374 | 11.807 | 51.2113
31 | 5:00 | 17777 | 0 | 1 | 0.0249 | 10 | 0.96625 | 0.93141 | 0.89998 | 0.89998 | 0.89998 | 11.81 | 10.6287
TOTALES | [9 empty] | 72.8682 | 72.8682 |  | 862.467