## UM02
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | SIN CORRECTOR |  |  | PERIODO | 01/02/2018 | al | 28/02/2018
CONSUMIDOR |  | WYETH FARMA S.A. |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM02
RED |  | B19 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.3 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000013877FB
Lectura día |  | 31/01/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.99 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
17777 | 0 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 17777 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.831 | 0
2 | 5:00 | 17784 | 0 | 7 | 0.0249 | 10 | 6.7638 | 0.90638 | 6.1306 | 6.1306 | 6.1306 | 11.821 | 72.4693
3 | 5:00 | 17784 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.877 | 0
4 | 5:00 | 17784 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.91 | 0
5 | 5:00 | 17788 | 0 | 4 | 0.0249 | 10 | 3.865 | 0.92445 | 3.573 | 3.573 | 3.573 | 11.899 | 42.5153
6 | 5:00 | 17791 | 0 | 3 | 0.0249 | 10 | 2.8988 | 0.92282 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 11.92 | 31.8864
7 | 5:00 | 17794 | 0 | 3 | 0.0249 | 10 | 2.8988 | 0.9061 | 2.6266 | 2.6266 | 2.6266 | 11.772 | 30.92
8 | 5:00 | 17796 | 0 | 2 | 0.0249 | 10 | 1.9325 | 0.89698 | 1.7334 | 1.7334 | 1.7334 | 11.706 | 20.2914
9 | 5:00 | 17800 | 0 | 4 | 0.0249 | 10 | 3.865 | 0.92124 | 3.5606 | 3.5606 | 3.5606 | 11.669 | 41.5487
10 | 5:00 | 17800 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.655 | 0
11 | 5:00 | 17800 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.623 | 0
12 | 5:00 | 17800 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.612 | 0
13 | 5:00 | 17801 | 0 | 1 | 0.0249 | 10 | 0.96625 | 0.94461 | 0.91273 | 0.91273 | 0.91273 | 11.645 | 10.6288
14 | 5:00 | 17802 | 0 | 1 | 0.0249 | 10 | 0.96625 | 0.94485 | 0.91297 | 0.91297 | 0.91297 | 11.642 | 10.6287
15 | 5:00 | 17806 | 0 | 4 | 0.0249 | 10 | 3.865 | 0.9237 | 3.5701 | 3.5701 | 3.5701 | 11.638 | 41.549
16 | 5:00 | 17810 | 0 | 4 | 0.0249 | 10 | 3.865 | 0.92402 | 3.5714 | 3.5714 | 3.5714 | 11.634 | 41.5491
17 | 5:00 | 17810 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.637 | 0
18 | 5:00 | 17810 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.646 | 0
19 | 5:00 | 17812 | 0 | 2 | 0.0249 | 10 | 1.9325 | 0.89797 | 1.7353 | 1.7353 | 1.7353 | 11.693 | 20.2913
20 | 5:00 | 17814 | 0 | 2 | 0.0249 | 10 | 1.9325 | 0.93729 | 1.8113 | 1.8113 | 1.8113 | 11.736 | 21.2577
21 | 5:00 | 17815 | 0 | 1 | 0.0249 | 10 | 0.96625 | 0.94057 | 0.90883 | 0.90883 | 0.90883 | 11.695 | 10.6288
22 | 5:00 | 17818 | 0 | 3 | 0.0249 | 10 | 2.8988 | 0.94291 | 2.7333 | 2.7333 | 2.7333 | 11.666 | 31.8863
23 | 5:00 | 17823 | 0 | 5 | 0.0249 | 10 | 4.8313 | 0.92831 | 4.4849 | 4.4849 | 4.4849 | 11.634 | 52.1775
24 | 5:00 | 17823 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.639 | 0
25 | 5:00 | 17823 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.637 | 0
26 | 5:00 | 17832 | 0 | 9 | 0.0249 | 10 | 8.6963 | 0.92569 | 8.0501 | 8.0501 | 8.0501 | 11.643 | 93.7269
27 | 5:00 | 17836 | 0 | 4 | 0.0249 | 10 | 3.865 | 0.94502 | 3.6525 | 3.6525 | 3.6525 | 11.64 | 42.5153
28 | 5:00 | 17839 | 0 | 3 | 0.0249 | 10 | 2.8988 | 0.94542 | 2.7405 | 2.7405 | 2.7405 | 11.635 | 31.8863
29
30
31
TOTALES | [9 empty] | 55.3832 | 55.3832 |  | 648.3567