## UM02
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | SIN CORRECTOR |  |  | PERIODO | 01/04/2018 | al | 30/04/2018
CONSUMIDOR |  | WYETH FARMA S.A. |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM02
RED |  | B19 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.3 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000013877FB
Lectura día |  | 31/03/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.99 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
17901 | 0 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 17901 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.636 | 0
2 | 5:00 | 17904 | 0 | 3 | 0.0249 | 10 | 2.8988 | 0.91685 | 2.6577 | 2.6577 | 2.6577 | 11.634 | 30.92
3 | 5:00 | 17905 | 0 | 1 | 0.0249 | 10 | 0.96625 | 0.94632 | 0.91439 | 0.91439 | 0.91439 | 11.624 | 10.6288
4 | 5:00 | 17907 | 0 | 2 | 0.0249 | 10 | 1.9325 | 0.94404 | 1.8244 | 1.8244 | 1.8244 | 11.652 | 21.2575
5 | 5:00 | 17908 | 0 | 1 | 0.0249 | 10 | 0.96625 | 0.94098 | 0.90923 | 0.90923 | 0.90923 | 11.69 | 10.6288
6 | 5:00 | 17912 | 0 | 4 | 0.0249 | 10 | 3.865 | 0.91833 | 3.5494 | 3.5494 | 3.5494 | 11.706 | 41.5488
7 | 5:00 | 17912 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.667 | 0
8 | 5:00 | 17912 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.674 | 0
9 | 5:00 | 17935 | 0 | 23 | 0.0249 | 10 | 22.2238 | 0.90657 | 20.1475 | 20.1475 | 20.1475 | 11.654 | 234.7986
10 | 5:00 | 17938 | 0 | 3 | 0.0249 | 10 | 2.8988 | 0.94453 | 2.738 | 2.738 | 2.738 | 11.646 | 31.8864
11 | 5:00 | 17942 | 0 | 4 | 0.0249 | 10 | 3.865 | 0.94526 | 3.6534 | 3.6534 | 3.6534 | 11.637 | 42.5151
12 | 5:00 | 17944 | 0 | 2 | 0.0249 | 10 | 1.9325 | 0.94388 | 1.8241 | 1.8241 | 1.8241 | 11.654 | 21.2575
13 | 5:00 | 17952 | 0 | 8 | 0.0249 | 10 | 7.73 | 0.92792 | 7.1729 | 7.1729 | 7.1729 | 11.585 | 83.0975
14 | 5:00 | 17952 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 0
15 | 5:00 | 17952 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.646 | 0
16 | 5:00 | 17956 | 0 | 4 | 0.0249 | 10 | 3.865 | 0.9163 | 3.5415 | 3.5415 | 3.5415 | 11.732 | 41.549
17 | 5:00 | 17959 | 0 | 3 | 0.0249 | 10 | 2.8988 | 0.90873 | 2.6342 | 2.6342 | 2.6342 | 11.738 | 30.9201
18 | 5:00 | 17962 | 0 | 3 | 0.0249 | 10 | 2.8988 | 0.93745 | 2.7174 | 2.7174 | 2.7174 | 11.734 | 31.8865
19 | 5:00 | 17963 | 0 | 1 | 0.0249 | 10 | 0.96625 | 0.93793 | 0.90628 | 0.90628 | 0.90628 | 11.728 | 10.6288
20 | 5:00 | 17964 | 0 | 1 | 0.0249 | 10 | 0.96625 | 0.94122 | 0.90946 | 0.90946 | 0.90946 | 11.687 | 10.6288
21 | 5:00 | 17964 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.714 | 0
22 | 5:00 | 17964 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.731 | 0
23 | 5:00 | 17969 | 0 | 5 | 0.0249 | 10 | 4.8313 | 0.92072 | 4.4482 | 4.4482 | 4.4482 | 11.73 | 52.1779
24 | 5:00 | 17969 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.721 | 0
25 | 5:00 | 17977 | 0 | 8 | 0.0249 | 10 | 7.73 | 0.91794 | 7.0957 | 7.0957 | 7.0957 | 11.711 | 83.0978
26 | 5:00 | 17981 | 0 | 4 | 0.0249 | 10 | 3.865 | 0.93785 | 3.6248 | 3.6248 | 3.6248 | 11.729 | 42.5153
27 | 5:00 | 17987 | 0 | 6 | 0.0249 | 10 | 5.7975 | 0.92545 | 5.3653 | 5.3653 | 5.3653 | 11.706 | 62.8064
28 | 5:00 | 17989 | 0 | 2 | 0.0249 | 10 | 1.9325 | 0.90167 | 1.7425 | 1.7425 | 1.7425 | 11.645 | 20.2912
29 | 5:00 | 17989 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.598 | 0
30 | 5:00 | 17990 | 0 | 1 | 0.0249 | 10 | 0.96625 | 0.94599 | 0.91407 | 0.91407 | 0.91407 | 11.628 | 10.6288
31
TOTALES | [9 empty] | 79.2904 | 79.2904 |  | 925.6699