## UM02
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | SIN CORRECTOR |  |  | PERIODO | 01/06/2018 | al | 30/06/2018
CONSUMIDOR |  | WYETH FARMA S.A. |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM02
RED |  | B19 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.3 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000013877FB
Lectura día |  | 31/05/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.99 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
18048 | 0 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 18052 | 0 | 4 | 0.0249 | 10 | 3.865 | 0.90825 | 3.5104 | 3.5104 | 3.5104 | 11.836 | 41.5491
2 | 5:00 | 18052 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.842 | 0
3 | 5:00 | 18052 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.935 | 0
4 | 5:00 | 18054 | 0 | 2 | 0.0249 | 10 | 1.9325 | 0.92259 | 1.7829 | 1.7829 | 1.7829 | 11.923 | 21.2577
5 | 5:00 | 18054 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.821 | 0
6 | 5:00 | 18058 | 0 | 4 | 0.0249 | 10 | 3.865 | 0.93985 | 3.6325 | 3.6325 | 3.6325 | 11.704 | 42.5152
7 | 5:00 | 18058 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.668 | 0
8 | 5:00 | 18066 | 0 | 8 | 0.0249 | 10 | 7.73 | 0.91935 | 7.1066 | 7.1066 | 7.1066 | 11.693 | 83.0975
9 | 5:00 | 18068 | 0 | 2 | 0.0249 | 10 | 1.9325 | 0.93929 | 1.8152 | 1.8152 | 1.8152 | 11.711 | 21.2576
10 | 5:00 | 18068 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.706 | 0
11 | 5:00 | 18068 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.68 | 0
12 | 5:00 | 18073 | 0 | 5 | 0.0249 | 10 | 4.8313 | 0.91285 | 4.4102 | 4.4102 | 4.4102 | 11.612 | 51.2115
13 | 5:00 | 18075 | 0 | 2 | 0.0249 | 10 | 1.9325 | 0.94762 | 1.8313 | 1.8313 | 1.8313 | 11.608 | 21.2575
14 | 5:00 | 18076 | 0 | 1 | 0.0249 | 10 | 0.96625 | 0.94583 | 0.91391 | 0.91391 | 0.91391 | 11.63 | 10.6288
15 | 5:00 | 18078 | 0 | 2 | 0.0249 | 10 | 1.9325 | 0.94089 | 1.8183 | 1.8183 | 1.8183 | 11.691 | 21.2575
16 | 5:00 | 18078 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0
17 | 5:00 | 18078 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.77 | 0
18 | 5:00 | 18082 | 0 | 4 | 0.0249 | 10 | 3.865 | 0.91117 | 3.5217 | 3.5217 | 3.5217 | 11.798 | 41.5489
19 | 5:00 | 18082 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.802 | 0
20 | 5:00 | 18082 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.82 | 0
21 | 5:00 | 18082 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.824 | 0
22 | 5:00 | 18082 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.791 | 0
23 | 5:00 | 18082 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.809 | 0
24 | 5:00 | 18082 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.815 | 0
25 | 5:00 | 18083 | 0 | 1 | 0.0249 | 10 | 0.96625 | 0.92921 | 0.89785 | 0.89785 | 0.89785 | 11.838 | 10.6288
26 | 5:00 | 18083 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.845 | 0
27 | 5:00 | 18088 | 0 | 5 | 0.0249 | 10 | 4.8313 | 0.92866 | 4.4866 | 4.4866 | 4.4866 | 11.845 | 53.1439
28 | 5:00 | 18090 | 0 | 2 | 0.0249 | 10 | 1.9325 | 0.9311 | 1.7994 | 1.7994 | 1.7994 | 11.814 | 21.2576
29 | 5:00 | 18092 | 0 | 2 | 0.0249 | 10 | 1.9325 | 0.9311 | 1.7994 | 1.7994 | 1.7994 | 11.814 | 21.2576
30 | 5:00 | 18092 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.725 | 0
31
TOTALES | [9 empty] | 39.3262 | 39.3262 |  | 461.8692