## UM02
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | SIN CORRECTOR |  |  | PERIODO | 01/09/2018 | al | 30/09/2018
CONSUMIDOR |  | WYETH FARMA S.A. |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM02
RED |  | B19 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.3 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000013877FB
Lectura día |  | 31/08/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.99 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
18132 | 0 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 18133 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99954 | 1.8519 | 1.8519 | 1.8519 | 11.59 | 21.4631
2 | 5:00 | 18136 | 0 | 3 | 0.956 | 10 | 5.5582 | 0.99954 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 11.584 | 64.3561
3 | 5:00 | 18145 | 0 | 9 | 0.956 | 10 | 16.6745 | 0.99954 | 16.6668 | 16.6668 | 16.6668 | 11.565 | 192.7517
4 | 5:00 | 18146 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99954 | 1.8519 | 1.8519 | 1.8519 | 11.56 | 21.4076
5 | 5:00 | 18148 | 0 | 2 | 0.956 | 10 | 3.7054 | 0.99954 | 3.7037 | 3.7037 | 3.7037 | 11.55 | 42.7782
6 | 5:00 | 18149 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99954 | 1.8519 | 1.8519 | 1.8519 | 11.532 | 21.3558
7 | 5:00 | 18149 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 11.512 | 0
8 | 5:00 | 18149 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 11.514 | 0
9 | 5:00 | 18149 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 11.546 | 0
10 | 5:00 | 18151 | 0 | 2 | 0.956 | 10 | 3.7054 | 0.99954 | 3.7037 | 3.7037 | 3.7037 | 11.561 | 42.8189
11 | 5:00 | 18154 | 0 | 3 | 0.956 | 10 | 5.5582 | 0.99953 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 11.576 | 64.3115
12 | 5:00 | 18163 | 0 | 9 | 0.956 | 10 | 16.6745 | 0.99953 | 16.6668 | 16.6668 | 16.6668 | 11.585 | 193.0845
13 | 5:00 | 18168 | 0 | 5 | 0.956 | 10 | 9.2636 | 0.99953 | 9.2593 | 9.2593 | 9.2593 | 11.591 | 107.3247
14 | 5:00 | 18168 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 11.619 | 0
15 | 5:00 | 18168 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 11.629 | 0
16 | 5:00 | 18169 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99953 | 1.8519 | 1.8519 | 1.8519 | 11.614 | 21.5075
17 | 5:00 | 18171 | 0 | 2 | 0.956 | 10 | 3.7054 | 0.99953 | 3.7037 | 3.7037 | 3.7037 | 11.616 | 43.0224
18 | 5:00 | 18174 | 0 | 3 | 0.956 | 10 | 5.5582 | 0.99953 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 11.612 | 64.5114
19 | 5:00 | 18179 | 0 | 5 | 0.956 | 10 | 9.2636 | 0.99953 | 9.2593 | 9.2593 | 9.2593 | 11.627 | 107.6577
20 | 5:00 | 18181 | 0 | 2 | 0.956 | 10 | 3.7054 | 0.99954 | 3.7037 | 3.7037 | 3.7037 | 11.621 | 43.041
21 | 5:00 | 18181 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99952 | 0 | 0 | 0 | 11.644 | 0
22 | 5:00 | 18181 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99953 | 0 | 0 | 0 | 11.633 | 0
23 | 5:00 | 18181 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99953 | 0 | 0 | 0 | 11.608 | 0
24 | 5:00 | 18182 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99953 | 1.8519 | 1.8519 | 1.8519 | 11.607 | 21.4946
25 | 5:00 | 18182 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99953 | 0 | 0 | 0 | 11.641 | 0
26 | 5:00 | 18183 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99954 | 1.8519 | 1.8519 | 1.8519 | 11.672 | 21.615
27 | 5:00 | 18186 | 0 | 3 | 0.956 | 10 | 5.5582 | 0.99953 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 11.617 | 64.5392
28 | 5:00 | 18194 | 0 | 8 | 0.956 | 10 | 14.8218 | 0.99953 | 14.8149 | 14.8149 | 14.8149 | 11.617 | 172.1047
29 | 5:00 | 18195 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99954 | 1.8519 | 1.8519 | 1.8519 | 11.579 | 21.4428
30 | 5:00 | 18195 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 11.583 | 0
31
TOTALES | [9 empty] | 116.6674 | 116.6674 |  | 1352.5885