## UM02
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | SIN CORRECTOR |  |  | PERIODO | 01/10/2018 | al | 31/10/2018
CONSUMIDOR |  | WYETH FARMA S.A. |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM02
RED |  | B19 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.3 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000013877FB
Lectura día |  | 30/09/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.99 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
18195 | 0 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 18195 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 11.593 | 0
2 | 5:00 | 18198 | 0 | 3 | 0.956 | 10 | 5.5582 | 0.99954 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 11.597 | 64.4282
3 | 5:00 | 18198 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 11.594 | 0
4 | 5:00 | 18198 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 11.582 | 0
5 | 5:00 | 18201 | 0 | 3 | 0.956 | 10 | 5.5582 | 0.99954 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 11.589 | 64.384
6 | 5:00 | 18201 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 11.547 | 0
7 | 5:00 | 18201 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 11.532 | 0
8 | 5:00 | 18205 | 0 | 4 | 0.956 | 10 | 7.4109 | 0.99954 | 7.4075 | 7.4075 | 7.4075 | 11.531 | 85.4161
9 | 5:00 | 18205 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99955 | 0 | 0 | 0 | 11.511 | 0
10 | 5:00 | 18209 | 0 | 4 | 0.956 | 10 | 7.4109 | 0.99954 | 7.4075 | 7.4075 | 7.4075 | 11.517 | 85.3125
11 | 5:00 | 18210 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99954 | 1.8519 | 1.8519 | 1.8519 | 11.54 | 21.3706
12 | 5:00 | 18213 | 0 | 3 | 0.956 | 10 | 5.5582 | 0.99954 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 11.543 | 64.1287
13 | 5:00 | 18213 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 11.548 | 0
14 | 5:00 | 18213 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 11.554 | 0
15 | 5:00 | 18214 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99954 | 1.8519 | 1.8519 | 1.8519 | 11.554 | 21.3966
16 | 5:00 | 18216 | 0 | 2 | 0.956 | 10 | 3.7054 | 0.99954 | 3.7038 | 3.7038 | 3.7038 | 11.547 | 42.7672
17 | 5:00 | 18224 | 0 | 8 | 0.956 | 10 | 14.8218 | 0.99954 | 14.815 | 14.815 | 14.815 | 11.556 | 171.2019
18 | 5:00 | 18228 | 0 | 4 | 0.956 | 10 | 7.4109 | 0.99954 | 7.4075 | 7.4075 | 7.4075 | 11.561 | 85.6379
19 | 5:00 | 18236 | 0 | 8 | 0.956 | 10 | 14.8218 | 0.99954 | 14.8149 | 14.8149 | 14.8149 | 11.554 | 171.1717
20 | 5:00 | 18237 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99954 | 1.8519 | 1.8519 | 1.8519 | 11.53 | 21.3521
21 | 5:00 | 18237 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 11.536 | 0
22 | 5:00 | 18238 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99954 | 1.8519 | 1.8519 | 1.8519 | 11.541 | 21.3725
23 | 5:00 | 18243 | 0 | 5 | 0.956 | 10 | 9.2636 | 0.99954 | 9.2594 | 9.2594 | 9.2594 | 11.519 | 106.6589
24 | 5:00 | 18248 | 0 | 5 | 0.956 | 10 | 9.2636 | 0.99954 | 9.2594 | 9.2594 | 9.2594 | 11.529 | 106.7514
25 | 5:00 | 18254 | 0 | 6 | 0.956 | 10 | 11.1163 | 0.99954 | 11.1112 | 11.1112 | 11.1112 | 11.558 | 128.4236
26 | 5:00 | 18254 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 11.564 | 0
27 | 5:00 | 18266 | 0 | 12 | 0.956 | 10 | 22.2327 | 0.99954 | 22.2224 | 22.2224 | 22.2224 | 11.513 | 255.847
28 | 5:00 | 18266 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 11.537 | 0
29 | 5:00 | 18267 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99954 | 1.8519 | 1.8519 | 1.8519 | 11.554 | 21.3965
30 | 5:00 | 18268 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99954 | 1.8519 | 1.8519 | 1.8519 | 11.556 | 21.4002
31 | 5:00 | 18272 | 0 | 4 | 0.956 | 10 | 7.4109 | 0.99954 | 7.4075 | 7.4075 | 7.4075 | 11.556 | 85.6009
TOTALES | [9 empty] | 142.5942 | 142.5942 |  | 1646.0185