## UM02
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | SIN CORRECTOR |  |  | PERIODO | 01/01/2019 | al | 31/01/2019
CONSUMIDOR |  | WYETH FARMA S.A. |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM02
RED |  | B19 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.3 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000013877FB
Lectura día |  | 31/12/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.99 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
18441 | 0 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 18441 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99952 | 0 | 0 | 0 | 11.775 | 0
2 | 5:00 | 18442 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99951 | 1.8518 | 1.8518 | 1.8518 | 11.818 | 21.8848
3 | 5:00 | 18444 | 0 | 2 | 0.956 | 10 | 3.7054 | 0.99951 | 3.7036 | 3.7036 | 3.7036 | 11.789 | 43.6622
4 | 5:00 | 18444 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99951 | 0 | 0 | 0 | 11.803 | 0
5 | 5:00 | 18444 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99951 | 0 | 0 | 0 | 11.798 | 0
6 | 5:00 | 18444 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99951 | 0 | 0 | 0 | 11.825 | 0
7 | 5:00 | 18444 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99951 | 0 | 0 | 0 | 11.795 | 0
8 | 5:00 | 18447 | 0 | 3 | 0.956 | 10 | 5.5582 | 0.99951 | 5.5555 | 5.5555 | 5.5555 | 11.79 | 65.4989
9 | 5:00 | 18449 | 0 | 2 | 0.956 | 10 | 3.7054 | 0.99951 | 3.7036 | 3.7036 | 3.7036 | 11.772 | 43.5993
10 | 5:00 | 18451 | 0 | 2 | 0.956 | 10 | 3.7054 | 0.99951 | 3.7036 | 3.7036 | 3.7036 | 11.78 | 43.629
11 | 5:00 | 18452 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99952 | 1.8518 | 1.8518 | 1.8518 | 11.761 | 21.7793
12 | 5:00 | 18453 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99952 | 1.8518 | 1.8518 | 1.8518 | 11.747 | 21.7534
13 | 5:00 | 18455 | 0 | 2 | 0.956 | 10 | 3.7054 | 0.99952 | 3.7037 | 3.7037 | 3.7037 | 11.707 | 43.359
14 | 5:00 | 18455 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99952 | 0 | 0 | 0 | 11.742 | 0
15 | 5:00 | 18456 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99952 | 1.8518 | 1.8518 | 1.8518 | 11.731 | 21.7239
16 | 5:00 | 18458 | 0 | 2 | 0.956 | 10 | 3.7054 | 0.99953 | 3.7037 | 3.7037 | 3.7037 | 11.669 | 43.2188
17 | 5:00 | 18464 | 0 | 6 | 0.956 | 10 | 11.1163 | 0.99953 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.696 | 129.9553
18 | 5:00 | 18472 | 0 | 8 | 0.956 | 10 | 14.8218 | 0.99953 | 14.8149 | 14.8149 | 14.8149 | 11.692 | 173.2157
19 | 5:00 | 18472 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 11.655 | 0
20 | 5:00 | 18472 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99953 | 0 | 0 | 0 | 11.738 | 0
21 | 5:00 | 18475 | 0 | 3 | 0.956 | 10 | 5.5582 | 0.99952 | 5.5555 | 5.5555 | 5.5555 | 11.757 | 65.3159
22 | 5:00 | 18475 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99952 | 0 | 0 | 0 | 11.696 | 0
23 | 5:00 | 18476 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99953 | 1.8518 | 1.8518 | 1.8518 | 11.64 | 21.5555
24 | 5:00 | 18477 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99953 | 1.8518 | 1.8518 | 1.8518 | 11.651 | 21.5759
25 | 5:00 | 18477 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99952 | 0 | 0 | 0 | 11.676 | 0
26 | 5:00 | 18477 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99953 | 0 | 0 | 0 | 11.651 | 0
27 | 5:00 | 18477 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99951 | 0 | 0 | 0 | 11.748 | 0
28 | 5:00 | 18478 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99951 | 1.8518 | 1.8518 | 1.8518 | 11.792 | 21.8366
29 | 5:00 | 18482 | 0 | 4 | 0.956 | 10 | 7.4109 | 0.99951 | 7.4073 | 7.4073 | 7.4073 | 11.779 | 87.2503
30 | 5:00 | 18485 | 0 | 3 | 0.956 | 10 | 5.5582 | 0.99951 | 5.5554 | 5.5554 | 5.5554 | 11.793 | 65.5154
31 | 5:00 | 18487 | 0 | 2 | 0.956 | 10 | 3.7054 | 0.99951 | 3.7036 | 3.7036 | 3.7036 | 11.796 | 43.688
TOTALES | [9 empty] | 85.1844 | 85.1844 |  | 1000.0171