## UM02
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | SIN CORRECTOR |  |  | PERIODO | 01/02/2019 | al | 28/02/2019
CONSUMIDOR |  | WYETH FARMA S.A. |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM02
RED |  | B19 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.3 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000013877FB
Lectura día |  | 31/01/2019 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.99 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
18487 | 0 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 18489 | 0 | 2 | 0.956 | 10 | 3.7054 | 0.99951 | 3.7036 | 3.7036 | 3.7036 | 11.804 | 43.7176
2 | 5:00 | 18489 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99951 | 0 | 0 | 0 | 11.811 | 0
3 | 5:00 | 18490 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99951 | 1.8518 | 1.8518 | 1.8518 | 11.791 | 21.8348
4 | 5:00 | 18491 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99951 | 1.8518 | 1.8518 | 1.8518 | 11.784 | 21.8219
5 | 5:00 | 18496 | 0 | 5 | 0.956 | 10 | 9.2636 | 0.99951 | 9.2591 | 9.2591 | 9.2591 | 11.792 | 109.1833
6 | 5:00 | 18501 | 0 | 5 | 0.956 | 10 | 9.2636 | 0.99952 | 9.2591 | 9.2591 | 9.2591 | 11.745 | 108.7487
7 | 5:00 | 18505 | 0 | 4 | 0.956 | 10 | 7.4109 | 0.99951 | 7.4073 | 7.4073 | 7.4073 | 11.772 | 87.1986
8 | 5:00 | 18508 | 0 | 3 | 0.956 | 10 | 5.5582 | 0.99951 | 5.5554 | 5.5554 | 5.5554 | 11.829 | 65.7151
9 | 5:00 | 18509 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99953 | 1.8519 | 1.8519 | 1.8519 | 11.736 | 21.7334
10 | 5:00 | 18512 | 0 | 3 | 0.956 | 10 | 5.5582 | 0.99954 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 11.687 | 64.9285
11 | 5:00 | 18512 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99953 | 0 | 0 | 0 | 11.724 | 0
12 | 5:00 | 18513 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99951 | 1.8518 | 1.8518 | 1.8518 | 11.795 | 21.8423
13 | 5:00 | 18513 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99951 | 0 | 0 | 0 | 11.782 | 0
14 | 5:00 | 18513 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99953 | 0 | 0 | 0 | 11.731 | 0
15 | 5:00 | 18514 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99954 | 1.8519 | 1.8519 | 1.8519 | 11.765 | 21.7872
16 | 5:00 | 18514 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 11.739 | 0
17 | 5:00 | 18514 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 11.693 | 0
18 | 5:00 | 18516 | 0 | 2 | 0.956 | 10 | 3.7054 | 0.99953 | 3.7037 | 3.7037 | 3.7037 | 11.722 | 43.4149
19 | 5:00 | 18523 | 0 | 7 | 0.956 | 10 | 12.9691 | 0.99953 | 12.963 | 12.963 | 12.963 | 11.725 | 151.9907
20 | 5:00 | 18523 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99953 | 0 | 0 | 0 | 11.714 | 0
21 | 5:00 | 18523 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 11.648 | 0
22 | 5:00 | 18523 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 11.655 | 0
23 | 5:00 | 18523 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 11.678 | 0
24 | 5:00 | 18523 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 11.688 | 0
25 | 5:00 | 18524 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99954 | 1.8519 | 1.8519 | 1.8519 | 11.672 | 21.6151
26 | 5:00 | 18524 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 11.707 | 0
27 | 5:00 | 18525 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99953 | 1.8519 | 1.8519 | 1.8519 | 11.778 | 21.8112
28 | 5:00 | 18526 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99954 | 1.8519 | 1.8519 | 1.8519 | 11.748 | 21.7558
29
30
31
TOTALES | [9 empty] | 72.2217 | 72.2217 |  | 849.099