## UM02
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | SIN CORRECTOR |  |  | PERIODO | 01/03/2019 | al | 31/03/2019
CONSUMIDOR |  | WYETH FARMA S.A. |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM02
RED |  | B19 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.3 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000013877FB
Lectura día |  | 28/02/2019 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.99 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
18526 | 0 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 18528 | 0 | 2 | 0.0249 | 10 | 1.9325 | 0.93514 | 1.8072 | 1.8072 | 1.8072 | 11.763 | 21.2577
2 | 5:00 | 18528 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.839 | 0
3 | 5:00 | 18528 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.796 | 0
4 | 5:00 | 18530 | 0 | 2 | 0.0249 | 10 | 1.9325 | 0.93929 | 1.8152 | 1.8152 | 1.8152 | 11.711 | 21.2576
5 | 5:00 | 18531 | 0 | 1 | 0.0249 | 10 | 0.96625 | 0.94098 | 0.90923 | 0.90923 | 0.90923 | 11.69 | 10.6288
6 | 5:00 | 18533 | 0 | 2 | 0.0249 | 10 | 1.9325 | 0.94065 | 1.8178 | 1.8178 | 1.8178 | 11.694 | 21.2575
7 | 5:00 | 18533 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.685 | 0
8 | 5:00 | 18533 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.674 | 0
9 | 5:00 | 18535 | 0 | 2 | 0.0249 | 10 | 1.9325 | 0.93569 | 1.8082 | 1.8082 | 1.8082 | 11.756 | 21.2575
10 | 5:00 | 18535 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.703 | 0
11 | 5:00 | 18536 | 0 | 1 | 0.0249 | 10 | 0.96625 | 0.93865 | 0.90697 | 0.90697 | 0.90697 | 11.719 | 10.6288
12 | 5:00 | 18537 | 0 | 1 | 0.0249 | 10 | 0.96625 | 0.94251 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9107 | 11.671 | 10.6288
13 | 5:00 | 18537 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.64 | 0
14 | 5:00 | 18538 | 0 | 1 | 0.0249 | 10 | 0.96625 | 0.94089 | 0.90914 | 0.90914 | 0.90914 | 11.691 | 10.6287
15 | 5:00 | 18540 | 0 | 2 | 0.0249 | 10 | 1.9325 | 0.93889 | 1.8144 | 1.8144 | 1.8144 | 11.716 | 21.2577
16 | 5:00 | 18550 | 0 | 10 | 0.0249 | 10 | 9.6625 | 0.91641 | 8.8548 | 8.8548 | 8.8548 | 11.676 | 103.3892
17 | 5:00 | 18551 | 0 | 1 | 0.0249 | 10 | 0.96625 | 0.94259 | 0.91078 | 0.91078 | 0.91078 | 11.67 | 10.6288
18 | 5:00 | 18551 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.694 | 0
19 | 5:00 | 18556 | 0 | 5 | 0.0249 | 10 | 4.8313 | 0.92418 | 4.465 | 4.465 | 4.465 | 11.686 | 52.1776
20 | 5:00 | 18557 | 0 | 1 | 0.0249 | 10 | 0.96625 | 0.94194 | 0.91015 | 0.91015 | 0.91015 | 11.678 | 10.6288
21 | 5:00 | 18558 | 0 | 1 | 0.0249 | 10 | 0.96625 | 0.94049 | 0.90875 | 0.90875 | 0.90875 | 11.696 | 10.6288
22 | 5:00 | 18558 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.657 | 0
23 | 5:00 | 18558 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 0
24 | 5:00 | 18558 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 0
25 | 5:00 | 18558 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.668 | 0
26 | 5:00 | 18558 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.672 | 0
27 | 5:00 | 18558 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.645 | 0
28 | 5:00 | 18559 | 0 | 1 | 0.0249 | 10 | 0.96625 | 0.93873 | 0.90705 | 0.90705 | 0.90705 | 11.718 | 10.6288
29 | 5:00 | 18560 | 0 | 1 | 0.0249 | 10 | 0.96625 | 0.93881 | 0.90713 | 0.90713 | 0.90713 | 11.717 | 10.6288
30 | 5:00 | 18562 | 0 | 2 | 0.0249 | 10 | 1.9325 | 0.93434 | 1.8056 | 1.8056 | 1.8056 | 11.773 | 21.2576
31 | 5:00 | 18562 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.747 | 0
TOTALES | [9 empty] | 32.3681 | 32.3681 |  | 378.7716