## UM02
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | SIN CORRECTOR |  |  | PERIODO | 01/06/2019 | al | 30/06/2019
CONSUMIDOR |  | WYETH FARMA S.A. |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM02
RED |  | B19 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.3 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000013877FB
Lectura día |  | 31/05/2019 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.99 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
18670 | 0 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 18670 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.62 | 0
2 | 5:00 | 18671 | 0 | 1 | 0.0249 | 10 | 0.96625 | 0.94502 | 0.91313 | 0.91313 | 0.91313 | 11.64 | 10.6288
3 | 5:00 | 18672 | 0 | 1 | 0.0249 | 10 | 0.96625 | 0.94421 | 0.91235 | 0.91235 | 0.91235 | 11.65 | 10.6288
4 | 5:00 | 18677 | 0 | 5 | 0.0249 | 10 | 4.8313 | 0.94437 | 4.5625 | 4.5625 | 4.5625 | 11.648 | 53.1441
5 | 5:00 | 18681 | 0 | 4 | 0.0249 | 10 | 3.865 | 0.94404 | 3.6487 | 3.6487 | 3.6487 | 11.652 | 42.515
6 | 5:00 | 18685 | 0 | 4 | 0.0249 | 10 | 3.865 | 0.94291 | 3.6444 | 3.6444 | 3.6444 | 11.666 | 42.5151
7 | 5:00 | 18691 | 0 | 6 | 0.0249 | 10 | 5.7975 | 0.92791 | 5.3796 | 5.3796 | 5.3796 | 11.675 | 62.8066
8 | 5:00 | 18691 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.671 | 0
9 | 5:00 | 18691 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.628 | 0
10 | 5:00 | 18692 | 0 | 1 | 0.0249 | 10 | 0.96625 | 0.95131 | 0.91921 | 0.91921 | 0.91921 | 11.563 | 10.6288
11 | 5:00 | 18692 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 0
12 | 5:00 | 18695 | 0 | 3 | 0.0249 | 10 | 2.8988 | 0.91812 | 2.6614 | 2.6614 | 2.6614 | 11.618 | 30.9203
13 | 5:00 | 18697 | 0 | 2 | 0.0249 | 10 | 1.9325 | 0.90548 | 1.7498 | 1.7498 | 1.7498 | 11.596 | 20.2912
14 | 5:00 | 18697 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.601 | 0
15 | 5:00 | 18697 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.599 | 0
16 | 5:00 | 18697 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.466 | 0
17 | 5:00 | 18698 | 0 | 1 | 0.0249 | 10 | 0.96625 | 0.87336 | 0.84389 | 0.84389 | 0.84389 | 11.45 | 9.6625
18 | 5:00 | 18701 | 0 | 3 | 0.0249 | 10 | 2.8988 | 0.90271 | 2.6167 | 2.6167 | 2.6167 | 11.447 | 29.9538
19 | 5:00 | 18703 | 0 | 2 | 0.0249 | 10 | 1.9325 | 0.87474 | 1.6904 | 1.6904 | 1.6904 | 11.432 | 19.3251
20 | 5:00 | 18704 | 0 | 1 | 0.0249 | 10 | 0.96625 | 0.87428 | 0.84478 | 0.84478 | 0.84478 | 11.438 | 9.6626
21 | 5:00 | 18705 | 0 | 1 | 0.0249 | 10 | 0.96625 | 0.87199 | 0.84256 | 0.84256 | 0.84256 | 11.468 | 9.6625
22 | 5:00 | 18705 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.474 | 0
23 | 5:00 | 18705 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.509 | 0
24 | 5:00 | 18707 | 0 | 2 | 0.0249 | 10 | 1.9325 | 0.86775 | 1.6769 | 1.6769 | 1.6769 | 11.524 | 19.325
25 | 5:00 | 18709 | 0 | 2 | 0.0249 | 10 | 1.9325 | 0.94243 | 1.8213 | 1.8213 | 1.8213 | 11.672 | 21.2577
26 | 5:00 | 18710 | 0 | 1 | 0.0249 | 10 | 0.96625 | 0.93569 | 0.90411 | 0.90411 | 0.90411 | 11.756 | 10.6288
27 | 5:00 | 18710 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.732 | 0
28 | 5:00 | 18712 | 0 | 2 | 0.0249 | 10 | 1.9325 | 0.94721 | 1.8305 | 1.8305 | 1.8305 | 11.613 | 21.2575
29 | 5:00 | 18712 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.656 | 0
30 | 5:00 | 18712 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.77 | 0
31
TOTALES | [9 empty] | 37.4623 | 37.4623 |  | 434.8142