## UM02
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | SIN CORRECTOR |  |  | PERIODO | 01/07/2019 | al | 31/07/2019
CONSUMIDOR |  | WYETH FARMA S.A. |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM02
RED |  | B19 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.3 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000013877FB
Lectura día |  | 30/06/2019 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.99 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
18712 | 0 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 18712 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 11.769 | 0
2 | 5:00 | 18715 | 0 | 3 | 0.956 | 10 | 5.5582 | 0.99953 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 11.695 | 64.9725
3 | 5:00 | 18718 | 0 | 3 | 0.956 | 10 | 5.5582 | 0.99954 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 11.715 | 65.0841
4 | 5:00 | 18719 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99954 | 1.8519 | 1.8519 | 1.8519 | 11.691 | 21.6503
5 | 5:00 | 18719 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99955 | 0 | 0 | 0 | 11.693 | 0
6 | 5:00 | 18719 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 11.711 | 0
7 | 5:00 | 18719 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99955 | 0 | 0 | 0 | 11.681 | 0
8 | 5:00 | 18720 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99954 | 1.8519 | 1.8519 | 1.8519 | 11.704 | 21.6744
9 | 5:00 | 18721 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99954 | 1.8519 | 1.8519 | 1.8519 | 11.721 | 21.7059
10 | 5:00 | 18721 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 11.68 | 0
11 | 5:00 | 18721 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99953 | 0 | 0 | 0 | 11.659 | 0
12 | 5:00 | 18722 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99953 | 1.8519 | 1.8519 | 1.8519 | 11.609 | 21.4981
13 | 5:00 | 18722 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99952 | 0 | 0 | 0 | 11.646 | 0
14 | 5:00 | 18722 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99952 | 0 | 0 | 0 | 11.642 | 0
15 | 5:00 | 18723 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99953 | 1.8518 | 1.8518 | 1.8518 | 11.618 | 21.5148
16 | 5:00 | 18724 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99953 | 1.8519 | 1.8519 | 1.8519 | 11.661 | 21.5944
17 | 5:00 | 18724 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99953 | 0 | 0 | 0 | 11.611 | 0
18 | 5:00 | 18724 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99953 | 0 | 0 | 0 | 11.802 | 0
19 | 5:00 | 18724 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99952 | 0 | 0 | 0 | 11.884 | 0
20 | 5:00 | 18724 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99952 | 0 | 0 | 0 | 11.826 | 0
21 | 5:00 | 18724 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99952 | 0 | 0 | 0 | 11.857 | 0
22 | 5:00 | 18725 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99952 | 1.8518 | 1.8518 | 1.8518 | 11.929 | 22.0906
23 | 5:00 | 18725 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99953 | 0 | 0 | 0 | 11.693 | 0
24 | 5:00 | 18725 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99953 | 0 | 0 | 0 | 11.762 | 0
25 | 5:00 | 18726 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99954 | 1.8519 | 1.8519 | 1.8519 | 11.71 | 21.6854
26 | 5:00 | 18726 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99953 | 0 | 0 | 0 | 11.651 | 0
27 | 5:00 | 18726 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 11.615 | 0
28 | 5:00 | 18726 | 0 | 0 | 0.956 | 10 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 11.653 | 0
29 | 5:00 | 18727 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99955 | 1.8519 | 1.8519 | 1.8519 | 11.643 | 21.5615
30 | 5:00 | 18728 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99955 | 1.8519 | 1.8519 | 1.8519 | 11.668 | 21.6078
31 | 5:00 | 18729 | 0 | 1 | 0.956 | 10 | 1.8527 | 0.99954 | 1.8519 | 1.8519 | 1.8519 | 11.684 | 21.6374
TOTALES | [9 empty] | 31.4818 | 31.4818 |  | 368.2773