## INSTRUCCIONS COMPLIMENTACIÓ
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATORIA D'OFERTA ECONÒMICA
TITOL DE L'EXPEDIENT:
|  | NÚMERO D'EXPEDIENT: | DADES DEL LICITADOR
DENOMINACIÓ OFERTA (BASE o VARIANT)
LICITADOR: |  |  |  | DADES DEL SIGNANT:
EMPRESA: |  |  | NIF: | NOM I COGNOMS:
DOMICILI: |  |  |  | DNI:
LOCALITAT: |  |  |  | CARREC:
TELÈFON: |  |  | FAX: | SIGNAT I SEGELLAT:
CORREU ELECTRÒNIC: |  |  |  | DATA:
Lots | Artícle | Denominació artícle |  | Unidad de Mesura | Quantitat | Import màxim de licitació sense IVA | Import màxim de licitació IVA inclòs | Preu ofertat sense IVA | % IVA | import ofertat IVA inclòs
[7 empty] | 0 |  |  | 0
| S'han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades de l'expedient ( títol, nom i si és oferta base o variant), les dades personals del licitador i, amb la seva oferta, les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades (capçaleres en fons verd o ombreig). | S'ha d'emplenar les dades de capçalera a cada fulla/lot, així com introduir el preu unitari a les cel.les ombrejades en color violeta clar.

## per omplir -Criteris Automàtics
ANNEX 2 - OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA AUTOMÀTICA
SUBMINISTRAMENT DE TRACTE SUCCESSIU DE REACTIUS, MATERIAL FUNGIBLE I NECESSÀRIAMENT COMPLEMENTARI, CONTROLS DE QUALITAT I CESSIÓ D’EQUIPS, INCLOENT EL SEU MANTENIMENT, AIXÍ COM LA CESSIÓ DE L’ÚS
DE SISTEMES D’INFORMACIÓ ASSOCIATS, PER DUR A TERME LES DETERMINACIONS DEL TIPUS "A PROP DEL PACIENT" O POINT OF CARE TESTING (POCT) A LA XARXA DEL LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA.
Lot 2 - Hemograma POCT
NÚMERO D'EXPEDIENT: | LRC 4/2025-PH
LICITADOR: |  |  | DADES DEL SIGNANT:
CORREU ELECTRÒNIC: |  |  | NOM I COGNOMS:
EMPRESA:
CIF: |  |  | DNI:
DOMICILI: |  |  | CARREC:
LOCALITAT: |  |  | SIGNAT I SEGELLAT:
TELÈFON:
DATA:
CRITERIS ECONÒMICS (Fins a 40 punts)
Codis de Prova | Descripció Agrupació Prova | Consum anual estimat (en determinacions) | Consum Totalitat del contracte (3 anys) | Preu unitari de licitació sense IVA | Import Anual sense IVA | Import Anual IVA inclòs | Import de licitació sense IVA | Import de licitació IVA inclòs | Preu Unitari d'oferta sense IVA | % IVA | Import Anual d'oferta sense IVA | Import Anual d'oferta IVA inclòs | Import d'oferta del Contracte sense IVA | Import d'oferta Contracte IVA inclòs
5014 | HEMOGRAMA | 16238 | 48714 | 1.15 | 18673.7 | 22595.177 | 56021.1 | 67785.531 |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
Totals …........................ |  | 16238 | 48714 |  | 18673.7 | 22595.177 | 56021.1 | 67785.531 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Introduir els preus unitaris a les cel.les ombrejades de la columna "J", i les dades de capçalera a les cel.les ombrejades en color violeta clar. El desglossament de totes les referències corresponents a cada agrupació/article, s'han d'afegir amb totes les dades requerides
a la pestanya "per omplir-Totes les referències" d'aquest mateix full de càlcul.
CRITERIS TÈCNICS (Fins a 60 punts)
Descripció Criteri |  |  | Puntuació | Valor de Resposta
Màxima
C.2.1. Nombre de paràmetres hematològics dins de les tres poblacions cel·lulars principals. Es valorarà el nombre total de paràmetres hematològics dins de les tres poblacions cel·lulars principals que l’analitzador ofert és capaç de determinar en una única anàlisi. Aquest nombre ha d’estar acreditat amb documentació tècnica del fabricant. Forma de valoració: S’atorgarà la màxima puntuació l’oferta que presenti el nombre més alt de paràmetres hematològics. La resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional segons la fórmula següent: Puntuació X = (Nombre paràmetres oferta X / Nombre màxim ofert) x 20 On: Nombre màxim ofert = el major nombre de paràmetres presentat entre totes les ofertes vàlides. Nombre paràmetres oferta X = el nombre de paràmetres presentat per l’oferta a valorar. (Màxim 20 punts) |  | Nombre de paràmetres hematològics més alt ofert. | 20
C.2.2. Ajust automàtic de la sensibilitat. Es valorarà el grau d’automatització del sistema d’ajust de sensibilitat de l’analitzador per garantir la precisió dels resultats sense intervenció manual. (Màxim 10 punts) Forma de valoració: S’atorgarà la màxima puntuació (10 punts) a l’oferta o ofertes que disposin d’un sistema AUTOMÀTIC d’ajust de sensibilitat de l’analitzador per garantir la precisió dels resultats sense intervenció manual. S’atorgarà (5 punts) a l’oferta o ofertes que disposin d’un sistema SEMIAUTOMÀTIC d’ajust de sensibilitat de l’analitzador per garantir la precisió dels resultats que requereix únicament confirmació o intervenció mínima. S’atorgarà (0 punts) a l’oferta o ofertes que no disposin d’un sistema AUTOMÀTIC O SEMIAUTOMÀTIC d’ajust de sensibilitat de l’analitzador per garantir la precisió dels resultats sense intervenció manual |  | Automàtic complet (ajust sense intervenció manual): 10 punts Semiautomàtic (requereix confirmació o intervenció mínima): 5 punts Manual (sense ajust automàtic): 0 punts | 10
C.2.3. Detecció automàtica de coàguls. Es valorarà si l’analitzador ofert disposa d’un sistema de detecció automàtica de coàguls en la mostra, que permeti alertar l’usuari i evitar resultats erronis. (10 punts) Forma de valoració: S’atorgarà la màxima puntuació (10 punts) a l’oferta o ofertes on l’analitzador ofert disposa d’un sistema de detecció automàtica de coàguls en la mostra, que permeti alertar l’usuari i evitar resultats erronis. S’atorgarà (0 punts) a l’oferta o ofertes on l’analitzador ofert no disposa d’un sistema de detecció automàtica de coàguls en la mostra, que permeti alertar l’usuari i evitar resultats erronis. |  | SI disposa: 10 punts NO disposa: 0 punts | 10
C.2.4. Temps de resultat (en segons). Es valorarà el temps, expressat en segons, necessari per obtenir el primer resultat complet des de la introducció de la mostra a l’analitzador. Aquest temps haurà d’estar degudament justificat amb documentació tècnica del fabricant. Forma de valoració: S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta que presenti el temps més baix. La resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional segons la fórmula següent: Puntuació oferta X = (Temps mínim ofert / Temps oferta X) × 10 On: Temps mínim ofert = el menor temps presentat entre totes les ofertes vàlides. Temps oferta X = el temps presentat per l’oferta a valorar.(Fins a 10 punts) |  | Temps en "segons" més baix ofert. | 10
C.2.5. Volum de mostra de sang total necessari (en microlitres). Es valorarà el volum mínim de mostra de sang total requerit per a la realització de la prova. Aquest paràmetre ha d’estar degudament acreditat amb documentació tècnica del fabricant. Forma de valoració: S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta que presenti el volum més baix. La resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional segons la fórmula següent: Puntuació oferta X = (Volum mínim ofert / Volum oferta X) x 5 On: Volum mínim ofert = el menor volum presentat entre totes les ofertes vàlides (en µL). Volum oferta X = el volum presentat per l’oferta a valorar (en µL).(Fins a 5 punts) |  | Volum de mostra més baix ofert | 5
C.2.6. Criteri ambiental. Envasos reciclables o fabricats amb material reciclat (>50%) (5 punts) Forma de valoració: S’atorgarà la màxima puntuació (5 punts) a l’oferta o ofertes d’envasos reciclables o fabricats amb material reciclat (>50%). S’atorgarà (0 punts) a l’oferta o ofertes que no disposi d’envasos reciclables o fabricats amb material reciclat (>50%). |  | SI: 5 punts NO= 0 punts | 5
Introduir el valor de resposta a les cel.les ombrejades de la columna E . |  |  | 60
[7 empty] | SIGNATURA: |  |  | EMPRESA:

## per omplir - Totes les referenc
ANNEX 2 - OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA AUTOMÀTICA
SUBMINISTRAMENT DE TRACTE SUCCESSIU DE REACTIUS, MATERIAL FUNGIBLE I NECESSÀRIAMENT COMPLEMENTARI, CONTROLS DE QUALITAT I CESSIÓ D’EQUIPS, INCLOENT EL SEU MANTENIMENT, AIXÍ COM LA CESSIÓ DE L’ÚS
DE SISTEMES D’INFORMACIÓ ASSOCIATS, PER DUR A TERME LES DETERMINACIONS DEL TIPUS "A PROP DEL PACIENT" O POINT OF CARE TESTING (POCT) A LA XARXA DEL LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA.
Lot 2 - Hemograma POCT
NÚMERO D'EXPEDIENT: | LRC 4/2025-PH
LICITADOR: |  |  | DADES DEL SIGNANT:
CORREU ELECTRÒNIC: |  |  | NOM I COGNOMS:
EMPRESA:
CIF: |  |  | DNI:
DOMICILI: |  |  | CARREC:
LOCALITAT: |  |  | SIGNAT I SEGELLAT:
TELÈFON:
DATA:
LLISTA COMPLETA DE REFERÈNCIES OFERTA (incloent productes sense càrrec) | [5 empty] | (*) Cal indicar la quantitat estimada anual de cada referència (en caixes/kits) per realitzar l'activitat anual estimada a l'oferta econòmica presentada.
(Material necessari per a la realització de les determinacions, incloent el reactiu principal que es factura)
IDENTIFICACIÓ DE LA LLISTA COMPLETA DE PRODUCTES OFERTS
NOM COMERCIAL PRODUCTE OFERT | Prova a processar (Afegir el codi de la prova LRC) | AGRUPACIÓ / ARTICLE (Reactiu, Control,Calibrador, Fungible) | MARCA I MODEL EQUIP ANALÍIC | REFERÈNCIA | EAN | PRESENTACIÓ | PREU D'OFERTA (Sense IVA) | QUANTITAT ESTIMADA ANUAL OFERTA (*)
SIGNATURA |  |  | EMPRESA: