## INSTRUCCIONS COMPLIMENTACIÓ
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATORIA D'OFERTA ECONÒMICA
TITOL DE L'EXPEDIENT:
|  | NÚMERO D'EXPEDIENT: | DADES DEL LICITADOR
DENOMINACIÓ OFERTA (BASE o VARIANT)
LICITADOR: |  |  |  | DADES DEL SIGNANT:
EMPRESA: |  |  | NIF: | NOM I COGNOMS:
DOMICILI: |  |  |  | DNI:
LOCALITAT: |  |  |  | CARREC:
TELÈFON: |  |  | FAX: | SIGNAT I SEGELLAT:
CORREU ELECTRÒNIC: |  |  |  | DATA:
Lots | Artícle | Denominació artícle |  | Unidad de Mesura | Quantitat | Import màxim de licitació sense IVA | Import màxim de licitació IVA inclòs | Preu ofertat sense IVA | % IVA | import ofertat IVA inclòs
[7 empty] | 0 |  |  | 0
| S'han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades de l'expedient ( títol, nom i si és oferta base o variant), les dades personals del licitador i, amb la seva oferta, les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades (capçaleres en fons verd o ombreig). | S'ha d'emplenar les dades de capçalera a cada fulla/lot, així com introduir el preu unitari a les cel.les ombrejades en color violeta clar.

## per omplir -Criteris Automàtics
ANNEX 2 - OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA AUTOMÀTICA
SUBMINISTRAMENT DE TRACTE SUCCESSIU DE REACTIUS, MATERIAL FUNGIBLE I NECESSÀRIAMENT COMPLEMENTARI, CONTROLS DE QUALITAT I CESSIÓ D’EQUIPS, INCLOENT EL SEU MANTENIMENT, AIXÍ COM LA CESSIÓ DE L’ÚS
DE SISTEMES D’INFORMACIÓ ASSOCIATS, PER DUR A TERME LES DETERMINACIONS DEL TIPUS "A PROP DEL PACIENT" O POINT OF CARE TESTING (POCT) A LA XARXA DEL LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA.
Lot 3 - Gasometria POCT
NÚMERO D'EXPEDIENT: | LRC 4/2025-PH
LICITADOR: |  |  | DADES DEL SIGNANT:
CORREU ELECTRÒNIC: |  |  | NOM I COGNOMS:
EMPRESA:
CIF: |  |  | DNI:
DOMICILI: |  |  | CARREC:
LOCALITAT: |  |  | SIGNAT I SEGELLAT:
TELÈFON:
DATA:
CRITERIS ECONÒMICS (Fins a 40 punts)
Codis de Prova | Descripció Agrupació Prova | Consum anual estimat (en determinacions) | Consum Totalitat del contracte (3 anys) | Preu unitari de licitació sense IVA | Import Anual sense IVA | Import Anual IVA inclòs | Import de licitació sense IVA | Import de licitació IVA inclòs | Preu Unitari d'oferta sense IVA | % IVA | Import Anual d'oferta sense IVA | Import Anual d'oferta IVA inclòs | Import d'oferta del Contracte sense IVA | Import d'oferta Contracte IVA inclòs
1084 / 1085 | GASOMETRIA AMB COOXIMETRIA | 14400 | 43200 | 1.11 | 15984 | 19340.64 | 47952 | 58021.92 |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
Totals …........................ |  | 14400 | 43200 |  | 15984 | 19340.64 | 47952 | 58021.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Introduir els preus unitaris a les cel.les ombrejades de la columna "J", i les dades de capçalera a les cel.les ombrejades en color violeta clar. El desglossament de totes les referències corresponents a cada agrupació/article, s'han d'afegir amb totes les dades requerides
a la pestanya "per omplir-Totes les referències" d'aquest mateix full de càlcul.
CRITERIS TÈCNICS (Fins a 60 punts)
Descripció Criteri |  |  | Puntuació | Valor de Resposta
Màxima
C.3.1. Paràmetres gasomètrics ampliats. Es valorarà el nombre total de paràmetres gasomètrics addicionals que l’equip pot determinar, a més dels bàsics (pH, pO₂, pCO₂, Cooximetria). Forma de valoració: S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta amb el nombre més alt de paràmetres addicionals. La resta d’ofertes obtindran puntuació proporcional segons la fórmula següent: Puntuació X = (Paràmetres oferta X / Paràmetres Màxims) x 10 On: Paràmetres oferta X = el nombre total de paràmetres gasomètrics addicionals que l’equip pot determinar, a més dels bàsics, de l’oferta a valorar. Paràmetres màxims = el nombre total de paràmetres gasomètrics addicionals que l’equip pot determinar, a més dels bàsics, de l’oferta que més en disposi. 10= puntuació màxima (Fins a 10 punts) |  | Nombre de paràmetres addicionals més alt ofert | 10
C.3.2. Volum de mostra de sang total necessari (en microlitres). Es valorarà el volum mínim de mostra de sang total requerit per a la realització de la prova. Aquest paràmetre ha d’estar degudament acreditat amb documentació tècnica del fabricant. Forma de valoració: S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta que presenti el volum més baix. La resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional segons la fórmula següent: Puntuació oferta X = (Volum mínim ofert / Volum oferta X) x 10 On: Volum mínim ofert = el menor volum presentat entre totes les ofertes vàlides (en µL). Volum oferta X = el volum presentat per l’oferta a valorar (en µL).(fins a 10 punts) |  | Volum de mostra de sang en microlitres més baix ofert | 10
C.3.3. Temps de resultat (en segons). Es valorarà el temps, expressat en segons, necessari per obtenir el primer resultat complet des de la introducció de la mostra a l’analitzador. Aquest temps haurà d’estar degudament justificat amb documentació tècnica del fabricant. Forma de valoració: S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta que presenti el temps més baix. La resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional segons la fórmula següent: Puntuació oferta X = (Temps mínim ofert / Temps oferta X) × 10 On: Temps mínim ofert = el menor temps presentat entre totes les ofertes vàlides. Temps oferta X = el temps presentat per l’oferta a valorar. (Màxim 10 punts) |  | Temps de resultat en segons més baix ofert | 10
C.3.4. Visualització gràfica de resultats. Es valorarà si l’equip disposa de pantalla amb representació gràfica dels resultats (tendències, gràfics). (10 punts) Forma de valoració: S’atorgarà la màxima puntuació (10 punts) a l’oferta o ofertes on l’equip disposa de pantalla amb representació gràfica dels resultats (tendències, gràfics). S’atorgarà (0 punts) a l’oferta o ofertes on l’equip NO disposa de pantalla amb representació gràfica dels resultats (tendències, gràfics). |  | SI, l’equip disposa de pantalla amb representació gràfica dels resultats (tendències, gràfics): 10 punts NO, l’equip NO disposa de pantalla amb representació gràfica dels resultats: 0 punts | 10
C.3.5. Detecció d’hemòlisi. Es valorarà si l’equip pot detectar hemòlisi en la mostra. (10 punts) Forma de valoració: S’atorgarà la màxima puntuació (10 punts) a l’oferta o ofertes on l’equip pot detectar hemòlisi en la mostra. S’atorgarà (0 punts) a l’oferta o ofertes on l’equip NO pot detectar hemòlisi en la mostra. |  | SI, l’equip pot detectar hemòlisi en la mostra: 10 punts NO, l’equip NO pot detectar hemòlisi en la mostra: 0 punts | 10
C.3.6. Detecció automàtica de coàguls. Es valorarà si l’analitzador ofert disposa d’un sistema de detecció automàtica de coàguls en la mostra, que permeti alertar l’usuari i evitar resultats erronis. (Fins a 5 punts) Forma de valoració: S’atorgarà la màxima puntuació (5 punts) a l’oferta o ofertes on l’analitzador disposa d’un sistema de detecció automàtica de coàguls en la mostra, que permeti alertar l’usuari i evitar resultats erronis. S’atorgarà (0 punts) a l’oferta o ofertes on l’analitzador NO disposa d’un sistema de detecció automàtica de coàguls en la mostra, que permeti alertar l’usuari i evitar resultats erronis. |  | SI, l’analitzador disposa d’un sistema de detecció automàtica de coàguls en la mostra, que permeti alertar l’usuari i evitar resultats erronis: 5 punts NO, l’analitzador NO disposa d’un sistema de detecció automàtica de coàguls en la mostra, que permeti alertar l’usuari i evitar resultats erronis: 0 punts | 5
C.3.7. Criteri ambiental. Envasos reciclables o fabricats amb material reciclat (>50%) (5 punts) Forma de valoració: S’atorgarà la màxima puntuació (5 punts) a l’oferta o ofertes d’envasos reciclables o fabricats amb material reciclat (>50%). S’atorgarà (0 punts) a l’oferta o ofertes que no disposi d’envasos reciclables o fabricats amb material reciclat (>50%). |  | SI són envasos reciclables o fabricats amb material reciclat: 5 punts NO són envasos reciclables o fabricats amb material reciclat = 0 punts | 5
Introduir el valor de resposta a les cel.les ombrejades de la columna E . |  |  | 60
[7 empty] | SIGNATURA: |  |  | EMPRESA:

## per omplir - Totes les referenc
ANNEX 2 - OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA AUTOMÀTICA
SUBMINISTRAMENT DE TRACTE SUCCESSIU DE REACTIUS, MATERIAL FUNGIBLE I NECESSÀRIAMENT COMPLEMENTARI, CONTROLS DE QUALITAT I CESSIÓ D’EQUIPS, INCLOENT EL SEU MANTENIMENT, AIXÍ COM LA CESSIÓ DE L’ÚS
DE SISTEMES D’INFORMACIÓ ASSOCIATS, PER DUR A TERME LES DETERMINACIONS DEL TIPUS "A PROP DEL PACIENT" O POINT OF CARE TESTING (POCT) A LA XARXA DEL LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA.
Lot 3 - Gasometria POCT
NÚMERO D'EXPEDIENT: | LRC 4/2025-PH
LICITADOR: |  |  | DADES DEL SIGNANT:
CORREU ELECTRÒNIC: |  |  | NOM I COGNOMS:
EMPRESA:
CIF: |  |  | DNI:
DOMICILI: |  |  | CARREC:
LOCALITAT: |  |  | SIGNAT I SEGELLAT:
TELÈFON:
DATA:
LLISTA COMPLETA DE REFERÈNCIES OFERTA (incloent productes sense càrrec) | [5 empty] | (*) Cal indicar la quantitat estimada anual de cada referència (en caixes/kits) per realitzar l'activitat anual estimada a l'oferta econòmica presentada.
(Material necessari per a la realització de les determinacions, incloent el reactiu principal que es factura)
IDENTIFICACIÓ DE LA LLISTA COMPLETA DE PRODUCTES OFERTS
NOM COMERCIAL PRODUCTE OFERT | Prova a processar (Afegir el codi de la prova LRC) | AGRUPACIÓ / ARTICLE (Reactiu, Control,Calibrador, Fungible) | MARCA I MODEL EQUIP ANALÍIC | REFERÈNCIA | EAN | PRESENTACIÓ | PREU D'OFERTA (Sense IVA) | QUANTITAT ESTIMADA ANUAL OFERTA (*)
SIGNATURA |  |  | EMPRESA: