## INSTRUCCIONS COMPLIMENTACIÓ
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATORIA D'OFERTA ECONÒMICA
TITOL DE L'EXPEDIENT:
|  | NÚMERO D'EXPEDIENT: | DADES DEL LICITADOR
DENOMINACIÓ OFERTA (BASE o VARIANT)
LICITADOR: |  |  |  | DADES DEL SIGNANT:
EMPRESA: |  |  | NIF: | NOM I COGNOMS:
DOMICILI: |  |  |  | DNI:
LOCALITAT: |  |  |  | CARREC:
TELÈFON: |  |  | FAX: | SIGNAT I SEGELLAT:
CORREU ELECTRÒNIC: |  |  |  | DATA:
Lots | Artícle | Denominació artícle |  | Unidad de Mesura | Quantitat | Import màxim de licitació sense IVA | Import màxim de licitació IVA inclòs | Preu ofertat sense IVA | % IVA | import ofertat IVA inclòs
[7 empty] | 0 |  |  | 0
| S'han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades de l'expedient ( títol, nom i si és oferta base o variant), les dades personals del licitador i, amb la seva oferta, les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades (capçaleres en fons verd o ombreig). | S'ha d'emplenar les dades de capçalera a cada fulla/lot, així com introduir el preu unitari a les cel.les ombrejades en color violeta clar.

## per omplir -Criteris Automàtics
ANNEX 2 - OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA AUTOMÀTICA
SUBMINISTRAMENT DE TRACTE SUCCESSIU DE REACTIUS, MATERIAL FUNGIBLE I NECESSÀRIAMENT COMPLEMENTARI, CONTROLS DE QUALITAT I CESSIÓ D’EQUIPS, INCLOENT EL SEU MANTENIMENT, AIXÍ COM LA CESSIÓ DE L’ÚS
DE SISTEMES D’INFORMACIÓ ASSOCIATS, PER DUR A TERME LES DETERMINACIONS DEL TIPUS "A PROP DEL PACIENT" O POINT OF CARE TESTING (POCT) A LA XARXA DEL LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA.
Lot 7 - Software middleware de connectivitat POCT
NÚMERO D'EXPEDIENT: | LRC 4/2025-PH
LICITADOR: |  |  | DADES DEL SIGNANT:
CORREU ELECTRÒNIC: |  |  | NOM I COGNOMS:
EMPRESA:
CIF: |  |  | DNI:
DOMICILI: |  |  | CARREC:
LOCALITAT: |  |  | SIGNAT I SEGELLAT:
TELÈFON:
DATA:
CRITERIS ECONÒMICS (Fins a 40 punts)
Codis de Prova | Descripció Agrupació Prova | Consum anual estimat (12 mensualitats) | Consum Totalitat del contracte (36 mensualitats) | Preu unitari sense IVA (Quota mensual) | Import Anual sense IVA | Import Anual IVA inclòs | Import de licitació sense IVA | Import de licitació IVA inclòs | Preu Unitari d'oferta sense IVA (Quota mensual) | % IVA | Import Anual d'oferta sense IVA | Import Anual d'oferta IVA inclòs | Import d'oferta del Contracte sense IVA | Import d'oferta Contracte IVA inclòs
- | Middleware (quota mensual) | 12 | 36 | 1750 | 21000 | 25410 | 63000 | 76230 |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
Totals …........................ |  | 12 | 36 |  | 21000 | 25410 | 63000 | 76230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Introduir els preus unitaris a les cel.les ombrejades de la columna "J", i les dades de capçalera a les cel.les ombrejades en color violeta clar. El desglossament de totes les referències corresponents a cada agrupació/article, s'han d'afegir amb totes les dades requerides
a la pestanya "per omplir-Totes les referències" d'aquest mateix full de càlcul.
CRITERIS TÈCNICS (Fins a 15 punts)
Descripció Criteri |  |  | Puntuació | Valor de Resposta
Màxima
C.7.1. Compatibilitat i connectivitat oberta. Capacitat del middleware per integrar-se amb equips POCT de diferents fabricants i lots, valorant-se el nombre d’interfícies disponibles per garantir una connectivitat oberta i sense restriccions. Forma de valoració: Es concedirà la màxima puntuació a l’oferta que acrediti el major nombre d’interfícies compatibles amb equips POCT. La resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional segons la fórmula: Puntuació X = (Nombre d'interfícies oferta X / Nombre màxim ofert) x 6 On: Nombre màxim ofert X= el major nombre d’interfícies presentat entre totes les ofertes vàlides. Nombre d’interfícies ofert = el nombre d’interfícies presentat per l’oferta a valorar. Documentació requerida: - Relació d’interfícies disponibles i certificades pel fabricant del middleware. - Declaració responsable que acrediti la compatibilitat amb els equips indicats. (Fins a 6 punts) |  | El nombre més gran d'interfícies compatibles de diferents fabricants més gran. | 6
C.7.2. Gestió avançada d’operadors i traçabilitat. Es valorarà si el sistema permet: Alta i baixa d’operadors amb nivells d’autorització. Traçabilitat completa d’accions i competències. Bloqueig automàtic per manca de formació o caducitat de certificació. (Fins a 4 punts) Forma de valoració: S’atorgarà la màxima puntuació (4 punts) a l’oferta o ofertes on el sistema permet desenvolupar totes les funcionalitats. S’atorgarà (2 punts) a l’oferta o ofertes on el sistema permet desenvolupar algunes de les funcionalitats. S’atorgarà (0 punts) a l’oferta o ofertes on el sistema NO permet desenvolupar cap de les funcionalitats |  | SI (totes les funcionalitats): 4 punts Parcial: 2 punts NO: 0 punts | 4
C.7.3. Control de qualitat integrat i bloqueig automàtic. Es valorarà si el middleware pot gestionar QC intern/extern i bloquejar equips en cas de no conformitat. (2 punts) Forma de valoració: S’atorgarà la màxima puntuació (2 punts) a l’oferta o ofertes on el middleware pot gestionar QC intern/extern i bloquejar equips en cas de no conformitat. S’atorgarà (0 punts) a l’oferta o ofertes on el middleware NO pot gestionar QC intern/extern i bloquejar equips en cas de no conformitat |  | SI, el middleware pot gestionar QC intern/extern i bloquejar equips en cas de no conformitat: 2 punts NO, el middleware NO pot gestionar QC intern/extern i bloquejar equips en cas de no conformitat: 0 punts | 2
C.7.4. Freqüència d'actualització de resultats als LIS/HIS (en segons). Es valorarà el temps de sincronització de resultats al LIS/HIS. Forma de valoració: Es concedirà la màxima puntuació a l’oferta que acrediti la freqüència d'actualització de resultats al LIS/HIS més baixa. La resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional segons la fórmula: Puntuació X = (Temps d'actualització mínim ofert / Temps d'actualització oferta X) x 2 On: Temps més baix = el temps més baix presentat entre totes les ofertes vàlides. Temps ofert X = el temps de l’oferta a valorar.(Fins a 2 punts) |  | Temps de sincronització/actualització de resultats al LIS/HIS més baix | 2
C.7.5. Capacitat d’auditoria i informes avançats. Es valorarà si el sistema genera informes detallats (KPIs, QC, operadors, dispositius) i exportació automatitzada. (Fins a 1 punts) Forma de valoració: S’atorgarà la màxima puntuació (1 punt) a l’oferta o ofertes on el sistema genera informes detallats (KPIs, QC, operadors, dispositius) i exportació automatitzada. S’atorgarà (0 punts) a l’oferta o ofertes on el sistema NO genera informes detallats (KPIs, QC, operadors, dispositius) i exportació automatitzada |  | SI, el sistema genera informes detallats (KPIs, QC, operadors, dispositius) i exportació automatitzada: 1 punts NO, el sistema NO genera informes detallats (KPIs, QC, operadors, dispositius) i exportació automatitzada.: 0 punts | 1
Introduir el valor de resposta a les cel.les ombrejades de la columna E . |  |  | 15
[7 empty] | SIGNATURA: |  |  | EMPRESA:

## per omplir - Totes les referenc
ANNEX 2 - OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA AUTOMÀTICA
SUBMINISTRAMENT DE TRACTE SUCCESSIU DE REACTIUS, MATERIAL FUNGIBLE I NECESSÀRIAMENT COMPLEMENTARI, CONTROLS DE QUALITAT I CESSIÓ D’EQUIPS, INCLOENT EL SEU MANTENIMENT, AIXÍ COM LA CESSIÓ DE L’ÚS
DE SISTEMES D’INFORMACIÓ ASSOCIATS, PER DUR A TERME LES DETERMINACIONS DEL TIPUS "A PROP DEL PACIENT" O POINT OF CARE TESTING (POCT) A LA XARXA DEL LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA.
Lot 7 - Software middleware de connectivitat POCT
NÚMERO D'EXPEDIENT: | LRC 4/2025-PH
LICITADOR: |  |  | DADES DEL SIGNANT:
CORREU ELECTRÒNIC: |  |  | NOM I COGNOMS:
EMPRESA:
CIF: |  |  | DNI:
DOMICILI: |  |  | CARREC:
LOCALITAT: |  |  | SIGNAT I SEGELLAT:
TELÈFON:
DATA:
LLISTA COMPLETA DE REFERÈNCIES OFERTA (incloent productes sense càrrec) | [5 empty] | (*) Cal indicar la quantitat estimada anual de cada referència (en caixes/kits) per realitzar l'activitat anual estimada a l'oferta econòmica presentada.
(Material necessari per a la realització de les determinacions, incloent el reactiu principal que es factura)
IDENTIFICACIÓ DE LA LLISTA COMPLETA DE PRODUCTES OFERTS
NOM COMERCIAL PRODUCTE OFERT | Prova a processar (Afegir el codi de la prova LRC) | AGRUPACIÓ / ARTICLE (Reactiu, Control,Calibrador, Fungible) | MARCA I MODEL EQUIP ANALÍIC | REFERÈNCIA | EAN | PRESENTACIÓ | PREU D'OFERTA (Sense IVA) | QUANTITAT ESTIMADA ANUAL OFERTA (*)
SIGNATURA |  |  | EMPRESA: