## ANNEX I PPT
ANNEX I PPT - CSMS CE 5/25 SDA 1/23-D
PRESSUPOST
REFORMA DE CLIMATITZACIÓ DE L'EDIFICI CORPORATIU
DESCRIPCIÓ | QUANTITAT | PREU | TOTAL
CLIMATITZACIÓ | 15 | 1256.36 | 18845.4
Suministre e instal.lació de: CONJUNT SPLIT PARET INVERTER PANASONIC o similar Potència frigorífica: 3.600 Watts Potència calorífica: 2.700 Watts Potència absorbida (fred/calor): 1,13/0,60 kW. Incluye parte proporcional de TUB FRIGORÍFIC AÏLLAT 3/8"-1/4", CABLE MANGUERA AFUMEX 5X2,5mm2 TUB PVC 20mm SUPORTACIO UNITATS EXTERIOR AMORTIGUADOR ANTIVIBRATORI M8 PROVA D'ESTANQUEÏTAT AMB NITROGEN TECNIC ERVEI BOMBA DE BUIT ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA DEGUDAMENT PROTEGIDA MATERIAL VARI MÀ D'OBRA
|  | € IVA | BASE
18845.4
|  | 4590.25 | % IVA
21%
TOTAL
22802.934