## WIFI
Evolució a wifi 7
Codi | Descripció | Marca/Model i fabricant * | Amidament TMB | Amidament ofertant | Preu Unitari | Preu Total
P-001 | Punts d’accés wifi amb antena interna
| Subministrament de punt d’accés wifi Cisco Wireless 9176I(W7,3 radio,3 band 4x4,UWB),Global. |  | 352
| Instal·lació de tots els punts wifi segons pla d'instal·lació acordat amb TMB. |  | 352
| Enginyeria i configuració de tots els punts wifi segons requeriments del plec tècnic. Inclou estudi de la xarxa wifi en oficines amb múltiples plantes segons requeriments del plec tècnic. |  | 352
| Proves complertes de connexió i site survey segons s’ha definit al plec tècnic. Pla de proves a definir amb TMB a l'inici de projecte. |  | 352
| Integració dels punts wifi en les eines de gestió i monitorització de TMB. |  | 352
| Retirada de tot l’equipament antic substituït i gestió de l’equipament segons indiqui TMB (eliminar configuració dels equips retirats i destrucció dels mateixos fent entrega de certificat de destrucció). |  | 352
| Documentació de projecte de tots els punts d’accés wifi segons requisits de TMB. |  | 1
| Manteniment 8x5xNBD durant el primer any a partir dels pas a producció dels 352 punts d’accés wifi. |  | 1
P-002 | Controladores wifi per la DMZ
| Subministrament de controladora Cisco Catalyst 9800-L |  | 2
| Subministrament de Cisco SFP-10G-SR-S= (10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class) |  | 8
| Instal·lació física de les controladores wifi segons pla d’instal·lació acordat amb TMB |  | 2
| Enginyeria i configuració de les controladores wifi segons requeriments del plec tècnic. |  | 2
| Proves complertes de validació segons s’ha definit al plec tècnic. Pla de proves a definir amb TMB a l'inici de projecte. |  | 2
| Integració de les controladores wifi en les eines de gestió i monitorització de TMB. |  | 2
| Retirada de tot l’equipament antic substituït i gestió de l’equipament segons indiqui TMB (eliminar configuració dels equips retirats i destrucció dels mateixos fent entrega de certificat de destrucció). |  | 2
| Documentació de projecte segons requisits de TMB. |  | 1
| Manteniment 24x7x4 durant el primer any a partir dels pas a producció de les 2 controladores wifi. |  | 1
P-003 | Moviment punts d’accés wifi en oficines amb múltiples plantes
| Subministrament, instal·lació i certificació d'un cablejat de xarxa tipus Kerpen KS-02YSCH 4P (S/FTP) o similar de 4 parells Cat.7 Classe 4x2xAWG 23/1 amb coberta LSZHS/FTP per canalitzacions existents confeccionat fins a 90m. Inclou els mòduls Keystone Cat.6A STP Kerpen, Datwayler o similar en els dos extrems, compatible amb les caixes de dades o patch panels en els extrems. Inclou el desmuntatge i posterior muntatge de fals sostre, de terra tècnic, de les tapes de les canalitzacions, forats passants, passos de volta i tot el necessari per a passar el cable entre els dos punts. Inclou etiquetatge segons normativa de TMB. Inclou etiquetatge segons normativa de TMB (totalment instal·lat i connexió amb finalització a caixa al lloc terminal amb connectors RJ45). Inclou l'ompliment del fitxer Excel de cablejat estructurat amb els nous punts. Inclou el segellament amb material ignífug del forat realitzat pel pas dels cables en cas necessari. Inclou la Certificació del cablejat de la xarxa estructurada segons normativa ISO 11801 Classe E i etiquetat. S’entregarà a TMB el document en PDF acreditatiu de la correcta certificació del cable en Cat6A i documentació en un planell de planta del recorregut realitzat pel cablejat en format CAD. En horari nocturn i reduït o en horari diürn segons indicacions de TMB. Inclou els mitjans elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat. |  | 25
Aquesta partida nomes es facturarà si cal moure físicament punts d’accés i, per tant, s’executa. Nomes es facturarà l’amidament executat.
| Subministrament i instal·lació d’un Patch pannel complert amb els 24 ports en la cambra de comunicacions o en la cambra auxiliar, correctament etiquetat segons normativa de TMB. Serà del tipus Keystone CAT6A S/FTP del fabricant Kerpen, Datwayler o similar. |  | 3
Aquesta partida nomes es facturarà si cal moure físicament punts d’accés i, per tant, s’executa. Nomes es facturarà l’amidament executat.
| Subministrament i instal·lació de passa-fils de 1UA en armari de comunicacions en la cambra de comunicacions o en la cambra auxiliar. |  | 3
Aquesta partida nomes es facturarà si cal moure físicament punts d’accés i, per tant, s’executa. Nomes es facturarà l’amidament executat.
| Subministrament i instal·lació de caixa de superfície tipus CIMA amb 1 punt de dades amb connector RJ45 Cat6A. Inclou totes les connexions de cablejat. Inclou tot el petit material necessari per la seva instal·lació. Inclou l'etiquetatge de la caixa segons plec d'instal·lacions de TMB. La instal·lació es realitzarà en horari nocturn fora d'horari d'oficina o l'indicat per TMB. |  | 25
Aquesta partida nomes es facturarà si cal moure físicament punts d’accés i, per tant, s’executa. Nomes es facturarà l’amidament executat.
Valoració Total (sense IVA)