## Full1
ANNEX 2 -
|  | Equip | Ubicació | Marca | Model | Nº Sèrie
LOT 1: EQUIPAMENT GENERAL DE LABORATORI
SUBLOT 1.1: VALIDACIÓ D’ESTUFES
anual | 1 | INCUBADORS DE TEMPERATURA | M2_SALA FLY ROOM | PHCBI (Panasonic) | MIR-154-PE | 19060087
anual | 2 | INCUBADORS DE TEMPERATURA | M2_SALA FLY ROOM | PHCBI (Panasonic) | MIR-254-PE | 19020037
anual | 3 | INCUBADORS DE TEMPERATURA | M2_SALA FLY ROOM | PHCBI (Panasonic) | MIR-154-PE | 23060121
anual | 4 | INCUBADORS DE TEMPERATURA | M2_SALA FLY ROOM | PHCBI (Panasonic) | MIR-154-PE | 24040121
anual | 5 | INCUBADOR | TRUETA LAB | Grant-Bio | ES-20 | B08 10 T0013
SUBLOT 1.2: VALIDACIÓ OQ (OPERATIVE QUALIFICATION) D’INCUBADORS DE CO2
anual | 1 | INCUBADORS DE CO2 | M2_SALA CULTIUS 1 | Eppendorf | CellXpert C170 | 6734JQ814595
anual | 2 | INCUBADORS DE CO2 | M2_SALA CULTIUS 1 | Biotech | Galaxys S | 6921
anual | 3 | INCUBADORS DE CO2 | M2_SALA CULTIUS 1 | Biotech | Galaxys S | 6376
anual | 4 | INCUBADORS DE CO2 | M2_SALA CULTIUS 1 | New Brunswick (Eppendorf) | Galaxy 170S | ND
anual | 5 | INCUBADORS DE CO2 | M2_SALA CULTIUS 2 | Nuaire | US- Autoflow | ND
anual | 6 | INCUBADORS DE CO2 | M2_SALA CULTIUS 2 | New Brunswick (Eppendorf) | Galaxy 170S | CO17HK305452
anual | 8 | INCUBADORS DE CO2 | M2_SALA CULTIUS 2 | PHCBI (Panasonic) | MCO-230AICUV-PE | 201160213
anual | 9 | INCUBADORS DE CO2 | M2_SALA CULTIUS 3 | Eppendorf | CellXpert C170i | 6731ML835017
anual | 10 | INCUBADORS DE CO2 | TRUETA_LABORATORI RECERCA | RS Biotech | GALAXY S | 10416
anual | 11 | pendent d'incorporar
anual | 12 | pendent d'incorporar
SUBLOT 1.3: VERIFICACIÓ DE TERMOCICLADORS
Bianual | 1 | TERMOCICLADORS | M2_ SALA PCR | Applied Biosystems | Veriti 96 Wells 9902 | 299025284
Bianual | 2 | TERMOCICLADORS | M2_ SALA PCR | Applied Biosystems | Veriti 96 Wells 9902 | 299025266
Bianual | 3 | TERMOCICLADORS | M2_ SALA PCR | BioRad | MyCycler | 580BR10329
Bianual | 4 | TERMOCICLADORS | M2_ SALA PCR | Applied Biosystems | GenAmp 2720 | 272S5102643
Bianual | 5 | TERMOCICLADORS | M2_ SALA PCR | Applied Biosystems | GenAmp 9700 | 805S8232431
Bianual | 6 | TERMOCICLADORS | M2_ SALA PCR | BioRad | MyCycler | 580BR0550
Bianual | 7 | TERMOCICLADORS | M2_ SALA PCR | Applied Biosystems | SimpliAmp | 2280024080093
SUBLOT 1.4: CALIBRACIÓ BALANCES
anual | 1 | BALANÇA 0,01g - 2100g | M2_SALA HISTOLOGIA | Pioneer Ohaus | PA2102C | 8729491953
anual | 2 | BALANÇA 0,01g - 1500g | M2_LABORATORI 2 | Sartorius | TE1502S | 23605634
anual | 3 | Balança 0,01g - 2200g | M2_SALA MINILAB | Sartorius | ENTRIS II BCE2202I-1S | 42607067
anual | 4 | Balança analítica | M2_SALA MINILAB | AND WEIGHING | HR-150A | 6A7608230
anual | 5 | Balança | M2_SALA ULTRACENTRIFUGA | Ohaus | SCOUT STX222 | C145961939
anual | 6 | Balança precisió 0,01 - 3200g | M2_SALA BACTERIS | Ohaus | Navigator NV3202 | 8345152953
anual | 7 | Balança analítica | TRUETA_LABORATORI RECERCA | Ohaus | Explorer | 21202537
SUBLOT 1.5: CENTRÍFUGUES
anual | 1 | CENTRÍFUGA REFRIGERADA | TRUETA_LABORATORI RECERCA | EPPENDORF | 5810R | 5811FQ679967
anual | 2 | CENTRÍFUGA REFRIGERADA | M2_STA CATERINA - UNIEM | EPPENDORF | 5702R | 7503CM412376
anual | 3 | CENTRÍFUGA REFRIGERADA | M2_LAB BIOBANC | Eppendorf | 5810R | 5811GQ883209
anual | 4 | CENTRÍFUGA REFRIGERADA | M2_LAB BIOBANC | EPPENDORF | 5810R | 5811LN898350
anual | 5 | CENTRÍFUGA REFRIGERADA | TRUETA_LABORATORI RECERCA | EPPENDORF | 5810R | 5811LL497948
anual | 6 | MICROCENTRÍFUGA REFRIGERADA | TRUETA_LABORATORI RECERCA | EPPENDORF | 5415R | 19087
anual | 7 | Pendent d'incoporar
SUBLOT 1.6: CONGELADORS/NEVERA
anual | 1 | ULTRACONGELADOR | TRUETA_LABORATORI RECERCA | EWALD | V86-500.1 | VF4716241
anual | 2 | NEVERA_COMBI | M2_LAB BIOBANC | Liebherr | LCv 4010 | 83.256.307.0
anual | 3 | CONGELADOR_COMBI | M2_LAB BIOBANC | Liebherr | LCv 4010 | 83.256.307.0
SUBLOT 1.7: SONDES DE TEMPERATURA:
anual | 1 | DATALOGGER UNIEMTG | M2_STA CATERINA - UNIEM | Elitech | RC-5+ | EFE204101143
anual | 2 | DATALOGGER TEMPERATURA | TRUETA_LABORATORI RECERCA | Dostmann electronic GmbH | LOG200 | 20021010493
anual | 3 | DATALOGGER TEMPERATURA | TRUETA_LABORATORI RECERCA | Dostmann electronic GmbH | LOG200 | 20021010494
anual | 4 | DATALOGGER TEMPERATURA | TRUETA_LABORATORI RECERCA | Dostmann electronic GmbH | LOG200 | 20021010495
anual | 5 | DATALOGGER TEMPERATURA | TRUETA_LABORATORI RECERCA | Dostmann electronic GmbH | LOG200E | 2021010046
anual | 6 | DATALOGGER TEMPERATURA | MÒBIL | Dostmann electronic GmbH | LOG200 | 20021050303
anual | 7 | SPYrf (SONDA) (S15) | M2_SOTERRANI TMS | JRI | SPY-RF | A14200
anual | 8 | SPYrf (SONDA) (17) | TRUETA_MAGATZEM TRUETA | JRI | SPY-RF | A42827
anual | 9 | SPYrf (SONDA) (L2) | M2_PASSADÍS LAB | JRI | SPY-RF | F23304
anual | 10 | SPYrf (SONDA) (L9) | M2_SALA CONGELADORS | JRI | SPY-RF | F06825
anual | 11 | SPYrf (SONDA) (S21) | M2_SOTERRANI TMS | JRI | SPY-RF | F32354
anual | 12 | Pendent d'incoporar
anual | 13 | Pendent d'incoporar
anual | 14 | Pendent d'incoporar
anual | 15 | Pendent d'incoporar
LOT 2: VERIFICACIONS I MANTENIMENT DE CABINES DE LABORATORI
SUBLOT 2.1 VALIDACIÓ OQ DE CABINES FLUXE LAMINAR:
anual | 1 | CABINA FLUX LAMINAR | M2 SALA BACTERIS | NUAIRE | UN-126-300E | 121808031208
anual | 2 | CABINA FLUX LAMINAR | M2 SALA QUARANTENA FLY ROOM | Telstar | 50/60 | 15086
SUBLOT 2.2 VALIDACIÓ OQ DE CABINES DE SEGURETAT MICROBIOLÒGICA
anual | 1 | CABINA SEGURETAT MICROBIOLÒGICA | M2_SALA CULTIUS 1 | Telstar | Bio-II-A | 17045
anual | 2 | CABINA SEGURETAT MICROBIOLÒGICA | M2_SALA CULTIUS 1 | Nuaire | 400E | 150429042512
anual | 3 | CABINA SEGURETAT MICROBIOLÒGICA | M2_SALA CULTIUS 1 | Nuaire | 600E | 129526031209
anual | 4 | CABINA SEGURETAT MICROBIOLÒGICA | M2_SALA CULTIUS 2 | Esco | ACS-4S8 | 2018-130499
anual | 5 | CABINA SEGURETAT MICROBIOLÒGICA | M2_SALA CULTIUS 2 | Esco | ACS-4S8 | 2018-130500
anual | 6 | CABINA SEGURETAT MICROBIOLÒGICA | M2_SALA CULTIUS 2 | Esco | ACS-4S8 | 2018-130501
anual | 7 | CABINA SEGURETAT MICROBIOLÒGICA | M2_LAB BIOBANC | Nuaire | 400S | 02124S041917
anual | 8 | CABINA SEGURETAT MICROBIOLÒGICA | TRUETA_LABORATORI RECERCA | Nuaire | UN-543-400S | 20995072420
anual | 9 | CABINA SEGURETAT MICROBIOLÒGICA | TRUETA_LABORATORI RECERCA | Monmouth | Guardian MSC T1200 | MSC12-17987
anual | 10 | CABINA SEGURETAT MICROBIOLÒGICA | M2_LAB BIOBANC | Nuaire | NU-543-400S | 02895S011020
anual | 11 | CABINA SEGURETAT MICROBIOLÒGICA | M2_LAB BIOBANC | Nuaire | NU-543-400S | 02072S070720
anual | 12 | CABINA SEGURETAT MICROBIOLÒGICA | M2_SALA CULTIUS 3 | HAIER | HR1200-IIA2 | BE0GG 1EB20 0QHMC 30006
anual | 13 | CABINA SEGURETAT MICROBIOLÒGICA | M2_SALA CULTIUS 3 | HAIER | HR1200-IIA2 | BE0GG 1EB20 0QHMC 30007
anual | 14 | CABINA SEGURETAT MICROBIOLÒGICA | M2_SALA CULTIUS 3 | HAIER | HR1200-IIA2 | BE0GG 1EB20 0QHMB 30010
anual | 15 | CABINA SEGURETAT MICROBIOLÒGICA | M2 SALA QUARANTENA FLY ROOM | Telstar | Bio Ii Advance Plus 4 | 533440
SUBLOT 2.3 VALIDACIÓ OQ DE CABINES D’EXTRACCIÓ/ASPIRACIÓ DE GASOS
anual | 1 | CABINES D’ASPIRACIÓ O EXTRACCIÓ DE GASOS | TRUETA_LABORATORI RECERCA | NUAIRE | UN-S813-300E | 121813031208
anual | 2 | CABINES D’ASPIRACIÓ O EXTRACCIÓ DE GASOS | M2_LAB BIOBANC | Schneider | SL15-D-S3 | 1507513602
anual | 3 | CABINES D’ASPIRACIÓ O EXTRACCIÓ DE GASOS | M2_PASSADÍS LAB | Schneider | SL15-D-S3 | 1507513601
anual | 4 | CABINES D’ASPIRACIÓ O EXTRACCIÓ DE GASOS | M2_SALA HISTOLOGIA | kotterman | 2-453-GAND | 2-453-004760
LOT 3: CALIBRACIÓ I MANTENIMENT DE MICROPIPETES
MONOCANALS
anual | 1 | Micropipeta 0,2ul-2ul | M2_CITO | GILSON | Pipetman _P2 | EA56105
anual | 2 | Micropipeta 1-10 ul | M2_CITO | GILSON | Pipetman _P10 | DM54043
anual | 3 | Micropipeta 10-100 ul | M2_CITO | GILSON | Pipetman _P100 | DM57310
anual | 4 | Micropipeta 20-200 ul | M2_CITO | GILSON | Pipetman _P200 | EB55822
anual | 5 | Micropipeta 100ul-1000ul | M2_CITO | NICHIRYO | Nichipet EX | H39010041
anual | 6 | Micropipeta 0,2ul-2ul | M2_TRUETA | GILSON | Pipetman _P2 | EA56107
anual | 7 | Micropipeta 1ul-10ul | M2_TRUETA | GILSON | Pipetman _P10 | DM54042
anual | 8 | Micropipeta 10ul-100ul | M2_TRUETA | GILSON | Pipetman _P100 | DM57312
anual | 9 | Micropipeta 20ul-200ul | M2_TRUETA | GILSON | Pipetman _P200 | EA52148
anual | 10 | Micropipeta 200ul-1000ul | M2_TRUETA | GILSON | Pipetman _P1000 | X52697M
anual | 11 | Micropipeta 0,2ul-2ul | M2_BIOBANC | GILSON | Pipetman _P2 | EA56110
anual | 12 | Micropipeta 1ul-10ul | M2_BIOBANC | GILSON | Pipetman _P10 | DM54044
anual | 13 | Micropipeta 10ul-100ul | M2_BIOBANC | GILSON | Pipetman _P100 | DM57311
anual | 14 | Micropipeta 20ul-200ul | M2_BIOBANC | GILSON | Pipetman _P200 | EA52149
anual | 15 | Micropipeta 200ul-1000ul | M2_BIOBANC | GILSON | Pipetman _P1000 | EA54710
anual | 16 | Micropipeta 200ul-1000ul | M2_BIOBANC | GILSON | Pipetman _P1000 | EA54712
anual | 17 | Pendent d'incorporar | M2_BIOBANC
anual | 18 | Pendent d'incorporar | M2_BIOBANC
anual | 19 | Pendent d'incorporar | M2_BIOBANC
anual | 20 | Micropipeta 200ul-1000ul | M2_TRUETA | GILSON | Pipetman _P1000 | EA54711
anual | 21 | Pendent definir | M2_JAM
anual | 22 | Pendent definir | M2_JAM
anual | 23 | Pendent definir | M2_JAM
anual | 24 | Pendent definir | M2_JAM
anual | 25 | Pendent definir | M2_JAM
anual | 26 | Pendent definir | M2_JAM
anual | 27 | Pendent definir | M2_JAM
anual | 28 | Pendent definir | M2_JAM
anual | 29 | Pendent definir | M2_JAM
anual | 30 | Pendent definir | M2_JAM
anual | 31 | Pendent definir | M2_JAM
anual | 32 | Pendent definir | M2_JAM
anual | 33 | MICROPIPETA MONOCANAL (0,5-10 uL) | M2_Digestiu | Nichiryo | Nichipet EXII | J16702621
anual | 34 | MICROPIPETA MONOCANAL (20-200 uL) | M2_Digestiu | Nichiryo | Nichipet EXII | J16714911
anual | 35 | MICROPIPETA MONOCANAL (10-100 uL) | M2_Digestiu | Nichiryo | Nichipet EXII | J16701511
anual | 36 | MICROPIPETA MONOCANAL (100-1000 uL) | M2_Digestiu | Nichiryo | Nichipet EXII | J16308521
anual | 37 | MICROPIPETA MONOCANAL (100-1000 uL) | M2_Digestiu | Nichiryo | Nichipet EXII | J16705651
anual | 38 | Pendent definir | M2_Digestiu
anual | 39 | Pendent definir | M2_Digestiu
anual | 40 | Pendent definir | M2_Digestiu
anual | 41 | Pendent definir | M2_Digestiu
anual | 42 | MICROPIPETA MONOCANAL (0.2-2 uL) | M2_UNIEMTG | GILSON | Pipetman
anual | 43 | MICROPIPETA MONOCANAL (1-10 uL) | M2_UNIEMTG | GILSON | Pipetman
anual | 44 | MICROPIPETA MONOCANAL (10-100 uL) | M2_UNIEMTG | GILSON | Pipetman
anual | 45 | MICROPIPETA MONOCANAL (20-200 uL) | M2_UNIEMTG | GILSON | Pipetman
anual | 46 | MICROPIPETA MONOCANAL (100-1000 uL) | M2_UNIEMTG | GILSON | Pipetman
anual | 47 | MICROPIPETA MONOCANAL (0.5-10 uL) | M2_UNIEMTG | RAININ | Pipet-Life XLS
anual | 48 | MICROPIPETA MONOCANAL (2-20 uL) | M2_UNIEMTG | RAININ | Pipet-Life XLS
anual | 49 | MICROPIPETA MONOCANAL (10-100 uL) | M2_UNIEMTG | RAININ | Pipet-Life XLS
anual | 50 | MICROPIPETA MONOCANAL (20-200 uL) | M2_UNIEMTG | RAININ | Pipet-Life XLS
anual | 51 | MICROPIPETA MONOCANAL (100-1000 uL) | M2_UNIEMTG | RAININ | Pipet-Life XLS
anual | 52 | MICROPIPETA MONOCANAL (0.5-10 uL) | M2_UNIEMTG | HANDROP | Pipet-Life XLS
anual | 53 | Micropipeta 2-20 μl | M2_PEDI | NICHIRYO | Nichipet EX 2-20 μl | E14020272
anual | 54 | Micropipeta 10-100 μl | M2_PEDI | NICHIRYO | Nichipet EX 10-100 μl | E13023572
anual | 55 | Micropipeta 20-200 μl | M2_PEDI | NICHIRYO | Nichipet EX 20-200 μl | G19001341
anual | 56 | Micropipeta 100-1000 μl | M2_PEDI | NICHIRYO | Nichipet EX 100-1000 μl | E12013472
anual | 57 | Micropipeta 0,5-10 μl | M2_PEDI | HANDROP | Handrop 0,5-10 μl | FP52415
anual | 58 | Micropipeta 1-10 μl | M2_PEDI | GILSON | Pipetman_P10 | BH61789
anual | 59 | Micropipeta 0,1-2 μl | M2_PEDI | NICHIRYO | Nichipet EX 0,1-2 μl | G18013092
bianual | 60 | MICROPIPETA MONOCANAL (0.2-2 uL) | M2_ICTUS | GILSON | Pipetman
bianual | 61 | MICROPIPETA MONOCANAL (1-10 uL) | M2_ICTUS | GILSON | Pipetman
bianual | 62 | MICROPIPETA MONOCANAL (10-100 uL) | M2_ICTUS | GILSON | Pipetman
bianual | 63 | MICROPIPETA MONOCANAL (20-200 uL) | M2_ICTUS | GILSON | Pipetman
bianual | 64 | MICROPIPETA MONOCANAL (100-1000 uL) | M2_ICTUS | GILSON | Pipetman
bianual | 65 | MICROPIPETA MONOCANAL (0.2-2 uL) | M2_ICTUS | GILSON | Pipetman
bianual | 66 | MICROPIPETA MONOCANAL (1-10 uL) | M2_ICTUS | GILSON | Pipetman
bianual | 67 | MICROPIPETA MONOCANAL (10-100 uL) | M2_ICTUS | GILSON | Pipetman
bianual | 68 | MICROPIPETA MONOCANAL (20-200 uL) | M2_ICTUS | GILSON | Pipetman
bianual | 69 | MICROPIPETA MONOCANAL (100-1000 uL) | M2_ICTUS | GILSON | Pipetman
bianual | 70 | MICROPIPETA MONOCANAL (100-1000 uL) | M2_ICTUS | GILSON | Pipetman
bianual | 71 | MICROPIPETA MONOCANAL (100-1000 uL) | M2_ICTUS | GILSON | Pipetman
bianual | 72 | MICROPIPETA MONOCANAL (0,5-10 uL) | M2_Gencardio | EPPENDORF | Research plus_P10 | H57757B
bianual | 73 | MICROPIPETA MONOCANAL 0,5-10 ul | M2_Gencardio | EPPENDORF | Research plus_P10 | H57885B
bianual | 74 | MICROPIPETA MONOCANAL 10-100ul | M2_Gencardio | EPPENDORF | Research_P100 | 2262869
bianual | 75 | MICROPIPETA MONOCANAL 20-200 ul | M2_Gencardio | GILSON | Pipetman _P200 | Y54264J
bianual | 76 | MICROPIPETA MONOCANAL 20-200 ul | M2_Gencardio | EPPENDORF | Research plus_P200 | H64988B
bianual | 77 | MICROPIPETA MONOCANAL 100-1000 | M2_Gencardio | BIOHIT | Pipetman _P1000 | 8076182
bianual | 78 | MICROPIPETA MONOCANAL 100-1000 | M2_Gencardio | BIOHIT | Pipetman _P1000 | 8076205
bianual | 79 | Pendent definir | M2_Gencardio
bianual | 80 | Pendent definir | M2_Gencardio
bianual | 81 | Pendent definir | M2_Gencardio
bianual | 82 | Pendent definir | M2_Gencardio
bianual | 83 | Pendent definir | M2_Gencardio
bianual | 84 | Pendent definir | M2_Gencardio
bianual | 85 | Pendent definir | M2_Gencardio
bianual | 86 | Pendent definir | M2_Gencardio
bianual | 87 | Pendent definir | M2_Gencardio
bianual | 88 | Pendent definir | M2_Gencardio
bianual | 89 | Pendent definir | M2_Gencardio
bianual | 90 | Pendent definir | M2_Gencardio
bianual | 91 | Pendent definir | M2_Gencardio
MULTICANAL
bianual | 1 | MICROPIPETA MULTICANAL 8p (20-200μL) | M2_ICTUS | BRAND | Transferpette S-8
bianual | 2 | MICROPIPETA MULTICANAL 8p (20-200μL) | M2_ICTUS | BRAND | Transferpette S-8
anual | 3 | Micropipeta multicanal 8p (20-200 μl) | M2_PEDI | High Tech Lab | Multimate 200 | 750530100
anual | 4 | Pendent definir | M2_Digestiu
LOT 4: EQUIPAMENTS DE LABORATORI ESPECIALITZATS
SUBLOT 4.1: CALIBRACIÓ ESPECTOFOTÒMETRE NANODROP 1000
bianual | 1 | ESPECTOFOTÒMETRE | M2_LAB BIOBANC | THERMO FISHER SCIENTIFIC | NANODROP1000 | 01574
SUBLOT 4.2: VERIFICACIÓ DETECTOR DE GASOS
anual | 8 | DETECTOR DE GASOS | M2_SALA NITROGEN | SlnteSY | S210.smartSensor | 1504000193
anual | 9 | DETECTOR DE GASOS | M2_SALA QUARANTENA FLY ROOM | SlnteSY | S210.smartSensor | 1907002877
anual |  | DETECTOR DE GASOS | M2_SALA FLY ROOM | SlnteSY | S210.smartSensor
LOT 5: DISPOSITIU MÈDICS
SUBLOT 5.1: ELECTROCARDIOGRAF
anual | 1 | ELECTROCARDIOGRAF | TRUETA_CONSULTA 2 | MORTARA INSTRUMENTS | ELI250 | 10344543163
SUBLOT 5.2: TENSIOMETRE
anual | 1 | TENSIOMETRE | TRUETA_CONSULTA 2 | OMRON | M3 | 20170519092VG
anual | 2 | TENSIOMETRE | TRUETA_CONSULTA 2 | OMRON | M3 comfort | 202207002618L
SUBLOT 5.3: PULSIOXIMETRE
anual | 1 | PULSIOXIMETRE | TRUETA_CONSULTA 2 | PENDENT
anual | 2 | PULSIOXIMETRE | TRUETA_CONSULTA 2 | PENDENT
SUBLOT 5.4: TERMÒMETRE
anual | 1 | TERMOMETRE | TRUETA_CONSULTA 2 | JOYTECH HEALTHCARE | DMT-412 | 21039583
SUBLOT 5.5: BÀSCULA
bianual | 1 | BÀSCULA | TRUETA_CONSULTA 2 | KERN | MPD 250K100M | WF24023259
bianual | 2 | Pendent d'incoporar
SUBLOT 5.5: TALLIMETRE
anual | 1 | Pendent d'incoporar | TRUETA_CONSULTA 2