## ANEXO 0
Anexo 0
CONDICIONES DE GARANTÍA, REPOSICIÓN Y FORMACIÓN
Durante el periodo de garantía:
El plazo de garantía del equipo comenzará a contar a partir de la fecha de recepción del equipo.
Durante el periodo de garantía irán a cargo del adjudicatario del equipo (incluyendo el coste del material, mano de obra y desplazamientos):
1. La sustitución del equipo cuando éste presente vicios o defectos (ya sean de los materiales o del funcionamiento).
2. La reparación o la sustitución de las partes defectuosas.
3. Mantenimiento preventivo del equipo: el adjudicatario deberá realizar el mantenimiento preventivo que requiera el equipo para su correcto funcionamiento.
Dentro de la oferta técnica se deberán describir detalladamente las actuaciones y el número anual/mensual de estas, incluidas en el contrato de mantenimiento preventivo.
Asímismo, deberán detallar en la oferta técnica el Servicio técnico ofertado:
o Horario de atención del servicio técnico en días laborables/festivos.
o Relación de la ubicación de los servicios técnicos (Cataluña) destinado al equipo adjudicado: dirección, teléfono, número de técnicos, etc.
Tiempo de disponibilidad del equipo, medido en número real de asistencias respecto de las peticiones efectuadas: mínimo exigido 95%.
o Tiempo de respuesta, máximo 24 horas presencia física.
o Tiempo de resolución de la avería 72 horas.
o Si en este periodo de 72 h no se ha resuelto la avería, el licitador suministrará un artículo sustitutivo de las mismas características, hasta que no esté resuelta la avería.
Reposición:
o El proveedor ha de garantizar la reposición de las diferentes partes del producto durante un periodo mínimo de diez años a contar desde la fecha de recepción del equipo, salvo que se indiquen unos requisitos diferentes en la ficha técnica correspondiente.
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA
Con el suministro del equipo, el proveedor ha de incluir la siguiente documentación redactada en castellano:
o Dos manuales completos de instrucciones de funcionamiento con todas las posibles utilizaciones de sus diferentes partes, incluyendo preparación, puesta en marcha, precauciones y medidas en caso de averías.
o Un manual técnico y de mantenimiento completo, incluyendo instrucciones de mantenimiento preventivo, instrucciones de mantenimiento correctivo, relación de averías más usuales y su solución, código de los indicativos de error, planos y esquemas, relación de componentes y recambios (con núm. de referencia) y detalle del montaje de los accessorios y recambios.
o Un manual de instalación, con todas las instrucciones de regulación, incluidas las instrucciones de montaje de accesorios y su aplicación, para los equipos que tienen preinstalación, requieren obra o conexiones especiales.
Formación
o El proveedor se compromete a formar adecuadamente al personal asistencial, de mantenimiento y de electromedicina del Centro (todos los turnos) mediante cursillos y documentación técnica adecuada,
o Los gastos correspondientes van a cargo del adjudicatario y la formación se ha de hacer en el propio centro sanitario. El horario de formación lo propondrá el Centro, para adaptarse a los diferentes turnos de trabajo.
o Incluir en la oferta técnica un programa de formación indicando la duración y el contenido de este.
Condiciones de entrega e instalación
o La empresa adjudicataria se ha de hacer cargo de la retirada de los embalajes y la limpieza de las áreas donde se entreguen o instalen los equipos, así como de la reparación de los desperfectos que se puedan producir como consecuencia de estas acciones.
o La empresa adjudicataria subministrará el fungible necesario para el inicio de la actividad de un mes salvo que se indiquen unos requisitos diferentes en la ficha técnica correspondiente.
o La oferta ha de prever la instalación completa de los equipos, incluidas todas las actuaciones y gestiones que puedan ser necesarias a fin de dejar sus productos en perfecto estado de funcionamiento y completamente integrados con el resto del equipamiento del centro destinatario.
o Para los equipos que requieran instalación, ésta se hará siguiendo les indicaciones de la Dirección de Mantenimiento y Obras del Centro mismo.
o Si es necesaria la integración del equipo en la red del Centro se hará siguiendo las indicaciones del Centro mismo.

## ÍNDICE
LOTE | Unidades | Artículos | Precio unitario sin IVA | IVA | Precio unitario con IVA | Precio total sin IVA | Precio total con IVA
1 | 1 | Mesa rectangular largo: 1.800 mm, ancho, 800 mm. Altura de 725 mm a 735 mm. | 450 | 21% | 544.5 | 450 | 544.5
| 1 | Mesa rectangular largo: 1.600 mm, ancho, 800 mm. Altura de 725 mm a 735 mm. | 398 | 21% | 481.58 | 398 | 481.58
| 1 | Mesa rectangular largo: 1.400 mm, ancho, 800 mm. Altura de 725 mm a 735 mm. | 395 | 21% | 477.95 | 395 | 477.95
| 2 | Mesa rectangular largo: 1.300 mm, ancho, 800 mm. Altura de 725 mm a 735 mm. | 345 | 21% | 417.45 | 690 | 834.9
2 | 9 | Silla escritorio con brazos regulables y protección lumbar | 248 | 21% | 300.08 | 2232 | 2700.72
| 10 | Silla confidente con brazos apilable | 264.82 | 21% | 320.4322 | 2648.2 | 3204.322
| 4 | Silla confidente sin brazos tipo nórdico | 100 | 21% | 121 | 400 | 484
3 | 1 | Báscula de plataforma | 2205 | 21% | 2668.05 | 2205 | 2668.05
4 | 4 | Literas tratamiento/ exploración dos secciones con elevación eléctrica | 1150 | 21% | 1391.5 | 4600 | 5566
[6 empty] | 14018.2 | 16962.022

## LOTE 1
LOTE 1: Mesas rectangulares de oficina de diferentes dimensiones
Definición |  | Características específicas (Descripción breve)
Conjunto de mesas de escritorio rectangulares de diferentes medidas. |  | ÍNDICE
Prestaciones técnicas y funcionales |  | Cumple
1.1. Características de obligado cumplimiento
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
Mesa en forma rectangular
Preparada per anclaje de ala en L, incluido anclaje a petición del centro.
El grosor del sobre ha de hacer de altura de 19 a 30 mm. Los sobres han de estar compuestos por un material interior rígido. Minimo 19 mm.
Tipo aglomerado de madera o similar de alta densidad con alta resistencia al impacto
Ignífugo. Aportar certificación
Faldón frontal bajo el sobre.
Contrachapado material ignífugo con acabado sedoso, mate, antihuellas.
El sobre ha de ser indeformable y estable.
El color de la capa superficial no se ha de degradar por efecto de la luz o del uso. Preferentemente color blanco.
Niveladores de fácil acceso con recorrido útil de + 20 mm.
Estructura metálica acabada con pintura epoxi. Protección antioxidación.
Agujero con embellecedor para pasar cables. Sistema de gestión de cableado
Baja porosidad de sus materiales, efecto antibacteriano.
Resistencia a ambientes húmedos y productos de limpieza.
Fácil acceso para la limpieza.
Montaje incluido.
El licitador aportará los elementos necesarios y las herramientas para unir las partes del artículo para su montaje.
Transporte incluido.
Gestión de embalaje incluido.
1.2 DIMENSIONES APROXIMADAS
Una (1) Mesa rectangular: largo 1.800 mm, ancho 800 mm, alltura de 725 mm a 740 mm.
Una (1) Mesa rectangular: largo 1.600 mm, ancho 800 mm, alltura de 725 mm a 740 mm.
Una (1) Mesa rectangular: largo 1.400 mm, ancho 800 mm, altura de 725 mm a 740 mm.
Dos (2) Mesas rectangulares: largo 1.300 mm, ancho 800 mm, altura de 725 mm a 740 mm.
Puntuación máxima | 100 | Puntuación
1.3 CRITERIOS OBJETIVOS: Total 100 puntos
Valoración económica: La puntuación de este criterio será de 60 puntos. Se considera oferta desproporcionada a la baja superior al 20% y se puntuará cada oferta según la siguiente fórmula. Siendo: P: Puntos criterio económico (60) IL: Importe de licitación OV: Importe de la oferta a valorar. Om: Importe de la mejor oferta. Pv: Puntos otorgados a la oferta | 60
Período de garantía: La puntuación de este criterio será de 20 puntos. Se valorará de la siguiente manera: o Período de garantía < a 2 años o condiciones de la garantía que no supongan todo riesgo = EXCLUIDO o Condiciones todo riesgo durante 2 años = 0 puntos o Mayor plazo de garantía todo riesgo* ofertado por los licitadores = 20 puntos. o Se valorarán el resto de períodos en exceso de los 2 años de garantía todo riesgo, prorrata sobre el valor máximo. Núm. Puntos. = PG Licitado -2 ------------------------------------------x 20 PMG- 2Nº Puntos: Puntos criterio período de garantía. PG LICITADO: Tiempo que oferta el licitador. PMG: Período mayor que oferta un licitador. P (20): Puntos máximos del criterio. | 20
Entregar en un plazo de 30 días como máximo después de la adjudicación: La puntuación de este criterio será de 5 puntos. De 1 a 15 días: 5 puntos De 16 a 30 días: 2,5 puntos Más de 30 días: 0 puntos | 5
Criterio medioambiental. Se valorará exclusivamnete la presentación de certificaciones medioambientales oficiales. La puntuación máxima de este criterio será de 15 puntos. 1. Uso de materiales reciclados o reciclables. ISO 14021: Etiquetado ambiental de tipo II auto declaraciones sobre contenido reciclado. Documentación requerida. 2. Embalaje ecológico i mínimo, con materiales reciclables Directiva 94/362/CE sobre envases y residuos de envases (UE). Documentación requerida. 3. Procesos de fabricación con bajo impacto ambiental o emisión reducida de CO2. ISO 14001: Sistema de gestión ambiental. Documentación requerida. Puntos otorgados: Producto con triple certificación oficial: 15 puntos Producto con doble certificación oficial: 10 puntos Producto con una certificación oficial: 5 puntos Sin certificación ni cumplimiento de los criterios: 0 puntos | 15
1.4 NORMATIVA OBLIGATORIA
Legislación vigente y otras solo aplicables obligatoriamente.
1.5 ANEXOS
Condiciones de garantía, mantenimiento y formación |  | ÍNDICE
1.6 MUESTRAS
Si
Note on B29: Gomez Rodriguez, David: A la MJ indiqueu unes mides diferents d'alçada. Quines són les correctes?

## LOTE 2
LOTE 2.1: Silla escritorio tapizada giratoria con brazos regulables y ruedas
Definición |  | Características específicas (Descripción breve)
Silla giratoria con ruedas y brazos, de altura regulable. Asiento tapizado en vinilo o similar y respaldo. |  | ÍNDICE
Prestaciones técnicas y funcionales
1.1. Características de obligado cumplimiento
Características de obligado complimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
Estructura de soporte giratoria, con base en estrella de cinco brazos debidamentente anclada al asiento y respaldo y construida en aluminio.
Provistas de cinco ruedas de doble corona, antihilos y resistentes.
Asiento y respaldo de espuma de poliuretano flexible inyectado, auto extinguible tipo M3 aplicado directamente sobre la carcasa rígida interior, con una densidad de 25 kg/m3 como mínimo.
La conexión del asiento con la estructura soporte, es un punto básico a tener en cuenta de cara a garantizar la máxima duración del conjunto.
Provistas de reposabrazos acanalados y retráctiles. Regulación de la altura de los reposabrazos.
Carcasa interior de poliuretano, o bien, de madera contrachapada de 12 a 16 mm de grosor aprox. o similar, conformada anatómicamente.
El diseño de la estructura de soporte ha de garantizar la máxima estabilidad de la silla.
Diseños basados en criterios ergonómicos con apoyo lumbar.
Tapicería tipo ambla de un solo color.
Regulación en altura del respaldo.
Accionamiento y regulación de les alturas mediante mecanismo manual de fácil accionamiento.
Superfícies redondeadas y con ausencia de cantos.
Durabilidad y mejor resistencia de los materiales a los impactos y a los rozamientos.
Carta de colores. Color a escoger por el hospital.
Transporte, montaje y gestión del embalaje incluido.
1.2 DIMENSIONES APROXIMADAS
Altura respaldo: 60 cm (altura recomendada > 45 cm).
Altura asiento: 43-54cm
Anchura del asiento: 45-50cm
Altura brazos: 20-25cm
Inclinación del respaldo 110º aprox.
LOTE 2.2: Silla confidente con brazos, tapizada en vinilo y apilable
Definición
Silla fija de cuatro patas con brazos, apilable, especialmente diseñada para uso en espacios públicos
Prestaciones técnicas y funcionales |  | Características específicas (Descripción breve)
1.1. Características de obligado cumplimiento
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
Las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidos
Asiento y respaldo ergonómicos, formados por carcasa rígida recubierta con espuma de poliuretano inyectada y tapizados en vinilo ignífugo de fácil limpieza.
Estructura resistente acabada con tratamiento anticorrosivo y protecciones al pavimento. Apto para uso intensivo y para limpiezas frecuentes con desinfectantes.
Asiento y respaldo con carcasa rígida, recubiertos de espuma inyectada (densidad: 30–35 kg/m³ en el asiento, 20–25 kg/m³ en el respaldo) y tapizados en vinilo ignífugo M2, resistente a manchas y fácil de limpiar.
Diseño ergonómico del respaldo, con curvatura para soporte lumbar.
Estructura metálica con 4 patas, acabada en pintura epoxi de alta resistencia.
Brazos integrados a la estructura y bien fijados para garantizar estabilidad
Conexión entre asiento, respaldo y estructura diseñada para asegurar la máxima durabilidad y permitir la sustitución de piezas deterioradas.
Puntos de contacto con el pavimento con tacos flexibles antideslizantes, para evitar ruido y dañar el suelo.
Posibilidad de apilar las sillas
Opción de incorporar brazo para escribir (accesorio no incluido).
Carta de colores disponibles.
Color del vinilo y de la estructura a escoger por el hospital.
Opción de escoger estructura de la silla, patas y brazos de color blanco.
Transporte, montaje y gestión de embalajes incluidos.
1.2 DIMENSIONES APROXIMADAS
Altura del respaldo: 50 cm (mínimo 45 cm)
Altura del asiento: 43–45 cm
Anchura del asiento: 45–50 cm
Inclinación del respaldo: aproximadamente 110°
Peso estimado: 6–7 kg por unidad
LOTE 2.3: Silla confidente sin brazos tipo nórdico
Definición
Silla de estilo escandinavo, con materiales resistentes y de larga durabilidad. Asiento y respaldo ergonómicos para garantizar la comodidad de usuarios en periodos prolongados. Acabados aptos para un mantenimiento sencillo y resistentes al uso intensivo.
Prestaciones técnicas y funcionales |  | Características específicas (Descripción breve)
1.1. Características de obligado cumplimiento
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
Estructura de madera, tratada con barniz mate resistente a arañazos y líquidos. Barniz ecológico, sin compuestos tóxicos, con alta resistencia a la abrasión y la limpieza con productos desinfectantes.
El anclaje del asiento a las patas ha de ser seguro y estable con carga.
Asiento: Moldura, con opción de tapicería técnica ignífuga clase M2 o bien polipropileno de alta resistencia, fácil de limpiar.
Respaldo: Diseño ergonómico con leve curvatura para soporte lumbar adecuado, en madera o tapizado según modelo.
Espuma inyectada sobre carcasa rígida para mejorar la durabilidad.
La densidad de la espuma del asiento y el respaldo ha de garantizar comodidad, durabilidad y resistencia en el uso intensivo.
Asiento Poliuretano flexible de alta resiliencia (HR) entre 25 a 35 kg/m³
Respaldo Poliuretano flexible medio entre 20 a 25 kg/m³
Normativa aplicable: Cumplimiento con norma UNE-EN 16139:2013 para mobiliario uso público.
Resistencia: Capacidad para soportar una carga estática de mínimo 120 kg sin deformaciones ni riesgo de hundimiento.
Mantenimiento: Materiales aptos para limpieza con productos desinfectantes habituales, con resistencia a manchas y desgaste.
Uso recomendado: Espacios públicos
Carta de colores disponible.
Color del vinilo y de la estructura a escoger por el hospital.
Transporte, montaje y gestión de embalajes incluidos.
1.2 DIMENSIONES APROXIMADAS
Altura total: 82 cm
Ancho total: 48 cm
Profundidad total: 52 cm
Altura asiento: 46 cm
Profundidad asiento: 42 cm
Peso: Aproximadamente 5,5 kg por unidad
Puntuación máxima | 100 | Puntuación
1.3 CRITERIOS OBJECTIVOS: Total 100 puntos
Valoración económica: La puntuación de este criterio será de 60 puntos. Se considera oferta desproporcionada a la baja superior al 20% y se puntuará cada oferta según la siguiente fórmula. Siendo: P: Puntos criterio económico (60) IL: Importe de licitación OV: Importe de la oferta a valorar. Om: Importe de la mejor oferta. Pv: Puntos otorgados a la oferta | 60
Período de garantía: La puntuación de este criterio será de 15 puntos. Se valorará de la siguiente manera: o Período de garantía < a 2 años o condiciones de la garantía que no supongan todo riesgo = EXCLUIDO o Condiciones todo riesgo durante 2 años = 0 puntos o Mayor plazo de garantía todo riesgo* ofertado por los licitadores = 15 puntos. o Se valorarán el resto de períodos en exceso de los 2 años de garantía todo riesgo, prorrata sobre el valor máximo. Núm. Puntos. = PG Licitado -2 ----- -------------------------------------x 15 PMG- 2Nº Puntos: Puntos criterio período de garantía. PG LICITADO: Tiempo que oferta el licitador. PMG: Período mayor que oferta un licitador. P (15): Puntos máximos del criterio. | 15
Entregar en un plazo de 30 días como máximo después de la adjudicació: La puntuación de este criterio será de 5 puntos. De 1 a 15 días: 5 puntos De 16 a 30 días: 2,5 puntos Más de 30 días: 0 puntos | 5
Capacidad de carga. Se ha de garantizar la resistencia mínima de 120 Kg. La puntuación de este criterio será de 5 puntos. Si cumple: 5 puntos No cumple: 0 puntos | 5
Criterio medioambiental. Se valorará exclusivamente la presentación de certificaciones medioambientales oficiales. La puntuación máxima de este criterio será de 15 puntos. 1. Uso de materiales reciclados o reciclables. ISO 14021: Etiquetado ambiental de tipo II auto declaraciones sobre contenido reciclado. Documentación requerida. 2. Embalaje ecológico i mínimo, con materiales reciclables Directiva 94/362/CE sobre envases y residuos de envases (UE). Documentación requerida. 3. Procesos de fabricación con bajo impacto ambiental o emisión reducida de CO2. ISO 14001: Sistema de gestión ambiental. Documentación requerida. Puntos otorgados: Producto con triple certificación oficial 15 puntos Producto con doble certificación oficial 10 puntos Producto con una certificación oficial 5 puntos Sin certificación ni cumplimiento de los criterios 0 puntos | 15
1.4 NORMATIVA OBLIGATORIA
Legislación vigente y otros solo aplicables obligatoriamente.
1.5 ANEXOS
Condiciones de garantía, mantenimiento y formación |  | ÍNDICE
1.6 MUESTRAS
Si

## LOTE 3
LOTE 3: Báscula de plataforma para silla de ruedas con integración
Definición |  | Características específicas (Descripción breve)
Báscula para silla de ruedas con rampas de acceso integradas en forma de plataforma para pesar > 300KG |  | ÍNDICE
Prestaciones técnicas y funcionales
1.1. Características de obligado cumplimiento
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
Báscula en forma de plataforma con dispositivo con barandilla de seguridad.
Las básculas se entregaran calibradas y verificadas con una precisión tipo III, que tendrá que ser avalada por una empresa acreditada.
Marcado CE, emitido para una empresa notificada.
Sistema de indicación de peso digital.
Sistema de interfaz de control con botonera para configuración de las funciones y pantalla de visualización.
Capacidad de peso de más de 300 kg.
Funciones de TARA, HOLD y IMC.
Desconexión automática.
Alimentación a la red eléctrica del Hospital.
Todos los cables y conectores necesarios para el correcto funcionamiento del equipo.
Niveladores para mayor precisión (si es necesario).
Incluir una calibración anual y una verificación bianual durante el periodo de garantía ofertado.
Se ha de adaptar a las dimensiones del espacio de destino.
Integración del peso de forma automática al entorno informático del Hospital (SAP). Hará falta indicar el sistema de integración y conectividad. Hará falta presentarlo en la muestra y el HUVH validará la solución.
Incluye todas las instalaciones y visitas de servicio técnico para configuración del sistema, instalación siguiendo las indicaciones de informática.
Deberá de ser compatible e integrarse con los sistemas del hospital.
Gestión de embalaje incluido.
Montaje incluido.
1.2 DIMENSIONES APROXIMADAS
PLATAFORMA: Ancho: de 950 mm a 1000 mm Fondo: de 900 mm a 960mm Alto: 40 mm a 70 mm DIMENSIONES CON BARANDILLA Ancho: de 1000 mm a 1200 mm Fondo: de 1000 mm a 1180mm Alto: 1100 mm a 1.200 mm
Puntuación máxima | 100 | Puntuación
1.3 CRITERIOS OBJETIVOS: Total 100 puntos
Valoración económica: La puntuación de este criterio será de 60 puntos. Se considera oferta desproporcionada a la baja superior al 20% y se puntuará cada oferta según la siguiente fórmula. Siendo: P: Puntos criterio económico (60) IL: Importe de licitación OV: Importe de la oferta a valorar. Om: Importe de la mejor oferta. Pv: Puntos otorgados a la oferta | 60
Período de garantía: La puntuación de este criterio será de 20 puntos. Se valorará de la siguiente manera: o Período de garantía < a 2 años o condiciones de la garantía que no supongan todo riesgo = EXCLUIDO o Condiciones todo riesgo durante 2 años = 0 puntos o Mayor plazo de garantía todo riesgo* ofertado por los licitadores = 20 puntos. o Se valorarán el resto de períodos en exceso de los 2 años de garantía todo riesgo, prorrata sobre el valor máximo. Núm. Puntos. = PG Licitado -2 ----- -------------------------------------x 20 PMG- 2Nº Puntos: Puntos criterio período de garantía. PG LICITADO: Tiempo que oferta el licitador. PMG: Período mayor que oferta un licitador. P(20): Puntos máximos del criterio. | 20
Báscula de cortesía si la reparación excede de 48h. Aportar certificación. La puntuación de este criterio será de 10 puntos. Si cumple: 10 puntos No cumple: 0 puntos | 10
Respuesta con presencia física en caso de avería en menos de 24h. Adjuntar certificación: La puntuación de este criterio será de 10 puntos. Si cumple: 10 puntos No cumple: 0 puntos | 10
1.4 NORMATIVA OBLIGATORIA
Legislación vigente y otros solo aplicables obligatoriamente.
1.5 ANEXOS
Condiciones de garantía, mantenimiento y formación
1.6 MUESTRAS
Si

## LOTE 4
LOTE 4: Litera de tratamiento/ exploración dos secciones con elevación eléctrica
Definición |  | Características específicas (Descripción breve)
Litera de tratamiento/ exploración eléctrica, de dos secciones de altura variable |  | ÍNDICE
Prestaciones técnicas y funcionales
1.1. Características de obligado cumplimiento
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
Superfície de descanso formada por dos (2) secciones con el respaldo articulado.
Estructura en tubo de acero pintada epoxi.
Regulación de la altura de la superfície de descanso mediante sistema eléctrico.
Necesario indicar el sistema de mando de control de regulación de la altura.
Indicar sistema de elevación.
Cabezal abatible mediante sistema a gas.
Punto de contacto con el pavimento de material flexible que evite el ruido de desplazamiento y el deterioro del pavimento.
Superfícies redondeadas y con ausencia de cantos.
Cuatro ruedas pequeñas bloqueables/ desbloqueables para facilitar el traslado. Retractiles.
Posibilidad de acoplar diferentes accessorios, soporte vertical para botellas de suero.
Dispensador/ cortador de papel adaptable a la litera que es puedan adaptar rollos de ancho estandarditzado.
Materiales y acabados resistentes a los impactos y a los fregamientos, así como a los productos de limpieza.
Tapicería vinílica de fácil limpieza ignífuga, con tratamiento antimicrobiano, antibacteriano, impermeable y transpirable.
Tapizado con espuma de alta densidad para un gran confort y durabilidad.
Carta de colores incluida a la oferta.
Transporte, montaje y gestión de embalajes incluidos.
Formación en todos los turnos del servicio destinatario, diurnos y nocturnos, acordados con el servicio.
Se ha de adaptar a las dimensiones de la ubicación de destino y debe poder entrar por los diversos espacios de la circulación intra hospitalaria y caber en todos los ascensores del hospital.
DIMENSIONES APROXIMADAS
65 cm ancho x 198 cm alto. aprox.
Altura min/máx. 50/100 cm.
1.4 CRITERIOS OBJETIVOS: Total 100 puntos | 100
Valoración económica: La puntuación de este criterio será de 60 puntos. Se considera oferta desproporcionada a la baja superior al 20% y se puntuará cada oferta según la siguiente fórmula. Siendo: P: Puntos criterio económico (60) IL: Importe de licitación OV: Importe de la oferta a valorar. Om: Importe de la mejor oferta. Pv: Puntos otorgados a la oferta | 60
Período de garantía: La puntuación de este criterio será de 10 puntos. Se valorará de la siguiente manera: o Período de garantía < a 2 años o condiciones de la garantía que no supongan todo riesgo = EXCLUIDO o Condiciones todo riesgo durante 2 años = 0 puntos o Mayor plazo de garantía todo riesgo* ofertado por los licitadores = 10 puntos. o Se valorarán el resto de períodos en exceso de los 2 años de garantía todo riesgo, prorrata sobre el valor máximo. Núm. Puntos. = PG Licitado -2 ----- -------------------------------------x 10 PMG- 2Nº Puntos: Puntos criterio período de garantía. PG LICITADO: Tiempo que oferta el licitador. PMG: Período mayor que oferta un licitador. P(10): Puntos máximos del criterio. | 10
Litera de cortesía si la reparación excede de 48 h. Aportar certificación. La puntuación de este criterio será de 15 puntos. Si cumple: 15 puntos No cumple: 0 puntos | 15
Respuesta con presencia física en caso de avería en menos de 24 h. Adjuntar certificación. La puntuación de este criterio será de 15 puntos. Si cumple: 15 puntos No cumple: 0 puntos | 15
1.4 NORMATIVA OBLIGATORIA
Legislación vigente y otras normas aplicables obligatoriamente.
1.5 ANEXOS
Condiciones de garantía, mantenimiento y formación. | ANEXO 0
1.6 MUESTRAS
Si