## 01 PRODUCCIÓ
CODI 01 | PRODUCCIÓ
0101 | PLANTES REFREDADORES
0101A | PLANTES REFREDADORES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
0101B | PLANTES REFREDADORES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW
0101BA | PLANTES REFREDADORES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - POTÈNCIA EQUIP > 70 <= 1000 kW
0101BB | PLANTES REFREDADORES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - POTÈNCIA EQUIP > 1000 kW
0102 | BOMBES DE CALOR
0102A | BOMBES DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
0102B | BOMBES DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW
0102BA | BOMBES DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70kW - POTÈNCIA EQUIP > 70 <= 1000 kW
0102BB | BOMBES DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - POTÈNCIA EQUIP > 1000 kW
0103 | TORRES DE REFRIGERACIÓ
0103A | TORRES DE REFRIGERACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
0103B | TORRES DE REFRIGERACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW
0104 | CALDERES
0104A | CALDERES - MURALS
0104AA | CALDERES - MURALS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
0104AB | CALDERES - MURALS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW
0104ABA | CALDERES - MURALS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 20 <= 70 kW
0104ABB | CALDERES - MURALS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 70 <= 1000 kW
0104ABC | CALDERES - MURALS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 1000 kW
0104B | CALDERES - ATMOSFÈRIQUES
0104BA | CALDERES - ATMOSFÈRIQUES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <=70 kW
0104BB | CALDERES - ATMOSFÈRIQUES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW
0104BBA | CALDERES - ATMOSFÈRIQUES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 20 <= 70 kW
0104BBB | CALDERES - ATMOSFÈRIQUES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 70 <= 1000 kW
0104BBC | CALDERES - ATMOSFÈRIQUES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 1000 kW
0104C | CALDERES - SOBREPRESSIÓ
0104CA | CALDERES - SOBREPRESSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
0104CB | CALDERES - SOBREPRESSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW
0104CBA | CALDERES - SOBREPRESSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 20 <= 70 kW
0104CBB | CALDERES - SOBREPRESSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 70 <= 1000 kW
0104CBC | CALDERES - SOBREPRESSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 1000 kW
0104D | CALDERES - DE BIOMASSA
0104DA | CALDERES - DE BIOMASSA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 Kw
0104DB | CALDERES - DE BIOMASSA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW
0105 | CREMADORS
0105A | CREMADORS - GAS OIL
0105B | CREMADORS - GAS
0105C | CREMADORS - MIXTOS
0104DBA | CALDERES - DE BIOMASSA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 20 <= 70 kW
0104DBB | CALDERES - DE BIOMASSA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 70 <= 1000 kW
0104DBC | CALDERES - DE BIOMASSA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 1000 kW
0106 | EQUIPS AUTÒNOMS
0106A | EQUIPS AUTÒNOMS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
0106AA | EQUIPS AUTÒNOMS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - COMPACTES
0106AB | EQUIPS AUTÒNOMS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - PARTITS (UNITAT EXTERIOR)
0106B | EQUIPS AUTÒNOMS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW
0106BA | EQUIPS AUTÒNOMS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - COMPACTES
0106BB | EQUIPS AUTÒNOMS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - PARTITS (UNITAT EXTERIOR)
0107 | RADIADORS D'AIGUA
0107A | RADIADORS D'AIGUA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
0107B | RADIADORS D'AIGUA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW
0108 | ESCALFADORS ELÈCTRICS
0108A | ESCALFADORS ELÈCTRICS - POTÈNCIA EQUIP <= 24,4 kW
0108B | ESCALFADORS ELÈCTRICS - POTÈNCIA EQUIP > 24,4 kW
0109 | EQUIPS FRIGORÍFICS
0109A | COMPRESSORS
0109AA | COMPRESSORS - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC)
0109AAA | COMPRESSORS - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - AMB DETECTOR DE FUITES
0109AAB | COMPRESSORS - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - SENSE DETECTOR DE FUITES
0109AB | COMPRESSORS - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg
0109ABA | COMPRESSORS - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - AMB DETECTOR DE FUITES
0109ABB | COMPRESSORS - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - SENSE DETECTOR DE FUITES
0109AC | COMPRESSORS - 300 <= GAS FLUORAT (HFC)< 3000kg
0109AD | COMPRESSORS - 3000 kg <= GAS GLUORAT (HFC)
0109B | CAMBRA FRIGORÍFICA
0109BA | CAMBRA FRIGORÍFICA - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC)
0109BAA | CAMBRA FRIGORÍFICA - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - AMB DETECTOR DE FUITES
0109BAB | CAMBRA FRIGORÍFICA - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - SENSE DETECTOR DE FUITES
0109BB | CAMBRA FRIGORÍFICA - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg
0109BBA | CAMBRA FRIGORÍFICA - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - AMB DETECTOR DE FUITES
0109BBB | CAMBRA FRIGORÍFICA - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - SENSE DETECTOR DE FUITES
0109BC | CAMBRA FRIGORÍFICA - 300 <= GAS FLUORAT (HFC)< 3000kg
0109BD | CAMBRA FRIGORÍFICA - 3000 kg <= GAS GLUORAT (HFC)
0109C | CAMBRA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA
0109CA | CAMBRA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC)
0109CAA | CAMBRA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - AMB DETECTOR DE FUITES
0109CAB | CAMBRA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - SENSE DETECTOR DE FUITES
0109CB | CAMBRA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg
0109CBA | CAMBRA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - AMB DETECTOR DE FUITES
0109CBB | CAMBRA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - SENSE DETECTOR DE FUITES
0109CC | CAMBRA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA - 300 <= GAS FLUORAT (HFC)< 3000kg
0109CD | CAMBRA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA - 3000 kg <= GAS GLUORAT (HFC)
0109D | EQUIPS FRIGORÍFICS - MÀQUINA DE GEL
0110 | BESCANVIADORS
0110A | BESCANVIADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
0110AA | BESCANVIADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - PLAQUES
0110AB | BESCANVIADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - TUBS
0110B | BESCANVIADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW
0110BA | BESCANVIADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - PLAQUES
0110BB | BESCANVIADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - TUBS
0111 | EQUIPS DE COGENERACIÓ
0112 | TERRA RADIANT
0113 | SOSTRE RADIANT
0114 | UNITAT EXTERIOR SISTEMA VRV
0114A | UNITAT EXTERIOR SISTEMA VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
0114B | UNITAT EXTERIOR SISTEMA VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW
0115 | GENERADOR D'AIRE CALENT
0116 | CAPTADORS GEOTÈRMICS
0199 | ALTRES PRODUCCIÓ

## 02 DISTRIBUCIÓ I VENTILACIÓ
CODI 02 | DISTRIBUCIÓ I VENTILACIÓ
0201 | CLIMATITZADORS
0201A | CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
0201AA | CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - <= 10.000 m3/h
0202AB | CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - < 10.000 <= 30.000 m3/h
0201AC | CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - > 30.000 m3/h
0201B | CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW
0201BA | CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - <= 10.000 m3/h
0201BB | CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - < 10.000 <= 30.000 m3/h
0201BC | CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - > 30.000 m3/h
0202 | CAIXES DE VENTILACIÓ
0202A | CAIXES DE VENTILACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
0202AA | CAIXES DE VENTILACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - TRANSMISSIÓ PER CORRETGES
0202AB | CAIXES DE VENTILACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - ACCIONAMENT DIRECTE
0202AC | CAIXES DE VENTILACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE TEULADA
0202B | CAIXES DE VENTILACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW
0202BA | CAIXES DE VENTILACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - TRANSMISSIÓ PER CORRETGES
0202BB | CAIXES DE VENTILACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - ACCIONAMENT DIRECTE
0202BC | CAIXES DE VENTILACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE TEULADA
0203 | FAN-COIL
0203A | FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
0203AA | FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE PARET
0203AB | FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE SOSTRE
0203AC | FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE TERRA
0203B | FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW
0203BA | FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE PARET
0203BB | FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE SOSTRE
0203BC | FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE TERRA
0204 | TERMINALS VRV
0204A | TERMINALS VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
0204AA | TERMINALS VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE PARET
0204AB | TERMINALS VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW – DE SOSTRE
0204AC | TERMINALS VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE TERRA
0204B | TERMINALS VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW
0204BA | TERMINALS VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE PARET
0204BB | TERMINALS VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE SOSTRE
0204BC | TERMINALS VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE TERRA
0205 | EQUIPS AUTÒNOMS PARTITS (UNITAT INTERIOR)
0205A | EQUIPS AUTÒNOMS PARTITS (UNITAT INTERIOR) - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <=70 kW
0205AA | EQUIPS AUTÒNOMS PARTITS (UNITAT INTERIOR) - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE PARET
0205AB | EQUIPS AUTÒNOMS PARTITS (UNITAT INTERIOR) - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE SOSTRE
0205AC | EQUIPS AUTÒNOMS PARTITS (UNITAT INTERIOR) - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE TERRA
0205B | EQUIPS AUTÒNOMS PARTITS (UNITAT INTERIOR) - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW
0205BA | EQUIPS AUTÒNOMS PARTITS (UNITAT INTERIOR) - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - DE PARET
0205BB | EQUIPS AUTÒNOMS PARTITS (UNITAT INTERIOR) - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - DE SOSTRE
0205BC | EQUIPS AUTÒNOMS PARTITS (UNITAT INTERIOR) - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - DE TERRA
0206 | CONDUCTES AIRE
0206A | CONDUCTES AIRE - XAPA GALVANITZADA
0206B | CONDUCTES AIRE - FIBRA VIDRE
0207 | ELEMENTS DE DIFUSIÓ
0207A | REIXES
0207B | DIFUSORS
0207C | CAIXES DE PLÈNUM
0208 | COMPORTES
0208A | COMPORTES - REGULACIÓ
0208AA | COMPORTES - REGULACIÓ - MANUAL
0208AB | COMPORTES - REGULACIÓ - MOTORITZADA
0208B | COMPORTES - SOBREPRESSIÓ
0208C | COMPORTES - TALLAFOCS
0209 | HUMIDIFICADORS
0209A | HUMIDIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
0209AA | HUMIDIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - ELECTRODES
0209AB | HUMIDIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - RESISTÈNCIES
0209B | HUMIDIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW
0209BA | HUMIDIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - ELECTRODES
0209BB | HUMIDIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - RESISTÈNCIES
0210 | RECUPERADORS DE CALOR
0210A | RECUPERADORS DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
0210AA | RECUPERADORS DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - ROTATIUS
0210AB | RECUPERADORS DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - ESTÀTICS
0210B | RECUPERADORS DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW
0210BA | RECUPERADORS DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - ROTATIUS
0210BB | RECUPERADORS DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - ESTÀTICS
0211 | CORTINES D'AIRE
0211A | CORTINES D'AIRE - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
0211AA | CORTINES D'AIRE - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - ELÈCTRIQUES
0211AB | CORTINES D'AIRE - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE BATERIES
0211B | CORTINES D'AIRE - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW
0211BA | CORTINES D'AIRE - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - ELÈCTRIQUES
0211BB | CORTINES D'AIRE - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - DE BATERIES
0212 | DIPÒSITS D'INÈRCIA
0212A | DIPÒSITS D'INÈRCIA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
0212B | DIPÒSITS D'INÈRCIA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW
0213 | AEROESCALFADOR
0213A | AEROESCALFADOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
0213B | AEROESCALFADOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW
0214 | BOCA EXTRACCIÓ BANY
0215 | DESHUMIDIFICADORS
0216 | VENTILADORS
0216A | VENTILADOR SOSTRE
0216B | VENTILADOR PARET
0216C | VENTILADOR COBERTA
0299 | ALTRES DISTRIBUCIÓ I VENTILACIÓ

## 03 BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
CODI 03 | BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
0301 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS
0301A | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS - AMB MOTOR DIÈSEL
0301B | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS - SENSE MOTOR DIÈSEL
0302 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA
0302A | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA - ROTOR SEC
0302AA | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA - ROTOR SEC - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
0302AB | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA - ROTOR SEC - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW
0302B | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA - ROTOR HUMIT
0302BA | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA - ROTOR HUMIT - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
0302BB | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA - ROTOR HUMIT - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW
0303 | GRUPS DE PRESSIÓ FONTANERIA
0304 | GRUPS DE PRESSIÓ AIGÜES FECALS I SANEJAMENT
0305 | GRUPS DE PRESSIÓ GASOIL
0306 | GRUP DE PRESSIÓ OLEOHIDRÀULIC
0307 | GRUPS DE PRESSIÓ CLIMATITZACIÓ
0399 | ALTRES BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

## 04 FLUITS I GASOS
CODI 04 | FLUITS I GASOS
0401 | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS
0401A | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA CALENTA
0401AA | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA CALENTA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
0401AAA | CANONADES AC <= 70 kW
0401AAB | ACCESSORI – CLAU DE PAS AC <= 70 Kw
0401AAC | ALTRES ACCESSORIS AC <= 70 kW
0401AB | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA CALENTA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW
0401ABA | CANONADES AC > 70 kW
0401ABB | ACCESSORI – CLAU DE PAS AC > 70 Kw
0401ABC | ALTRES ACCESSORIS AC >70 kW
0401B | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA FREDA
0401BA | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA FREDA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
0401BAA | CANONADES AF <= 70 kW
0401BAB | ACCESSORI – CLAU DE PAS AF <= 70 Kw
0401BAC | ALTRES ACCESSORIS AF <= 70 kW
0401BB | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA FREDA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW
0401BBA | CANONADES AF > 70 kW
0401BBB | ACCESSORI – CLAU DE PAS AF > 70 kW
0401BBC | ALTRES ACCESSORIS AF > 70 kW
0401C | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - CLIMATITZACIÓ
0401CA | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - CLIMATITZACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
0401CB | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - CLIMATITZACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW
0401D | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - GAS
0401DA | CANONADES GAS
0401DB | ACCESSORI – CLAU DE PAS GAS
0401DC | ALTRES ACCESSORIS GAS
0401E | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - INCENDIS
0401F | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - GASOIL
0401G | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIRE COMPRIMIT
0401H | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - BUIT
0401I | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - GASOS MEDICINALS
0401J | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - SECADOR D'AIRE
0401K | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - VÀLVULA MOTORITZADA
0401L | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - PURGADORS
0401LA | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - PURGADORS - MANUALS
0401LB | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - PURGADORS - AUTOMÀTICS
0402 | DIPÒSITS EXPANSIÓ
0402A | DIPÒSITS EXPANSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ < 70 kW
0402AA | DIPÒSITS EXPANSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ < 70 kW - AUTOMÀTICS
0402AB | DIPÒSITS EXPANSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ < 70 kW - MECÀNICS
0402B | DIPÒSITS EXPANSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW
0402BA | DIPÒSITS EXPANSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - AUTOMÀTICS
0402BB | DIPÒSITS EXPANSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - MECÀNICS
0403 | DIPÒSITS AIGUA SANITÀRIA
0404 | DIPÒSITS HIDROPNEUMÀTICS
0405 | DIPÒSITS ACUMULADOR ACS
0405A | DIPÒSITS ACUMULADOR ACS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 Kw
0405B | DIPÒSITS ACUMULADOR ACS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW
0406 | DIPÒSITS INCENDIS
0407 | DIPÒSITS D’EVACUACIÓ D’AIGÜES DE SANEJAMENT
0408 | DIPÒSITS GASOIL
0408A | DIPÒSITS GASOIL - AERIS
0408B | DIPÒSITS GASOIL - SOTERRATS
0408BA | DIPÒSITS GASOIL - SOTERRATS - <= 10 m3
0408BB | DIPÒSITS GASOIL - SOTERRATS - > 10 <= 60 m3
0408BC | DIPÒSITS GASOIL - SOTERRATS - > 60 m3
0408C | DIPÒSITS GASOIL - SECUNDARIS
0409 | DIPÒSITS GAS
0409A | DIPÒSITS GAS - AERIS
0409B | DIPÒSITS GAS - SEMISOTERRATS
0409C | DIPÒSITS GAS - SOTERRATS
0410 | DIPÒSITS AIRE COMPRIMIT
0411 | DIPÒSITS BUIT
0412 | DIPÒSITS GASOS MEDICINALS
0412A | DIPÒSITS GASOS MEDICINALS - CENTRAL D'EMMAGATZEMATGE
0413 | COMPRESSORS
0413A | COMPRESSORS - DE CARGOL
0413B | COMPRESSORS - DE PISTÓ
0414 | GRUPS GENERADORS
0415 | SEPARADORS DE BOMBOLLES
0416 | PRESES DE GASOS MEDICINALS
0499 | ALTRES FLUÏDS I GASOS

## 05 ESCOMESES I EL.MESURA
CODI 05 | ESCOMESES I ELEMENTS DE MESURA
0501 | ESCOMESA
0501A | ESCOMESA - AIGUA
0501B | ESCOMESA - GAS
0501C | ESCOMESA - ELECTRICITAT
0501D | ESCOMESA – INCENEDIS
0501E | ESCOMESA – TELECOMUNICACIONS
0501F | ESCOMESA SANEJAMENT
0501FA | SANEJAMENT AIGUA RESIDUAL
0501FB | SANEJAMENT AIGUA PLUVIAL
0502 | ELEMENTS DE MESURA - COMPTADORS
0502A | ELEMENTS DE MESURA - COMPTADORS - AIGUA
0502B | ELEMENTS DE MESURA - COMPTADORS - GAS
0502C | ELEMENTS DE MESURA - COMPTADORS - ELECTRICITAT
0502D | ELEMENTS DE MESURA - COMPTADORS - ENERGÈTIC
0503 | INSTAL·LACIONS PROVISIONALS
0503A | INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL ELÈCTRICA
0503B | INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL D'AIGUA
0503C | INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL SANEJAMENT
0503D | ALTRES INSTAL·LACIONS PROVISIONALS
0599 | ALTRES ELEMENTS

## 06 CONTROL I GESTIÓ
CODI 06 | SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ
0601 | SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ - ELEMENTS DE CAMP
0601A | ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ
0601AA | ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ - TERMÒSTATS
0601AB | ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ - CENTRALETES DE CONTROL
0601AC | ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ - SONDES DE TEMPERATURA
0601AD | ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ - SONDES D'HUMITAT
0601AE | ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ - ACTUADORS
0601AF | LIMITADOR-REGISTRADOR ACÚSTIC
0601B | DETECTOR DE CO2
0601C | DETECTOR CO2 PER ASPIRACIÓ
0601D | DETECTOR DE PRESÈNCIA IL·LUMINACIÓ
0601E | SENSOR DE LLUM DIURNA
0602 | SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ - ORDINADOR DE CONTROL
0603 | SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ - CENTRALS DE DETECCIÓ
0603A | SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ - CENTRALS DE DETECCIÓ - GAS
0603B | SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ - CENTRALS DE DETECCIÓ - CO2
0603C | SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ - CENTRALS DE DETECCIÓ - CO2 PER ASPIRACIÓ
0603D | SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ - CENTRALS DE DETECCIÓ – OPACÍMETRE
0604 | SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ - QUADRES DE CONTROL
0699 | ALTRES SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ

## 07 AÏLLAMENTS
CODI 07 | AÏLLAMENTS
0701 | AÏLLAMENTS - TÈRMICS
0702 | AÏLLAMENTS - ACÚSTICS

## 08 TRACTAMENT AIGÜES
CODI 08 | TRACTAMENTS D'AIGÜES
0801 | TRACTAMENTS D'AIGÜES - DOSIFICADORS
0801A | TRACTAMENTS D'AIGÜES - DOSIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
0801B | TRACTAMENTS D'AIGÜES - DOSIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW
0802 | TRACTAMENTS D'AIGÜES - DESCALCIFICACIÓ
0802A | PLANTES DESCALCIFICADORES
0802AA | PLANTES DESCALCIFICADORES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
0802AB | PLANTES DESCALCIFICADORES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW
0802B | EQUIPS DESCALCIFICACIÓ
0802BA | EQUIPS DESCALCIFICACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
0802BB | EQUIPS DESCALCIFICACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW
0803 | ÒSMOSI INVERSA
0803A | ÒSMOSI INVERSA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
0803B | ÒSMOSI INVERSA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW
0804 | EQUIP PROTECCIÓ CATÒDICA
0804A | EQUIP PROTECCIÓ CATÒDICA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
0804B | EQUIP PROTECCIÓ CATÒDICA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW
0899 | ALTRES TRACTAMENTS D'AIGÜES

## 09 SANEJAMENT
CODI 09 | SANEJAMENT
0901 | XARXA DE SANEJAMENT
0901A | CANALITZACIONS D’AIGÜES RESIDUALS
0901B | CANALITZACIONS D’AIGÜES PLUVIALS
0901C | CANALITZACIONS D’AIGÜES GRISES
0901D | CANALITZACIONS DESGUÀS PISCINES
0901E | CANALITZACIONS PER VENTILACIÓ SANEJAMENT
0902 | BONERA
0903 | XARXA DE SANEJAMENT - REIXES I ACCESSORIS
0904 | ARQUETES I POUS
0904A | ARQUETA SEPARADORA DE GREIXOS
0904B | ARQUETA SEPARADORA D'HIDROCARBURS
0904C | ARQUETA SIFÒNICA O DE PAS
0904D | POUS DE REGISTRE
0999 | ALTRES SANEJAMENT

## 10 SANITARIS I AIXETES
CODI 10 | SANITARI I AIXETES
1001 | SANITARIS
1001A | AIGÜERA
1001B | PLAT DE DUTXA
1001C | URINARI
1001D | INODORS
1001DA | INODORS - DESCÀRREGA
1001DB | INODORS - MOTXILLA
1001E | ABOCADOR
1001F | LAVABO
1001G | SAFAREIG
1001H | BANYERA
1002 | AIXETES
1002A | AIXETES - AUTOMÀTIQUES
1002AA | AIXETES - AUTOMÀTIQUES - AMB PULSADOR
1002AB | AIXETES - AUTOMÀTIQUES - AMB SENSOR
1002B | AIXETES - NO AUTOMÀTIQUES
1003 | FLUXORS
1004 | ACCESSORIS
1004A | EIXUGAMANS
1004B | DOSIFICADOR DE SABÓ
1004C | PORTA-ROTLLES
1004D | DISPENSADORS
1004E | BARRES SUPORT
1004F | SABONERES
1004G | FONTS
1004H | TOVALLOLERS
1004I | SEIENTS
1004J | BARRES CORTINA
1004K | MAMPARES
1005 | CLAUS DE PAS SANITARI
1099 | ALTRES SANITARIS I AIXETES

## 11 CONTRAINCENDIS
CODI 11 | CONTRAINCENDIS
1101 | CONTRAINCENDIS – DETECTCIÓ
1101A | CONTRAINCENDIS - CENTRALETES DETECCIÓ
1101B | CONTRAINCENDIS - DETECTORS
1101BA | CONTRAINCENDIS - DETECTORS - IÒNICS
1101BB | CONTRAINCENDIS - DETECTORS - ÒPTICS
1101BBA | CONTRAINCENDIS - DETECTORS - ÒPTICS - FUM
1101BBB | CONTRAINCENDIS - DETECTORS - ÒPTICS - FLAMA
1101BC | CONTRAINCENDIS - DETECTORS - TÈRMICS
1101BD | CONTRAINCENDIS - DETECTORS - TERMOVELOCIMÈTRICS
1101BE | CONTRAINCENDIS - DETECTORS - LINEALS
1101BF | CONTRAINCENDIS - DETECTORS - ÒPTICO-TÈRMICS
1101BG | CONTRAINCENDIS - DETECTORS - FOTOELÈCTRICS
1101C | CONTRAINCENDIS – CANALITZACIONS DE DETECCIÓ D’INCENDIS
1101D | CONTRAINCENDIS - CAIXES DE DISTRIBUCIÓ DE DETECCIÓ D’INCENDIS
1102 | CONTRAINCENDIS - POLSADORS D'ALARMA
1102A | POLSADORS MANUALS ALARMA D’INCNEDI
1102B | POLSADORS MANUALS ALARMA INUNDACIONS
1103 | CONTRAINCENDIS - SIRENES ALARMES
1104 | CONTRAINCENDIS – CUADRES DE COMANDAMENT
1105 | CONTRAINCNEDIS – CABLEJAT /BUS
1106 | ELECTROIMANS EN PORTES EI2
1107 | EQUIPS MÀNEGA – BOCA D’INCNEDI EQUIPADA
1108 | COLUMNES SEQUES
1109 | EXTINTORS
1109A | EXTINTORS - POLS SECA
1109AA | EXTINTOR - POLS SECA 6KG
1109AB | EXTINTOR - POLS SECA 12 KG
1109AC | EXTINTOR – POLS SECA 25KG
1109B | EXTINTORS - ANHÍDRIC CARBÒNIC (CO2)
1109BA | EXTINTOR – CO2 2 KG
1109BB | EXTINTOR – CO2 3.5 KG
109BC | EXTINTOR – CO2 5KG
1109BD | EXTINTOR – CO2 10KG
1109BE | EXTINTOR – CO2 25KG
1109C | EXTINTORS - AIGUA
1109D | EXTINTORS - POLS ANTIBRASA
1110 | EXTINCIÓ AUTOMÀTICA
1110A | EXTINTOR AUTOMÀTIC
1110B | SISTEMA EXTINCIÓ PER GAS
1110C | EXTINCIÓ AUTOMÀTICA - ESCUMA FÍSICA
1110D | CAMPANA D'EXTINCIÓ
1111 | SISTEMES DE RUIXADORS AUTOMÀTICS
1111A | SISTEMES DE RUIXADORS AUTOMÀTICS - RUIXADORS
1111B | SISTEMES DE RUIXADORS AUTOMÀTICS - XARXA
1111BA | SISTEMES DE RUIXADORS AUTOMÀTICS - XARXA - AIGUA
1111BB | SISTEMES DE RUIXADORS AUTOMÀTICS - XARXA - GAS
1111C | SISTEMES DE RUIXADORS AUTOMÀTICS - CENTRE DE COMANDAMENT
1112 | VENTILADORS PRESURITZACIÓ
1113 | VENTILADORS 400ºC/2h
1113A | VENTILADORS 400ºC/2h - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
1113B | VENTILADORS 400ºC/2h - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW
1114 | HIDRANT
1115 | SUBMINISTRE EMERGÈNCIA
1116 | BARRERES DE FUMS MÒVILS
1117 | EXUTORI
1118 | MÒDULS DE MANIOBRA I RELÈS
1199 | ALTRES CONTRAINCENDIS

## 12 SEGURETAT
CODI 12 | SEGURETAT
1201 | SEGURETAT - DETECTORS
1201A | SEGURETAT - DETECTORS - CONTACTES MAGNÈTICS
1201B | SEGURETAT - DETECTORS - PRESÈNCIA
1201BA | SEGURETAT - DETECTORS - PRESÈNCIA - INFRARROJOS
1201BB | SEGURETAT - DETECTORS - PRESÈNCIA - BIVOLUMÈTRICS
1201BC | SEGURETAT - DETECTORS - PRESÈNCIA - BARRERA MICROONES
1201C | SEGURETAT - DETECTORS - DETECTOR D'IMPULSOS
1202 | SEGURETAT - POLSADORS
1202A | SEGURETAT - POLSADORS - ALARMA
1202B | SEGURETAT - POLSADORS - OBERTURA PORTES
1203 | SEGURETAT - CENTRALETES DE DETECCIÓ I ALARMA
1204 | SEGURETAT - CONTROL ACCESSOS
1205 | SEGURETAT - SIRENES
1206 | SEGURETAT - APARELLS INSPECCIÓ PER RAIGS X
1207 | CIRCUIT TV I CÀMERES
1208 | SEGURETAT - TECLATS
1299 | ALTRES SEGURETAT

## 13 EQUIPS MITJA TENSIÓ
CODI 13 | EQUIPS MITJA TENSIÓ
1301 | EQUIPS MITJA TENSIÓ - CEL·LES DE PROTECCIÓ
1302 | EQUIPS MITJA TENSIÓ - TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ
1302A | EQUIPS MITJA TENSIÓ - TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ - ENCAPSULATS EN SEC
1302B | EQUIPS MITJA TENSIÓ - TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ - OLI
1399 | ALTRES EQUIPS MITJA TENSIÓ

## 14 CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES
CODI 14 | CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES
1401 | CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES - TUBS
1401A | CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES - TUBS - METÀL·LICS
1401B | CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES - TUBS - PVC
1402 | CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES - SAFATES
1402A | CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES - SAFATES - METÀL·LIQUES
1402B | CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES - SAFATES - PVC
1499 | ALTRES CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES

## 15 EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ
CODI 15 | EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ
1501A | QUADRES ELÈCTRICS - QUADRES GENERALS
1501AA | EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ - QUADRES ELÈCTRICS - QUADRES GENERALS - RESTA
1501B | QUADRES ELÈCTRICS - SUBQUADRES
1501BA | QUADRES ELÈCTRICS - SUBQUADRES - PETIT
1501BB | QUADRES ELÈCTRICS - SUBQUADRES - STANDARD
1501BC | QUADRES ELÈCTRICS - SUBQUADRES - TIPUS ARMARI
1502 | BATERIES DE CONDENSADORS
1502A | BATERIES DE CONDENSADORS - DINÀMICS
1502B | BATERIES DE CONDENSADORS - ESTÀTICS
1503 | SISTEMES ALIMENTACIÓ ININTERRUMPUDA
1504 | VARIADORS DE FREQÜÈNCIA
1505 | ENDOLLS
1505A | ENDOLLS - SIMPLE
1505B | ENDOLLS - CAIXA MÚLTIPLE
1506 | INTERRUPTORS
1506A | INTERRUPTOR MANUAL
1506B | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC
1507 | XARXA DE TERRES
1508 | AUTOTRANSFORMADORS
1509 | ESTABILITZADORS DE TENSIÓ
1509A | ESTABILITZADORS DE TENSIÓ - ELECTROMECÀNICS
1509B | ESTABILITZADORS DE TENSIÓ - ELECTRÒNICS
1509C | ESTABILITZADORS DE TENSIÓ - FERROSONANTS
1510 | XARXA GENERAL INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
1599 | ALTRES EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ

## 16 IL·LUMINACÓ
CODI 16 | IL·LUMINACIÓ
1601 | LLUMINÀRIES
1601A | LLUMINÀRIES - REGLETES
1601AA | LLUMINÀRIES - REGLETES - FLUORESCENTS
1601AB | LLUMINÀRIES - REGLETES - LED
1601B | LLUMINÀRIES - PANTALLES
1601BA | LLUMINÀRIES - PANTALLES - FLUORESCENTS
1601BB | LLUMINÀRIES - PANTALLES - LED
1601C | LLUMINÀRIES - BANYADORS
1601CA | LLUMINÀRIES - BANYADORS - FLUORESCENTS
1601CB | LLUMINÀRIES - BANYADORS - LED
1601D | LLUMINÀRIES - DOWNLIGHTS
1601DA | LLUMINÀRIES - DOWNLIGHTS - BAIX CONSUM
1601DB | LLUMINÀRIES - DOWNLIGHTS - LED
1601E | LLUMINÀRIES - PROJECTORS
1601EA | LLUMINÀRIES - PROJECTORS - HALÒGENS INCANDESCENTS
1601EB | LLUMINÀRIES - PROJECTORS - HALÒGENS DE BAIX VOLTATGE
1601EC | LLUMINÀRIES - PROJECTORS - HALOGENURS METÀL·LICS
1601ED | LLUMINÀRIES - PROJECTORS - VAPOR DE MERCURI
1601EE | LLUMINÀRIES - PROJECTORS - VAPOR DE SODI
1601EF | LLUMINÀRIES - PROJECTORS - LED
1601F | LLUMINÀRIES - APLICS
1601G | LLUMINÀRIES - LÀMPARA DE PEU
1601H | LLUMINÀRIES - DECORATIVA
1601I | LLUMINÀRIES – ULL DE BOU
1601IA | LLUMINARIES – ULL DE BOU – HALÓGENS
1601IB | LLUMINÀRIES – ULL DE BOU - LED
1602 | IL·LUMINACIÓ - EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
1603 | LLUMINÀRIES EXTERIORS
1603A | LLUMINÀRIES - REGLETES
1603AA | LLUMINÀRIES – REGLETES – LED
1603B | LLUMINÀRIES - BALISES
1603BA | LLUNINÀRIES - BALISA LED
1603C | LLUMINÀRIES
1603CA | LLUMINÀRIA – HALOGENS
1603CB | LLUMINÀRIA - LED
1699 | ALTRES IL·LUMINACIÓ

## 17 TELECOMUNICACIONS I AUDIOVIS
CODI 17 | TELECOMUNICACIONS I AUDIOVISUALS
1701 | MEGAFONIA
1701A | MEGAFONIA - MICRÒFONS
1701B | MEGAFONIA - ALTAVEUS
1701C | MEGAFONIA - RACKS
1701Z | MEGAFONIA - VARIS
1702 | TELEFONIA
1702A | TELEFONIA - CENTRALETA
1702B | TELEFONIA - TELÈFON
1702C | TELEFONIA - ANTENA TELEFONIA
1703 | COMUNICACIÓ HOSPITALÀRIA
1704 | INTERFONIA
1705 | TELEVISIÓ - FM
1705A | TELEVISIÓ - FM - ANTENA
1705B | TELEVISIÓ - FM - TV
1705C | TELEVISIÓ - FM - EQUIPAMENT
1705D | TELEVISIÓ - FM - AMPLIFICADOR CATV
1705E | TELEVISIÓ - FM - PRESA TV / FM
1706 | CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ
1706A | CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ - MONITOR
1706B | CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ - RACK
1706C | CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ - CONTROL CÀMARES
1706D | CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ - CÀMERES
1706E | CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ – ORDINADORS
1706Z | CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ - VARIS
1707 | XARXES SENSE FILS
1707A | XARXES SENSE FILS - ROUTERS
1707B | XARXES SENSE FILS - ANTENES WI-FI
1707C | XARXES SENSE FILS - AMPLIFICADORS
1708 | INFORMÀTICA
1708A | INFORMÀTICA - ORDINADORS
1708B | INFORMÀTICA - IMPRESSORES
1708C | INFORMÀTICA - SERVIDORS
1709 | VEU I DADES
1709A | VEU I DADES - RACK
1709B | VEU I DADES - PRESES DE DADES
1710 | IMATGE I SO
1710A | IMATGE I SO - PROJECTORS DE VÍDEO
1710B | IMATGE I SO - MONITORS
1710C | IMATGE I SO - ALTAVEUS
1710D | IMATGE I SO - CÀMERES
1710E | IMATGE I SO - DISPOSITIUS DE CONTROL
1710F | IMATGE I SO - DISTIRBUÏDORS I EQUIPS DE CONNEXIÓ
1710G | IMATGE I SO - ORDINADORS
1710H | IMATGE I SO - MICRÒFONS
1710I | IMATGE I SO - REPRODUCTORS
1710J | IMATGE I SO - CONVERSORS
1710K | IMATGE I SO - AMPLIFICADORS
1710L | IMATGE I SO - EQUALITZADORS
1710M | IMATGE I SO - FONTS D'ALIMENTACIÓ
1710N | IMATGE I SO - ELEMENTS DE BASE I/O SUPORT
1710O | IMATGE I SO - GRAVADOR
1710P | IMATGE I SO - PRESES
1710PA | IMATGE I SO - PRESES - ÀUDIO
1710PB | IMATGE I SO - PRESES - VÍDEO
1710PC | IMATGE I SO - PRESES - ÀUDIO I VÍDEO
1710Q | IMATGE I SO - SWITCH
1710R | IMATGE I SO - EMMAGATZEMATGE
1710S | IMATGE I SO - TAULES DE MESCLES
1710Z | IMATGE I SO - VARIS
1799 | ALTRES TELECOMUNICACIONS I AUDIOVISUALS

## 18 GRUPS ELECTRÓGENS
CODI 18 | GRUPS ELECTRÓGENS
1801 | GRUPS ELECTRÒGENS - DIESEL

## 19 PARALLAMPS
CODI 19 | PARALLAMPS

## 20 TRANSPORT
CODI 20 | TRANSPORT
2001 | ASCENSORS
2001A | ASCENSORS - ELÈCTRICS
2001AA | ASCENSORS - ELÈCTRICS - PANORÀMICS
2001AB | ASCENSORS - ELÈCTRICS - NO PANORÀMICS
2001B | ASCENSORS - HIDRÀULICS
2001BA | ASCENSORS - HIDRÀULICS - PANORÀMICS
2001BB | ASCENSORS - HIDRÀULICS - NO PANORÀMICS
2001C | ASCENSORS - TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS
2002 | PLATAFORMES ELEVADORES
2003 | MUNTACÀRREGA
2004 | ESCALES MECÀNIQUES
2005 | RAMPES MECÀNIQUES
2006 | PONTS MÒBILS
2007 | MUNTAPLATS
2008 | GÓNDOLES
2009 | SALVAESCALES
2009A | SALVAESCALES - PLATAFORMA
2009B | SALVAESCALES - CADIRA
2099 | ALTRES TRANSPORT

## 21 CONTROL D'ACCESSOS
CODI 21 | CONTROL D'ACCESSOS
2101 | PORTES AUTOMÀTIQUES
2101A | PORTES AUTOMÀTIQUES CORREDISSES
2101B | PORTES AUTOMÀTIQUES GIRATÒRIES
2101C | PORTES AUTOMÀTIQUES BATENTS
2101D | PORTES AMB PERSIANA MOTORITZADES
2102 | TORNS
2103 | PILONES AUTOMÀTIQUES
2104 | SEMÀFORS
2199 | ALTRES CONTROLS D'ACCESSOS

## 22 EQUIPAMENT
CODI 22 | EQUIPAMENT
2201 | EQUIPAMENT - GASTRONÒMIC
2201A | CAMPANA EXTRACTORA
2201B | CUINA
2201C | FREGIDORA ELÈCTRICA
2201D | MARMITA ELÈCTRICA
2201E | FORN ELÈCTRIC
2201F | BANY MARIA ELÈCTRIC
2201G | PLANXES
2201H | MÀQUINA DE CAFÈ
2201I | MÀQUINA DE GLAÇONS
2201J | FORN A VAPOR
2201K | FERMENTADORA
2201L | TORRADORA
2201M | ESCALFAPLATS
2201N | MÀQUINA DE BEGUDES
2201O | MICROONES
2201P | NEVERES I CONGELADORS AUTÒNOMS
2201Q | FONTS D’AIGUA
2202 | EQUIPAMENT - NETEJA
2202A | TÚNEL RENTAVAIXELLA
2202B | MÀQUINA RENTAVAIXELLES
2202C | MÀQUINA DE RENTAR ROBA
2202D | MÀQUINA DE SECAR ROBA
2299 | ALTRES EQUIPAMENTS

## 23 EQUIPAMENT PER GIMNÀS
CODI 23 | EQUIPAMENT PER GIMNÀS
2301 | SAUNA I BANYS DE VAPOR
2301A | SALA BANY DE VAPOR
2301B | SALA SAUNA SECA
2302 | MÀQUINES DE FITNESS
2302A | CINTA DE CÒRRER
2302B | BICICLETES
2302BA | BICICLETES VERTICALS
2302BB | BICICLETES HIBRIDES
2302BC | BICICLETA HORITZONTAL
2302BD | BICICLETA AIR BIKE XEBEX
2302BE | BICICLETES DE CICLISME INDOOR
2302C | REMO
2302D | EL·LIPTIQUES
2302E | MÀQUINA DE SIMULACIÓ DE MOVIMENT EN ARC SENSE MOTOR
2302F | MÀQUINES DE TREBALL DE TREN SUPERIOR
2303 | MÀQUINES MUSCULACIÓ
2303A | MÀQUINA D’ABDUCTORS/ ADDUCTORS DE CAMES
2303B | PREMSA DE CAMES
2303C | MÀQUINES D’EXTENSIÓ DE CAMES
2303D | MÀQUINA DE FEMORAL ASSEGUT
2303E | MÀQUINA DE GLUTIS
2303F | MÀQUINA D’ABDOMINALS
2303G | MÀQUINA DE LUMBARS
2303H | MÀQUINA DE PRESS D’ESPATLLA
2303I | MÀQUINA DE PRESS / CONTRACTOR DE PIT (DOBLE FUNCIÓ)
2303J | PRESS DE TRÍCEPS ASSEGUT
2303K | MÀQUINA DE BÍCEPS ASSEGUT
2303L | MÀQUINA DE DORSALS ASSISTITS DOWNPULL
2303M | MÀQUINA DE DOMINADES ASSISTIDES
2303N | POLITGES COMBINATS 8 ESTACIONS
2303O | MULTIPOWER DISCOS 50 MM
2303P | MÀQUINA DE REMO ASSEGUT
2303Q | MÀQUINA REMO DORSAL DISCOS 50 MM
2303R | MÀQUINA DORSAL VERTICAL DE DISCOS 50 MM
2303S | PRESS ESPATLLLESDISCOS 50 MM
2303T | PREMSA INCLINADA DISCOS 50 MM
2303U | BESSONS ASSEGUT DISC 50 MM
2303Y | BANCS
2303YA | BANC PRESS HORITZONTAL
2303YB | BANC PRESS INCLINAT
2303YC | BANC PRESS ESPATLLA
2303YD | BANC REGULABLE
2303YE | BANC BICEPS
2303YF | BANC HIPEREXTENSIÓ
2303X | MUR FUNCIONAL
2399 | ALTRES EQUIPAMENTS PER GIMNÀS

## 24 PISCINES
CODI 24 | PISCINES
2401 | PISCINES - BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA
2402 | PISCINES - GRUP ELECTROBOMBES
2403 | PISCINES – FILTRES
2403A | PISCINES - FILTRES - DE SORRA
2403B | PISCINES - FILTRES - DE DIATOMEES
2403C | PISCINES - FILTRES - DE CARTUTX
2404 | PISCINES - DIPÒSIT REGULADOR
2405 | PISCINES - COMPTADOR DE RENOVACIONS
2406 | PISCINES - EQUIP DOSIFICADOR
2407 | PISCINES - VAS
2408 | PISCINES - XARXA DE CANONADES I ACCESORIS
2409 | PISCINES - BANYERES
2499 | ALTRES ELEMENTS DE PISCINES

## 25 ELEMENTS CONSTRUCTIUS
CODI 25 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS
2501 | SISTEMA ESTRUCTURAL
2501A | FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES
2501AA | FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES - ELEMENTS SUPERFICIALS
2501AAA | TRAVES
2501AAB | SABATES
2501AAC | ENCEPS
2501AAD | LLOSES DE FONAMENTACIÓ
2501AAE | FORMIGÓ DE NETEJA
2501AAF | POUS DE FONAMENTACIÓ
2501AB | FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES - ELEMENTS PROFUNDS
2501ABA | PANTALLES DE FONAMENTACIÓ
2501ABB | PILONS DE FONAMENTACIÓ
2501ABC | MICROPILONS
2501ABD | JET-GROUTING
2501AC | FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES - MURS DE CONTENCIÓ
2501ACA | MURS DE CONTENCIÓ
2501ACB | MUR GUNITAT
2501ACC | PANTALLES DE CONTENCIÓ
2501ACD | PILONS DE CONTENCIÓ
2501ACE | MUR DE MICROPILONS
2501ACF | MUR DE JET-GROUTING
2501ACG | MUR DE PALPLANXES
2501ACH | SISTEMES D’ANCORATGE I APUNTALAMENT D’ELEMENTS DE CONTENCIÓ DEFINITIUS
2501AD | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦FONAMENTS I ESTRUCTURA¦FONAMENTS¦SABATA SUPERFICIAL
2501ADA | BASES
2501ADB | SOLERES
2501ADC | RAMPES
2501ADD | SUBBASES
2501AZ | ALTRES FONAMENTS I CONTENCIONS
2501B | ESTRUCTURA VERTICAL
2501BA | PILARS
2501BAA | PILARS - DE FORMIGÓ ARMAT
2501BAB | PILARS - METÀL·LICS
2501BAC | PILARS - DE FUSTA
2501BAD | PILARS - DE PEDRA
2501BAE | PILARS - DE FÀBRICA DE MAÓ
2501BB | MÈNSULES
2501BBA | MÈNSULES - DE FORMIGÓ ARMAT
2501BBB | MÈNSULES - METÀL·LIQUES
2501BBC | MÈNSULES - DE FUSTA
2501BBD | MÈNSULES - DE PEDRA
2501BC | MURS
2501BCA | MURS - DE FORMIGÓ ARMAT
2501BCB | MURS - DE PEDRA
2501BCC | MURS - DE FÀBRICA DE MAÓ
2501BCD | MURS - DE BLOC DE FORMIGÓ
2501BCE | MURS - DE MAÇONERIA
2501BD | ESCALES
2501BDA | ESCALES - DE FORMIGÓ ARMAT
2501BD | B ESCALES - METÀL·LIQUES
2501BE | RAMPES
2501BEA | RAMPES - DE FORMIGÓ ARMAT
2501BEB | RAMPES - METÀL·LIQUES
2501BF | ESTRUCTURA VERTICAL - TENSORS
2501BZ | ALTRES ELEMENTS D'ESTRUCTURA VERTICAL
2501C | ESTRUCTURA HORITZONTAL
2501CA | BIGUES – JÀSSERES - ENCAVALLADES
2501CAA | BIGUES - DE FORMIGÓ ARMAT
2501CAB | BIGUES - METÀL·LIQUES
2501CAC | BIGUES - DE FUSTA
2501CB | FORJATS
2501CBA | FORJATS - BIGUES DE FORMIGÓ ARMAT
2501CBB | FORJATS - BIGUES METÀL·LIQUES
2501CBC | FORJATS - BIGUES DE FUSTA
2501CBD | FORJATS - LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT
2501CBE | FORJATS - LLOSES PREFABRICADES
2501CBF | FORJATS – RETICULARS
2501CC | VOLADISSOS
2501CCA | VOLADISSOS - DE FORMIGÓ ARMAT
2501CCB | VOLADISSOS - METÀL·LICS
2501CCC | VOLADISSOS - DE FUSTA
2501CD | ESTRUCTURA HORITZONTAL - TENSORS
2501CZ | ALTRES ELEMENTS D'ESTRUCTURA HORITZONTAL
2501D | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦FONAMENTS I ESTRUCTURA¦ESCALES
2501E | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦FONAMENTS I ESTRUCTURA¦VOLADISSOS
2501F | ELEMENTS CONSTRUCTIUS ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL
2501FA | VOLTA
2501FB | ARC
2501FC | CÚPULA
2501FD | MALLA ESPACIAL
2502 | FAÇANES
2502A | FAÇANES - FÀBRIQUES
2502AA | FAÇANES - FÀBRIQUES - BLOCS DE FORMIGÒ
2502AB | FAÇANES - FÀBRIQUES - DE MAÓ
2502AC | FAÇANES - FÀBRIQUES - DE VIDRE
2502AD | FAÇANES - FÀBRIQUES - DE PEDRA
2502B | FAÇANES - PREFABRICADES
2502BA | FAÇANES - PREFABRICADES - MUR CORTINA
2502BB | FAÇANES - PREFABRICADES - DE PLAFONS
2502C | FAÇANES - PREFABRICADES - ELEMENTS SINGULARS FAÇANES
2502D | FAÇANES - PREFABRICADES - REMATS FAÇANES
2502Z | ALTRES TIPUS DE FAÇANES
2503 | COBERTA
2503A | COBERTA - INCLINADES
2503AA | COBERTA - INCLINADES - PLAQUES DE FIBROCIMENT
2503AB | COBERTA - INCLINADES - DE XAPA METÀL·LICA
2503AC | COBERTA - INCLINADES - PLAQUES D'ACER
2503AD | COBERTA - INCLINADES - PISSARRA
2503AE | COBERTA - INCLINADES - SINTÈTIQUES
2503AF | COBERTA - INCLINADES - TEULA
2503B | COBERTA - PLANES
2503BA | COBERTA - PLANES - TRANSITABLES
2503BB | COBERTA - PLANES - NO TRANSITABLES
2503BBA | COBERTA - PLANES - NO TRANSITABLES - AMB PROTECCIÓ DE GRAVA MENUDA
2503BBB | COBERTA - PLANES - NO TRANSITABLES - AMB MEMBRANA AUTOPROTEGIDA
2503BC | COBERTA - PLANES - AJARDINADES
2503C | COBERTA - ELEMENTS SINGULARS COBERTES
2503CA | CLARABOIA
2503CB | LLUERNA DE POLICARBONAT O METRAQUIILAT
2503CC | LLUERNA ENVIDRADA
2503D | COBERTA - REMATS COBERTES
2503Z | ALTRES TIPUS DE COBERTES
2504 | COMPARTIMENTACIÓ
2504A | COMPARTIMENTACIÓ - MAMPARES
2504B | COMPARTIMENTACIÓ - ENVANS
2504BA | COMPARTIMENTACIÓ - ENVANS - FIXES
2504BB | COMPARTIMENTACIÓ - ENVANS - MÒBILS
2504Z | ALTRES TIPUS DE COMPARTIMENTACIÓ
2505 | FUSTERIES
2505A | FUSTERIES - INTERIORS
2505AA | FUSTERIES - INTERIORS - D'ACER
2505AAA | FUSTERÍES - INTERIORS - D’ACER - PORTES
2505AAB | FUSTERÍES - INTERIORS - D’ACER - ALTRES
2505AB | FUSTERIES - INTERIORS - D'ALUMINI
2505ABA | FUSTERÍES - INTERIORS - D’ALUMINI - PORTES
2505ABB | FUSTERÍES - INTERIORS - D’ALUMINI - ALTRES
2505AC | FUSTERIES - INTERIORS - DE FUSTA
2505ACA | FUSTERÍES - INTERIORS - FUSTA - PORTES
2505ACB | FUSTERÍES - INTERIORS - FUSTA - ALTRES
2505AD | FUSTERIES - INTERIORS - DE PLÀSTIC
2505ADA | FUSTERÍES - INTERIORS - FUSTA - PORTES
2505ADB | FUSTERÍES - INTERIORS - FUSTA - ALTRES
2505B | FUSTERIES - EXTERIORS
2505BA | FUSTERIES - EXTERIORS - D'ACER
2505BAA | FUSTERÍES - EXTERIORS- D’ACER - PORTES
2505BAB | FUSTERÍES - EXTERIORS - D’ACER - FINESTRES
2505BAC | FUSTERÍES – EXTERIORS - D’ACER - ALTRES
2505BB | FUSTERIES - EXTERIORS - D'ALUMINI
2505BBA | FUSTERÍES - EXTERIORS - D’ALUMINI - PORTES
2505BBB | FUSTERÍES - EXTERIORS - D’ALUMINI - FINESTRES
2505BBC | FUSTERÍES - EXTERIORS - D’ALUMINI - ALTRES
2505BC | FUSTERIES - EXTERIORS - DE FUSTA
2505BCA | FUSTERÍES - EXTERIORS- FUSTA – PORTES
2505BCB | FUSTERÍES - EXTERIORS- FUSTA - FINESTRES
2505BCC | FUSTERÍES - EXTERIORS - FUSTA - ALTRES
2505BD | FUSTERIES - EXTERIORS - DE PLÀSTIC
2505C | FUSTERIES - TALLAFOCS
2505CA | FUSTERIES - TALLAFOCS - EDIF ÚS RESIDENCIAL HABITATGE I APARCAMENTS
2505CB | FUSTERIES - TALLAFOCS - EDIF ALTRES USOS I APARC OCUPACIÓ<=500 PERS
2505CC | FUSTERIES - TALLAFOCS - EDIF ALTRES USOS I APARC OCUPACIÓ >500 PERS
2505Z | ALTRES FUSTERIES
2506 | DEFENSES I PROTECCIONS
2506A | BARANES
2506B | PERSIANES
2506C | GELOSIES
2506D | REIXES D'ACER
2506Z | ALTRES TIPUS DE DEFENSES I PROTECCIONS
2507 | VIDRES
2508 | REVESTIMENTS
2508A | PAVIMENTS
2508AA | PAVIMENTS - DE MORTER
2508AB | PAVIMENTS - DE TERRATZO
2508AC | PAVIMENTS - PEDRA NATURAL
2508AD | PAVIMENTS - PVC, GOMES I VINIL
2508AE | PAVIMENTS - MOQUETA
2508AF | PAVIMENTS - CERÀMICS
2508AG | PAVIMENTS - DE FUSTA
2508AH | PAVIMENTS - SOLERA DE FORMIGÓ
2508AI | PAVIMENTS - PAVIMENT AMB PANOTS
2508AJ | PAVIMENTS - GRADES DE FORMIGÓ
2508AK | PAVIMENTS - PAVIMENTS DE MESCLA BETUMINOSA
2508AL | PAVIMENTS - ENTRAMAT REIXA GALVANITZADA
2508AM | PAVIMENTS - TERRES TÈCNICS
2508AN | PAVIMENTS - SÒCOLS
2508AO | PAVIMENTS - REMATS
2508AP | PAVIMENTS - CAMP DE GESPA ARTIFICIAL
2508AZ | ALTRES PAVIMENTS
2508B | REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS
2508BA | REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - PECES CERÀMIQUES
2508BB | REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - REVESTIMENT DE PEDRA NATURAL
2508BC | REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - REVESTIMENT AMB PECES DE MORTER
2508BD | REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - ENGUIXATS
2508BE | REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - ARREBOSSATS
2508B | F REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - ESTUCATS
2508BG | REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - EMPLAFONATS
2508BH | REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - ESTUCS
2508B | I REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - PINTURES
2508BJ | REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - TEIXITS
2508BK | REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - REVESTIMENT DE FUSTA
2508BL | REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - REVESTIMENTS DE CARTRÓ-GUIX
2508BM | REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - REMATS
2508BZ | ALTRES REVESTIMENTS PARAMENTS VERTICALS
2508C | SOSTRES
2508CA | SOSTRES - CEL RAS
2508CAA | SOSTRES - CEL RAS - CONTINUS
2508CAB | SOSTRES - CEL RAS - MODULARS
2508CB | SOSTRES - ENGUIXATS
2508CC | SOSTRES - ARREBOSSATS
2508CD | SOSTRES - PINTURES
2508CE | SOSTRES - REVESTIMENTS DE FUSTA
2508CZ | ALTRES TIPUS DE REVESTIMENT DE SOSTRES
2509 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS - ELEMENTS SINGULARS

## 26 CONSTRUCCIONS TEMPORALS OBRA
CODI 26 | CONSTRUCCIONS TEMPORALS D'OBRA
2601 | BASTIDES
2601A | PONT VOLANT
2601B | BASTIDA FIXA
2601C | BASTIDA MÒBIL
2601D | CAVALLET
2601E | MARQUESINES
2601F | LONES
2602 | GRUES
2601A | GRUA TORRE
2601B | GRUETA
2601C | MUTACÀRREGUES D’OBRA
2601D | CORRIOLES I POLIPASTS
2603 | CASETES
2603A | CASETES D’OBRA
2603B | LAVABOS PORTÀTILS
2603C | ALTRES MÒDULS
2604 | TANCAMENT I SENYALITZACIÓ
2604A | TANCAMENT PERIMETRAL
2604B | PORTES D’ACCÉS
2604C | RÈTOLS
2604D | BALISES DE SENYALITZACIÓ
2605 | APLECS
2605A | APLEC DE TERRES I ARIDS
2605B | APLEC DE PRODUCTES
2605C | PALETS
2607 | ALTRES ELEMENTS D’IMPLANTACIÓ EN OBRA
2607A | SITJA
2607B | DIPÓSIT D’OBRA
2608 | RESIDUS OBRA
2608A | CONTENIDOR
2608B | SACA
2608C | ELEMENTS DESCARREGA DE RUNA
2609 | CONSTRUCCIONS TEMPORALS
2609A | ESTRUCTURES AUXILIARS I ESTINTOLAMENTS
2609B | FONAMENTACIONS AUXILIARS
2609C | ESTINTOLAMENT DE FAÇANES
2609D | ESTINTOLAMENT DE SERVEIS
2609E | ENCOFRATS AUXILIARS

## 27 SOLAR
CODI 27 | SOLAR
2701 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
2701A | PLAQUES FOTOVOLTAIQUES
2701B | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA - BATERIES
2701C | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA - INVERSORS
2702 | INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR
2702A | PLAQUES SOLARS
2702AA | PLAQUES SOLARS - < 20 m2
2702AB | PLAQUES SOLARS - > 20m2
2702B | INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR - TUBS DE BUIT
2703 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA - SUPORTS PLAQUES

## 28 JARDINERIA I REG
CODI 28 | JARDINERIA I REG
2801 | ARBRES
2802 | GESPA
2803 | ARBUSTOS
2804 | PAVIMENT DE SAULÓ
2805 | ENFILADISSES
2806 | SUPERFICIES HIDROSEMBRADES
2807 | JARDINERES
2807A | JARDINERES FIXES
2807B | JARDINERES MÒBILS
2808 | PARTERRES
2809 | PALMERES
2810 | FLOR DE TEMPORADA
2811 | REG
2811A | PROGRAMADOR
2899 | ALTRES JARDINERIA

## 29 NETEJA
CODI 29 | NETEJA

## 30 CONTROL DE PLAGUES
CODI 30 | CONTROL DE PLAGUES
3001 | CONTROL DE PLAGUES - ROSSEGADORS
3002 | CONTROL DE PLAGUES - INSECTES
3003 | CONTROL DE PLAGUES - AUS
3003A | CONTROL DE PLAGUES - AUS - PUNXES
3003B | CONTROL DE PLAGUES - AUS - XARXES
3003C | CONTROL DE PLAGUES - AUS - FILS ELECTRIFICATS
3099 | ALTRES CONTROLS DE PLAGUES

## 31 MATERIAL ESPORTIU
CODI 31 | MATERIAL ESPORTIU
3101 | PORTERIES
3102 | CISTELLES
3102A | CISTELLES - DE TERRA
3102B | CISTELLES - RETRÀCTILS
3102C | CISTELLES - DE SOSTRE FIXES
3103 | BANQUETES
3104 | ESPATLLERES
3105 | GABIA LLANÇAMENTS
3106 | PORTA DE SALT
3107 | SALTÒMETRE
3108 | SEIENTS
3109 | GRADERIES RETRÀCTILS
3110 | PISTA D'ATLETISME
3199 | ALTRES MATERIALS ESPORTIUS

## 32 DOCUMENTACIÓ
CODI 32 | DOCUMENTACIÓ
3201 | DOCUMENTACIÓ NOTARIAL
3201A | ESCRIPTURES
3201B | NOTA SIMPLE
3202 | CONTRACTES
3203 | CONVENIS
3204 | INFORMES
3205 | CERTIFICATS
3206 | LLICÈNCIA AMBIENTAL
3206A | LLICÈNCIA AMBIENTAL - ANNEX I
3206B | LLICÈNCIA AMBIENTAL - ANNEX II1
3206C | LLICÈNCIA AMBIENTAL - ANNEX II2
3206D | LLICÈNCIA AMBIENTAL - ANNEX III

## 33 EQUIPS ESCÈNICS
CODI 33 | EQUIPS ESCÈNICS
3301 | EQUIPS ESCÈNICS - GRADA TELESCÒPICA
3302 | EQUIPS ESCÈNICS - MOTORS
3303 | EQUIPS ESCÈNICS - TARIMA DESMUNTABLE
3304 | EQUIPS ESCÈNICS - CARROS MANUALS
3305 | EQUIPS ESCÈNICS - BIGUES ESCENARI
3306 | EQUIPS ESCÈNICS - VARA ELECTRIFICADA
3307 | EQUIPS ESCÈNICS - TALL CONTRAPESAT
3308 | EQUIPS ESCÈNICS - TALL MOTORITZAT (de tambor vertical)
3309 | EQUIPS ESCÈNICS - TELÓ TALLAFOCS
3310 | EQUIPS ESCÈNICS - PANTALLA DE CINEMA
3311 | EQUIPS ESCÈNICS - BUTAQUES
3312 | EQUIPS ESCÈNICS - POLITGES
3313 | EQUIPS ESCÈNICS - PROJECTORS DE CINE
3399 | ALTRES EQUIPS ESCÈNICS

## 34 QUALITAT AMBIENTAL A INTERIO
CODI 34 | QUALITAT AMBIENTAL A INTERIORS

## 35 INSPECCIONS PERIÒDIQUES
CODI 35 | INSPECCIONS PERIÒDIQUES
3501 | INSPECCIONS PERIÒDIQUES - INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ
3501A | INSPECCIONS PERIÒDIQUES - INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
3501B | INSPECCIONS PERIÒDIQUES - INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ - POTENCIA INTAL·LACIÓ >70
3502 | INSPECCIONS PERIÒDIQUES - BAIXA TENSIÓ
3503 | INSPECCIONS PERIÒDIQUES - MITJA TENSIÓ

## 36 PREVENCIÓ DE LEGIONEL·LOSI
CODI 36 | PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL·LOSI

## 37 MOBILIARI I EQUIPAMENTS
CODI 37 | MOBILIARI I EQUIPAMENTS
3701 | MOBILIARI I EQUIPAMENTS FIXES
3701A | MOBILIARI I EQUIPAMENTS FIXES - TAULELLS
3701B | MOBILIARI I EQUIPAMENTS FIXES - MIRALLS
3701C | MOBILIARI I EQUIPAMENTS FIXES - ARMARIS
3701D | MOBILIARI I EQUIPAMENTS FIXES - BUTAQUES
3701E | MOBILIARI I QUIPAMENTS FIXES - PRESTATGERIES INDUSTRIALS
3701F | MOBILIARI I EQUIPAMENT FIXES - PISSARRA
3701Z | ALTRES MOBILIARIS FIXES
3702 | TAULES
3702A | TAULES - DE TREBALL
3702B | TAULES - DE REUNIONS
3702BA | TAULES - DE REUNIONS - RODONES
3702BB | TAULES - DE REUNIONS - RECTANGULARS
3702BC | TAULES - DE REUNIONS - FORMES SINGULARS
3702C | TAULES - PLEGABLES
3702D | TAULES - TIPUS CÓCTEL
3702E | TAULES - AUXILIARS
3702F | TAULES - ALES
3703 | SEIENTS
3703A | SEIENTS - CADIRES D'OFICINA
3703AA | SEIENTS - CADIRES D'OFICINA - AMB RODES
3703AB | SEIENTS - CADIRES D'OFICINA - SENSE RODES
3703B | SEIENTS - CADIRES PLEGABLES
3703C | SEIENTS – SOFÀS
3703D | SEIENTS - BUTAQUES
3703E | SEIENTS - TAMBORETS
3703F | SEIENTS - PER ACTES
3703FA | SEIENTS - PER ACTES - CADIRES APILABLES
3703FB | SEIENTS - PER ACTES - CADIRES PLEGABLES
3703FC | SEIENTS - PER ACTES - TAMBORETS
3703G | SEIENTS - CADIRES AMB TAULETA
3704 | MOBILIARI I EQUIPAMENTS - CARROS DE TRANSPORT
3705 | BANCS
3706 | ARMARIS
3706A | ARMARIS - ALTS
3706B | ARMARIS - MITJA ALÇADA
3706C | ARMARIS - BAIXOS
3707 | PRESTATGERIES
3707A | PRESTATGERIES - ALTES
3707B | PRESTATGERIES - MITJA ALÇADA
3707C | PRESTATGERIES - BAIXES
3708 | CALAIXERES
3708A | CALAIXERES - FIXES
3708B | CALAIXERES - MÒBILS
3709 | ARXIVADORS COMPACTES
3709A | ARXIVADORS COMPACTES - MECÀNICS
3709 | B ARXIVADORS COMPACTES - ELECTRÒNICS
3710 | PLANERES
3711 | TARIMES
3712 | CATENÀRIES
3713 | FARISTOLS
3714 | PENJADORS
3714A | PENJADORS - DE PEU
3714B | PENJADORS - DE PARET
3715 | PAPERERES
3716 | QUADRES
3716A | QUADRES - CATALOGATS
3716B | QUADRES - NO CATALOGATS
3717 | MOBILIARI I EQUIPAMENTS - PECES SINGULARS
3718 | BANDERES
3799 | ALTRES ELEMENTS

## 38 SENYALÉTICA
CODI 38 | SENYALÉTICA
3801 | SENYALÈTICA - FIXA
3801A | SENYALÈTICA - FIXA - HORITZONTAL
3801B | SENYALÈTICA - FIXA - VERTICAL
3802 | SENYALÈTICA - DINÀMICA
3802A | SENYALÈTICA - DINÀMICA - DIRECTORIS DIGITALS

## 39 PREVENCIÓ DE RISCOS
CODI 39 | PREVENCIÓ DE RISCOS
3901 | SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
3901A | LÍNIES DE VIDA
3901B | ANCORATGES DE SEGURETAT
3901C | BARANES DE SEGURETAT
3901D | ESCALES COBERTA
3901E | SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA - XARXES
3901F | SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA - ALTRES PROTECCIONS COL·LECTIVES
3902 | SISTEMES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
3902A | ARNESOS
3902Z | ALTRES PROTECCIONS INDIVIDUALS
3903 | DESFIBRIL·LADOR AUTOMÀTIC (DEA)
3904 | FARMACIOLA

## 40 RESIDUS
CODI 40 | RESIDUS
4001 | RESIDUS - BUJOLS I CONTENIDORS
4001A | BUJOLS I CONTENIDORS - PAPER I CARTRÓ
4001AA | CONTENIDOR CARTRÒ
4001AB | CONTENIDOR PLÀSTIC
4001B | BUJOLS I CONTENIDORS - ENVASOS
4001C | BUJOLS I CONTENIDORS - VIDRE
4001D | BUJOLS I CONTENIDORS - MATÈRIA ORGÀNICA
4001E | BUJOLS I CONTENIDORS - REBUIG
4001EA | CONTENIDOR METÀLIC
4001AB | CONTENIDOR PLÀSTIC
4001F | BUJOLS I CONTENIDORS - PILES I BATERIES
4001G | BUJOLS I CONTENIDORS - MATERIALS DE DESTRUCCIÓ CERTIFICADA
4001H | BUJOLS I CONTENIDORS - BOLQUERS
4001Z | ALTRES BUJOLS I CONTENIDORS