## Hoja1
Característiques PPT | Compliment obligatori |  | Descripció/Observacions
Abast del contracte
El software recull dades energètiques, econòmiques, i emissions de CO2. | SÍ | NO
Migració de les dades de l’any actual i de tot l’històric des del 2001. | SÍ | NO
3.2 Descripció del software i característiques tècniques
Descripció del software
El sistema informàtic es troba al servidor de l’empresa adjudicatària. | SÍ | NO
S’accedeix via web, amb usuaris i claus d’accés independents per a cada persona.Compatible amb els principals navegadors com poden ser: Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge. | SÍ | NO
Diferents nivells d’usuaris, amb capacitat de diferenciar entre usuaris únicament de consulta i visualització, i usuaris tipus administradors; que poden carregar dades, editar i modificar. | SÍ | NO
Permet generar usuaris que només puguin visualitzar un grup d’elements en concret. | SÍ | NO
Número ilimitat d’usuaris. | SÍ | NO
Manteniment tècnic i evolutiu
Manteniment tècnic i evolutiu incorporant millores de les pantalles o funcionalitats. | SÍ | NO
Provisió de la infraestructura tecnològica i allotjament de les dades. La contractació inclou servidors, hosting (emmagatzematge de dades), programari, còpia de seguretat i manteniment evolutiu. | SÍ | NO
Adaptació dels nous formats dels arxius de les comercialitzadores, per a que es carreguin automàticament. | SÍ | NO
Actualitzacions dels software si cal adaptar-se a nova normativa. | SÍ | NO
Actualització automàtica de tots els termes que conformen el preu del mercat tant d’electricitat com de gas, també si el preu es tracta d’un indexat (peatges, taxes operador, etc) | SÍ | NO
Resoldre incidències que puguin sorgir de manera ràpida i àgil, mantenint la comunicació per saber l’estat de les mateixes. | SÍ | NO
Realitzar còpies de seguretat de les dades diàriament. | SÍ | NO
Servei de gestió continuada
Càrrega automàtica dels arxius de facturació mensualment. El termini per a la càrrega serà d’una setmana des de la seva recepció. L’empresa adjudicatària ha de tenir automatitzada la càrrega d’arxius en format excel, xml, txt, i pdf. | SÍ | NO
Elaboració d’informes de seguiment mensuals resultants de la càrrega de facturació. El termini d'entrega abans de la finalització del mes en curs. | SÍ | NO
Contingut informe mensual: Excel amb el detall de totes les factures carregades separat per fonts energètiques. Detall de les validacions realitzades. Detall del consum i import total per arxiu carregat, per poder validar de manera rápida que els totals que rep el departament de facturació es corresponen. Anàlisis en gràfics de l’estat global. | SÍ | NO
Control mensual a través d’Alarmes de possibles anomalies en el consum o l’import dels subministraments. | SÍ | NO
Pantalla de visualització global de tots els subministraments gràficament per detectar desviaments. | SÍ | NO
Introducció automàtica de dades horàries de tots els subministraments d’electricitat, de la plataforma DATADIS o bé d’ENDESA DISTRIBUCIÓN. | SÍ | NO
Visualització de les dades horàries per subministrament. Capacitat de consultar un període personalitzat en concret. | SÍ | NO
Servei Informe anual
Elaboració d’Informes Anuals, on poder veure a través de gràfiques un anàlisis de l’any finalitzat en comparativa amb l’any anterior, en el que es proposin actuacions que puguin representar un potencial d’estalvi per l’entitat. | SÍ | NO
Inclourà un resum executiu a l’inici de l’informe, per utilitzar-lo com a presentació ràpida d'una visió global. | SÍ | NO
3.3 Requisits de l’aplicació informàtica
Manuals o video-tutorials de les diferents pantalles del software. | SÍ | NO
Validació de la facturació
1. Validació de l'import d'Energia | SÍ | NO
2. Validació de l'import de Potència | SÍ | NO
3. Validació de l'import total. | SÍ | NO
4. Validació de compensació d'excedents d'autoconsum fotovoltaic. | SÍ | NO
5. Validació de detecció de nou subministrament. | SÍ | NO
6. Validació de període facturació (continuïtat període facturació). | SÍ | NO
7. Validació de diferència lectures comptador (continuïtat de les lectures). | SÍ | NO
8. Validació consum facturat (coincidència amb diferència Lectura Inicial fins Lectura Final del comptador). | SÍ | NO
9. Validació de consum facturat vs corba de càrrega. | SÍ | NO
10. Validació de consum facturat vs monitorat. | SÍ | NO
11. Validació imports parcials (el sumatori d'imports parcials coincideix amb import total). | SÍ | NO
12. Validació d'estimació irregular. | SÍ | NO
13. Validació del Factor de conversió PCS del gas. | SÍ | NO
14. Validació de la facturació de l'aigua. | SÍ | NO
15. Capacitat de configuració de Lots de preus segons les condicions contractuals dels subministraments. | SÍ | NO
16. Capacitat d'assignació d'un mateix Lot a diversos subministraments. | SÍ | NO
17. Capacitat validació de preus d'electricitat indexats en modalitat pass-pool i passthrough. | SÍ | NO
18. El sistema permet diferenciar les factures en 3 tipus: 1. Factura activa. 2. Factura anul·lada. 3. Factura abonament. | SÍ | NO
19. Gestió del cicle de conformació de factura i gestió d'incidències, amb classificació dels estats de les factures: Ignorada, Revisar, Reclamada, Pendent, i Corregida. | SÍ | NO
20. Possibilitat de registrar observacions sobre les incidències detectades. | SÍ | NO
21. Indicació automàtica de conformitat/no conformitat de les factures, en funció de l'estat de validació de la factura. | SÍ | NO
Optimització de subministraments
1. Optimització de potències contractades. | SÍ | NO
2. Càlcul de les bateries de condensadors per a la compensació de la reactiva. | SÍ | NO
3. Informació contínua de mercats energètics majoristes. | SÍ | NO
4. Simulador comparatiu d'ofertes fixes i indexades per lots de contractació. | SÍ | NO
Comptabilitat i balanç energètic
1. Càlcul, consulta i visualització de l'inventari i el balanç de consum energètic (kWh), l'import (€) i les emissions de CO2 (tCO2) per períodes temporals i segons fonts, usos (edificis, quadres) i tipologies. | SÍ | NO
2. Consulta i visualització de l’inventari i el balanç de consum d’aigua (m3), segons usos (edificis, boques) i tipologies. | SÍ | NO
3. Possibilitat de comptabilitat dels consums de biomassa. | SÍ | NO
Inventari energètic
1. Permet disposar de nivells de jerarquització de l'inventari. NIVELL 1: Usos Edifici, Quadre d'enllumenat o Boca d'aigua. NIVELL 2: Tipologies Tipologies d'edificis: Administratiu, Cultural, Educació, Esportiu, Mercat, Nau, Parking, etc). Tipologies de quadres (enllumenat, semàfor, eventual). Tipologies de boques d'aigua, (font, reg, incendi, manteniment). NIVELL 3: Elements Edificis (edifici 1, edifici 2,edifici n). Quadres (quadre 1, quadre 2, quadre n). Boques d'aigua (boca 1, boca 2 , boca n). NIVELL 4: Subministrament. Un edifici ha de poder tenir vinculats tants subministraments (electricitat, gas, aigua, altres combustibles) com sigui necessari. | SÍ | NO
2. Fitxes de cada subministrament, amb tota la informació associada. | SÍ | NO
3. Fitxes de cada edifici o instal·lació amb tota la seva informació associada: | SÍ | NO
4. Pantalla per a la gestió del global de subministraments, amb la informació principal de tots subministraments: Permet disposar d’un inventari de subministraments permetent filtrar per font (electricitat, ,gas, combustibles i aigua) ordenar els subministraments segons les següents dades i per al període seleccionat. | SÍ | NO
5. Anàlisi energètic: Càlcul, consulta i visualització d’indicadors de consum, import i emissions de CO2 globals de l’ajuntament (p. ex. consum energètic enllumenat públic (kWh)/habitant). Càlcul, consulta i visualització d'indicadors d'eficiència d'edifici, quadre o instal·lació. Càlcul d'estalvis respecte línia base. Opcions de filtratge a les consultes d’anàlisi energètica comparativa: Mesura: Consum [kWh]/[m3]; Import [€], Emissions [tCO2]. Origen de dades: facturat prorratejat, previst, projectat, monitoratge, corba de càrrega, línia base. Període de consulta. | SÍ | NO
6. Control i supervisió: Supervisió global de comportament de tots els subministraments, amb visualització gràfica del consum/import, per a cada subministrament, amb indicació del desviament. Alarmes de sobreconsums puntuals. Alarmes de sobreconsums acumulats. Alarmes de penalitzacions de reactiva. Alarmes de penalitzacions de potència. | SÍ | NO
3.4 Altres tasques
Servei ininterromput i assistència tècnica
Es garantirà prestació del servei de forma ininterrompuda. | SÍ | NO
Es donarà assistència tècnica via correu electrònic, via trucada telefònica, o qualsevol altre mitjà telemàtic, per consultes amb l’ús del software, l’exportació de dades, o dubtes amb funcionalitats que es vagin desenvolupant en un futur. Per garantir l’assistència tècnica, caldrà que l’empresa assigni a una persona de referència que serà la interlocutora principal. | SÍ | NO
L’horari d’atenció no podrà ser inferior al de 9h a 18h. | SÍ | NO
Les consultes telemàtiques i per correu electrònic han de ser respostes en un termini màxim de 48 hores. Si la consulta és telefònica i s’obté resposta immediata, l’adjudicatari a requeriment del contractista haurà de formalitzar-la per escrit en un termini màxim de 48 hores. Excepcionalment, per a consultes d’especial complexitat i sempre amb la conformitat de l’OMES (CLAUS), aquest termini pot ser de fins a 5 dies hàbils. | SÍ | NO
Formació i manuals
Es realitzarà formació bàsica del software (mínim 2 sessions de 2h), i possibles formacions de noves funcionalitats requerides. | SÍ | NO
Cal que es facilitaran manuals i/o video-tutorials de les diferents pantalles del software, per poder-ne fer ús de manera autònoma. | SÍ | NO