## Sheet1
Partida | Unitat | Amidament | CONCEPTE | [5 empty] | IMPORT UNITARI | IMPORT GLOBAL
1 |  |  | DOCUMENTACIÓ I SUPORTS AUXILIARS
1.1 | U | 1 | Pla de Seguretat i Salut i elements necessaris per a PRL (mínim el 2% del VEC)
1.2 | U | 1 | Senyalització necessària per a indicar l’accés a la zona de treball, alteració en el trànsit general motivat pels treballs imprescindibles, tan dins del seu recinte com en la seva zona d’influència i senyalització informativa pel passatge (avisos de tancaments de vestíbuls, passadissos,...) i de l’afectació a la senyalització pròpia de l’estació (senyalització provisional de la xarxa a andanes i vestíbuls- termòmetres, senyalització de sortides,..).
1.3 | U | 1 | Mitjans auxiliars d’elevació i transport.
1.4 | U | 1 | Gestions de permisos d’ocupació de via pública i d’altres, així com necessitats d’abassegament especial.
2 |  |  | EXECUCIÓ PER UNITAT
2.1 | U | 1 | Els treballs a realitzar consten dels següents àmbits:
Substitució d’elements de maniobra i protecció.
Substitució de tot el cablejat elèctric del quadre de maniobra exterior de l’escala mecànica.
La substitució dels elements de maniobra i de protecció seran de les mateixes característiques i dimensions als actualment instal·lats però dels fabricants Schneider Electric o ABB. En el cas que no hi hagi equivalència en aquests fabricants s’ahura de presentar proposta per la validació per part del tècnic de FMB designat a la gestió d’aquest servei.
Elements a substituir:
Proteccions:
|  |  | 4QF3 | Interruptor automatico magnetotermico | 3 polos / 1A
|  |  | 5QF1 | Disyuntor magnetot‚rmico | 2 Polos / 3A
|  |  | 5QF3 | Disyuntor magnetot‚rmico | 2 Polos / 6A
|  |  | 5QF4 | Disyuntor magnetot‚rmico | 2 Polos / 4A
|  |  | 5QF6 | Disyuntor magnetot‚rmico | 2 Polos / 2A
|  |  | 5QF7 | Disyuntor magnetot‚rmico | 2 Polos / 2A
|  |  | 6QF1 | Disyuntor magnetot‚rmico | 2 Polos / 6A
|  |  | 7QF1 | Interruptor automatico magnetotermico | 2 polos / 10A
|  |  | 7QF1.1 | Diferencial | 2P / 25A - 30mA
|  |  | 7QF3 | Interruptor automatico magnetotermico | 2 polos / 10A
|  |  | 7QF3.1 | Diferencial | 2P / 25A - 30mA
|  |  | 8QF1 | Disyuntor magnetot‚rmico | 2 Polos / 4A
|  |  | Reles | SUBSTITUIR | Reles | SUBSTITUIR | Reles | SUBSTITUIR
|  |  | 4KA2.1 | Relé | 61KA7 | Relé | 80KA7 | Relé
|  |  | 4KA4 | Relé | 61KA8 | Relé | 80KA8 | Relé
|  |  | 23KA7 | Relé | 62KA1 | Relé | 81KA1 | Relé
|  |  | 23KA8 | Relé | 62KA2 | Relé | 81KA2 | Relé
|  |  | 101KA3 | Relé | 62KA3 | Relé | 81KA3 | Relé
|  |  | 96KA1 | Base + Relé | 62KA4 | Relé | 81KA4 | Relé
|  |  | 96KA2 | Base + Relé | 62KA5 | Relé | 81KA5 | Relé
|  |  | 96KA3 | Base + Relé | 62KA6 | Relé | 81KA6 | Relé
|  |  | 96KA4 | Base + Relé | 62KA7 | Relé | 81KA7 | Relé
|  |  | 96KA5 | Base + Relé | 62KA8 | Relé | 81KA8 | Relé
|  |  | KA1 | Base + Relé | 63KA1 | Relé | 82KA1 | Relé
|  |  | KA2 | Base + Relé | 63KA2 | Relé | 82KA2 | Relé
|  |  | KA3 | Base + Relé | 63KA3 | Relé | 82KA3 | Relé
|  |  | KA4 | Base + Relé | 63KA4 | Relé | 82KA4 | Relé
|  |  | KA5 | Base + Relé | 63KA5 | Relé | 82KA5 | Relé
|  |  | KA6 | Base + Relé | 63KA6 | Relé | 82KA6 | Relé
|  |  | KA7 | Base + Relé | 63KA7 | Relé | 82KA7 | Relé
|  |  | KA8 | Base + Relé | 63KA8 | Relé | 82KA8 | Relé
|  |  | KA9 | Base + Relé | 64KA1 | Relé | 83KA1 | Relé
|  |  | KA10 | Base + Relé | 64KA2 | Relé | 83KA2 | Relé
|  |  | KA11 | Base + Relé | 64KA3 | Relé | 83KA3 | Relé
|  |  | KA12 | Base + Relé | 64KA4 | Relé | 83KA4 | Relé
|  |  | KA13 | Base + Relé | 64KA5 | Relé | 83KA5 | Relé
|  |  | KA14 | Base + Relé | 64KA6 | Relé | 83KA6 | Relé
|  |  | KA15 | Base + Relé | 64KA7 | Relé | 83KA7 | Relé
|  |  | KA16 | Base + Relé | 64KA8 | Relé | 83KA8 | Relé
|  |  | 60KA1 | Relé | 65KA1 | Relé | 84KA2 | Relé
|  |  | 60KA2 | Relé | 65KA2 | Relé | 84KA3 | Relé
|  |  | 60KA3 | Relé | 65KA3 | Relé | 89KA2 | Relé
|  |  | 60KA4 | Relé | 65KA4 | Relé | 89KA3 | Relé
|  |  | 60KA5 | Relé | 65KA5 | Relé | 101KA8 | Relé
|  |  | 60KA6 | Relé | 65KA6 | Relé | 84KA1 | Relé
|  |  | 60KA7 | Relé | 65KA7 | Relé | 89KA8 | Relé
|  |  | 60KA8 | Relé | 65KA8 | Relé | 89KA9 | Relé
|  |  | 61KA1 | Relé | 80KA1 | Relé | 97KA1 | Relé
|  |  | 61KA2 | Relé | 80KA2 | Relé | 97KA2 | Relé
|  |  | 61KA3 | Relé | 80KA3 | Relé | 84KA4 | Relé
|  |  | 61KA4 | Relé | 80KA4 | Relé | 84KA5 | Relé
|  |  | 61KA5 | Relé | 80KA5 | Relé | 84KA6 | Relé
|  |  | 61KA6 | Relé | 80KA6 | Relé | XXKA4 | Relé
La substitució del cablejat del quadre serà per un altre de nou, amb les mateixes característiques, seccions i colors que els actualment instal·lats i amb totes les terminacions del cables amb les seves punteres corresponents.
2.2 | U | 1 | Proves i ajustos necessaris per tal de deixar l’equip en servei i en correcte funcionament.
TOTAL: