**ANNEX I**

**Taula 2 Bates estàndard**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Característiques objecte a avaluació** | **SI / NO** | **Metodologia** |
| Resistència a la penetració de líquids (segons EN13795) |  | Es valorarà la màxima resistència a la penetració de líquids segons d’un certificat extern a l’empresa que certifiqui el valor de la fitxa tècnica |
| Embalatge individual |  | Obertura embalatge individual de pestanya amb paper crepat i sense tovalloletes. |
| Bates sense costures |  | Bata completament termosegellada (sense costures) en mànigues cises i pectoral . |
| Termosegellat en totes les costures |  | Es valorarà que la unió de les costures sigui per termosegellat per tal de garantir la màxima seguretat tant pel pacient com pel professional per a la penetració de líquida i bacteries |
| Etiquetatge EAN128 |  | Embalatge individual amb etiqueta autoadhesiva amb el codi de barres de traçabilitat segons estàndard EAN128 (agrupat en EAN13, número de lot i data de caducitat). |
| Tancament de coll |  | Tancament no velcro ni cintes, reposicionable. |

**Taula 3 Bates Quirúrgica Reforçada:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Característiques objecte a avaluació** | **SI / NO** | **Metodologia** |
| Resistència a la penetració de líquids en àrea no crítica (segons EN13795) |  | Es valorarà la màxima resistència a la penetració de líquids segons un certificat extern a l’empresa que certifiqui el valor de la fitxa tècnica |
| Reforç transpirables en mànigues i pectoral |  | Reforç transpirable en espatlles i pectoral |
| Longitud reforç en mànigues |  | Reforç fins l’espatlla |
| Bates sense costures |  | Bata completament termosegellada (sense costures) en mànigues, cises i pectoral. |
| Termosegellat en totes les costures |  | Es valorarà que la unió de les costures sigui per termosegellat per tal de garantir la màxima seguretat tant pel pacient com pel professional per a la penetració de líquida i bacteries |
| Embalatge individual |  | Obertura embalatge individual de pestanya amb paper crepat i sense tovallotes secamans |
| Etiquetatge EAN128 |  | Embalatge individual amb etiqueta autoadhesiva amb el codi de barres de traçabilitat segons estàndard EAN128 (agrupat de EAN13, número de lot i data de caducitat). |
| Tancament del coll |  | Tancament no velcro ni cintes, reposicionable. |