## Hoja1
5.3.- Mesuraments. | [6 empty] | 5.4.- Pressupost per partides.
5.3.1.- Obra Civil. | [6 empty] | 5.4.1.- Obra Civil.
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import, (€)
Excavació per a localització de serveis | [6 empty] | Excavació per a localització de serveis
en terreny no classificat amb mitjans | [6 empty] | en terreny no classificat amb mitjans
manuals i terres deixades a la vora. | [6 empty] | manuals i terres deixades a la vora.
Trams d'enllaç amb xarxa aigua existent. | [6 empty] | Trams d'enllaç amb xarxa aigua existent.
| C/Domènec Cardenal, (O) | 3 | 1 | 1 | 0.6 | 1.8 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 1.8 | 56.63 | 101.934
| Creuament D Cardenal, (O) | 2 | 1 | 1 | 0.6 | 1.2 |  | Creuament D Cardenal, (O) | 1.2 | 56.63 | 67.956
| C/Domènec Cardenal, (O) | 3 | 1 | 1 | 0.6 | 1.8 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 1.8 | 56.63 | 101.934
| Enllaç amb D Cardenal, (E) | 2 | 1 | 1 | 0.6 | 1.2 |  | Enllaç amb D Cardenal, (E) | 1.2 | 56.63 | 67.956
| C/Domènec Cardenal, (E) | 2 | 1 | 1 | 0.6 | 1.2 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 1.2 | 56.63 | 67.956
| C/Domènec Cardenal, (E) | 2 | 1 | 1 | 0.6 | 1.2 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 1.2 | 56.63 | 67.956
| Creuaments D Cardenal, (E) | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  | Creuaments D Cardenal, (E) | 0 | 56.63 | 0
| Lateral Ajuntament, (Oest) | 2 | 1 | 1 | 0.6 | 1.2 |  | Lateral Ajuntament, (Oest) | 1.2 | 56.63 | 67.956
| Lateral Ajuntament, (Est) | 2 | 1 | 1 | 0.6 | 1.2 |  | Lateral Ajuntament, (Est) | 1.2 | 56.63 | 67.956
| Plaça Catalunya, (Oest) | 3 | 1 | 1 | 0.6 | 1.8 |  | Plaça Catalunya, (Oest) | 1.8 | 56.63 | 101.934
| Pl. Cat, (Est), (Tub PE existent) | 2 | 1 | 1 | 0.6 | 1.2 |  | Pl. Cat, (Est), (Tub PE existent) | 1.2 | 56.63 | 67.956
| Creuament Plaça, (Sud) | 2 | 1 | 1 | 0.6 | 1.2 |  | Creuament Plaça, (Sud) | 1.2 | 56.63 | 67.956
| Comtes d'Urgell | 0 | 2 | 1 | 0.6 | 0 |  | Comtes d'Urgell | 0 | 56.63 | 0
| Creuaments C. d'Urgell | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  | Creuaments C. d'Urgell | 0 | 56.63 | 0
| Tram c/Monges | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 0 |  | Tram c/Monges | 0 | 56.63 | 0
| Enllaç c/Monges | 2 | 1 | 1 | 0.6 | 1.2 |  | Enllaç c/Monges | 1.2 | 56.63 | 67.956
| Trams escomeses habitatges | 78 | 1 | 0.5 | 0.4 | 15.6 |  | Trams escomeses habitatges | 15.6 | 56.63 | 883.428
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 31.8 |  | SUBTOTAL: | 31.8 |  | 1800.834
|  | P. Iguals | Llargada | Fondària |  | Total m² |  |  | Total m² | Preu ut. | Import, (€)
Tall en paviment i mescla bituminosa amb | [6 empty] | Tall en paviment i mescla bituminosa amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, | [6 empty] | màquina tallajunts amb disc de diamant,
per delimitar zona a demolir. | [6 empty] | per delimitar zona a demolir.
(El preu unitari, inclou el tall doble de | [6 empty] | (El preu unitari, inclou el tall doble de
vorera o paviment, per tant parts iguals 1). | [6 empty] | vorera o paviment, per tant parts iguals 1).
| C/Domènec Cardenal, (O) | 1 | 165 | 0.15 |  | 24.75 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 24.75 | 19.83 | 490.7925
| Creuament D Cardenal, (O) | 1 | 7 | 0.15 |  | 1.05 |  | Creuament D Cardenal, (O) | 1.05 | 19.83 | 20.8215
| C/Domènec Cardenal, (O) | 1 | 35 | 0.15 |  | 5.25 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 5.25 | 19.83 | 104.1075
| Enllaç amb D Cardenal, (E) | 1 | 12 | 0.15 |  | 1.8 |  | Enllaç amb D Cardenal, (E) | 1.8 | 19.83 | 35.694
| C/Domènec Cardenal, (E) | 1 | 185 | 0.15 |  | 27.75 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 27.75 | 19.83 | 550.2825
| C/Domènec Cardenal, (E) | 1 | 185 | 0.15 |  | 27.75 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 27.75 | 19.83 | 550.2825
| Creuaments D Cardenal, (E) | 1 | 10 | 0.15 |  | 1.5 |  | Creuaments D Cardenal, (E) | 1.5 | 19.83 | 29.745
| Lateral Ajuntament, (Oest) | 1 | 30 | 0.15 |  | 4.5 |  | Lateral Ajuntament, (Oest) | 4.5 | 19.83 | 89.235
| Lateral Ajuntament, (Est) | 1 | 30 | 0.15 |  | 4.5 |  | Lateral Ajuntament, (Est) | 4.5 | 19.83 | 89.235
| Plaça, (Oest) | 1 | 60 | 0.15 |  | 9 |  | Plaça, (Oest) | 9 | 19.83 | 178.47
| Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 1 | 0 | 0.15 |  | 0 |  | Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 19.83 | 0
| Creuament Plaça, (Sud) | 1 | 47 | 0.15 |  | 7.05 |  | Creuament Plaça, (Sud) | 7.05 | 19.83 | 139.8015
| Comtes d'Urgell | 1 | 250 | 0.15 |  | 37.5 |  | Comtes d'Urgell | 37.5 | 19.83 | 743.625
| Creuaments C. d'Urgell | 1 | 25 | 0.15 |  | 3.75 |  | Creuaments C. d'Urgell | 3.75 | 19.83 | 74.3625
| Tram c/Monges | 1 | 28 | 0.15 |  | 4.2 |  | Tram c/Monges | 4.2 | 19.83 | 83.286
| Enllaç c/Monges | 1 | 8 | 0.15 |  | 1.2 |  | Enllaç c/Monges | 1.2 | 19.83 | 23.796
| SUBTOTAL: |  | 1077 |  |  | 161.55 |  | SUBTOTAL: | 161.55 |  | 3203.5365
|  | P. Iguals | Llargada |  |  | Total ml |  |  | Total ml | Preu ut. | Import, (€)
Demolició de vorada, inclosa la base, | [6 empty] | Demolició de vorada, inclosa la base,
col.locada sobre formigó , amb martell | [6 empty] | col.locada sobre formigó , amb martell
trencador de retroexcavadora amb retirada | [6 empty] | trencador de retroexcavadora amb retirada
i càrrega manual sobre contenidor | [6 empty] | i càrrega manual sobre contenidor
| C/Domènec Cardenal, (O) | 1 | 165 |  |  | 165 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 165 | 7.33 | 1209.45
| Creuament D Cardenal, (O) | 0 | 7 |  |  | 0 |  | Creuament D Cardenal, (O) | 0 | 7.33 | 0
| C/Domènec Cardenal, (O) | 1 | 35 |  |  | 35 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 35 | 7.33 | 256.55
| Enllaç amb D Cardenal, (E) | 0 | 12 |  |  | 0 |  | Enllaç amb D Cardenal, (E) | 0 | 7.33 | 0
| C/Domènec Cardenal, (E) | 1 | 180 |  |  | 180 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 180 | 7.33 | 1319.4
| C/Domènec Cardenal, (E) | 1 | 180 |  |  | 180 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 180 | 7.33 | 1319.4
| Creuaments D Cardenal, (E) | 0 | 10 |  |  | 0 |  | Creuaments D Cardenal, (E) | 0 | 7.33 | 0
| Lateral Ajuntament, (Oest) | 0 | 30 |  |  | 0 |  | Lateral Ajuntament, (Oest) | 0 | 7.33 | 0
| Lateral Ajuntament, (Est) | 0 | 30 |  |  | 0 |  | Lateral Ajuntament, (Est) | 0 | 7.33 | 0
| Plaça, (Oest) | 0 | 60 |  |  | 0 |  | Plaça, (Oest) | 0 | 7.33 | 0
| Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 7.33 | 0
| Creuament Plaça, (Sud) | 0 | 47 |  |  | 0 |  | Creuament Plaça, (Sud) | 0 | 7.33 | 0
| Comtes d'Urgell | 0 | 250 |  |  | 0 |  | Comtes d'Urgell | 0 | 7.33 | 0
| Creuaments C. d'Urgell | 0 | 25 |  |  | 0 |  | Creuaments C. d'Urgell | 0 | 7.33 | 0
| Tram c/Monges | 0 | 28 |  |  | 0 |  | Tram c/Monges | 0 | 7.33 | 0
| Enllaç c/Monges | 0 | 8 |  |  | 0 |  | Enllaç c/Monges | 0 | 7.33 | 0
| SUBTOTAL: |  | 560 |  |  | 560 |  | SUBTOTAL: | 560 |  | 4104.8
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada |  | Total m² |  |  | Total m² | Preu ut. | Import, (€)
Demolició de vorera, de fins | [6 empty] | Demolició de vorera, de fins
15 cm de gruix i fins a 100 cm | [6 empty] | 15 cm de gruix i fins a 100 cm
d'amplada amb compressor mitjans | [6 empty] | d'amplada amb compressor mitjans
manuals. | [6 empty] | manuals.
(Trams amb xarxes de Gas i Alta Tensió). | [6 empty] | (Trams amb xarxes de Gas i Alta Tensió).
| C/Domènec Cardenal, (O) | 1 | 70 | 1.4 |  | 98 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 98 | 16.75 | 1641.5
| Creuament D Cardenal, (O) | 0 | 7 | 0 |  | 0 |  | Creuament D Cardenal, (O) | 0 | 16.75 | 0
| C/Domènec Cardenal, (O) | 1 | 35 | 1.6 |  | 56 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 56 | 16.75 | 938
| Enllaç amb D Cardenal, (E) | 0 | 12 | 0 |  | 0 |  | Enllaç amb D Cardenal, (E) | 0 | 16.75 | 0
| C/Domènec Cardenal, (E) | 1 | 165 | 1.6 |  | 264 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 264 | 16.75 | 4422
| C/Domènec Cardenal, (E) | 1 | 75 | 1.2 |  | 90 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 90 | 16.75 | 1507.5
| Creuaments D Cardenal, (E) | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | Creuaments D Cardenal, (E) | 0 | 16.75 | 0
| Lateral Ajuntament, (Oest) | 0 | 30 | 1.4 |  | 0 |  | Lateral Ajuntament, (Oest) | 0 | 16.75 | 0
| Lateral Ajuntament, (Est) | 0 | 30 | 2 |  | 0 |  | Lateral Ajuntament, (Est) | 0 | 16.75 | 0
| Plaça, (Oest) | 0 | 60 | 0 |  | 0 |  | Plaça, (Oest) | 0 | 16.75 | 0
| Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 16.75 | 0
| Creuament Plaça, (Sud) | 0 | 47 | 0 |  | 0 |  | Creuament Plaça, (Sud) | 0 | 16.75 | 0
| Comtes d'Urgell | 0 | 250 | 0 |  | 0 |  | Comtes d'Urgell | 0 | 16.75 | 0
| Creuaments C. d'Urgell | 0 | 25 | 0 |  | 0 |  | Creuaments C. d'Urgell | 0 | 16.75 | 0
| Tram c/Monges | 0 | 28 | 0 |  | 0 |  | Tram c/Monges | 0 | 16.75 | 0
| Enllaç c/Monges | 0 | 8 | 0 |  | 0 |  | Enllaç c/Monges | 0 | 16.75 | 0
| SUBTOTAL: |  | 345 |  |  | 508 |  | SUBTOTAL: | 508 |  | 8509
Demolició de paviment, de fins | [6 empty] | Demolició de paviment, de fins
15 cm de gruix i fins a 100 cm | [6 empty] | 15 cm de gruix i fins a 100 cm
d'amplada amb compressor mitjans | [6 empty] | d'amplada amb compressor mitjans
manuals. | [6 empty] | manuals.
(Trams amb xarxes de Gas i Alta Tensió). | [6 empty] | (Trams amb xarxes de Gas i Alta Tensió).
| C/Domènec Cardenal, (O) | 0 | 163 | 0 |  | 0 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 0 | 16.75 | 0
| Creuament D Cardenal, (O) | 0 | 7 | 0.4 |  | 0 |  | Creuament D Cardenal, (O) | 0 | 16.75 | 0
| C/Domènec Cardenal, (O) | 0 | 35 | 0 |  | 0 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 0 | 16.75 | 0
| Enllaç amb D Cardenal, (E) | 0 | 12 | 0.4 |  | 0 |  | Enllaç amb D Cardenal, (E) | 0 | 16.75 | 0
| C/Domènec Cardenal, (E) | 1 | 5 | 0.4 |  | 2 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 2 | 16.75 | 33.5
| C/Domènec Cardenal, (E) | 1 | 5 | 0.4 |  | 2 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 2 | 16.75 | 33.5
| Creuaments D Cardenal, (E) | 0 | 10 | 0.4 |  | 0 |  | Creuaments D Cardenal, (E) | 0 | 16.75 | 0
| Lateral Ajuntament, (Oest) | 0 | 30 | 0.4 |  | 0 |  | Lateral Ajuntament, (Oest) | 0 | 16.75 | 0
| Lateral Ajuntament, (Est) | 1 | 30 | 0.4 |  | 12 |  | Lateral Ajuntament, (Est) | 12 | 16.75 | 201
| Plaça, (Oest) | 1 | 30 | 0.4 |  | 12 |  | Plaça, (Oest) | 12 | 16.75 | 201
| Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 16.75 | 0
| Creuament Plaça, (Sud) | 0 | 47 | 0.4 |  | 0 |  | Creuament Plaça, (Sud) | 0 | 16.75 | 0
| Comtes d'Urgell | 0 | 250 | 0.4 |  | 0 |  | Comtes d'Urgell | 0 | 16.75 | 0
| Creuaments C. d'Urgell | 0 | 25 | 0.4 |  | 0 |  | Creuaments C. d'Urgell | 0 | 16.75 | 0
| Tram c/Monges | 0 | 28 | 0.4 |  | 0 |  | Tram c/Monges | 0 | 16.75 | 0
| Enllaç c/Monges | 0 | 8 | 0.4 |  | 0 |  | Enllaç c/Monges | 0 | 16.75 | 0
| SUBTOTAL: |  | 70 |  |  | 28 |  | SUBTOTAL: | 28 |  | 469
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada |  | Total m² |  |  | Total m² | Preu ut. | Import, (€)
Demolició de vorera, de fins | [6 empty] | Demolició de vorera, de fins
15 cm de gruix i fins a 100 cm | [6 empty] | 15 cm de gruix i fins a 100 cm
d'amplada amb retroexcavadora amb | [6 empty] | d'amplada amb retroexcavadora amb
martell trencador. | [6 empty] | martell trencador.
(Trams sense xarxes de Gas i Alta Tensió). | [6 empty] | (Trams sense xarxes de Gas i Alta Tensió).
| C/Domènec Cardenal, (O) | 1 | 95 | 1.4 |  | 133 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 133 | 6.47 | 860.51
| Creuament D Cardenal, (O) | 0 | 7 | 0 |  | 0 |  | Creuament D Cardenal, (O) | 0 | 6.47 | 0
| C/Domènec Cardenal, (O) | 0 | 35 | 1.6 |  | 0 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 0 | 6.47 | 0
| Enllaç amb D Cardenal, (E) | 0 | 12 | 0 |  | 0 |  | Enllaç amb D Cardenal, (E) | 0 | 6.47 | 0
| C/Domènec Cardenal, (E) | 1 | 15 | 1.6 |  | 24 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 24 | 6.47 | 155.28
| C/Domènec Cardenal, (E) | 1 | 105 | 1.2 |  | 126 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 126 | 6.47 | 815.22
| Creuaments D Cardenal, (E) | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | Creuaments D Cardenal, (E) | 0 | 6.47 | 0
| Lateral Ajuntament, (Oest) | 0 | 30 | 1.4 |  | 0 |  | Lateral Ajuntament, (Oest) | 0 | 6.47 | 0
| Lateral Ajuntament, (Est) | 0 | 30 | 2 |  | 0 |  | Lateral Ajuntament, (Est) | 0 | 6.47 | 0
| Plaça, (Oest) | 0 | 60 | 0 |  | 0 |  | Plaça, (Oest) | 0 | 6.47 | 0
| Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 6.47 | 0
| Creuament Plaça, (Sud) | 0 | 47 | 0 |  | 0 |  | Creuament Plaça, (Sud) | 0 | 6.47 | 0
| Comtes d'Urgell | 0 | 250 | 0 |  | 0 |  | Comtes d'Urgell | 0 | 6.47 | 0
| Creuaments C. d'Urgell | 0 | 25 | 0 |  | 0 |  | Creuaments C. d'Urgell | 0 | 6.47 | 0
| Tram c/Monges | 0 | 28 | 0 |  | 0 |  | Tram c/Monges | 0 | 6.47 | 0
| Enllaç c/Monges | 0 | 8 | 0 |  | 0 |  | Enllaç c/Monges | 0 | 6.47 | 0
| SUBTOTAL: |  | 215 |  |  | 283 |  | SUBTOTAL: | 283 |  | 1831.01
Demolició de paviment, de fins | [6 empty] | Demolició de paviment, de fins
15 cm de gruix i fins a 100 cm | [6 empty] | 15 cm de gruix i fins a 100 cm
d'amplada amb retroexcavadora amb | [6 empty] | d'amplada amb retroexcavadora amb
martell trencador. | [6 empty] | martell trencador.
(Trams sense xarxes de Gas i Alta Tensió). | [6 empty] | (Trams sense xarxes de Gas i Alta Tensió).
| C/Domènec Cardenal, (O) | 0 | 165 | 0 |  | 0 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 0 | 6.47 | 0
| Creuament D Cardenal, (O) | 1 | 7 | 0.4 |  | 2.8 |  | Creuament D Cardenal, (O) | 2.8 | 6.47 | 18.116
| C/Domènec Cardenal, (O) | 0 | 35 | 0 |  | 0 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 0 | 6.47 | 0
| Enllaç amb D Cardenal, (E) | 1 | 12 | 0.4 |  | 4.8 |  | Enllaç amb D Cardenal, (E) | 4.8 | 6.47 | 31.056
| C/Domènec Cardenal, (E) | 0 | 185 | 0 |  | 0 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 0 | 6.47 | 0
| C/Domènec Cardenal, (E) | 0 | 185 | 0 |  | 0 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 0 | 6.47 | 0
| Creuaments D Cardenal, (E) | 1 | 10 | 0.4 |  | 4 |  | Creuaments D Cardenal, (E) | 4 | 6.47 | 25.88
| Lateral Ajuntament, (Oest) | 1 | 30 | 0.4 |  | 12 |  | Lateral Ajuntament, (Oest) | 12 | 6.47 | 77.64
| Lateral Ajuntament, (Est) | 0 | 30 | 0.4 |  | 0 |  | Lateral Ajuntament, (Est) | 0 | 6.47 | 0
| Plaça, (Oest) | 1 | 30 | 0.4 |  | 12 |  | Plaça, (Oest) | 12 | 6.47 | 77.64
| Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 6.47 | 0
| Creuament Plaça, (Sud) | 1 | 47 | 0.4 |  | 18.8 |  | Creuament Plaça, (Sud) | 18.8 | 6.47 | 121.636
| Comtes d'Urgell | 1 | 250 | 0.4 |  | 100 |  | Comtes d'Urgell | 100 | 6.47 | 647
| Creuaments C. d'Urgell | 1 | 25 | 0.4 |  | 10 |  | Creuaments C. d'Urgell | 10 | 6.47 | 64.7
| Tram c/Monges | 1 | 28 | 0.4 |  | 11.2 |  | Tram c/Monges | 11.2 | 6.47 | 72.464
| Enllaç c/Monges | 1 | 8 | 0.4 |  | 3.2 |  | Enllaç c/Monges | 3.2 | 6.47 | 20.704
| SUBTOTAL: |  | 447 |  |  | 178.8 |  | SUBTOTAL: | 178.8 |  | 1156.836
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import, (€)
Excavació de rasa de fins a 0,6 m d'amplada i | [6 empty] | Excavació de rasa de fins a 0,6 m d'amplada i
fins a 1 m de fondària, en terreny dur, amb | [6 empty] | fins a 1 m de fondària, en terreny dur, amb
mini retro i mitjans manuals | [6 empty] | mini retro i mitjans manuals
(Trams amb xarxes de Gas i Alta Tensió). | [6 empty] | (Trams amb xarxes de Gas i Alta Tensió).
| C/Domènec Cardenal, (O) | 0.85 | 70 | 0.4 | 0.6 | 14.28 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 14.28 | 56.63 | 808.6764
| Creuament D Cardenal, (O) | 0 | 7 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | Creuament D Cardenal, (O) | 0 | 56.63 | 0
| C/Domènec Cardenal, (O) | 0.85 | 35 | 0.4 | 0.6 | 7.14 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 7.14 | 56.63 | 404.3382
| Enllaç amb D Cardenal, (E) | 0 | 12 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | Enllaç amb D Cardenal, (E) | 0 | 56.63 | 0
| C/Domènec Cardenal, (E) | 0.85 | 165 | 0.4 | 0.6 | 33.66 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 33.66 | 56.63 | 1906.1658
| C/Domènec Cardenal, (E) | 0.85 | 75 | 0.4 | 0.6 | 15.3 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 15.3 | 56.63 | 866.439
| Creuaments D Cardenal, (E) | 0 | 10 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | Creuaments D Cardenal, (E) | 0 | 56.63 | 0
| Lateral Ajuntament, (Oest) | 0 | 30 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | Lateral Ajuntament, (Oest) | 0 | 56.63 | 0
| Lateral Ajuntament, (Est) | 0 | 30 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | Lateral Ajuntament, (Est) | 0 | 56.63 | 0
| Plaça, (Oest) | 0 | 60 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | Plaça, (Oest) | 0 | 56.63 | 0
| Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 56.63 | 0
| Creuament Plaça, (Sud) | 0 | 47 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | Creuament Plaça, (Sud) | 0 | 56.63 | 0
| Comtes d'Urgell | 0 | 250 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | Comtes d'Urgell | 0 | 56.63 | 0
| Creuaments C. d'Urgell | 0 | 25 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | Creuaments C. d'Urgell | 0 | 56.63 | 0
| Tram c/Monges | 0 | 28 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | Tram c/Monges | 0 | 56.63 | 0
| Enllaç c/Monges | 0 | 8 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | Enllaç c/Monges | 0 | 56.63 | 0
| SUBTOTAL: |  | 345 |  |  | 70.38 |  | SUBTOTAL: | 70.38 |  | 3985.6194
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import, (€)
Excavació de rasa de fins a 0,6 m d'amplada i | [6 empty] | Excavació de rasa de fins a 0,6 m d'amplada i
fins a 1 m de fondària, en terreny dur, amb | [6 empty] | fins a 1 m de fondària, en terreny dur, amb
mini retro i mitjans manuals | [6 empty] | mini retro i mitjans manuals
(Trams amb xarxes de Gas i Alta Tensió). | [6 empty] | (Trams amb xarxes de Gas i Alta Tensió).
| C/Domènec Cardenal, (O) | 0.15 | 70 | 0.4 | 0.6 | 2.52 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 2.52 | 56.63 | 142.7076
| Creuament D Cardenal, (O) | 0 | 7 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | Creuament D Cardenal, (O) | 0 | 56.63 | 0
| C/Domènec Cardenal, (O) | 0.15 | 35 | 0.4 | 0.6 | 1.26 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 1.26 | 56.63 | 71.3538
| Enllaç amb D Cardenal, (E) | 0 | 12 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | Enllaç amb D Cardenal, (E) | 0 | 56.63 | 0
| C/Domènec Cardenal, (E) | 0.15 | 165 | 0.4 | 0.6 | 5.94 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 5.94 | 56.63 | 336.3822
| C/Domènec Cardenal, (E) | 0.15 | 75 | 0.4 | 0.6 | 2.7 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 2.7 | 56.63 | 152.901
| Creuaments D Cardenal, (E) | 0 | 10 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | Creuaments D Cardenal, (E) | 0 | 56.63 | 0
| Lateral Ajuntament, (Oest) | 0 | 30 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | Lateral Ajuntament, (Oest) | 0 | 56.63 | 0
| Lateral Ajuntament, (Est) | 0 | 30 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | Lateral Ajuntament, (Est) | 0 | 56.63 | 0
| Plaça, (Oest) | 0 | 60 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | Plaça, (Oest) | 0 | 56.63 | 0
| Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 56.63 | 0
| Creuament Plaça, (Sud) | 0 | 47 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | Creuament Plaça, (Sud) | 0 | 56.63 | 0
| Comtes d'Urgell | 0 | 250 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | Comtes d'Urgell | 0 | 56.63 | 0
| Creuaments C. d'Urgell | 0 | 25 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | Creuaments C. d'Urgell | 0 | 56.63 | 0
| Tram c/Monges | 0 | 28 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | Tram c/Monges | 0 | 56.63 | 0
| Enllaç c/Monges | 0 | 8 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | Enllaç c/Monges | 0 | 56.63 | 0
| SUBTOTAL: |  | 345 |  |  | 12.42 |  | SUBTOTAL: | 12.42 |  | 703.3446
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import, (€)
Excavació de rasa de fins a 0,6 m d'amplada i | [6 empty] | Excavació de rasa de fins a 0,6 m d'amplada i
fins a 1 m de fondària, en terreny dur, amb | [6 empty] | fins a 1 m de fondària, en terreny dur, amb
retroexcavadora amb martell trencador. | [6 empty] | retroexcavadora amb martell trencador.
(Trams sense xarxes de Gas i Alta Tensió). | [6 empty] | (Trams sense xarxes de Gas i Alta Tensió).
| C/Domènec Cardenal, (O) | 0.85 | 95 | 0.4 | 0.6 | 19.38 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 19.38 | 23.18 | 449.2284
| Creuament D Cardenal, (O) | 0.85 | 7 | 0.4 | 0.6 | 1.428 |  | Creuament D Cardenal, (O) | 1.428 | 23.18 | 33.101
| C/Domènec Cardenal, (O) | 0 | 35 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 0 | 23.18 | 0
| Enllaç amb D Cardenal, (E) | 0.85 | 12 | 0.4 | 0.6 | 2.448 |  | Enllaç amb D Cardenal, (E) | 2.448 | 23.18 | 56.7446
| C/Domènec Cardenal, (E) | 0.85 | 20 | 0.4 | 0.6 | 4.08 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 4.08 | 23.18 | 94.5744
| C/Domènec Cardenal, (E) | 0.85 | 110 | 0.4 | 0.6 | 22.44 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 22.44 | 23.18 | 520.1592
| Creuaments D Cardenal, (E) | 0.85 | 10 | 0.4 | 0.6 | 2.04 |  | Creuaments D Cardenal, (E) | 2.04 | 23.18 | 47.2872
| Lateral Ajuntament, (Oest) | 0.85 | 30 | 0.4 | 0.6 | 6.12 |  | Lateral Ajuntament, (Oest) | 6.12 | 23.18 | 141.8616
| Lateral Ajuntament, (Est) | 0.85 | 30 | 0.4 | 0.6 | 6.12 |  | Lateral Ajuntament, (Est) | 6.12 | 23.18 | 141.8616
| Plaça, (Oest) | 0.85 | 60 | 0.4 | 0.6 | 12.24 |  | Plaça, (Oest) | 12.24 | 23.18 | 283.7232
| Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 23.18 | 0
| Creuament Plaça, (Sud) | 0.85 | 47 | 0.4 | 0.6 | 9.588 |  | Creuament Plaça, (Sud) | 9.588 | 23.18 | 222.2498
| Comtes d'Urgell | 0.85 | 250 | 0.4 | 0.6 | 51 |  | Comtes d'Urgell | 51 | 23.18 | 1182.18
| Creuaments C. d'Urgell | 0.85 | 25 | 0.4 | 0.6 | 5.1 |  | Creuaments C. d'Urgell | 5.1 | 23.18 | 118.218
| Tram c/Monges | 0.85 | 28 | 0.4 | 0.6 | 5.712 |  | Tram c/Monges | 5.712 | 23.18 | 132.4042
| Enllaç c/Monges | 0.85 | 8 | 0.4 | 0.6 | 1.632 |  | Enllaç c/Monges | 1.632 | 23.18 | 37.8298
| SUBTOTAL: |  | 732 |  |  | 149.328 |  | SUBTOTAL: | 149.328 |  | 3461.423
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import, (€)
Excavació de rasa de fins a 0,6 m d'amplada i | [6 empty] | Excavació de rasa de fins a 0,6 m d'amplada i
fins a 1 m de fondària, en terreny dur, amb | [6 empty] | fins a 1 m de fondària, en terreny dur, amb
retroexcavadora amb martell trencador. | [6 empty] | retroexcavadora amb martell trencador.
(Trams sense xarxes de Gas i Alta Tensió). | [6 empty] | (Trams sense xarxes de Gas i Alta Tensió).
| C/Domènec Cardenal, (O) | 0.15 | 95 | 0.4 | 0.6 | 3.42 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 3.42 | 29.77 | 101.8134
| Creuament D Cardenal, (O) | 0.15 | 7 | 0.4 | 0.6 | 0.252 |  | Creuament D Cardenal, (O) | 0.252 | 29.77 | 7.502
| C/Domènec Cardenal, (O) | 0 | 35 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 0 | 29.77 | 0
| Enllaç amb D Cardenal, (E) | 0.15 | 12 | 0.4 | 0.6 | 0.432 |  | Enllaç amb D Cardenal, (E) | 0.432 | 29.77 | 12.8606
| C/Domènec Cardenal, (E) | 0.15 | 20 | 0.4 | 0.6 | 0.72 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 0.72 | 29.77 | 21.4344
| C/Domènec Cardenal, (E) | 0.15 | 110 | 0.4 | 0.6 | 3.96 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 3.96 | 29.77 | 117.8892
| Creuaments D Cardenal, (E) | 0.15 | 10 | 0.4 | 0.6 | 0.36 |  | Creuaments D Cardenal, (E) | 0.36 | 29.77 | 10.7172
| Lateral Ajuntament, (Oest) | 0.15 | 30 | 0.4 | 0.6 | 1.08 |  | Lateral Ajuntament, (Oest) | 1.08 | 29.77 | 32.1516
| Lateral Ajuntament, (Est) | 0.15 | 30 | 0.4 | 0.6 | 1.08 |  | Lateral Ajuntament, (Est) | 1.08 | 29.77 | 32.1516
| Plaça, (Oest) | 0.15 | 60 | 0.4 | 0.6 | 2.16 |  | Plaça, (Oest) | 2.16 | 29.77 | 64.3032
| Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 29.77 | 0
| Creuament Plaça, (Sud) | 0.15 | 47 | 0.4 | 0.6 | 1.692 |  | Creuament Plaça, (Sud) | 1.692 | 29.77 | 50.3708
| Comtes d'Urgell | 0.15 | 250 | 0.4 | 0.6 | 9 |  | Comtes d'Urgell | 9 | 29.77 | 267.93
| Creuaments C. d'Urgell | 0.15 | 25 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |  | Creuaments C. d'Urgell | 0.9 | 29.77 | 26.793
| Tram c/Monges | 0.15 | 28 | 0.4 | 0.6 | 1.008 |  | Tram c/Monges | 1.008 | 29.77 | 30.0082
| Enllaç c/Monges | 0.15 | 8 | 0.4 | 0.6 | 0.288 |  | Enllaç c/Monges | 0.288 | 29.77 | 8.5738
| SUBTOTAL: |  | 732 |  |  | 26.352 |  | SUBTOTAL: | 26.352 |  | 784.499
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import, (€)
Rebliment i piconatge de rasa d'amplada més | [6 empty] | Rebliment i piconatge de rasa d'amplada més
de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat, | [6 empty] | de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat,
en tongades de gruix de més de 25 i fins a | [6 empty] | en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant. | [6 empty] | 50 cm, utilitzant picó vibrant.
(Cal tenir present que la partida de canonades | [6 empty] | (Cal tenir present que la partida de canonades
porta inclosa l'arena per la rasa). | [6 empty] | porta inclosa l'arena per la rasa).
| C/Domènec Cardenal, (O) | 1 | 165 | 0.4 | 0.2 | 13.2 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 13.2 | 8.21 | 108.372
| Creuament D Cardenal, (O) | 1 | 7 | 0.4 | 0.2 | 0.56 |  | Creuament D Cardenal, (O) | 0.56 | 8.21 | 4.5976
| C/Domènec Cardenal, (O) | 1 | 35 | 0.4 | 0.2 | 2.8 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 2.8 | 8.21 | 22.988
| Enllaç amb D Cardenal, (E) | 1 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.96 |  | Enllaç amb D Cardenal, (E) | 0.96 | 8.21 | 7.8816
| C/Domènec Cardenal, (E) | 1 | 185 | 0.4 | 0.2 | 14.8 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 14.8 | 8.21 | 121.508
| C/Domènec Cardenal, (E) | 1 | 185 | 0.4 | 0.2 | 14.8 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 14.8 | 8.21 | 121.508
| Creuaments D Cardenal, (E) | 1 | 10 | 0.4 | 0.2 | 0.8 |  | Creuaments D Cardenal, (E) | 0.8 | 8.21 | 6.568
| Lateral Ajuntament, (Oest) | 1 | 30 | 0.4 | 0.2 | 2.4 |  | Lateral Ajuntament, (Oest) | 2.4 | 8.21 | 19.704
| Lateral Ajuntament, (Est) | 1 | 30 | 0.4 | 0.2 | 2.4 |  | Lateral Ajuntament, (Est) | 2.4 | 8.21 | 19.704
| Plaça, (Oest) | 1 | 60 | 0.4 | 0.2 | 4.8 |  | Plaça, (Oest) | 4.8 | 8.21 | 39.408
| Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 8.21 | 0
| Creuament Plaça, (Sud) | 1 | 47 | 0.4 | 0.2 | 3.76 |  | Creuament Plaça, (Sud) | 3.76 | 8.21 | 30.8696
| Comtes d'Urgell | 1 | 250 | 0.4 | 0.2 | 20 |  | Comtes d'Urgell | 20 | 8.21 | 164.2
| Creuaments C. d'Urgell | 1 | 25 | 0.4 | 0.2 | 2 |  | Creuaments C. d'Urgell | 2 | 8.21 | 16.42
| Tram c/Monges | 1 | 28 | 0.4 | 0.2 | 2.24 |  | Tram c/Monges | 2.24 | 8.21 | 18.3904
| Enllaç c/Monges | 1 | 8 | 0.4 | 0.2 | 0.64 |  | Enllaç c/Monges | 0.64 | 8.21 | 5.2544
| SUBTOTAL: |  | 1077 |  |  | 86.16 |  | SUBTOTAL: | 86.16 |  | 707.3736
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import total
Base de tot-ú artificial, amb estesa i piconatge | [6 empty] | Base de tot-ú artificial, amb estesa i piconatge
del material al 100% del PM. | [6 empty] | del material al 100% del PM.
Us de compactador manual. | [6 empty] | Us de compactador manual.
(Cal tenir present que la partida de canonades | [6 empty] | (Cal tenir present que la partida de canonades
porta inclosa l'arena per la rasa). | [6 empty] | porta inclosa l'arena per la rasa).
| C/Domènec Cardenal, (O) | 1 | 165 | 1.4 | 0.05 | 11.55 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 11.55 | 37.57 | 433.9335
| Creuament D Cardenal, (O) | 1 | 7 | 0.4 | 0.05 | 0.14 |  | Creuament D Cardenal, (O) | 0.14 | 37.57 | 5.2598
| C/Domènec Cardenal, (O) | 1 | 35 | 1.6 | 0.05 | 2.8 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 2.8 | 37.57 | 105.196
| Enllaç amb D Cardenal, (E) | 1 | 12 | 0.4 | 0.05 | 0.24 |  | Enllaç amb D Cardenal, (E) | 0.24 | 37.57 | 9.0168
| C/Domènec Cardenal, (E) | 1 | 185 | 1.6 | 0.05 | 14.8 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 14.8 | 37.57 | 556.036
| C/Domènec Cardenal, (E) | 1 | 185 | 1.2 | 0.05 | 11.1 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 11.1 | 37.57 | 417.027
| Creuaments D Cardenal, (E) | 1 | 10 | 0.4 | 0.05 | 0.2 |  | Creuaments D Cardenal, (E) | 0.2 | 37.57 | 7.514
| Lateral Ajuntament, (Oest) | 1 | 30 | 0.4 | 0.05 | 0.6 |  | Lateral Ajuntament, (Oest) | 0.6 | 37.57 | 22.542
| Lateral Ajuntament, (Est) | 1 | 30 | 0.4 | 0.05 | 0.6 |  | Lateral Ajuntament, (Est) | 0.6 | 37.57 | 22.542
| Plaça, (Oest) | 1 | 60 | 0.4 | 0.05 | 1.2 |  | Plaça, (Oest) | 1.2 | 37.57 | 45.084
| Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 37.57 | 0
| Creuament Plaça, (Sud) | 1 | 47 | 0.4 | 0.05 | 0.94 |  | Creuament Plaça, (Sud) | 0.94 | 37.57 | 35.3158
| Comtes d'Urgell | 1 | 250 | 0.4 | 0.05 | 5 |  | Comtes d'Urgell | 5 | 37.57 | 187.85
| Creuaments C. d'Urgell | 1 | 25 | 0.4 | 0.05 | 0.5 |  | Creuaments C. d'Urgell | 0.5 | 37.57 | 18.785
| Tram c/Monges | 1 | 28 | 0.4 | 0.05 | 0.56 |  | Tram c/Monges | 0.56 | 37.57 | 21.0392
| Enllaç c/Monges | 1 | 8 | 0.4 | 0.05 | 0.16 |  | Enllaç c/Monges | 0.16 | 37.57 | 6.0112
| SUBTOTAL: |  | 1077 |  |  | 50.39 |  | SUBTOTAL: | 50.39 |  | 1893.1523
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import, (€)
Càrrega de terres procedents de la demolició | [6 empty] | Càrrega de terres procedents de la demolició
de vorera i excavació de rasa, sobre camió, | [6 empty] | de vorera i excavació de rasa, sobre camió,
amb pala carregadora. | [6 empty] | amb pala carregadora.
(Cal tenir present que les partides d'excavació | [6 empty] | (Cal tenir present que les partides d'excavació
inclouen acopi en els laterals). | [6 empty] | inclouen acopi en els laterals).
| C/Domènec Cardenal, (O) | 1 | 165 | 0.4 | 0.6 | 39.6 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 39.6 | 4.72 | 186.912
| Creuament D Cardenal, (O) | 1 | 7 | 0.4 | 0.6 | 1.68 |  | Creuament D Cardenal, (O) | 1.68 | 4.72 | 7.9296
| C/Domènec Cardenal, (O) | 1 | 35 | 0.4 | 0.6 | 8.4 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 8.4 | 4.72 | 39.648
| Enllaç amb D Cardenal, (E) | 1 | 12 | 0.4 | 0.6 | 2.88 |  | Enllaç amb D Cardenal, (E) | 2.88 | 4.72 | 13.5936
| C/Domènec Cardenal, (E) | 1 | 185 | 0.4 | 0.6 | 44.4 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 44.4 | 4.72 | 209.568
| C/Domènec Cardenal, (E) | 1 | 185 | 0.4 | 0.6 | 44.4 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 44.4 | 4.72 | 209.568
| Creuaments D Cardenal, (E) | 1 | 10 | 0.4 | 0.6 | 2.4 |  | Creuaments D Cardenal, (E) | 2.4 | 4.72 | 11.328
| Lateral Ajuntament, (Oest) | 1 | 30 | 0.4 | 0.6 | 7.2 |  | Lateral Ajuntament, (Oest) | 7.2 | 4.72 | 33.984
| Lateral Ajuntament, (Est) | 1 | 30 | 0.4 | 0.6 | 7.2 |  | Lateral Ajuntament, (Est) | 7.2 | 4.72 | 33.984
| Plaça, (Oest) | 1 | 60 | 0.4 | 0.6 | 14.4 |  | Plaça, (Oest) | 14.4 | 4.72 | 67.968
| Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 4.72 | 0
| Creuament Plaça, (Sud) | 1 | 47 | 0.4 | 0.6 | 11.28 |  | Creuament Plaça, (Sud) | 11.28 | 4.72 | 53.2416
| Comtes d'Urgell | 1 | 250 | 0.4 | 0.6 | 60 |  | Comtes d'Urgell | 60 | 4.72 | 283.2
| Creuaments C. d'Urgell | 1 | 25 | 0.4 | 0.6 | 6 |  | Creuaments C. d'Urgell | 6 | 4.72 | 28.32
| Tram c/Monges | 1 | 28 | 0.4 | 0.6 | 6.72 |  | Tram c/Monges | 6.72 | 4.72 | 31.7184
| Enllaç c/Monges | 1 | 8 | 0.4 | 0.6 | 1.92 |  | Enllaç c/Monges | 1.92 | 4.72 | 9.0624
| Voreres C/Domènec Cardenal | 1 | 560 | 1.4 | 0.15 | 117.6 |  | Voreres C/Domènec Cardenal | 117.6 | 4.72 | 555.072
| Materials vorada | 1 | 560 | 0.1 | 0.3 | 16.8 |  | Materials vorada | 16.8 | 4.72 | 79.296
| Manuals | 1 | 1 | 1 | 32 | 32 |  | Manuals | 32 | 4.72 | 151.04
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 424.88 |  | SUBTOTAL: | 424.88 |  | 2005.4336
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import, (€)
Transport de runes i materials | [6 empty] | Transport de runes i materials
de rebuig a instal·lació autoritzada de gestió | [6 empty] | de rebuig a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 10 t, amb un | [6 empty] | de residus, amb camió de 10 t, amb un
recorregut de fins a 10 km. | [6 empty] | recorregut de fins a 10 km.
| C/Domènec Cardenal, (O) | 1 | 165 | 0.4 | 0.6 | 39.6 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 39.6 | 6.57 | 260.172
| Creuament D Cardenal, (O) | 1 | 7 | 0.4 | 0.6 | 1.68 |  | Creuament D Cardenal, (O) | 1.68 | 6.57 | 11.0376
| C/Domènec Cardenal, (O) | 1 | 35 | 0.4 | 0.6 | 8.4 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 8.4 | 6.57 | 55.188
| Enllaç amb D Cardenal, (E) | 1 | 12 | 0.4 | 0.6 | 2.88 |  | Enllaç amb D Cardenal, (E) | 2.88 | 6.57 | 18.9216
| C/Domènec Cardenal, (E) | 1 | 185 | 0.4 | 0.6 | 44.4 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 44.4 | 6.57 | 291.708
| C/Domènec Cardenal, (E) | 1 | 185 | 0.4 | 0.6 | 44.4 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 44.4 | 6.57 | 291.708
| Creuaments D Cardenal, (E) | 1 | 10 | 0.4 | 0.6 | 2.4 |  | Creuaments D Cardenal, (E) | 2.4 | 6.57 | 15.768
| Lateral Ajuntament, (Oest) | 1 | 30 | 0.4 | 0.6 | 7.2 |  | Lateral Ajuntament, (Oest) | 7.2 | 6.57 | 47.304
| Lateral Ajuntament, (Est) | 1 | 30 | 0.4 | 0.6 | 7.2 |  | Lateral Ajuntament, (Est) | 7.2 | 6.57 | 47.304
| Plaça, (Oest) | 1 | 60 | 0.3 | 0.6 | 10.8 |  | Plaça, (Oest) | 10.8 | 6.57 | 70.956
| Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 6.57 | 0
| Creuament Plaça, (Sud) | 1 | 47 | 0.4 | 0.6 | 11.28 |  | Creuament Plaça, (Sud) | 11.28 | 6.57 | 74.1096
| Comtes d'Urgell | 1 | 250 | 0.4 | 0.6 | 60 |  | Comtes d'Urgell | 60 | 6.57 | 394.2
| Creuaments C. d'Urgell | 1 | 25 | 0.4 | 0.6 | 6 |  | Creuaments C. d'Urgell | 6 | 6.57 | 39.42
| Tram c/Monges | 1 | 28 | 0.4 | 0.6 | 6.72 |  | Tram c/Monges | 6.72 | 6.57 | 44.1504
| Enllaç c/Monges | 1 | 8 | 0.4 | 0.6 | 1.92 |  | Enllaç c/Monges | 1.92 | 6.57 | 12.6144
| Voreres C/Domènec Cardenal | 1 | 560 | 1.4 | 0.15 | 117.6 |  | Voreres C/Domènec Cardenal | 117.6 | 6.57 | 772.632
| Materials vorada | 1 | 560 | 0.1 | 0.3 | 16.8 |  | Materials vorada | 16.8 | 6.57 | 110.376
| Manuals | 1 | 1 | 1 | 32 | 32 |  | Manuals | 32 | 6.57 | 210.24
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 421.28 |  | SUBTOTAL: | 421.28 |  | 2767.8096
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import, (€)
Cànon d'abocament de runes a | [6 empty] | Cànon d'abocament de runes a
l'abocador | [6 empty] | l'abocador
| C/Domènec Cardenal, (O) | 1 | 165 | 0.4 | 0.6 | 39.6 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 39.6 | 4.14 | 163.944
| Creuament D Cardenal, (O) | 1 | 7 | 0.4 | 0.6 | 1.68 |  | Creuament D Cardenal, (O) | 1.68 | 4.14 | 6.9552
| C/Domènec Cardenal, (O) | 1 | 35 | 0.4 | 0.6 | 8.4 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 8.4 | 4.14 | 34.776
| Enllaç amb D Cardenal, (E) | 1 | 12 | 0.4 | 0.6 | 2.88 |  | Enllaç amb D Cardenal, (E) | 2.88 | 4.14 | 11.9232
| C/Domènec Cardenal, (E) | 1 | 185 | 0.4 | 0.6 | 44.4 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 44.4 | 4.14 | 183.816
| C/Domènec Cardenal, (E) | 1 | 185 | 0.4 | 0.6 | 44.4 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 44.4 | 4.14 | 183.816
| Creuaments D Cardenal, (E) | 1 | 10 | 0.4 | 0.6 | 2.4 |  | Creuaments D Cardenal, (E) | 2.4 | 4.14 | 9.936
| Lateral Ajuntament, (Oest) | 1 | 30 | 0.4 | 0.6 | 7.2 |  | Lateral Ajuntament, (Oest) | 7.2 | 4.14 | 29.808
| Lateral Ajuntament, (Est) | 1 | 30 | 0.4 | 0.6 | 7.2 |  | Lateral Ajuntament, (Est) | 7.2 | 4.14 | 29.808
| Plaça, (Oest) | 1 | 60 | 0.4 | 0.6 | 14.4 |  | Plaça, (Oest) | 14.4 | 4.14 | 59.616
| Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 4.14 | 0
| Creuament Plaça, (Sud) | 1 | 47 | 0.4 | 0.6 | 11.28 |  | Creuament Plaça, (Sud) | 11.28 | 4.14 | 46.6992
| Comtes d'Urgell | 1 | 250 | 0.4 | 0.6 | 60 |  | Comtes d'Urgell | 60 | 4.14 | 248.4
| Creuaments C. d'Urgell | 1 | 25 | 0.4 | 0.6 | 6 |  | Creuaments C. d'Urgell | 6 | 4.14 | 24.84
| Tram c/Monges | 1 | 28 | 0.4 | 0.6 | 6.72 |  | Tram c/Monges | 6.72 | 4.14 | 27.8208
| Enllaç c/Monges | 1 | 8 | 0.4 | 0.6 | 1.92 |  | Enllaç c/Monges | 1.92 | 4.14 | 7.9488
| Voreres C/Domènec Cardenal | 1 | 560 | 1.4 | 0.15 | 117.6 |  | Voreres C/Domènec Cardenal | 117.6 | 4.14 | 486.864
| Materials vorada | 1 | 560 | 0.1 | 0.3 | 16.8 |  | Materials vorada | 16.8 | 4.14 | 69.552
| Manuals | 1 | 1 | 1 | 32 | 32 |  | Manuals | 32 | 4.14 | 132.48
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 424.88 |  | SUBTOTAL: | 424.88 |  | 1759.0032
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import, (€)
Paviment formigó sense additius, (rasa) | [6 empty] | Paviment formigó sense additius, (rasa)
HM-20/P/20/IIa de consistència plàstica, | [6 empty] | HM-20/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, | [6 empty] | grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge | [6 empty] | escampat des de camió, estesa i vibratge
manual i acabat reglejat. | [6 empty] | manual i acabat reglejat.
| C/Domènec Cardenal, (O) | 1 | 165 | 0.4 | 0.1 | 6.6 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 6.6 | 148.2 | 978.12
| Creuament D Cardenal, (O) | 1 | 7 | 0.4 | 0.15 | 0.42 |  | Creuament D Cardenal, (O) | 0.42 | 148.2 | 62.244
| C/Domènec Cardenal, (O) | 1 | 35 | 0.4 | 0.1 | 1.4 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 1.4 | 148.2 | 207.48
| Enllaç amb D Cardenal, (E) | 1 | 12 | 0.4 | 0.15 | 0.72 |  | Enllaç amb D Cardenal, (E) | 0.72 | 148.2 | 106.704
| C/Domènec Cardenal, (E) | 1 | 185 | 0.4 | 0.1 | 7.4 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 7.4 | 148.2 | 1096.68
| C/Domènec Cardenal, (E) | 1 | 185 | 0.4 | 0.1 | 7.4 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 7.4 | 148.2 | 1096.68
| Creuaments D Cardenal, (E) | 1 | 10 | 0.4 | 0.15 | 0.6 |  | Creuaments D Cardenal, (E) | 0.6 | 148.2 | 88.92
| Lateral Ajuntament, (Oest) | 1 | 30 | 0.4 | 0.15 | 1.8 |  | Lateral Ajuntament, (Oest) | 1.8 | 148.2 | 266.76
| Lateral Ajuntament, (Est) | 1 | 30 | 0.4 | 0.15 | 1.8 |  | Lateral Ajuntament, (Est) | 1.8 | 148.2 | 266.76
| Plaça, (Oest) | 1 | 60 | 0.4 | 0.15 | 3.6 |  | Plaça, (Oest) | 3.6 | 148.2 | 533.52
| Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 148.2 | 0
| Creuament Plaça, (Sud) | 1 | 47 | 0.4 | 0.15 | 2.82 |  | Creuament Plaça, (Sud) | 2.82 | 148.2 | 417.924
| Comtes d'Urgell | 1 | 250 | 0.4 | 0.15 | 15 |  | Comtes d'Urgell | 15 | 148.2 | 2223
| Creuaments C. d'Urgell | 1 | 25 | 0.4 | 0.15 | 1.5 |  | Creuaments C. d'Urgell | 1.5 | 148.2 | 222.3
| Tram c/Monges | 1 | 28 | 0.4 | 0.15 | 1.68 |  | Tram c/Monges | 1.68 | 148.2 | 248.976
| Enllaç c/Monges | 1 | 8 | 0.4 | 0.15 | 0.48 |  | Enllaç c/Monges | 0.48 | 148.2 | 71.136
| Manuals | 15 | 1 | 1 | 0.15 | 2.25 |  | Manuals | 2.25 | 148.2 | 333.45
| SUBTOTAL: |  | 508 |  |  | 55.47 |  | SUBTOTAL: | 55.47 |  | 8220.654
|  | P. Iguals | Llargada |  |  | Total ml |  |  | Total ml | Preu ut. | Import total
Vorada T-1, (secció 20x12) de formigó, | [6 empty] | Vorada T-1, (secció 20x12) de formigó,
de doble capa, de classe climàtica B, | [6 empty] | de doble capa, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe | [6 empty] | classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), segons | [6 empty] | resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), segons
UNE-EN1340, col·locada sobre base formigó | [6 empty] | UNE-EN1340, col·locada sobre base formigó
no estructural de 15 N/mm² de resistència | [6 empty] | no estructural de 15 N/mm² de resistència
a compressió rejuntat amb morter. | [6 empty] | a compressió rejuntat amb morter.
(Inclou 0,1 m³ de formigó per ml de vorada). | [6 empty] | (Inclou 0,1 m³ de formigó per ml de vorada).
| C/Domènec Cardenal, (O) | 1 | 165 |  |  | 165 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 165 | 29.97 | 4945.05
| Creuament D Cardenal, (O) | 0 | 7 |  |  | 0 |  | Creuament D Cardenal, (O) | 0 | 29.97 | 0
| C/Domènec Cardenal, (O) | 1 | 35 |  |  | 35 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 35 | 29.97 | 1048.95
| Enllaç amb D Cardenal, (E) | 0 | 12 |  |  | 0 |  | Enllaç amb D Cardenal, (E) | 0 | 29.97 | 0
| C/Domènec Cardenal, (E) | 1 | 180 |  |  | 180 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 180 | 29.97 | 5394.6
| C/Domènec Cardenal, (E) | 1 | 180 |  |  | 180 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 180 | 29.97 | 5394.6
| Creuaments D Cardenal, (E) | 0 | 10 |  |  | 0 |  | Creuaments D Cardenal, (E) | 0 | 29.97 | 0
| Lateral Ajuntament, (Oest) | 0 | 30 |  |  | 0 |  | Lateral Ajuntament, (Oest) | 0 | 29.97 | 0
| Lateral Ajuntament, (Est) | 0 | 30 |  |  | 0 |  | Lateral Ajuntament, (Est) | 0 | 29.97 | 0
| Plaça, (Oest) | 0 | 60 |  |  | 0 |  | Plaça, (Oest) | 0 | 29.97 | 0
| Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 29.97 | 0
| Creuament Plaça, (Sud) | 0 | 47 |  |  | 0 |  | Creuament Plaça, (Sud) | 0 | 29.97 | 0
| Comtes d'Urgell | 0 | 250 |  |  | 0 |  | Comtes d'Urgell | 0 | 29.97 | 0
| Creuaments C. d'Urgell | 0 | 25 |  |  | 0 |  | Creuaments C. d'Urgell | 0 | 29.97 | 0
| Tram c/Monges | 0 | 28 |  |  | 0 |  | Tram c/Monges | 0 | 29.97 | 0
| Enllaç c/Monges | 0 | 8 |  |  | 0 |  | Enllaç c/Monges | 0 | 29.97 | 0
| SUBTOTAL: |  | 560 |  |  | 560 |  | SUBTOTAL: | 560 |  | 16783.2
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada |  | Total m² |  |  | Total m² | Preu ut. | Import, (€)
Vorera amb lloseta hidràulica i formigó | [6 empty] | Vorera amb lloseta hidràulica i formigó
HM-20/P/20/IIa de consistència plàstica, | [6 empty] | HM-20/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, | [6 empty] | grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge | [6 empty] | escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, amb juntes de dilatació. | [6 empty] | manual, amb juntes de dilatació.
(Inclou 0,1 m³ de formigó per m² de vorera). | [6 empty] | (Inclou 0,1 m³ de formigó per m² de vorera).
| C/Domènec Cardenal, (O) | 1 | 165 | 1.4 |  | 231 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 231 | 38.74 | 8948.94
| Creuament D Cardenal, (O) | 0 | 8 | 0 |  | 0 |  | Creuament D Cardenal, (O) | 0 | 38.74 | 0
| C/Domènec Cardenal, (O) | 1 | 35 | 1.6 |  | 56 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 56 | 38.74 | 2169.44
| Enllaç amb D Cardenal, (E) | 0 | 12 | 0 |  | 0 |  | Enllaç amb D Cardenal, (E) | 0 | 38.74 | 0
| C/Domènec Cardenal, (E) | 1 | 180 | 1.6 |  | 288 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 288 | 38.74 | 11157.12
| C/Domènec Cardenal, (E) | 1 | 180 | 1.2 |  | 216 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 216 | 38.74 | 8367.84
| Creuaments D Cardenal, (E) | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | Creuaments D Cardenal, (E) | 0 | 38.74 | 0
| Lateral Ajuntament, (Oest) | 0 | 30 | 1.4 |  | 0 |  | Lateral Ajuntament, (Oest) | 0 | 38.74 | 0
| Lateral Ajuntament, (Est) | 0 | 30 | 2 |  | 0 |  | Lateral Ajuntament, (Est) | 0 | 38.74 | 0
| Plaça, (Oest) | 0 | 60 | 0 |  | 0 |  | Plaça, (Oest) | 0 | 38.74 | 0
| Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 38.74 | 0
| Creuament Plaça, (Sud) | 0 | 47 | 0 |  | 0 |  | Creuament Plaça, (Sud) | 0 | 38.74 | 0
| Comtes d'Urgell | 0 | 250 | 0 |  | 0 |  | Comtes d'Urgell | 0 | 38.74 | 0
| Creuaments C. d'Urgell | 0 | 25 | 0 |  | 0 |  | Creuaments C. d'Urgell | 0 | 38.74 | 0
| Tram c/Monges | 0 | 28 | 0 |  | 0 |  | Tram c/Monges | 0 | 38.74 | 0
| Enllaç c/Monges | 0 | 8 | 0 |  | 0 |  | Enllaç c/Monges | 0 | 38.74 | 0
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 791 |  | SUBTOTAL: | 791 |  | 30643.34
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | k | Total m² |  |  | Total m² | Preu ut. | Import, (€)
Complement accessibilitat peatonal en | [6 empty] | Complement accessibilitat peatonal en
extrems de vorera amb lloseta groga i formigó | [6 empty] | extrems de vorera amb lloseta groga i formigó
HM-20/P/20/IIa de consistència plàstica, | [6 empty] | HM-20/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, | [6 empty] | grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge | [6 empty] | escampat des de camió, estesa i vibratge
manual i acabat reglejat, (coeficient k). | [6 empty] | manual i acabat reglejat, (coeficient k).
| C/Domènec Cardenal, (O) | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 1 | 38.74 | 38.74
| Creuament D Cardenal, (O) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Creuament D Cardenal, (O) | 0 | 38.74 | 0
| C/Domènec Cardenal, (O) | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 2 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 2 | 38.74 | 77.48
| Enllaç amb D Cardenal, (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Enllaç amb D Cardenal, (E) | 0 | 38.74 | 0
| C/Domènec Cardenal, (E) | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 1 | 38.74 | 38.74
| C/Domènec Cardenal, (E) | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 4 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 4 | 38.74 | 154.96
| Creuaments D Cardenal, (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Creuaments D Cardenal, (E) | 0 | 38.74 | 0
| Lateral Ajuntament, (Oest) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Lateral Ajuntament, (Oest) | 0 | 38.74 | 0
| Lateral Ajuntament, (Est) | 0 | 4 | 1 | 0.5 | 0 |  | Lateral Ajuntament, (Est) | 0 | 38.74 | 0
| Plaça, (Oest) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Plaça, (Oest) | 0 | 38.74 | 0
| Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 38.74 | 0
| Creuament Plaça, (Sud) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Creuament Plaça, (Sud) | 0 | 38.74 | 0
| Comtes d'Urgell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Comtes d'Urgell | 0 | 38.74 | 0
| Creuaments C. d'Urgell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Creuaments C. d'Urgell | 0 | 38.74 | 0
| Tram c/Monges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Tram c/Monges | 0 | 38.74 | 0
| Enllaç c/Monges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Enllaç c/Monges | 0 | 38.74 | 0
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 8 |  | SUBTOTAL: | 8 |  | 309.92
|  | P. Iguals |  | Unitats |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import, (€)
Adaptar vorera a les diferents entrades de | [6 empty] | Adaptar vorera a les diferents entrades de
vivendes i garatges de cara a l'accessibilitat. | [6 empty] | vivendes i garatges de cara a l'accessibilitat.
(Partida alçada per diferents actuacions). | [6 empty] | (Partida alçada per diferents actuacions).
| C/Domènec Cardenal, (O) | 1 |  | 12 |  | 12 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 12 | 30 | 360
| Creuament D Cardenal, (O) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Creuament D Cardenal, (O) | 0 | 30 | 0
| C/Domènec Cardenal, (O) | 1 |  | 3 |  | 3 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 3 | 30 | 90
| Enllaç amb D Cardenal, (E) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Enllaç amb D Cardenal, (E) | 0 | 30 | 0
| C/Domènec Cardenal, (E) | 1 |  | 16 |  | 16 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 16 | 30 | 480
| C/Domènec Cardenal, (E) | 1 |  | 8 |  | 8 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 8 | 30 | 240
| Creuaments D Cardenal, (E) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Creuaments D Cardenal, (E) | 0 | 30 | 0
| Lateral Ajuntament, (Oest) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Lateral Ajuntament, (Oest) | 0 | 30 | 0
| Lateral Ajuntament, (Est) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Lateral Ajuntament, (Est) | 0 | 30 | 0
| Plaça, (Oest) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Plaça, (Oest) | 0 | 30 | 0
| Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 30 | 0
| Creuament Plaça, (Sud) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Creuament Plaça, (Sud) | 0 | 30 | 0
| Comtes d'Urgell | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Comtes d'Urgell | 0 | 30 | 0
| Creuaments C. d'Urgell | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Creuaments C. d'Urgell | 0 | 30 | 0
| Tram c/Monges | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Tram c/Monges | 0 | 30 | 0
| Enllaç c/Monges | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Enllaç c/Monges | 0 | 30 | 0
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 39 |  | SUBTOTAL: | 39 |  | 1170
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import, (€)
Partida alçada imprevistos d'obra civil, | [6 empty] | Partida alçada imprevistos d'obra civil,
per diferents incidències. |  | 1 | 1 |  |  | 1 | per diferents incidències. |  | 1 | 1500 | 1500
|  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 1 |  | SUBTOTAL: | 1 |  | 1500
[8 empty] | TOTAL OBRA CIVIL: |  |  | 97769.7889
5.3.2.- Instal·lacions. | [6 empty] | 5.4.2.- Instal·lacions.
|  | P. Iguals | Llargada |  |  | Total ml |  |  | Total ml | Preu ut. | Import, (€)
Tub de polietilè de PE-100, de 63 mm de | [6 empty] | Tub de polietilè de PE-100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal | [6 empty] | diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
per aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat | [6 empty] | per aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat
a pressió, amb grau de dificultat mitja, | [6 empty] | a pressió, amb grau de dificultat mitja,
utilitzant unions soldades i col·locat al fons de | [6 empty] | utilitzant unions soldades i col·locat al fons de
la rasa. Inclou accessoris termosoldables | [6 empty] | la rasa. Inclou accessoris termosoldables
d'acord als plànols de la xarxa existent. | [6 empty] | d'acord als plànols de la xarxa existent.
| C/Domènec Cardenal, (O) | 0 | 165 |  |  | 0 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 0 | 13.8 | 0
| Creuament D Cardenal, (O) | 0 | 7 |  |  | 0 |  | Creuament D Cardenal, (O) | 0 | 13.8 | 0
| C/Domènec Cardenal, (O) | 0 | 35 |  |  | 0 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 0 | 13.8 | 0
| Enllaç amb D Cardenal, (E) | 0 | 12 |  |  | 0 |  | Enllaç amb D Cardenal, (E) | 0 | 13.8 | 0
| C/Domènec Cardenal, (E) | 0 | 185 |  |  | 0 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 0 | 13.8 | 0
| C/Domènec Cardenal, (E) | 0 | 185 |  |  | 0 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 0 | 13.8 | 0
| Creuaments D Cardenal, (E) | 0 | 10 |  |  | 0 |  | Creuaments D Cardenal, (E) | 0 | 13.8 | 0
| Lateral Ajuntament, (Oest) | 0 | 30 |  |  | 0 |  | Lateral Ajuntament, (Oest) | 0 | 13.8 | 0
| Lateral Ajuntament, (Est) | 0 | 30 |  |  | 0 |  | Lateral Ajuntament, (Est) | 0 | 13.8 | 0
| Plaça, (Oest) | 0 | 60 |  |  | 0 |  | Plaça, (Oest) | 0 | 13.8 | 0
| Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 13.8 | 0
| Creuament Plaça, (Sud) | 0 | 47 |  |  | 0 |  | Creuament Plaça, (Sud) | 0 | 13.8 | 0
| Comtes d'Urgell | 0 | 250 |  |  | 0 |  | Comtes d'Urgell | 0 | 13.8 | 0
| Creuaments C. d'Urgell | 0 | 25 |  |  | 0 |  | Creuaments C. d'Urgell | 0 | 13.8 | 0
| Tram c/Monges | 0 | 28 |  |  | 0 |  | Tram c/Monges | 0 | 13.8 | 0
| Enllaç c/Monges | 0 | 8 |  |  | 0 |  | Enllaç c/Monges | 0 | 13.8 | 0
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 0 |  | SUBTOTAL: | 0 |  | 0
|  | P. Iguals | Llargada |  |  | Total ml |  |  | Total ml | Preu ut. | Import, (€)
Tub de polietilè de PE-100, de 75 mm de | [6 empty] | Tub de polietilè de PE-100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal | [6 empty] | diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
per aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat | [6 empty] | per aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat
a pressió, amb grau de dificultat mitja, | [6 empty] | a pressió, amb grau de dificultat mitja,
utilitzant unions soldades i col·locat al fons de | [6 empty] | utilitzant unions soldades i col·locat al fons de
la rasa, amb cobertura total d'arena. | [6 empty] | la rasa, amb cobertura total d'arena.
Inclou accessoris termosoldables | [6 empty] | Inclou accessoris termosoldables
| C/Domènec Cardenal, (O) | 0 | 165 |  |  | 0 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 0 | 15.11 | 0
| Creuament D Cardenal, (O) | 0 | 7 |  |  | 0 |  | Creuament D Cardenal, (O) | 0 | 15.11 | 0
| C/Domènec Cardenal, (O) | 0 | 35 |  |  | 0 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 0 | 15.11 | 0
| Enllaç amb D Cardenal, (E) | 0 | 12 |  |  | 0 |  | Enllaç amb D Cardenal, (E) | 0 | 15.11 | 0
| C/Domènec Cardenal, (E) | 0 | 185 |  |  | 0 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 0 | 15.11 | 0
| C/Domènec Cardenal, (E) | 0 | 185 |  |  | 0 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 0 | 15.11 | 0
| Creuaments D Cardenal, (E) | 0 | 10 |  |  | 0 |  | Creuaments D Cardenal, (E) | 0 | 15.11 | 0
| Lateral Ajuntament, (Oest) | 0 | 30 |  |  | 0 |  | Lateral Ajuntament, (Oest) | 0 | 15.11 | 0
| Lateral Ajuntament, (Est) | 0 | 30 |  |  | 0 |  | Lateral Ajuntament, (Est) | 0 | 15.11 | 0
| Plaça, (Oest) | 0 | 60 |  |  | 0 |  | Plaça, (Oest) | 0 | 15.11 | 0
| Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 15.11 | 0
| Creuament Plaça, (Sud) | 0 | 47 |  |  | 0 |  | Creuament Plaça, (Sud) | 0 | 15.11 | 0
| Comtes d'Urgell | 0 | 250 |  |  | 0 |  | Comtes d'Urgell | 0 | 15.11 | 0
| Creuaments C. d'Urgell | 0 | 25 |  |  | 0 |  | Creuaments C. d'Urgell | 0 | 15.11 | 0
| Tram c/Monges | 0 | 28 |  |  | 0 |  | Tram c/Monges | 0 | 15.11 | 0
| Enllaç c/Monges | 0 | 8 |  |  | 0 |  | Enllaç c/Monges | 0 | 15.11 | 0
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 0 |  | SUBTOTAL: | 0 |  | 0
|  | P. Iguals | Llargada |  |  | Total ml |  |  | Total ml | Preu ut. | Import, (€)
Tub de polietilè de PE-100, de 90 mm de | [6 empty] | Tub de polietilè de PE-100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal | [6 empty] | diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
per aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat | [6 empty] | per aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat
a pressió, amb grau de dificultat mitja, | [6 empty] | a pressió, amb grau de dificultat mitja,
utilitzant unions soldades i col·locat al fons de | [6 empty] | utilitzant unions soldades i col·locat al fons de
la rasa, amb cobertura total d'arena. | [6 empty] | la rasa, amb cobertura total d'arena.
Inclou accessoris termosoldables | [6 empty] | Inclou accessoris termosoldables
| C/Domènec Cardenal, (O) | 0 | 165 |  |  | 0 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 0 | 19.74 | 0
| Creuament D Cardenal, (O) | 0 | 7 |  |  | 0 |  | Creuament D Cardenal, (O) | 0 | 19.74 | 0
| C/Domènec Cardenal, (O) | 0 | 35 |  |  | 0 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 0 | 19.74 | 0
| Enllaç amb D Cardenal, (E) | 0 | 12 |  |  | 0 |  | Enllaç amb D Cardenal, (E) | 0 | 19.74 | 0
| C/Domènec Cardenal, (E) | 0 | 185 |  |  | 0 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 0 | 19.74 | 0
| C/Domènec Cardenal, (E) | 0 | 185 |  |  | 0 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 0 | 19.74 | 0
| Creuaments D Cardenal, (E) | 0 | 10 |  |  | 0 |  | Creuaments D Cardenal, (E) | 0 | 19.74 | 0
| Lateral Ajuntament, (Oest) | 0 | 30 |  |  | 0 |  | Lateral Ajuntament, (Oest) | 0 | 19.74 | 0
| Lateral Ajuntament, (Est) | 0 | 30 |  |  | 0 |  | Lateral Ajuntament, (Est) | 0 | 19.74 | 0
| Plaça, (Oest) | 0 | 60 |  |  | 0 |  | Plaça, (Oest) | 0 | 19.74 | 0
| Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 19.74 | 0
| Creuament Plaça, (Sud) | 0 | 47 |  |  | 0 |  | Creuament Plaça, (Sud) | 0 | 19.74 | 0
| Comtes d'Urgell | 0 | 250 |  |  | 0 |  | Comtes d'Urgell | 0 | 19.74 | 0
| Creuaments C. d'Urgell | 0 | 25 |  |  | 0 |  | Creuaments C. d'Urgell | 0 | 19.74 | 0
| Tram c/Monges | 0 | 28 |  |  | 0 |  | Tram c/Monges | 0 | 19.74 | 0
| Enllaç c/Monges | 0 | 8 |  |  | 0 |  | Enllaç c/Monges | 0 | 19.74 | 0
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 0 |  | SUBTOTAL: | 0 |  | 0
|  | P. Iguals | Llargada |  |  | Total ml |  |  | Total ml | Preu ut. | Import, (€)
Tub de polietilè de PE-100, de 110 mm de | [6 empty] | Tub de polietilè de PE-100, de 110 mm de
Ø nominal, de 10 bar de pressió nominal per | [6 empty] | Ø nominal, de 10 bar de pressió nominal per
aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat a | [6 empty] | aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitja, utilitzant | [6 empty] | pressió, amb grau de dificultat mitja, utilitzant
unions soldades i col·locat al fons de la rasa. | [6 empty] | unions soldades i col·locat al fons de la rasa.
la rasa, amb cobertura total d'arena. | [6 empty] | la rasa, amb cobertura total d'arena.
Inclou accessoris termosoldables | [6 empty] | Inclou accessoris termosoldables
| C/Domènec Cardenal, (O) | 1 | 165 |  |  | 165 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 165 | 23.34 | 3851.1
| Creuament D Cardenal, (O) | 1 | 7 |  |  | 7 |  | Creuament D Cardenal, (O) | 7 | 23.34 | 163.38
| C/Domènec Cardenal, (O) | 1 | 35 |  |  | 35 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 35 | 23.34 | 816.9
| Enllaç amb D Cardenal, (E) | 0 | 12 |  |  | 0 |  | Enllaç amb D Cardenal, (E) | 0 | 23.34 | 0
| C/Domènec Cardenal, (E) | 1 | 185 |  |  | 185 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 185 | 23.34 | 4317.9
| C/Domènec Cardenal, (E) | 1 | 185 |  |  | 185 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 185 | 23.34 | 4317.9
| Creuaments D Cardenal, (E) | 1 | 10 |  |  | 10 |  | Creuaments D Cardenal, (E) | 10 | 23.34 | 233.4
| Lateral Ajuntament, (Oest) | 1 | 30 |  |  | 30 |  | Lateral Ajuntament, (Oest) | 30 | 23.34 | 700.2
| Lateral Ajuntament, (Est) | 0 | 30 |  |  | 0 |  | Lateral Ajuntament, (Est) | 0 | 23.34 | 0
| Plaça, (Oest) | 1 | 60 |  |  | 60 |  | Plaça, (Oest) | 60 | 23.34 | 1400.4
| Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 23.34 | 0
| Creuament Plaça, (Sud) | 0 | 47 |  |  | 0 |  | Creuament Plaça, (Sud) | 0 | 23.34 | 0
| Comtes d'Urgell | 0 | 250 |  |  | 0 |  | Comtes d'Urgell | 0 | 23.34 | 0
| Creuaments C. d'Urgell | 0 | 25 |  |  | 0 |  | Creuaments C. d'Urgell | 0 | 23.34 | 0
| Tram c/Monges | 1 | 28 |  |  | 28 |  | Tram c/Monges | 28 | 23.34 | 653.52
| Enllaç c/Monges | 1 | 8 |  |  | 8 |  | Enllaç c/Monges | 8 | 23.34 | 186.72
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 713 |  | SUBTOTAL: | 713 |  | 16641.42
|  | P. Iguals | Llargada |  |  | Total ml |  |  | Total ml | Preu ut. | Import, (€)
Tub de polietilè de PE-100, de 125 mm de | [6 empty] | Tub de polietilè de PE-100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal | [6 empty] | diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
per aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat | [6 empty] | per aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat
a pressió, amb grau de dificultat mitja, | [6 empty] | a pressió, amb grau de dificultat mitja,
utilitzant unions soldades i col·locat al fons de | [6 empty] | utilitzant unions soldades i col·locat al fons de
la rasa, amb cobertura total d'arena. | [6 empty] | la rasa, amb cobertura total d'arena.
Inclou accessoris termosoldables | [6 empty] | Inclou accessoris termosoldables
| C/Domènec Cardenal, (O) | 0 | 165 |  |  | 0 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 0 | 27.3 | 0
| Creuament D Cardenal, (O) | 0 | 7 |  |  | 0 |  | Creuament D Cardenal, (O) | 0 | 27.3 | 0
| C/Domènec Cardenal, (O) | 0 | 35 |  |  | 0 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 0 | 27.3 | 0
| Enllaç amb D Cardenal, (E) | 1 | 12 |  |  | 12 |  | Enllaç amb D Cardenal, (E) | 12 | 27.3 | 327.6
| C/Domènec Cardenal, (E) | 0 | 185 |  |  | 0 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 0 | 27.3 | 0
| C/Domènec Cardenal, (E) | 0 | 185 |  |  | 0 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 0 | 27.3 | 0
| Creuaments D Cardenal, (E) | 0 | 10 |  |  | 0 |  | Creuaments D Cardenal, (E) | 0 | 27.3 | 0
| Lateral Ajuntament, (Oest) | 0 | 30 |  |  | 0 |  | Lateral Ajuntament, (Oest) | 0 | 27.3 | 0
| Lateral Ajuntament, (Est) | 1 | 30 |  |  | 30 |  | Lateral Ajuntament, (Est) | 30 | 27.3 | 819
| Plaça, (Oest) | 0 | 60 |  |  | 0 |  | Plaça, (Oest) | 0 | 27.3 | 0
| Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 27.3 | 0
| Creuament Plaça, (Sud) | 1 | 47 |  |  | 47 |  | Creuament Plaça, (Sud) | 47 | 27.3 | 1283.1
| Comtes d'Urgell | 0 | 250 |  |  | 0 |  | Comtes d'Urgell | 0 | 27.3 | 0
| Creuaments C. d'Urgell | 0 | 25 |  |  | 0 |  | Creuaments C. d'Urgell | 0 | 27.3 | 0
| Tram c/Monges | 0 | 28 |  |  | 0 |  | Tram c/Monges | 0 | 27.3 | 0
| Enllaç c/Monges | 0 | 8 |  |  | 0 |  | Enllaç c/Monges | 0 | 27.3 | 0
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 89 |  | SUBTOTAL: | 89 |  | 2429.7
|  | P. Iguals | Llargada |  |  | Total ml |  |  | Total ml | Preu ut. | Import, (€)
Tub de polietilè de PE-100, de 160 mm de | [6 empty] | Tub de polietilè de PE-100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal | [6 empty] | diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
per aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat | [6 empty] | per aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat
a pressió, amb grau de dificultat mitja, | [6 empty] | a pressió, amb grau de dificultat mitja,
utilitzant unions soldades i col·locat al fons de | [6 empty] | utilitzant unions soldades i col·locat al fons de
la rasa, amb cobertura total d'arena. | [6 empty] | la rasa, amb cobertura total d'arena.
Inclou accessoris termosoldables | [6 empty] | Inclou accessoris termosoldables
| C/Domènec Cardenal, (O) | 0 | 165 |  |  | 0 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 0 | 40.16 | 0
| Creuament D Cardenal, (O) | 0 | 7 |  |  | 0 |  | Creuament D Cardenal, (O) | 0 | 40.16 | 0
| C/Domènec Cardenal, (O) | 0 | 35 |  |  | 0 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 0 | 40.16 | 0
| Enllaç amb D Cardenal, (E) | 0 | 12 |  |  | 0 |  | Enllaç amb D Cardenal, (E) | 0 | 40.16 | 0
| C/Domènec Cardenal, (E) | 0 | 185 |  |  | 0 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 0 | 40.16 | 0
| C/Domènec Cardenal, (E) | 0 | 185 |  |  | 0 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 0 | 40.16 | 0
| Creuaments D Cardenal, (E) | 0 | 10 |  |  | 0 |  | Creuaments D Cardenal, (E) | 0 | 40.16 | 0
| Lateral Ajuntament, (Oest) | 0 | 30 |  |  | 0 |  | Lateral Ajuntament, (Oest) | 0 | 40.16 | 0
| Lateral Ajuntament, (Est) | 0 | 30 |  |  | 0 |  | Lateral Ajuntament, (Est) | 0 | 40.16 | 0
| Plaça, (Oest) | 0 | 60 |  |  | 0 |  | Plaça, (Oest) | 0 | 40.16 | 0
| Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 40.16 | 0
| Creuament Plaça, (Sud) | 0 | 47 |  |  | 0 |  | Creuament Plaça, (Sud) | 0 | 40.16 | 0
| Comtes d'Urgell | 1 | 250 |  |  | 250 |  | Comtes d'Urgell | 250 | 40.16 | 10040
| Creuaments C. d'Urgell | 1 | 25 |  |  | 25 |  | Creuaments C. d'Urgell | 25 | 40.16 | 1004
| Tram c/Monges | 0 | 28 |  |  | 0 |  | Tram c/Monges | 0 | 40.16 | 0
| Enllaç c/Monges | 0 | 8 |  |  | 0 |  | Enllaç c/Monges | 0 | 40.16 | 0
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 275 |  | SUBTOTAL: | 275 |  | 11044
|  | P. Iguals | Llargada |  |  | Total ml |  |  | Total ml | Preu ut. | Import, (€)
Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm | [6 empty] | Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplada, col·locada al llarg de la rasa a 20 | [6 empty] | d'amplada, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla | [6 empty] | cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora. | [6 empty] | senyalitzadora.
| C/Domènec Cardenal, (O) | 1 | 165 |  |  | 165 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 165 | 0.44 | 72.6
| Creuament D Cardenal, (O) | 1 | 7 |  |  | 7 |  | Creuament D Cardenal, (O) | 7 | 0.44 | 3.08
| C/Domènec Cardenal, (O) | 1 | 35 |  |  | 35 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 35 | 0.44 | 15.4
| Enllaç amb D Cardenal, (E) | 1 | 12 |  |  | 12 |  | Enllaç amb D Cardenal, (E) | 12 | 0.44 | 5.28
| C/Domènec Cardenal, (E) | 1 | 185 |  |  | 185 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 185 | 0.44 | 81.4
| C/Domènec Cardenal, (E) | 1 | 185 |  |  | 185 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 185 | 0.44 | 81.4
| Creuaments D Cardenal, (E) | 1 | 10 |  |  | 10 |  | Creuaments D Cardenal, (E) | 10 | 0.44 | 4.4
| Lateral Ajuntament, (Oest) | 1 | 30 |  |  | 30 |  | Lateral Ajuntament, (Oest) | 30 | 0.44 | 13.2
| Lateral Ajuntament, (Est) | 1 | 30 |  |  | 30 |  | Lateral Ajuntament, (Est) | 30 | 0.44 | 13.2
| Plaça, (Oest) | 1 | 60 |  |  | 60 |  | Plaça, (Oest) | 60 | 0.44 | 26.4
| Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 0.44 | 0
| Creuament Plaça, (Sud) | 1 | 47 |  |  | 47 |  | Creuament Plaça, (Sud) | 47 | 0.44 | 20.68
| Comtes d'Urgell | 1 | 250 |  |  | 250 |  | Comtes d'Urgell | 250 | 0.44 | 110
| Creuaments C. d'Urgell | 1 | 25 |  |  | 25 |  | Creuaments C. d'Urgell | 25 | 0.44 | 11
| Tram c/Monges | 1 | 28 |  |  | 28 |  | Tram c/Monges | 28 | 0.44 | 12.32
| Enllaç c/Monges | 1 | 8 |  |  | 8 |  | Enllaç c/Monges | 8 | 0.44 | 3.52
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 1077 |  | SUBTOTAL: | 1077 |  | 473.88
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import, (€)
Vàlvula de comporta manual amb brides, de | [6 empty] | Vàlvula de comporta manual amb brides, de
cos llarg, DN: 100 mm de PN 16 bar, | [6 empty] | cos llarg, DN: 100 mm de PN 16 bar,
cos de fosa modular EN-GJS-500-7 (GGCG50) | [6 empty] | cos de fosa modular EN-GJS-500-7 (GGCG50)
i tapa de fosa modular EN-GJS-500-7 | [6 empty] | i tapa de fosa modular EN-GJS-500-7
(GGCG50), amb revestiment de resina epoxi | [6 empty] | (GGCG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i | [6 empty] | (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inox | [6 empty] | tancament de seient elàstic, eix d'acer inox
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant | [6 empty] | 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant
de fosa. Instal·lada sota trampilló cilíndric | [6 empty] | de fosa. Instal·lada sota trampilló cilíndric
amb tapa, totalment instal·lat. | [6 empty] | amb tapa, totalment instal·lat.
|  | 1 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | 262.95 | 1051.8
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 4 |  | SUBTOTAL: | 4 |  | 1051.8
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import, (€)
Vàlvula de comporta manual amb brides, de | [6 empty] | Vàlvula de comporta manual amb brides, de
cos llarg, DN: 125 mm de PN 16 bar, | [6 empty] | cos llarg, DN: 125 mm de PN 16 bar,
cos de fosa modular EN-GJS-500-7 (GGCG50) | [6 empty] | cos de fosa modular EN-GJS-500-7 (GGCG50)
i tapa de fosa modular EN-GJS-500-7 | [6 empty] | i tapa de fosa modular EN-GJS-500-7
(GGCG50), amb revestiment de resina epoxi | [6 empty] | (GGCG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i | [6 empty] | (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inox | [6 empty] | tancament de seient elàstic, eix d'acer inox
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant | [6 empty] | 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant
de fosa. Instal·lada sota trampilló cilíndric | [6 empty] | de fosa. Instal·lada sota trampilló cilíndric
amb tapa, totalment instal·lat. | [6 empty] | amb tapa, totalment instal·lat.
|  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 360.65 | 360.65
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 1 |  | SUBTOTAL: | 1 |  | 360.65
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Vàlvula de comporta manual amb brides, de | [6 empty] | Vàlvula de comporta manual amb brides, de
cos llarg, DN 150 mm de PN 16 bar, | [6 empty] | cos llarg, DN 150 mm de PN 16 bar,
cos de fosa modular EN-GJS-500-7 (GGCG50) | [6 empty] | cos de fosa modular EN-GJS-500-7 (GGCG50)
i tapa de fosa modular EN-GJS-500-7 | [6 empty] | i tapa de fosa modular EN-GJS-500-7
(GGCG50), amb revestiment de resina epoxi | [6 empty] | (GGCG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i | [6 empty] | (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inox | [6 empty] | tancament de seient elàstic, eix d'acer inox
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant | [6 empty] | 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant
de fosa. Instal·lada sota trampilló cilíndric | [6 empty] | de fosa. Instal·lada sota trampilló cilíndric
amb tapa, totalment instal·lat. | [6 empty] | amb tapa, totalment instal·lat.
|  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 418.95 | 418.95
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 1 |  | SUBTOTAL: | 1 |  | 418.95
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import, (€)
Vàlvula de comporta manual amb brides, de | [6 empty] | Vàlvula de comporta manual amb brides, de
cos llarg, DN: 63 mm de PN 16 bar, | [6 empty] | cos llarg, DN: 63 mm de PN 16 bar,
cos de fosa modular EN-GJS-500-7 (GGCG50) | [6 empty] | cos de fosa modular EN-GJS-500-7 (GGCG50)
i tapa de fosa modular EN-GJS-500-7 | [6 empty] | i tapa de fosa modular EN-GJS-500-7
(GGCG50), amb revestiment de resina epoxi | [6 empty] | (GGCG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i | [6 empty] | (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inox | [6 empty] | tancament de seient elàstic, eix d'acer inox
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant | [6 empty] | 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant
de fosa, per airejció manual. | [6 empty] | de fosa, per airejció manual.
|  | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 166.04 | 332.08
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 2 |  | SUBTOTAL: | 2 |  | 332.08
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Vàlvula d'aireació trifuncional, tipus ventosa, | [6 empty] | Vàlvula d'aireació trifuncional, tipus ventosa,
amb connexió roscada o amb brides, per a | [6 empty] | amb connexió roscada o amb brides, per a
ventilació de canonada de Ø 125 a Ø 160 mm | [6 empty] | ventilació de canonada de Ø 125 a Ø 160 mm
de PN 25 bar. Incloent part proporcional | [6 empty] | de PN 25 bar. Incloent part proporcional
d'accessoris i elements de connexió. | [6 empty] | d'accessoris i elements de connexió.
Totalment instal·lada sobre xarxa. | [6 empty] | Totalment instal·lada sobre xarxa.
|  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 691.32 | 691.32
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 1 |  | SUBTOTAL: | 1 |  | 691.32
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Pou de registre amb anells prefabricats de | [6 empty] | Pou de registre amb anells prefabricats de
formigó amb Æ menor de 80 cm i alçada 0,60 m | [6 empty] | formigó amb Æ menor de 80 cm i alçada 0,60 m
format per cubeta base de pou d'1 m | [6 empty] | format per cubeta base de pou d'1 m
sobre solera de formigó H-200, anells de 0,6 m | [6 empty] | sobre solera de formigó H-200, anells de 0,6 m
d'alçada, con asimètric de remat de 60 cm | [6 empty] | d'alçada, con asimètric de remat de 60 cm
|  | 1 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 176.93 | 530.79
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 3 |  | SUBTOTAL: | 3 |  | 530.79
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Solera de pou de resalt (pou de baixada i | [6 empty] | Solera de pou de resalt (pou de baixada i
trasdos), construït en rasa totalment acabat | [6 empty] | trasdos), construït en rasa totalment acabat
|  | 1 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 153.66 | 460.98
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 3 |  | SUBTOTAL: | 3 |  | 460.98
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Conexions a la xarxa existent de fibrociment | [6 empty] | Conexions a la xarxa existent de fibrociment
(FC-DN: 100, FC-DN: 125, FC-DN 150..) | [6 empty] | (FC-DN: 100, FC-DN: 125, FC-DN 150..)
Treballs, accessoris, complements, etc..) | [6 empty] | Treballs, accessoris, complements, etc..)
|  | 1 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 450 | 3600
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 8 |  | SUBTOTAL: | 8 |  | 3600
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Formació d'escomesa definitiva (3/4") d'aigua | [6 empty] | Formació d'escomesa definitiva (3/4") d'aigua
potable per a connexió a armari d'escomesa | [6 empty] | potable per a connexió a armari d'escomesa
en arqueta de vorera. Inclou la connexió | [6 empty] | en arqueta de vorera. Inclou la connexió
termosoldada per a tub de PE, de Ø 25 mm | [6 empty] | termosoldada per a tub de PE, de Ø 25 mm
amb els accessoris adequats. També inclou | [6 empty] | amb els accessoris adequats. També inclou
instal·lació de vàlvules, passatubs PEAD | [6 empty] | instal·lació de vàlvules, passatubs PEAD
corrugat de diàmetre adequat en façana, tub | [6 empty] | corrugat de diàmetre adequat en façana, tub
de PE de Ø 20 mm de 16 bar. | [6 empty] | de PE de Ø 20 mm de 16 bar.
No s'inclou el comptador, que és existent. | [6 empty] | No s'inclou el comptador, que és existent.
| _ Existents: | 1 | 78 |  |  | 78 |  | _ Existents: | 78 | 149.04 | 11625.12
| _ Futurs: | 1 | 0 |  |  | 0 |  | _ Futurs: | 0 | 149.04 | 0
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 78 |  | SUBTOTAL: | 78 |  | 11625.12
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Subministrament i col·locació d'arqueta per | [6 empty] | Subministrament i col·locació d'arqueta per
escomesa amb mesures 360x220x260, per | [6 empty] | escomesa amb mesures 360x220x260, per
allotjament de comptador de Ø 15/20 mm, | [6 empty] | allotjament de comptador de Ø 15/20 mm,
provist de pany especial de quadradet, | [6 empty] | provist de pany especial de quadradet,
instal·lat en paviment prèviament preparat | [6 empty] | instal·lat en paviment prèviament preparat
per al seu allotjament. | [6 empty] | per al seu allotjament.
| _ Existents: | 1 | 78 |  |  | 78 |  | _ Existents: | 78 | 101.71 | 7933.38
| _ Futurs: | 1 | 0 |  |  | 0 |  | _ Futurs: | 0 | 101.71 | 0
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 78 |  | SUBTOTAL: | 78 |  | 7933.38
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import, (€)
Treballs per enllaç de la nova xarxa amb | [6 empty] | Treballs per enllaç de la nova xarxa amb
les escomeses dels habitatges, | [6 empty] | les escomeses dels habitatges,
|  | 1 | 78 |  |  | 78 |  |  | 78 | 15.08 | 1176.24
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 78 |  | SUBTOTAL: | 78 |  | 1176.24
|  | P. Iguals | Llargada |  |  | Total ml |  |  | Total ml | Preu ut. | Import, (€)
Tub de polietilè de PE-100, de 25 mm de | [6 empty] | Tub de polietilè de PE-100, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal | [6 empty] | diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
per aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat | [6 empty] | per aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat
a pressió, amb grau de dificultat baixa, | [6 empty] | a pressió, amb grau de dificultat baixa,
utilitzant unions simples i col·locat en façana | [6 empty] | utilitzant unions simples i col·locat en façana
per ús provisional,per enllaçar amb | [6 empty] | per ús provisional,per enllaçar amb
escomeses durant el procés de l'obra. | [6 empty] | escomeses durant el procés de l'obra.
(Partida de provisional subministre, | [6 empty] | (Partida de provisional subministre,
en trams amb escomeses d'aigua). | [6 empty] | en trams amb escomeses d'aigua).
| C/Domènec Cardenal, (O) | 1 | 105 |  |  | 105 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 105 | 4.09 | 429.45
| Creuament D Cardenal, (O) | 0 | 7 |  |  | 0 |  | Creuament D Cardenal, (O) | 0 | 4.09 | 0
| C/Domènec Cardenal, (O) | 0 | 35 |  |  | 0 |  | C/Domènec Cardenal, (O) | 0 | 4.09 | 0
| Enllaç amb D Cardenal, (E) | 0 | 12 |  |  | 0 |  | Enllaç amb D Cardenal, (E) | 0 | 4.09 | 0
| C/Domènec Cardenal, (E) | 1 | 185 |  |  | 185 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 185 | 4.09 | 756.65
| C/Domènec Cardenal, (E) | 1 | 185 |  |  | 185 |  | C/Domènec Cardenal, (E) | 185 | 4.09 | 756.65
| Creuaments D Cardenal, (E) | 0 | 10 |  |  | 0 |  | Creuaments D Cardenal, (E) | 0 | 4.09 | 0
| Lateral Ajuntament, (Oest) | 0.1 | 30 |  |  | 3 |  | Lateral Ajuntament, (Oest) | 3 | 4.09 | 12.27
| Lateral Ajuntament, (Est) | 0.3 | 30 |  |  | 9 |  | Lateral Ajuntament, (Est) | 9 | 4.09 | 36.81
| Plaça, (Oest) | 0 | 60 |  |  | 0 |  | Plaça, (Oest) | 0 | 4.09 | 0
| Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Plaça, (Est), (Tub PE existent) | 0 | 4.09 | 0
| Creuament Plaça, (Sud) | 0 | 47 |  |  | 0 |  | Creuament Plaça, (Sud) | 0 | 4.09 | 0
| Comtes d'Urgell | 0.05 | 250 |  |  | 12.5 |  | Comtes d'Urgell | 12.5 | 4.09 | 51.125
| Creuaments C. d'Urgell | 0 | 25 |  |  | 0 |  | Creuaments C. d'Urgell | 0 | 4.09 | 0
| Tram c/Monges | 0 | 28 |  |  | 0 |  | Tram c/Monges | 0 | 4.09 | 0
| Enllaç c/Monges | 0 | 8 |  |  | 0 |  | Enllaç c/Monges | 0 | 4.09 | 0
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 499.5 |  | SUBTOTAL: | 499.5 |  | 2042.955
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import, (€)
Treballs per l'enllaç provisional amb | [6 empty] | Treballs per l'enllaç provisional amb
les escomeses dels habitatges, | [6 empty] | les escomeses dels habitatges,
|  | 1 | 78 |  |  | 78 |  |  | 78 | 15.08 | 1176.24
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 78 |  | SUBTOTAL: | 78 |  | 1176.24
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Hidrant per a incendis de Ø 100 mm, | [6 empty] | Hidrant per a incendis de Ø 100 mm,
amb arqueta i tapa de bronze resistent al pas | [6 empty] | amb arqueta i tapa de bronze resistent al pas
de vehicles pesants, inclou connexió a xarxa. | [6 empty] | de vehicles pesants, inclou connexió a xarxa.
|  | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 880.58 | 1761.16
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 2 |  | SUBTOTAL: | 2 |  | 1761.16
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import, (€)
Proves i assatjos en canonades per | [6 empty] | Proves i assatjos en canonades per
comprovar estanqueitat. |  | 1 | 1 |  |  | 1 | comprovar estanqueitat. |  | 1 | 302 | 302
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 1 |  | SUBTOTAL: | 1 |  | 302
Partida alçada imprevistos d'instal·lació, | [6 empty] | Partida alçada imprevistos d'instal·lació,
per diferents incidències. |  | 1 | 1 |  |  | 1 | per diferents incidències. |  | 1 | 1500 | 1500
|  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 0 |  | SUBTOTAL: | 0 |  | 1500
[8 empty] | TOTAL INSTAL.LACIONS: |  |  | 65552.665
5.3.3.- Seguretat i Salut. | [6 empty] | 5.4.3.- Seguretat i Salut.
a.- Instal·lacions provisionals. | [6 empty] | a.- Instal·lacions provisionals.
|  | P. Iguals |  | Quantitat |  | Total |  |  | Total | Preu ut. | Import, (€)
Lloguer de caseta per vestidors. |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Lloguer de caseta per vestidors. |  | 1 | 118.17 | 118.17
Escomesa provisional electricitat a caseta. |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Escomesa provisional electricitat a caseta. |  | 1 | 110.54 | 110.54
Escomesa provisional fontaneria a caseta. |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Escomesa provisional fontaneria a caseta. |  | 1 | 98.73 | 98.73
Escomesa provisional sanejament a caseta |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Escomesa provisional sanejament a caseta |  | 1 | 81.1006 | 81.1006
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 4 |  | SUBTOTAL: | 4 |  | 408.5406
b.- Senyalitzacions. | [6 empty] | b.- Senyalitzacions.
|  | P. Iguals |  | Quantitat |  | Total |  |  | Total | Preu ut. | Import, (€)
Tanca contenció vianants. |  | 1 |  | 6 |  | 6 | Tanca contenció vianants. |  | 6 | 11.15 | 66.9
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 6 |  | SUBTOTAL: | 6 |  | 66.9
c.- Proteccions personals i de tercers. | [6 empty] | c.- Proteccions personals i de tercers.
|  | P. Iguals |  | Quantitat |  | Total |  |  | Total | Preu ut. | Import, (€)
Cascs de seguretat. |  | 1 |  | 4 |  | 4 | Cascs de seguretat. |  | 4 | 10.15 | 40.6
Ulleres contra impactes. |  | 1 |  | 5 |  | 5 | Ulleres contra impactes. |  | 5 | 15.51 | 77.55
Mascaretes antipols. |  | 1 |  | 5 |  | 5 | Mascaretes antipols. |  | 5 | 5.9 | 29.5
Protectors auditius. |  | 1 |  | 5 |  | 5 | Protectors auditius. |  | 5 | 13.02 | 65.1
Protecció de rases per passeres en carrers |  | 1 |  | 5 |  | 5 | Protecció de rases per passeres en carrers |  | 5 | 22.91 | 114.55
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 24 |  | SUBTOTAL: | 24 |  | 327.3
d.- Ma d'obra de seguretat. | [6 empty] | d.- Ma d'obra de seguretat.
|  | P. Iguals |  | Quantitat |  | Total |  |  | Total | Preu ut. | Import, (€)
Comité de seguretat e higiene. |  | 1 |  | 0.5 |  | 0.5 | Comité de seguretat e higiene. |  | 0.5 | 57.14 | 67.34
Formació de seguretat e higiene. |  | 1 |  | 0.5 |  | 0.5 | Formació de seguretat e higiene. |  | 0.5 | 12.68 | 22.78
Reconeixement mèdic obligatori. |  | 1 |  | 0.5 |  | 0.5 | Reconeixement mèdic obligatori. |  | 0.5 | 57.02 | 28.51
Equip de neteja i conservació. |  | 1 |  | 0.5 |  | 0.5 | Equip de neteja i conservació. |  | 0.5 | 32.37 | 16.185
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 2 |  | SUBTOTAL: | 2 |  | 134.815
[8 empty] | TOTAL SEGURETAT: |  |  | 937.5556
5.5.- Resum de preus per partides.
[7 empty] | 5.4.1.- Obra Civil: |  |  |  | 97769.7889
[7 empty] | 5.4.2.- Instal·lacions: |  |  |  | 65552.665
[7 empty] | 5.4.3.- Seguretat i Salut: |  |  |  | 937.5556
[8 empty] | TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL, (€): |  |  | 164260.0095
5.6.- Pressupost d'Execució per Contracta.
[8 empty] | Pressupost Execució Material |  |  | 164260.0095
[8 empty] | Benefici Industrial, (6%): |  |  | 9855.6006
[8 empty] | Despeses Generals, (13%): |  |  | 21353.8012
[8 empty] | Import: |  |  | 195469.4113
[8 empty] | IVA 21%: |  |  | 41048.5764
[8 empty] | PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRATA, (€): |  |  | 236517.9877
El pressupost de les obres per l'Execució de l'Obra Civil per la millora de la xarxa
d'aigua potable i canalitacions secundàries del mateix, en la població de Bellvís,
ascendeix a un total de:
Dos-cents trenta-sis mil cinc-cents disset €, amb noranta-nou cèntims,
IVA inclós.
Lleida, juliol de 2025
L'ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL
Joan Vilella Vilana
Col·legiat núm. 12282-L