## Lot 1
Lot 1: Material fungible durader
Codi | Producte | Contingut | Consum estimat | Preu unitari màxim SENSE IVA | Total | Preu unitari ofertat SENSE IVA | Total consum per preu unitari | Referència
CLMF00007 | GRADETA PP AMB TAPA, DIMENSIONS AMB TAPA 133x133x37mm, APTA PER 100 CRIOVIALS DE MAXIM Ø10x34mm, BLAVA O PER TUBS DE 0,5ml | 1u | 30 | 10 | 300
CLMF00011 | VAS PRECIPITAT PP, GRADUACIO EN RELLEU, CAPACITAT 1000mL, ØxALÇADA: 110x149mm, AUTOCLAVABLE A 121ºC | 1u | 10 | 3 | 30
CLMF00016 | ESCOVILLO PER A NETEJA, PERLO BLANC, LONGITUD: 270mm, Ø: 15mm | 1u | 2 | 5 | 10
CLMF00017 | ESCOVILLO PER A NETEJA, PERLO MARRO, LONGITUD: 270mm, Ø: 23mm | 1u | 6 | 2 | 12
CLMF00018 | ESCOVILLO PER A NETEJA, PERLO MARRO, LONGITUTUD: 27mm, Ø: 42mm | 1u | 2 | 3 | 6
CLMF00020 | FILTRE MEMBRANA NO ESTERIL DE 0.2µm PER A PIPETEJADOR BRAND® ACCU-JET®PRO (O EQUIVALENT) | Bossa de 10u | 16 | 81 | 1296
CLMF00021 | GRADETA PP AMB TAPA, DIMENSIONS AMB TAPA 133x133x37mm, APTA PER 100 CRIOVIALS DE MAXIM Ø10x34mm, TARONJA O NATURAL | 1u | 40 | 10 | 400
CLMF00022 | ESCOVILLO PER A NETEJA, PERLO BLANC, LONGITUD: 340mm, Ø: 55mm | 1u | 8 | 6 | 48
CLMF00026 | FLASCO RENTADOR DE PE, TUB DE SORTIDA AMB TAP, CAPACITAT 1000mL, ØBOCA: 30mm, ØBASE: 90mm, ALÇADA: 222mm | 1u | 8 | 2 | 16
CLMF00028 | GRADETA PP PER CRIOVIALS O MICROTUBS Ø FINS 11mm, 80 POUETS, AUTOCLAVABLES I RESISTENTS A -80ºC | Caixa de 5u | 2 | 24 | 48
CLMF00031 | ESPATULA CULLERA PLANA EN ACER INOXIDABLE AISI 304, LLARGxAMPLE: 150x20mm | 1u | 4 | 2 | 8
CLMF00036 | VARETA RECULL IMANTS DE PTFE, RESISTENCIA QUIMICA UNIVERSAL, RANG DE TEMPERATURA: -200ºC FINS A 250ºC, ØxL: 10x250mm | 1u | 4 | 11 | 44
CLMF00037 | SEGELL DE CRIMPAT D'ALUMINI PLATEJAT SENSE SEPTE AMB OBERTURA CENTRAL, Ø 20mm, ØOBERTURA 9.5mm | Pot de 100u | 112 | 14 | 1568
CLMF00043 | FULLA DE BISTURI ESTERIL, ENVAS INDIVIDUAL, FULLA NUM. 24 PER A MANEC NUM. 4, NAHITA® (O EQUIVALENT) | Caixa de 100u | 10 | 4 | 40
CLMF00046 | MANEC BISTURI NUM. 4, LONGITUD 140mm, NAHITA® (O EQUIVALENT) | 1u | 6 | 3 | 18
CLMF00060 | PINÇA DE DISSECCIO CORBA PUNTA FINA EN ACER INOXIDABLE AISI 304, LLARG TOTAL: 145mm | 1u | 4 | 6 | 24
CLMF00061 | PINÇA DE DISSECCIO RECTA PUNTA ROMA EN ACER INOXIDABLE AISI 304, LLARG TOTAL: 300mm | 1u | 4 | 11 | 44
CLMF00063 | PROVETA GRADUADA EN RELLEU DE PP CLASSE B (ISO 6706), CAPACITAT 1000mL, TOL. ±10mL, AUTOCLAVABLE 121ºC | 1u | 6 | 13 | 78
CLMF00068 | PROVETA GRADUADA EN RELLEU DE PP CLASSE B (ISO 6706), CAPACITAT 500mL, TOL. ±5mL, AUTOCLAVABLE A 121ºC | 1u | 10 | 9 | 90
CLMF00074 | CRONOMETRE AVISADOR DE DOS TEMPS AMB PILES INCLOSES | 1u | 20 | 12 | 240
CLMF00075 | SAFATA DE LABORATORI EN PVC D'US GENERAL, DIMENSIONS: 200x150x50mm | 1u | 6 | 3 | 18
CLMF00079 | SAFATA DE LABORATORI EN PVC D'US GENERAL, DIMENSIONS: 300x210x60mm | 1u | 28 | 3 | 84
CLMF00083 | SAFATA DE LABORATORI EN PVC D'US GENERAL, DIMENSIONS: 440x290x80mm | 1u | 6 | 6 | 36
CLMF00084 | SAFATA DE LABORATORI EN PVC D'US GENERAL, DIMENSIONS: 490x340x80mm | 1u | 12 | 9 | 108
CLMF00090 | TETINA DE LATEX FORMA XUMET, PER A PIPETES PASTEUR I COMPTAGOTES | Bossa de 100u | 20 | 22 | 440
CLMF00092 | VARETA AGITADORA MAGNETICA LLISA DE PTFE, RESISTENCIA QUIMICA UNIVERSAL, RANG DE TEMPERATURA: -200ºC FINS A 250ºC, ØxL: 6x30mm | 1u | 40 | 3 | 120
CLMF00098 | VAS PRECIPITAT PP, GRADUACIO EN RELLEU, CAPACITAT 100mL, ØxALÇADA: 52x72mm, AUTOCLAVABLE A 121ºC | 1u | 2 | 2 | 4
CLMF00099 | VAS PRECIPITAT PP, GRADUACIO EN RELLEU, CAPACITAT 2000mL, ØxALÇADA: 135x184mm, AUTOCLAVABLE A 121ºC | 1u | 8 | 6 | 48
CLMF00100 | VAS PRECIPITAT PP, GRADUACIO EN RELLEU, CAPACITAT 500mL, ØxALÇADA: 90x120mm, AUTOCLAVABLE A 121ºC | 1u | 8 | 3 | 24
CLMF00101 | VAS PRECIPITAT PP, GRADUACIO EN RELLEU, CAPACITAT 250mL, ØxALÇADA: 71x96mm, AUTOCLAVABLE A 121ºC | 1u | 20 | 2 | 40
CLMF00308 | TERMOMETRE DIGITAL MAX/MIN AMB SONDA D'IMMERSIO Ø 3 x 70mm, CABLE DE 80cm, RANG -50ºC A 150ºC | 1u | 2 | 17 | 34
CLMF00631 | TISORA RECTA DE LABORATORI D'ACER INOXIDABLE, PUNTA AGUDA-AGUDA, LONGITUD 140mm | 1u | 2 | 4 | 8
CLMF00748 | MICRO ESPATULA DOBLE PLANA EN ACER INOXIDABLE AISI 304, LLARGxAMPLE: 150x4mm | 1u | 2 | 2 | 4
CLMF00749 | MICRO ESPATULA CULLERA PLANA EN ACER INOXIDABLE AISI 304, LLARGxAMPLE: 150x4mm | 1u | 4 | 2 | 8
CLMF00804 | GUANTS DE PROTECCIO TERMICA (+180ºC) DE COTO VULRIZO, TALLA UNICA, LONGITUD 35cm | 1 parell | 6 | 26 | 156
CLMF00805 | GRADETA PP DESMUNTABLE, APILABLE, AUTOCLAVABLE, CAPACITAT 40 TUBS DE 25mmØ, DIMENSIONS 297x124x85mm | 1u | 2 | 9 | 18
CLMF00806 | GRADETA PP DESMUNTABLE, APILABLE, AUTOCLAVABLE, CAPACITAT 24 TUBS DE 30mmØ, DIMENSIONS 300x111x83mm | 1u | 16 | 9 | 144
CLMF00930 | ESPATULA CULLERA PLANA EN ACER INOXIDABLE AISI 304, LLARGADA 210mm, PART PLANA 40x9mm, PART CULLERA 30x18mm | 1u | 4 | 3 | 12
CLMF00937 | TUB CENTRIFUGA DE PP, FONS ESFERIC AMB TAP DE ROSCA, CAPACITAT 80mL, ØxL: 38x105mm, HEROLAB® (O EQUIVALENT) | Caixa de 10u | 14 | 300 | 4200
CLMF00982 | MASCARETA AUTOFILTRANT X-PLORE 1700+ MODEL FFP3-V AMB VALVULA D'EXHALACIO (O EQUIVALENT) | Caixa de 10u | 10 | 56 | 560
CLMF00989 | ULLERES DE PROTECCIO ENFRONT DE RISCOS QUIMICS AMB MONTURA TIPUS UNIVERSAL | 1u | 10 | 20 | 200
CLMF00992 | GRADETA PP DESMUNTABLE, APILABLE, AUTOCLAVABLE, CAPACITAT 60 TUBS DE 16mmØ, DIMENSIONS 247x104x70mm COLOR VERMELL | 1u | 4 | 15 | 60
CLMF01077 | GRADETA PP DESMUNTABLE, APILABLE, AUTOCLAVABLE, CAPACITAT 60 TUBS DE 16mmØ, COLOR BLAU | 1u | 2 | 13 | 26
CLMF01084 | PANTALLA FACIAL PROTECTORA ARNÈS | 1u | 2 | 50 | 100
CLMF01092 | TUB CENTRIFUGA DE PP DE 15mL SENSE FALDO AMB TAP A ROSCA, ESTERIL, LLIURE DE DNAsa, RNAsa I PIROGENS, EN BOSSES DE MAXIM 25 UNITATS | Caixa de 500u | 4 | 128 | 512
CLMF01093 | SAFATA DE LABORATORI EN PVC D'US GENERAL, DIMENSIONS: 540x390x80mm | 1u | 2 | 15 | 30
CLMF01122 | GRADETA PP AMB TAPA, DIMENSIONS AMB TAPA 133x133x53mm, APTA PER 81 MICROTUBS DE MAXIM Ø12.5x50mm COLOR NATURAL O PER TUBS DE 1,5ml | 1u | 40 | 15 | 600
CLMF01263 | FLASCO RENTADOR DE PE, TUB DE SORTIDA I TAP VERMELL A ROSCA D'UNA SOLA PEÇA, CAPACITAT 500mL, ØBOCA: 38mm, ØBASE: 90mm, ALÇADA: 165mm | 1u | 2 | 8 | 16
CLMF01288 | PORTA-ROTLLES DEMPEUS PER A BOBINES INDUSTRIALS DE PAPER DE 24cmx600m. DIMENSIONS PORTA-ROTLLES: 45x80x26cm | 1u | 2 | 76 | 152
|  |  | Base Imposable |  | 12082 | Base Imposable | 0
|  |  | IVA 21% |  | 2537.22 | IVA 21% | 0
|  |  | Total |  | 14619.22 | Total | 0

## Lot 2
Lot 2: productes Qiagen i enzims de restricció per a la electroforesi de camp polsant
Codi | Producte | Referència | Contingut | Caducitat mínima | Consum estimat | Preu unitari màxim SENSE IVA | Total | Preu unitari ofertat SENSE IVA | Total consum per preu unitari
CLRQ01845 | QuantiFast Pathogen PCR +IC Kit QIAGEN® | 211352 | 100 reaccions | 4 mesos | 8 | 400 | 3200
CLRQ01309 | PROTEINASA K QIAGEN® >600 mAU/mL | 19131 | 2mL | 1 any | 8 | 180 | 1440
CLRQ01371 | ENZIM DE RESTRICCIO "SfiI", concentració 20.000unitats/mL NE Biolabs® | R0123S | 3000 unitats | 1 any | 6 | 130 | 780
CLRQ01372 | ENZIM DE RESTRICCIO "SmaI", concentració 20.000unitats/mL NE Biolabs® | R0141S | 2000 unitats | 1 any | 2 | 120 | 240
CLRQ01377 | ENZIM DE RESTRICCIO "XbaI", concentració 20.000unitats/mL NE Biolabs® | R0145S | 3000 unitats | 1 any | 4 | 130 | 520
CLRQ01391 | ENZIM DE RESTRICCIO "AvrII", concentració 5.000unitats/mL NE Biolabs® | R0174L | 500 unitats | 1 any | 8 | 500 | 4000
CLRQ01392 | rCutSmart® Buffer 10X NE Biolabs® | B6004S | 5mL | 1 any | 2 | 55 | 110
[5 empty] | Base imposable |  | 10290 | Base imposable | 0
[5 empty] | IVA 21% |  | 2160.9 | IVA 21% | 0
[5 empty] | Total |  | 12450.9 | Total | 0

## lot 3
Lot 3: productes Bluephage, consum per dos anys
Codi | Producte | Referència marca | Envàs | Caducitat mínima | Preu unitari màxim SENSE IVA | Consum estimat | Total | Preu unitari ofertat SENSE IVA | Total consum per preu unitari
CLRQ01942 | BACTERIÒFAG acteriòfag ΦX174 - CONTROL POSITIU LIOFILITZAT PEL PROCÉS DE FILTRACIÓ EN MEMBRANA | PHIFHD | Caixa de 20u | 24 mesos | 495 | 2 | 990
CLRQ01943 | Bacteriòfag ΦX174 - control positiu liofilitzat d'alta concentració per dopar mostres | PHIFHDS | Caixa de 20u | 24 mesos | 495 | 4 | 1980
CLMC00772 | Ampolles amb 50mL de medi brou de Scholtens modificat (MSB), segons ISO 10705-2 | MSB501 | Caixa de 10u | 6 mesos | 32 | 2 | 64
CLMC00774 | AGAR SHOLTEN MODIFICAT EN FORMAT DESHIDRATAT | BP1638 | 500g | 1 any | 132 | 2 | 264
CLMC00776 | MSB deshidratat | BP1637 | 500g | 24 mesos | 117 | 80 | 9360
CLMC00769 | MEDI DE CULTIU PREPARAT, PLAQUES DE PETRI 90MM AMB CAPA D'AGAR SCHOLTENS MODIFICAT (MSA), SEGONS ISO 10705-2 | MSAI | Caixa de 20u | 6 mesos | 35 | 200 | 7000
CLMC00770 | AMPOLLES AMB 100ML DE MEDI AGAR DE SCHOLTENS MODIFICAT SEMI-SÒLID (SSMSA), SEGONS ISO 10705-2 | MSASSIN | Caixa de 10u | 6 mesos | 35 | 60 | 2100
CLRQ01945 | VIALS AMB 3ML DE SOLUCIÓ D'ELUCIÓ, SEGONS EL MÈTODE ISO 10705-3, ANNEX A.2. | ELUI | Caixa de 20u | 6 mesos | 53 | 2 | 106
CLRQ01946 | VIALS AMB SOLUCIÓ DE CLORUR DE CALCI 1M, SEGONS ISO 10705-2 | CAL04 | Caixa de 10u | 6 mesos | 38 | 2 | 76
CLRQ01947 | VIALS AMB SOLUCIÓ DE CLORUR DE MAGNESI 5M, SEGONS ISO 10705-2 | MGCL2I | Caixa de 25u | 6 mesos | 44 | 4 | 176
[5 empty] | Base Imposable |  | 22116 | Base Imposable | 0
[5 empty] | IVA 21% |  | 4644.36 | IVA 21% | 0
[5 empty] | Total |  | 26760.36 | Total | 0