## Annex
[11 empty] | POTÈNCIES NOU Calendari (kW) | [5 empty] | CONSUM previst anual NOU Calendari (kWh) | [10 empty] | Telemesura |  |  |  |  | Dades tècniques instal·lació producció d'energia FV
Energia | Jerarquia 3: Entitat | CIF | Jerarquia 7: Núm CUPS 20 | Nom CUPS | Adreça CUPS | Municipi | Codi Postal | LOT | Sublot | Tarifa nova i TL | pot_p1 | pot_p2 | pot_p3 | pot_p4 | pot_p5 | pot_p6 | cons_p1 | cons_p2 | cons_p3 | cons_p4 | cons_p5 | cons_p6 | Consum ANUAL ORIGINAL ANNEX | Cabal màxim diari (Qd max demandada) (kWh/día) | Cabal diari contractat (Qd contractat) (kWh/día) | ÚS (General/Socors/General (actua SOS)) | CUPS associat al de Socors | TLF CS | DE CS | PM CS | CL CS | TLF CS alternatiu | Modalitat excedents (Compensació simplificada / Compensació simplificada (en projecte) / Venta / Injecció zero) | Excedents previstos (kWh) | Autoconsum previst (kWh) | Potència instal·lada (kWp) | Nº de panells | Superfície de captació (m2) | Forma part de Comunitat Energètica (SI/NO) | Comentaris per l'adjudicatari | Tipus pagament (domiciliat / transferència)
ELECTRICITAT | CRAG | Q0801214H | ES0031408422149001PQ | Edifici CRAG - Campus UAB | CR Bellaterra a Autonoma - Edifici CRAG Bellaterra B | CERDANYOLA DEL VALLES | 08193 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 747 | 752 | 772 | 772 | 772 | 780 | 391632.7729 | 454261.0674 | 387708.7185 | 455531.8107 | 190247.0073 | 1278404.6231 | 3157786 |  |  | General |  | 10.2.219.167:50000 | 1 | 1 | 1 | 626434828 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | FEUR | G66210345 | ES0031405110875001GK | Cerdanyola | Av. Universitat Autonoma, 23 - Parc Tencologic del Valles | Cerdanyola del Valles | 08290 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 760 | 159051 | 205380 | 188073 | 205540 | 187968 | 317230 | 1263242 |  |  | General | [14 empty] | Domiciliat
ELECTRICITAT | FEUR | G66210345 | ES0031408501056001KL | Manresa | Parc Tecnologic-2.3 A/2 | Manresa | 08243 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 522 | 83744 | 110323 | 111187 | 119180 | 122034 | 430306 | 976774 |  |  | General | [9 empty] | 66.48 | 159 | 332.3925 | NO |  | Domiciliat
ELECTRICITAT | FUAB | G61612925 | ES0031408308303001NZ | EDIFICI VILA 2, VILA UNIVERSITÀRIA, BELLATERRA 08193 | Edifici Vila 2, Campus UAB 08193 Bellaterra (BCN) | BELLATERRA | 08193 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 175248.3195 | 203273.3065 | 173492.3788 | 203841.9402 | 85131.967 | 572062.088 | 1413050 |  |  | General |  | 10.2.46.126:50000 | 49414 | 1 | 1 | 659789349 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | FUOC | G60667813 | ES0031408180609001TJ | 22@ | Rambla Poblenou 152-160, 08018 BARCELONA | BARCELONA | 08018 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 470 | 169661.1592 | 196792.6706 | 167961.2003 | 197343.1756 | 82417.8415 | 553823.9527 | 1368000 |  |  | General |  | 10.164.130.226:50000 | 1 | 1 | 1 | 671069593 | Injecció zero |  | 305000 | 230 | 417 |  |  |  | Domiciliat
ELECTRICITAT | Leitat | G-64647654 | ES0031408398774001MP | FUNDACION LEITAT | SANATORI,2 | TERRASSA | 08225 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 551 | 179313 | 198584 | 333280 | 403453 | 139555 | 1145351 | 2399536 |  |  | General |  | 606327535 | 1 | 1 | 1 | 606327535 | [8 empty] | Domiciliat
ELECTRICITAT | PCITAL | P2500079E | ES0031408669746001ZS | CPD | Parc de Gardeny, EDIFICI CPD-TIC. 25071- LLEIDA | LLEIDA | 25002 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 200 | 37371.4551 | 36455.7686 | 36814.651 | 49953.7984 | 19922.1428 | 219482.1841 | 400000 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | PCITAL | P2500079E | ES0031408500209002HH | MAGICAL | Parc de Gardeny, EDIFICI MAGICAL. 25071- LLEIDA | LLEIDA | 25071 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 42 | 84 | 84 | 84 | 84 | 370 | 20177.2789 | 22319.6584 | 16295.2057 | 20979.2573 | 8632.862 | 78290.7377 | 166695 |  |  | General |  | 10.2.183.161:50000 | 1 | 1 | 1 | 618565257 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | PCiTUdG | G10927507 | ES0031408088672001RQ | Mitja Parc Cientific | AF C 250 ZONA DE LA CRE 0, TECNOLOGIC, GIRONA, 17003, | GIRONA | 17003 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1575 | 686850 | 745517 | 673497 | 791507 | 287906 | 2500625 | 5685902 |  |  | General |  | 650712862 | 1 | 1 | 1 | 650712862 | [8 empty] | Domiciliat
ELECTRICITAT | PMT | B62505706 | ES0031408027676001QQ | PMT | Edifici C-3 c/Esteve Terradas, 5 08860 Castelldefels | CASTELLDEFELS | 08860 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 | 687792.3251 | 797781.2312 | 680900.8322 | 800012.9327 | 334115.1215 | 2245156.5573 | 5545759 |  |  | General |  | 10.163.51.80:50000 | 31275 | 1 | 1 | 747848501 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | PRUAB | G64513450 | ES0031408389096001FV | Fundacio privada parc de recerca uab | Edifici Eureka, campus bellaterra, sn, portal E, escalera E, 08193, Cerdanyola del Valles | BELLATERRA | 08193 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 92579.8859 | 104737.6368 | 92426.6649 | 103678.4136 | 41597.2731 | 264980.1257 | 700000 |  |  | General |  | 5906565780112 | 1 | 1 | 1 | 935868542 | Compensació simplificada | 0 | 15238 | 11.88 | 66 | 84 | no |  | Transferència
ELECTRICITAT | TECNOC | Q0801443C | ES0031408468911001PA | Parc Tecnocampus | CR DE BARCELONA 5,13 TECNOCAM, LOC, UNIVERSIDAD, 08302 MATARO | MATARÓ | 08302 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 1100 | 318276.8934 | 369174.4189 | 315087.8451 | 370207.1419 | 154612.2558 | 1038949.4448 | 2566308 |  |  | General |  | 626372637 | 25256 | 1 | 1 | [9 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UAB | Q0818002H | ES0031408489477001BR | ICTA-ICP (SAF-Columnes) | ICTA - ICP | BELLATERRA | 08193 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 430 | 430 | 450 | 450 | 450 | 451 | 238117.85 | 278561.05 | 280640.25 | 307185.7 | 117777.25 | 1028446.15 | 2250728.25 |  |  | General |  | 626329346 | 1 | 1 | 1 | 626329346 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UAB | Q0818002H | ES0031405318377003NW | Biblioteca Hemeroteca | Aparcament Plaça Civica (zona Hemeroteca) | BELLATERRA | 08193 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 451 | 162772.15 | 170265.55 | 174789.65 | 180429.25 | 62864.75 | 375437.05 | 1126558.4 |  |  | General |  | 10.164.90.149:50000 | 1 | 1 | 1 | 687563770 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UAB | Q0818002H | ES0031405090161001FM | Edifici M | Edifici Medicina | CERDANYOLA DEL VALLES | 08193 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 600 | 600 | 600 | 640 | 640 | 800 | 303269 | 372427.5 | 353446.75 | 382287.6 | 148315.5 | 1303360.55 | 2863106.9 |  |  | General |  | 10.164.67.4 | 20129 | 1 | 1 | 670597452 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UAB | Q0818002H | ES0031405120296001YZ | Biblioteca Humanitats | Edifici Biblioteca Humanitats | BELLATERRA | 08193 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 500 | 500 | 530 | 530 | 530 | 600 | 162098.25 | 182402.65 | 163217.2 | 166912.15 | 59412.45 | 303449.35 | 1037492.05 |  |  | General |  | 10.2.45.217:50000 | 1 | 1 | 1 | 659517338 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UAB | Q0818002H | ES0031408384883001ML | Biocampus | Estació transformadora MRB | BELLATERRA | 08193 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 570 | 273420.55 | 344816 | 354206.9 | 397649.3 | 157184.3 | 1365283.45 | 2892560.5 |  |  | General |  | 10.164.202.102:50000 | 1 | 1 | 1 | 667171423 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UAB | Q0818002H | ES0031405090160001DV | Ciències de la comunicació | Facultat Ciències de la Informació | BELLATERRA | 08193 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 122 | 122 | 130 | 130 | 130 | 250 | 54633.05 | 62219.6 | 47392.65 | 48392 | 19759.3 | 115362.25 | 347758.85 |  |  | General |  | 5906561326526 | 1 | 1 | 1 | 606270205 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UAB | Q0818002H | ES0031405111432001AF | Serveis Informàtics | Estació transformadora Serveis Informàtics | BELLATERRA | 08193 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 754457.5 | 952627.8 | 908730 | 1000291.85 | 404970.2 | 3336836.55 | 7357913.9 |  |  | General |  | 10.164.146.211:50000 | 20133 | 1 | 1 | 667118466 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UAB | Q0818002H | ES0031405111430001PP | Torre de Químiques | Edifici C - Eix Nord (Exterior C5 senar) | BELLATERRA | 08193 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 600 | 216679.55 | 248851.95 | 217662.8 | 232826.7 | 88530.45 | 612564.75 | 1617116.2 |  |  | General |  | 10.2.210.50:50000 | 20132 | 1 | 1 | 626191599 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UAB | Q0818002H | ES0031405293631001SE | Rectorat | Edifici Rectorat | BELLATERRA | 08193 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 614526.65 | 729033.3 | 729091.95 | 797039.7 | 306259.95 | 2652821.15 | 5828772.7 |  |  | General |  | 10.164.90.168:50000 | 20138 | 1 | 1 | 687563945 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UAB | Q0818002H | ES0031405090162001GQ | Edifici B i C | Edifici C - Eix Central | CERDANYOLA DEL VALLES | 08193 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2700 | 809098.6 | 954503.45 | 862857.65 | 945250.55 | 359698.15 | 2431661.2 | 6363069.6 |  |  | General |  | 10.2.4.54:50000 | 1 | 1 | 1 | 650286836 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UB | Q0818001J | ES0031408370709001YE | TORRIBERA | C/Prat de la Riba 171 Santa Coloma Gramanet | SANTA COLOMA DE GRAMENET | 08921 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 652 | 131482.5931 | 153387.3017 | 150604.0106 | 145424.7376 | 52328.2442 | 354457.1128 | 987684 |  |  | General |  | 10.164.144.34:50000 | 1 | 1 | 1 | 667119317 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UB | Q0818001J | ES0031406303227001VM | BELLVITGE | c/Feixa Llarga s/n l'Hospitalet de Llobregat | L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | 08907 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1300 | 478214.9432 | 533565.1381 | 510470.1045 | 554215.5453 | 205362.5324 | 1328803.7365 | 3610632 |  |  | General |  | 10.2.47.81:50000 | 3514 | 1 | 1 | 660423382 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UB | Q0818001J | ES0031405428857001DY | MEDICINA (HOSPITAL CLINIC) | Casanova 143 5 ET-558 | BARCELONA | 08036 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 911 | 937 | 973 | 973 | 973 | 1148 | 455645.2703 | 554709.6707 | 564784.7715 | 627420.3008 | 246017.9047 | 1925116.082 | 4373694 |  |  | General |  | 10.2.46.237:50000 | 1 | 1 | 1 | 660132867 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UB | Q0818001J | ES0031408538777006GN | DRET | Av. Diagonal 684 | BARCELONA | 08034 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 1038 | 228134.3162 | 258983.9391 | 239120.9027 | 269317.3257 | 104996.3191 | 488808.1972 | 1589361 |  |  | General |  | 10.164.118.16:50000 | 1 | 1 | 1 | 5906560867624 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UB | Q0818001J | ES0031408041785001HB | FAC. GEOGRAFIA HISTORIA I FILOSOFIA | C/Ramalleres 19 | BARCELONA | 08001 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 764 | 764 | 794 | 794 | 794 | 900 | 220450.434 | 255758.7352 | 249680.0482 | 272074.5476 | 103743.0652 | 698293.1696 | 1800000 |  |  | General |  | 10.164.90.172:50000 | 0000049049 | 1 | 1 | 687563965 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UB | Q0818001J | ES0031405968345001BY | FISICA I QUIMICA | C/Martí i Franquès 1-11 | BARCELONA | 08028 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 3896 | 3896 | 3896 | 3896 | 3896 | 4703 | 1758669.4294 | 2143019.9694 | 2039186.296 | 2261974.938 | 909806.2548 | 6519847.1748 | 15632504.0624 |  |  | General |  | 10.164.196.78:50000 | 4267 | 1 | 1 | 667179821 |  |  |  | 41.8 |  |  |  |  | Transferència
ELECTRICITAT | UB | Q0818001J | ES0031406307311001EX | ECONOMIQUES | Av. Diagonal, 690 | BARCELONA | 08028 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 728 | 728 | 728 | 746 | 746 | 1300 | 195955.9414 | 227341.098 | 221937.8207 | 241844.0423 | 92216.058 | 620705.0397 | 1600000 |  |  | General |  | 10.2.219.45:50000 | 3522 | 1 | 1 | 626423585 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UB | Q0818001J | ES0031405908038001JH | EDIFICI HISTORIC PLAÇA UNIVERSITAT | C/Gran Via de les Corts Catalanes 585 | BARCELONA | 08007 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 554 | 554 | 565 | 565 | 565 | 1000 | 272008.249 | 306333.2517 | 257792.6977 | 284403.8914 | 111270.1265 | 530367.7838 | 1762176 |  |  | General |  | 10.2.218.37:50000 | 20865 | 1 | 1 | 626399050 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UB | Q0818001J | ES0031405473338001XH | MUNDET | Passeig de la Vall d' Hebron 171 | BARCELONA | 08035 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 1074 | 232697.6804 | 269967.5539 | 263551.162 | 287189.8002 | 109506.5689 | 737087.2346 | 1900000 |  |  | General |  | 10.164.113.237:50000 | 3463 | 1 | 1 | 667463372 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UB PCB | G61482832 | ES0031408220924001LS | Edifici Hèlix | c/Baldiri Reixac, 15 - 08028 Barcelona | BARCELONA | 08028 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 480 | 480 | 489 | 489 | 489 | 489 | 292616.8833 | 339410.966 | 289684.9413 | 340360.4292 | 142147.1597 | 955187.6204 | 2359408 |  |  | General |  | 10.2.194.160:50000 | 49226 | 1 | 1 | 648183694 | [8 empty] | Domiciliat
ELECTRICITAT | UB PCB | G61482832 | ES0031408463455001NV | Edifici Clúster+Torres | Av/Dr.Gregorio Marañón, 4-8 - 08028 Barcelona | BARCELONA | 08028 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 3304 | 3304 | 3304 | 3304 | 3304 | 3850 | 2757493.3955 | 3198460.343 | 2729864.0579 | 3207407.6688 | 1339532.5988 | 9001269.9359 | 22234028 |  |  | General |  | 10.164.131.200:50000 | 1 | 1 | 1 | 671052542 | [8 empty] | Domiciliat
ELECTRICITAT | UB PCB | G61482832 | ES0031408463458001MG | Emergència Clúster | Av/Dr.Gregorio Marañón, 4-8 - 08028 Barcelona | BARCELONA | 08028 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Socors | ES0031408463455001NV0F | 10.164.131.137:50000 | 1 | 1 | 1 | 671049179 | [7 empty] | Aplicar 50%descompte potència | Domiciliat
ELECTRICITAT | UC3M | Q2818029G | ES0021000004152213MC | Colmenarejo-Res | AV DE GREGORIO PECES-BARBA MARTIN 22, | COLMENAREJO | 28270 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 451 | 2989.9188 | 4480.7573 | 4351.6368 | 4409.3289 | 3956.0334 | 19789.3247 | 39977 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UC3M | Q2818029G | ES0021000015461455HR | JUAN CARAMUEL_LEGANÉS | AV GREGORIO PECES BARBA 1 | LEGANÉS | 28919 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 55451.2669 | 59229.0392 | 96195.3097 | 90596.9232 | 20180.6846 | 283922.7762 | 605576 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UC3M | Q2818029G | ES0021000004434494LE | LEGANES | AV DE LA UNIVERSIDAD 30 | LEGANÉS | 28911 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 3035 | 609344.3202 | 743900.8181 | 844482.0914 | 903139.9767 | 982892.2444 | 2422372.5492 | 6506132 |  |  | General | [6 empty] | Injecció zero | 0 | 456000 | 335 | 320 | 1428 |  |  | Transferència
ELECTRICITAT | UC3M | Q2818029G | ES0021000005037694AR | Pta-Toledo | RD TOLEDO 1, | MADRID | 28005 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 294 | 394 | 315 | 315 | 315 | 451 | 74718.8867 | 78290.7003 | 134865.3362 | 122800.298 | 135674.6929 | 275376.0859 | 821726 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UC3M | Q2818029G | ES0021000004360487EY | mad-126 | C/ Madrid 126 | GETAFE | 28903 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1435 | 309883.8868 | 358276.6058 | 446540.6257 | 460669.1691 | 499460.855 | 956750.8576 | 3031582 |  |  | General | [6 empty] | Injecció zero | 0 | 370364 | 248 | 451 | 1156 |  |  | Transferència
ELECTRICITAT | UC3M | Q2818029G | ES0021000011601281SD | mad-135 | C/ Madrid 135 | GETAFE | 28903 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 1000 | 149150.5937 | 183122.5847 | 169940.1469 | 187753.8658 | 206047.9421 | 399200.8669 | 1295216 |  |  | General | [6 empty] | Injecció zero | 0 | 68981 | 46.2 | 84 | 215 |  |  | Transferència
ELECTRICITAT | UC3M | Q2818029G | ES0021000004152210MV | Colmenarejo | AV DE GREGORIO PECES-BARBA MARTIN 22, | COLMENAREJO | 28270 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 309 | 309 | 340 | 340 | 340 | 475 | 83010.0387 | 90617.4429 | 107104.5403 | 114135.5121 | 121410.0336 | 236540.4323 | 752818 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000004857495BF | REAL JARDÍN BOTÁNICO | C/ JOSE ANTONIO NOVAIS, 1 (PARQUE BOTANICO-AUX.), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 23580.5447 | 27351.448 | 23344.2741 | 27427.9605 | 11454.9353 | 76973.8374 | 190133 |  |  | General |  | 5901007850045 | 08096 | 1 | 7 | [9 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000005298810QK | REAL JARDÍN BOTÁNICO - AUXILIAR | AVDA. COMPLUTENSE, 10 (PARQUE BOTANICO), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 18438.869 | 21387.5368 | 18254.1166 | 21447.366 | 8957.2168 | 60189.8949 | 148675 |  |  | General |  | 5901000378594 | 07622 | 1 | 7 | [9 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000016538603EJ | PABELLON DE GOBIERNO | C/ MINISTRO IBAÑEZ MARTIN, 1 B (PABELLON GOBIERNO), 28015 MADRID | MADRID | 28015 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 270 | 27929.3521 | 32395.6987 | 27649.5076 | 32486.322 | 13567.4949 | 91169.6246 | 225198 |  |  | General |  | 5901000378064 | 19573 | 1 | 7 | [9 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000005102000SE | I.U. PLURIDISCIPLINAR | Pº. JUAN XXIII, 1 (I. PLURIDISCIPLINAR), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 154475.7414 | 179178.8635 | 152927.9362 | 179680.0958 | 75041.0832 | 504254.2799 | 1245558 |  |  | General |  | 5901008665616 | 4542 | 1 | 7 | [9 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000004853765XA | I.D. SUR FONTON | AVDA. JUAN DE HERRERA, 1 (I.D. SUR FRONTON), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 50824.059 | 58951.6325 | 50314.8157 | 59116.5429 | 24689.2645 | 165904.6854 | 409801 |  |  | General |  | 5901009004134 | 7621 | 1 | 7 | [9 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000004836572KZ | HOSPITAL CLINICO VETERINARIO | AVDA. PUERTA DE HIERRO, 5 (HOSP. VETERINARIO), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 327643.7273 | 380039.1581 | 324360.8258 | 381102.274 | 159162.4677 | 1069525.5471 | 2641834 |  |  | General |  | 5901007202253 | 34064 | 1 | 7 | 5901007202253 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000004836570KN | F. VETERINARIA 3 | AVDA. PUERTA DE HIERRO, 3 (F. VETERINARIA, 3), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 1 | 13 | 13 | 13 | 18 | 33 | 8381.3605 | 9721.673 | 8297.3815 | 9748.8683 | 4071.4896 | 27359.2271 | 67580 |  |  | General |  | 5901005522106 | 585895 | 1 | 7 | [9 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000004836767FW | F. VETERINARIA | AVDA. PUERTA DE HIERRO, 3(F. VETERINARIA), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 226671.4014 | 262919.7552 | 224400.2153 | 263655.243 | 110112.2244 | 739922.1607 | 1827681 |  |  | General |  | 616498874 | 11408 | 1 | 7 | 616498874 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000011043037PK | F. QUIMICAS-NUEVO | PZA. CIENCIAS, 2 (F. QUIMICAS-NUEVO), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 451 | 166940.7517 | 193637.2268 | 165268.0505 | 194178.9047 | 81096.3244 | 544943.7419 | 1346065 |  |  | General |  | 626597943 | 34510 | 1 | 7 | 626597943 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000015665523NJ | F. QUIMICAS-F. EXPERIMENTAL | PZA. CIENCIAS, 2 (F. QUIMICAS-EXPERIMENTAL), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 400 | 40816.531 | 47343.742 | 40407.5604 | 47476.1807 | 19827.8168 | 133237.1691 | 329109 |  |  | General |  | 5901000029027 | 07624 | 1 | 7 | [9 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000004836551CQ | F. QUIMICAS | PZA. CIENCIAS, 2 (F. QUIMICAS), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 800 | 293525.2154 | 340464.5548 | 290584.1722 | 341416.9653 | 142588.4085 | 958152.6837 | 2366732 |  |  | General |  | 913944177 | 11755 | 1 | 7 | 913944177 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000013823924YR | F. PSICOLOGIA | CAMPUS SOMOSAGUAS, (F. PSICOLOGIA), 28223, POZUELO, MADRID | POZUELO DE ALARCON | 28223 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 750 | 143458.0598 | 166399.2798 | 142020.6488 | 166864.7627 | 69688.924 | 468289.3249 | 1156721 |  |  | General |  | 5901007863813 | 01427 | 1 | 7 | 628343423 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000005535989WR | F. POLITICAS Y SOCIOLOGIA | CAMPUS SOMOSAGUAS (F. POLITICAS), 28223, POZUELO, MADRID | POZUELO DE ALARCON | 28223 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 745 | 252709.8006 | 293122.1075 | 250177.7168 | 293942.083 | 122761.1339 | 824919.1582 | 2037632 |  |  | General |  | 5901007193305 | 13570 | 1 | 7 | 5901007193305 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0022000005731456LG | F. OPTICA Y OPTOMETRIA | AVDA. ARCOS DE JALON, s/n (F. OPTICA), 28037, MADRID | MADRID | 28037 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 59038.4868 | 68479.6776 | 58446.9371 | 68671.2416 | 28679.6617 | 192718.9951 | 476035 |  |  | General |  | 5906560578120 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000004857483XH | F. ODONTOLOGIA | PZA. RAMON Y CAJAL, 4 (F. ODONTOLOGIA), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 676 | 676 | 700 | 700 | 700 | 700 | 265534.7208 | 307997.9359 | 262874.1347 | 308859.5248 | 128991.2118 | 866783.4719 | 2141041 |  |  | General |  | 5901005101260 | 01026 | 1 | 7 | 913942278 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000004857455DJ | F. MEDICINA- CARDIOLOGÍA | PZA. RAMON Y CAJAL, 3 (F. MEDICINA-PAB. I),28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 210 | 3766.8994 | 4369.2864 | 3729.1561 | 4381.509 | 1829.8809 | 12296.2682 | 30373 |  |  | General |  | 5901000240705 | 2205 | 1 | 7 | [9 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000004836565KF | F. MEDICINA | PZA. RAMON Y CAJAL, 3 (F. MEDICINA), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 1100 | 403633.6955 | 468181.1279 | 399589.3951 | 469490.8109 | 196076.8044 | 1317579.1661 | 3254551 |  |  | General |  | 5901005668254 | 15487 | 1 | 7 | 913941488 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000004668143NZ | F. MATEMATICAS | PZA. CIENCIAS, 3 (F. MATEMATICAS), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 258 | 258 | 270 | 270 | 270 | 470 | 148355.1654 | 172079.5104 | 146868.6868 | 172560.883 | 72067.8355 | 484274.9189 | 1196207 |  |  | General |  | 5901000074998 | 4971 | 1 | 1 | 913944991 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000011121628KK | F. INFORMATICA | C/ PROFESOR GARCIA SANTESMASES, 9 (F. INFORMATICA), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 467 | 485 | 509 | 515 | 515 | 650 | 214421.5681 | 248710.9791 | 212273.122 | 249406.7195 | 104161.5116 | 699935.0996 | 1728909 |  |  | General |  | 676815305 | 39791 | 1 | 7 | 676815305 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000011266754YV | F. INFORMACION-AulariO | AVDA. COMPLUTENSE, 5 (F. INFORMACION-AULARIO), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 200 | 42081.3004 | 48810.7681 | 41659.6572 | 48947.3106 | 20442.2153 | 137365.7485 | 339307 |  |  | General |  | 5901008524638 | 02224 | 1 | 7 | [9 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000004857486XK | F. INFORMACION | AVDA. COMPLUTENSE, 3 (F. INFORMACION), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 681 | 139294.7882 | 161570.2351 | 137899.0922 | 162022.2093 | 67666.4938 | 454699.1814 | 1123152 |  |  | General |  | 630780771 | 34017 | 1 | 7 | 630780771 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000004836557CE | F. GEOGRAFIA E HISTORIA | C/ PROFESOR ARANGUREN, 7 (F. GEOGRAFIA), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 407 | 407 | 407 | 437 | 437 | 700 | 176153.9231 | 204323.7305 | 174388.9085 | 204895.3027 | 85571.8903 | 575018.2448 | 1420352 |  |  | General |  | 5901005669139 | 34687 | 1 | 7 | 913945758 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000004836549CZ | F. FISICAS | PZA. CIENCIAS, 1 (F. FISICAS), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 1000 | 322913.5543 | 374552.5554 | 319678.0479 | 375600.3232 | 156864.6487 | 1054084.8705 | 2603694 |  |  | General |  | 5901000559843 | 18489 | 1 | 7 | 5901007214586 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000004836559KR | F. FILOLOGIA | PZA. MENENDEZ PELAYO, 1 (F. FILOLOGIA), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 250 | 71186.1266 | 82569.9177 | 70472.8609 | 82800.8976 | 34580.7309 | 232372.4663 | 573983 |  |  | General |  | 5901007809045 | 07585 | 1 | 7 | [9 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000011567373JA | F. FARMACIA - AULARIO | C/ JOSE ANTONIO NOVAIS, 2 (F. FARMACIA-ANEXO), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 550 | 139089.905 | 161332.5878 | 137696.2618 | 161783.8972 | 67566.9658 | 454030.3823 | 1121500 |  |  | General |  | 626619372 | 18416 | 1 | 7 | 626619372 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000004836555CC | F. FARMACIA | PZA. RAMON Y CAJAL, 2 (F. FARMACIA), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 600 | 206062.6555 | 239015.3437 | 203997.9634 | 239683.9617 | 100100.9268 | 672649.1489 | 1661510 |  |  | General |  | 345901010514722 | 24597 | 1 | 7 | 5901005959791 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000004714552YD | F. ESTUDIOS ESTADISTICOS | AVDA. PUERTA DE HIERRO, 1 (F. EST. ESTADISTICOS), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 140 | 41408.2367 | 48030.0708 | 40993.3374 | 48164.4294 | 20115.2551 | 135168.6706 | 333880 |  |  | General |  | 5901008591109 | 01001 | 1 | 7 | [9 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000015489394JH | F. EDUCACION-Biblioteca | C/ RAMIRO DE MAEZTU, 2 B (F. EDUCACION-BIBL.), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 53 | 53 | 53 | 67 | 67 | 100 | 30443.1402 | 35311.4813 | 30138.1082 | 35410.2612 | 14788.6406 | 99375.3686 | 245467 |  |  | General |  | 5901009007409 | 0996 | 1 | 7 | [9 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000004836689AQ | F. EDUCACION | C/ RECTOR ROYO VILLANOVA, 1 (F. EDUCACION), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 1000 | 200931.5216 | 233063.6601 | 198918.2421 | 233715.629 | 97608.3293 | 655899.6179 | 1620137 |  |  | General |  | 5901010263331 | 39806 | 1 | 7 | 608902343 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000005535944TW | F. ECONOMICAS-AulariO | CAMPUS SOMOSAGUAS (F. ECONOMICAS-AUL.), 28223, POZUELO, MADRID | POZUELO DE ALARCON | 28223 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 104415.5296 | 121113.2296 | 103369.3143 | 121452.03 | 50722.8797 | 340843.0168 | 841916 |  |  | General |  | 5901000820251 | 15488 | 1 | 7 | 913942605 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000005528494KG | F. ECONOMICAS Y EMPR. | CAMPUS SOMOSAGUAS (F. ECONOMICAS), 28223, POZUELO, MADRID | POZUELO DE ALARCON | 28223 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 1000 | 160287.7523 | 185920.3072 | 158681.7124 | 186440.3979 | 77864.4365 | 523226.3939 | 1292421 |  |  | General |  | 628364811 | 33125 | 1 | 7 | 628364811 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000004836553CH | F. DERECHO-BIBLIOTECA | PZA. MENENDEZ PELAYO, 4 (F. DERECHO-BIBL.), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 700 | 208987.8222 | 242408.291 | 206893.8208 | 243086.4004 | 101521.9116 | 682197.754 | 1685096 |  |  | General |  | 5901000112490 | 34793 | 1 | 7 | 913945618 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000005086247KR | F. COMERCIO Y TURISMO | AVDA. ISLAS FILIPINAS, 3 (F. COMERCIO Y TURISMO), 28003, MADRID | MADRID | 28003 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 90 | 90 | 94 | 94 | 94 | 100 | 38501.3011 | 44658.2701 | 38115.5285 | 44783.1965 | 18703.1266 | 125679.5773 | 310441 |  |  | General |  | 5901005127547 | 45453 | 1 | 7 | [9 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000011139190AB | F. BIOLOGIA-GEOLOGICAS | C/ JOSE ANTONIO NOVAIS, 12 (F. BIO-GEO 2), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 451 | 180667.9269 | 209559.5952 | 178857.6832 | 210145.8141 | 87764.6989 | 589753.2817 | 1456749 |  |  | General |  | 679136431 | 18501 | 1 | 7 | 679136431 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000004836540CM | F. BIOLOGIA | AVDA. COMPLUTENSE, 14 (F. BIOLOGIA), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 500 | 160586.8917 | 186267.2837 | 158977.8545 | 186788.3451 | 78009.7521 | 524202.873 | 1294833 |  |  | General |  | 5901000534909 | 01025 | 1 | 7 | 913944992 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000004714705JR | F. BELLAS ARTES | C/ PINTOR EL GRECO, 2 (F. BELLAS ARTES 2), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 451 | 82935.0378 | 96197.6663 | 82104.0512 | 96466.7683 | 40288.1062 | 270724.3702 | 668716 |  |  | General |  | 626502082 | 39789 | 1 | 7 | 626502082 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000004836780FS | EDIF. RECTORADO | AVDA. SENECA, 2 (EDIF. RECTORADO), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 500 | 170627.1613 | 197913.1517 | 168917.5233 | 198466.7911 | 82887.1051 | 556977.2676 | 1375789 |  |  | General |  | 5901000379600 | 01024 | 1 | 7 | 913943429 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000011465905VB | EDIF. MULTIUSOS | C/ PROFESOR ARANGUREN, 2 (EDIF. MULTIUSOS), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 1137 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1760 | 378158.4771 | 438632.0179 | 374369.4315 | 439859.0407 | 183701.4763 | 1234420.5564 | 3049141 |  |  | General |  | 913946066 | 1543 | 1 | 7 | 913946066 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000011465926HD | EDIF. MULTIUSOS-SOCORRO | C/ PROFESOR ARANGUREN, 2 (EDIF. MULTIUSOS), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Socors | ES0021000011465905VB1F | 913947737 | 34799 | 1 | 7 | 913947737 | [7 empty] | Aplicar 50%descompte potència | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000004857485XC | EDIF. MICROSCOPIA | EDIF. MICROSCOPIA ELECTRONICA (EDIF. MICROSCOPIA), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 115914.786 | 134451.3995 | 114753.3512 | 134827.5119 | 56308.9778 | 378379.9736 | 934636 |  |  | General |  | 5901005446779 | 07625 | 1 | 7 | [9 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000004713631NP | EDIF. ALUMNOS | AVDA COMPLUTENSE, 1 (EDIF. ALUMNOS), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 350 | 75722.3302 | 87831.5323 | 74963.613 | 88077.2309 | 36784.3237 | 247179.9699 | 610559 |  |  | General |  | 5901008999152 | 07623 | 1 | 7 | [9 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000004857451DD | CENTRO PROCESO DE DATOS | AVDA. COMPLUTENSE, 22 (CENTRO PROCESO DATOS), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 174 | 174 | 178 | 178 | 178 | 200 | 128340.6056 | 148864.3048 | 127054.6674 | 149280.7356 | 62345.181 | 418941.5055 | 1034827 |  |  | General |  | 5901000378324 | 00312 | 1 | 7 | [9 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000004836582ER | CENTRAL TERMICA | C/ JOSE ANTONIO NOVAIS, 4 (CENTRAL TERMICA), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 207 | 222 | 222 | 222 | 222 | 500 | 58945.0987 | 68371.3553 | 58354.4848 | 68562.6163 | 28634.2957 | 192414.1491 | 475282 |  |  | General |  | 608902107 | 18486 | 1 | 7 | 608902107 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000004836788PT | C.M. STA. TERESA DE JESUS | AVDA. SENECA, 12 (CM STA. TERESA), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 74193.3954 | 86058.0966 | 73449.9977 | 86298.8343 | 36041.5992 | 242189.0768 | 598231 |  |  | General |  | 5901008968383 | 04540 | 1 | 7 | [9 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000004836784FL | C.M. ANTONIO NEBRIJA | TRAV. ANTONIO DE NEBRIJA, 1 (CM ANTONIO NEBRIJA), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 260 | 119526.0386 | 138640.1488 | 118328.4201 | 139027.9787 | 58063.2488 | 390168.165 | 963754 |  |  | General |  | 5901008572092 | 1716 | 1 | 7 | 5901007213816 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000004884355YA | AP INST. HIERRO Y ACERO | C/ JOSE ANTONIO NOVAIS, 6 (AP. HIERRO-ACERO), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11.5 | 2590.0611 | 3004.253 | 2564.1094 | 3012.6571 | 1258.1975 | 8454.7218 | 20884 |  |  | General |  | 5901009004006 | [12 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UCM | Q2818014I | ES0021000004713630NF | AP ARQ. LOPEZ OTERO | C/ ARQUITECTO LOPEZ OTERO, S/N (AP. ARQ. LOPEZ OTERO), 28040, MADRID | MADRID | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 4913.1044 | 5698.7878 | 4863.8764 | 5714.7295 | 2386.6833 | 16037.8186 | 39615 |  |  | General |  | 5901008985552 | 2451 | 1 | 7 | [9 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UdG | Q6750002E | ES0031406114719001KM | CAMPUS MONTILIVI | Maria Aurèlia Capmany 61, 17003 GIRONA | GIRONA | 17003 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 2513 | 632508.7077 | 733656.8862 | 626171.1416 | 735709.2071 | 307259.4968 | 2064694.5607 | 5100000 |  |  | General |  | 10.164.79.216:50000 | 48829 | 1 | 1 | 674238271 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UdG | Q6750002E | ES0031406157787001CE | CAMPUS BARRI VELL | Jardins Joan Fuster i Ortells, 17004 GIRONA | GIRONA | 17004 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 1136 | 198434.1044 | 230166.8662 | 196445.8483 | 230810.7316 | 96395.1362 | 647747.3131 | 1600000 |  |  | General |  | 10.164.62.22:50000 | 1 | 1 | 1 | 670695903 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UdL | Q7550001G | ES0031406182907001QC | Rectorat | Pl. Víctor Siurana, 1 (Rectorat) 25003 Lleida | LLEIDA | 25003 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 370 | 370 | 410 | 410 | 410 | 451 | 252000 | 252000 | 182000 | 210000 | 84000 | 420000 | 1400000 |  |  | General |  | 10.164.183.167:50000 | 4767 | 1 | 1 | 634803145 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UdL | Q7550001G | ES0031406192293003ZK | ETSEA | Av. Alcalde Rovira Roure, 191 (Etsea) 25198 Lleida | LLEIDA | 25198 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 640 | 640 | 700 | 700 | 700 | 700 | 259069.9492 | 290429.3055 | 251502.3354 | 293594.5768 | 115591.5716 | 789812.2615 | 2000000 |  |  | General |  | 10.164.126.56:50000 | 1 | 1 | 1 | 671098997 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UdL | Q7550001G | ES0031406194625001EA | Cappont | C. Jaume II, 71 (Cappont) 25001 Lleida | LLEIDA | 25001 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 720 | 720 | 820 | 820 | 820 | 1039 | 313941.2992 | 326089.0193 | 283623.5088 | 328414.4706 | 120924.5438 | 527007.1583 | 1900000 |  |  | General |  | 10.164.90.6:50000 | 1 | 1 | 1 | 687562580 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UdL | Q7550001G | ES0031408331568001VP | Arnau | Av. Alcalde Rovira Roure, 80 (Arnau) 25198 Lleida | LLEIDA | 25198 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 333254.2321 | 391497.4502 | 349742.4547 | 420877.9359 | 176539.7688 | 1328088.1583 | 3000000 |  |  | General |  | 10.164.108.97:50000 | 1 | 1 | 1 | 667484274 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UPC | Q0818003F | ES0031405066295001TR | TR1 - TR10 | Colom 7, 08222 TERRASSA | TERRASSA | 08222 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 800 | 281607.7592 | 326641.3082 | 278786.1257 | 327555.0498 | 136799.1576 | 919250.5995 | 2270640 |  |  | General |  | 10.163.51.56:50000 | 48982 | 1 | 1 | 747849268 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UPC | Q0818003F | ES0031405966911001QX | ETSEIB | Avda Diagonal 647, 08028 BARCELONA | BARCELONA | 08028 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1480 | 406091.0538 | 471031.4569 | 402022.1314 | 472349.1133 | 197270.5377 | 1325600.7069 | 3274365 |  |  | General |  | 10.164.133.235:50000 | 4869 | 1 | 1 | 671037485 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UPC | Q0818003F | ES0031406272945001CN | ETSEIB COMPLEMENTARI (Socors) | Avda Diagonal 647, 08028 BARCELONA | BARCELONA | 08028 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Socors | ES0031405966911001QX0F | 10.164.130.18:50000 | 1 | 1 | 1 | 671058378 | [7 empty] | Aplicar 50%descompte potència | Transferència
ELECTRICITAT | UPC | Q0818003F | ES0031405546173001VK | EPSEVG | Av. Victor Balaguer s/n, 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ | VILANOVA I LA GELTRU | 08800 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 215 | 54072.3013 | 62719.3202 | 53530.5114 | 62894.7703 | 26267.1926 | 176507.9041 | 435992 |  |  | General |  | 10.164.90.123:50000 | 19320 | 1 | 1 | 687563493 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UPC | Q0818003F | ES0031408037395001WK | EDIFICIS TR11, TR12 i TR14 | Igualtat s/n, 08222 TERRASSA | TERRASSA | 08222 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 101244.5526 | 117435.1631 | 100230.1096 | 117763.6745 | 49182.4854 | 330492.0147 | 816348 |  |  | General |  | 10.164.226.212:50000 | 1 | 1 | 1 | 5906562092057 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UPC | Q0818003F | ES0031406246430001TX | EDIFICI VÈRTEX | Plaça Eusebi Güell 6, 08034 BARCELONA | BARCELONA | 08034 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 99281.6673 | 115158.3812 | 98286.8919 | 115480.5236 | 48228.9568 | 324084.5793 | 800521 |  |  | General |  | 10.164.80.246:50000 | 19966 | 1 | 1 | 671529281 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UPC | Q0818003F | ES0031406270516001GL | CAMPUS SUD | Pau Gargallo 5, 08028 BARCELONA | BARCELONA | 08028 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 1160 | 307941.0811 | 357185.7461 | 304855.5948 | 358184.9322 | 149591.3344 | 1005210.3115 | 2482969 |  |  | General |  | 10.164.218.242:50000 | 6017 | 1 | 1 | 677976995 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UPC | Q0818003F | ES0031406272773001VY | CAMPUS NORD | Gran Capità s/n, 08034 BARCELONA | BARCELONA | 08034 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 4000 | 1510338.9229 | 1751866.0787 | 1495205.7281 | 1756766.6846 | 733691.0093 | 4930190.5763 | 12178059 |  |  | General |  | 562048673 | 1 | 1 | 1 | 5906561069498 |  |  |  | 158 | 510 |  |  |  | Transferència
ELECTRICITAT | UPC | Q0818003F | ES0031408508376001PQ | Campus Besòs | Carrer d'Eduard Maristany - Sant Ramon de Penyafort, 08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS | SANT ADRIA DE BESOS | 08930 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 2000 | 638858.227 | 741021.7943 | 632457.0404 | 743094.7178 | 310343.9604 | 2085421.2602 | 5151197 |  |  | General |  | 606937032 | 0000000001 | 1 | 2 | 606937032 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UPC | Q0818003F | ES0031408508392001ZP | Campus Besòs (Socors) | Carrer d'Eduard Maristany - Sant Ramon de Penyafort, 08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS | SANT ADRIA DE BESOS | 08930 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Socors | ES0031408508376001PQ | 606937032 | 1 | 1 | 2 | 606937032 | [7 empty] | Aplicar 50%descompte potència | Transferència
ELECTRICITAT | UPF | Q5850017D | ES0031408318021001RP | CAMPUS COMUNICACIÓ | C/ Roc Boronat 138, 08018 BARCELONA | BARCELONA | 08018 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 700 | 200826.2462 | 246179.4267 | 190507.1726 | 246206.9051 | 115916.0062 | 487505.2432 | 1487141 |  |  | General |  | 10.163.73.4:50000 | 1 | 1 | 1 | 5906560501079 |  |  | 149420 | 103.95 | 189 |  |  |  | Transferència
ELECTRICITAT | UPF | Q5850017D | ES0031408318022001KL | SOS-CAMPUS COMUNICACIÓ | C/ Roc Boronat 138, 08018 BARCELONA | BARCELONA | 08018 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Socors | ES0031408318021001RP0F | 682310851 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | Aplicar 50%descompte potència | Transferència
ELECTRICITAT | UPF | Q5850017D | ES0031405997616001GX | CAMPUS CIUTADELLA | C/ Ramón Turró 4 , 08005 BARCELONA | BARCELONA | 08005 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | 1950 | 2000 | 699616.7008 | 809915.6227 | 705166.7865 | 884947.4651 | 390460.9663 | 1799728.7586 | 5289836.3 |  |  | General |  | 935422431 | 3549 | 1 | 1 | 935422431 |  |  | 940813 | 809.95 | 1861 |  |  |  | Transferència
ELECTRICITAT | UPM | Q2818015F | ES0026000010201253FX | Campus Tecnogetafe | C ERIC KANDEL 0002 (28905) GETAFE LA ATALAYUELA MADRID | Getafe-Madrid | 28905 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1150 | 148909.554 | 250421.349 | 332603.0528 | 361539.3686 | 145426.644 | 987421.0316 | 2226321 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UPM | Q2818015F | ES0022000008732851NZ | Biblioteca Campus Sur | CAMINO DE LA ARBOLEDA, S/N - KM7 DE LA CARRETERA DE VALENCIA (28012) MADRID | Madrid | 28012 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 451 | 59901.701 | 78435.3482 | 109947.6394 | 114412.7002 | 40290.8391 | 233874.7721 | 636863 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UPM | Q2818015F | ES0022000008017492YR | Campus Sur General-Polideportivo- ETSI Sistemas Teleco- ETSI Sistemas Informaticos- Diseño de Moda | RDA VALENCIA S/N KM7 (28012) MADRID | Madrid | 28012 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 90458.241 | 163688.4852 | 175378.6942 | 200819.6561 | 85390.2524 | 519584.4539 | 1235319.7829 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UPM | Q2818015F | ES0022000007671662BE | INSIA | CAMINO DE LA ARBOLEDA, S/N - KM7 DE LA CARRETERA DE VALENCIA (28012) MADRID | Madrid | 28012 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 26724.1623 | 47468.0395 | 46380.7149 | 51938.7136 | 24031.1375 | 146781.2321 | 343324 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UPM | Q2818015F | ES0022000007243046YB | Arboleda Campus Sur: Centro Láser- ArboledaSSGG -CITSEM | CAMINO DE LA ARBOLEDA, S/N - KM7 DE LA CARRETERA DE VALENCIA (28012) MADRID | Madrid | 28012 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 451 | 41290.6353 | 58618.2343 | 64531.58 | 51762.9168 | 15283.6241 | 101422.0096 | 332909 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UPM | Q2818015F | ES0022000007243022MX | Centro Láser | CAMINO DE LA ARBOLEDA, S/N - KM7 DE LA CARRETERA DE VALENCIA (28012) MADRID | Madrid | 28012 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 120 | 3767.7905 | 7839.9909 | 10070.7986 | 11382.633 | 4283.5643 | 24549.2228 | 61894 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UPM | Q2818015F | ES0022000005731994LJ | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Topografía, Geodesia, Cartografía | CAMINO DE LA ARBOLEDA, S/N - KM7 DE LA CARRETERA DE VALENCIA (28012) MADRID | Madrid | 28012 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 25076.1944 | 43793.0827 | 56553.5892 | 47227.1819 | 13689.574 | 100626.3778 | 286966 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UPM | Q2818015F | ES0022000005731837NV | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía | C RIOS ROSAS 21 (28003) MADRID | Madrid | 28003 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 56371.7039 | 98432.5145 | 104219.5764 | 109053.5781 | 41148.9705 | 203597.6566 | 612824 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UPM | Q2818015F | ES0022000005731815BH | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales | C JOSE GUTIERREZ ABASCAL 2 (28006) MADRID | Madrid | 28006 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 137861.3822 | 232340.464 | 283932.1004 | 322425.6146 | 130676.4203 | 651215.0185 | 1758451 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UPM | Q2818015F | ES0021000018100163CB | CTB-Centro de Tecnología Biomédica | PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO UPM - CAMPUS DE MONTEGANCEDO s/n Carretera M40,Km 38 (28223) POZUELO DE ALARCÓN | Getafe-Madrid | 28906 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 451 | 47029.0258 | 81878.7159 | 117616.6882 | 130620.4426 | 49441.902 | 336740.2255 | 763327 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UPM | Q2818015F | ES0021000016470104BP | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación | AVDA. COMPLUTENSE, 30 | Madrid | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 451 | 57075.5475 | 99598.6805 | 111670.2284 | 125990.775 | 54628.3198 | 280454.4488 | 729418 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UPM | Q2818015F | ES0021000016087123NT | Facultad de Ciencias de la Actividad Física y Deporte | C. MARTIN FIERRO 7 (28040) MADRID | Madrid | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 52157.9316 | 80526.3156 | 74504.3148 | 65674.0618 | 23933.1086 | 154237.2676 | 451033 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UPM | Q2818015F | ES0021000013969212CK | CBGP-Centro de Investigación en Biotecnología y Genómica de Plantas | PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO UPM - CAMPUS DE MONTEGANCEDO s/n (28223) POZUELO DE ALARCÓN | Pozuelo- Madrid | 28223 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 625 | 196701.737 | 330362.5831 | 454818.7974 | 502725.7702 | 199100.8902 | 1465760.375 | 3149470.1529 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UPM | Q2818015F | ES0021000013969204CJ | Cesvima-Cedint | AVD MONTE GANCEDO S/N (28223) POZUELO DE ALARCON MONTECLARO-LA CABAÑA MADRID | Pozuelo- Madrid | 28223 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 1250 | 78924.7594 | 148118.262 | 180840.2889 | 199912.1094 | 84958.2587 | 728417.3216 | 1421171 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UPM | Q2818015F | ES0021000013610554KW | CAIT- Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica | PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO UPM - CAMPUS DE MONTEGANCEDO s/n (28223) POZUELO DE ALARCÓN | Pozuelo- Madrid | 28223 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 205 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 44799.7308 | 76819.7982 | 103079.5831 | 106514.0483 | 40058.0724 | 357577.7673 | 728849 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UPM | Q2818015F | ES0021000012513939KG | USOC/CIDA | Campus de Montegancedo, 28223 Pozuelo de Alarcón - Madrid | Pozuelo- Madrid | 28223 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 11789.4649 | 22089.2182 | 24553.2139 | 26539.4961 | 10553.6957 | 82817.9112 | 178343 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UPM | Q2818015F | ES0021000004967461PX | Escuela Técnico Superior de Ingeniería y Diseño Industrial | RDA DE VALENCIA, 3 - (28012) MADRID | Madrid | 28012 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 50303.7062 | 90681.4502 | 95475.3493 | 108875.3984 | 46782.1792 | 198168.9168 | 590287 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UPM | Q2818015F | ES0021000004857535JR | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos | C PROFESOR ARANGUREN S/N (28040) MADRID | Madrid | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 105220.1316 | 183333.0713 | 208112.0233 | 229285.3692 | 90039.0813 | 437984.3233 | 1253974 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UPM | Q2818015F | ES0021000004857531NC | ETS Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | Avda. Complutense 3.- Avda. Puerta Hierro | Madrid | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 320 | 31075.1576 | 79852.8899 | 116269.8817 | 128699.9447 | 52542.479 | 261092.6473 | 669533 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UPM | Q2818015F | ES0021000004857525NZ | Escuela Técnica Superior Edificación | AVDA. JUAN DE HERRERA, 6 | Madrid | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 29147.962 | 54014.6877 | 58958.3223 | 69934.1653 | 27882.8299 | 115597.0328 | 355535 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UPM | Q2818015F | ES0021000004857498BX | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación | AVDA. COMPLUTENSE, 30 | Madrid | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 665 | 164196.8574 | 275938.5419 | 335552.1481 | 380480.612 | 160182.2988 | 1088952.5418 | 2405303 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UPM | Q2818015F | ES0021000004857416FC | ETS Ingeniería Aeronáutica y del Espacio | PZA CARDENAL CISNEROS 3 (28040) MADRID | Madrid | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 55088.7526 | 97812.3769 | 109060.2336 | 111069.3514 | 42117.5631 | 245613.7225 | 660762 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UPM | Q2818015F | ES0021000004857415FL | ETS Ingeniería Aeronáutica y del Espacio | PZA CARDENAL CISNEROS 3 (28040) MADRID | Madrid | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 75887.5445 | 135292.8992 | 151489.3206 | 159585.6836 | 65341.2095 | 432578.3425 | 1020175 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UPM | Q2818015F | ES0021000004857411FS | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales | AVDA. DEL ARCO DE LA VICTORIA, 4 | Madrid | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 35703.2781 | 59334.3718 | 69817.4467 | 77611.5365 | 31562.2172 | 150928.1497 | 424957 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UPM | Q2818015F | ES0021000004854013CK | Rectorado | C. RAMIRO DE MAEZTU, 7 - 28040 MADRID | Madrid | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 59637.2706 | 97143.3273 | 108145.738 | 111866.1847 | 44908.1562 | 292397.3231 | 714098 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UPM | Q2818015F | ES0021000004854010CH | ETS Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural | AVDA. DE LAS MORERAS S/N (28040) MADRID | Madrid | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 19903.1902 | 37589.5988 | 40116.7544 | 44881.5467 | 18633.4786 | 78745.4313 | 239870 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UPM | Q2818015F | ES0021000004836692AL | ETS Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural | AVDA. DE LAS MORERAS S/N (28040) MADRID | Madrid | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 51953.9606 | 96995.5644 | 104616.3265 | 115929.1901 | 49799.4928 | 287855.4655 | 707150 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UPM | Q2818015F | ES0021000004673041HJ | ETS Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | Avda. Complutense 3.- Avda. Puerta Hierro | Madrid | 28040 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 38976.4125 | 84592.8888 | 77533.0591 | 70865.6818 | 34324.4864 | 370844.4714 | 677137 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | UPM | Q2818015F | ES0021000004109835AP | Escuela Técnico Superior de Ingenieros Informáticos y Polideportivo Montegancedo | C CIRUELOS 0001 Piso: BJ (28660) BOADILLA DEL MONTE URB. ESTE MADRID | Madrid | 28660 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 625 | 121341.6419 | 196082.4786 | 254428.427 | 269113.1609 | 101238.0142 | 526547.2774 | 1468751 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | URJC | Q2803011B | ES0022000009138987YQ | Gobernador - Aranjuez | C. del Almíbar, 81, 28300 Aranjuez, Madrid | Aranjuez | 28300 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 80000 | 85000 | 60000 | 65000 | 25000 | 65000 | 380000 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | URJC | Q2803011B | ES0022000009138642ZQ | Campus Aranjuez | Calle Capitan Angosto Gomez, 91 | ARANJUEZ (MADRID) | 28300 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 15204.604 | 17636.0614 | 15052.258 | 17685.3963 | 7386.0785 | 49632.3019 | 122596.7 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | URJC | Q2803011B | ES0021000005350433FD | Campus Móstoles | Calle Tulipán s/n. 28933 - Móstoles - Madrid | MOSTOLES | 28933 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 439545.1835 | 509835.4327 | 435141.0597 | 511261.6388 | 213521.8539 | 1434804.8313 | 3544110 |  |  | General |  | 620411278 | 34075 | 1 | 7 | 620411278 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | URJC | Q2803011B | ES0021000010417341JV | Campus Fuenlabrada | Camino del Molino s/n. 28943 Fuenlabrada – Madrid | FUENLABRADA | 28943 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 413051.9982 | 479105.5667 | 408913.329 | 480445.8095 | 200652.0188 | 1348323.2778 | 3330492 |  |  | General |  | 345901005245812 | 39853 | 1 | 7 | 345901005245812 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | URJC | Q2803011B | ES0022000007677382FS | Quintana | C/QUINTANA 21 28008 MADRID | MADRID | 28008 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 450 | 35453.6757 | 41123.281 | 35098.4395 | 41238.3187 | 17222.6539 | 115731.2311 | 285867.6 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | URJC | Q2803011B | ES0022000008102030RZ | Campus Aranjuez | C. Guardias de Corps, s/n. 28300. Aranjuez. Madrid. | ARANJUEZ | 28300 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 155 | 155 | 200 | 200 | 200 | 455 | 47585.1183 | 55194.7338 | 47108.3283 | 55349.1347 | 23115.8549 | 155331.8299 | 383685 |  |  | General |  | 918911543 | 39704 | 1 | 1 | 918911543 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | URJC | Q2803011B | ES0022000008095776MQ | Campus Aranjuez | C/ San Pascual, s/n - Aranjuez (Lucas Jordán) | ARANJUEZ | 28300 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 451 | 39677.6433 | 46022.728 | 39280.084 | 46151.4713 | 19274.569 | 129519.5043 | 319926 |  |  | General |  | 918916243 | 39710 | 1 | 1 | 918916243 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | URJC | Q2803011B | ES0022000007260396RL | Campus Vicálvaro | Paseo de los Artilleros s/n. 28032 - Vicálvaro - Madrid (Gestión) | MADRID | 28032 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 46111.6211 | 53485.601 | 45649.5951 | 53635.2208 | 22400.0608 | 150521.9013 | 371804 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | URJC | Q2803011B | ES0021000004078921QY | Campus Alcorcón | Avda Atenas, s/n. 28922. Alcorcón. Madrid | ALCORCON | 28922 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 357217.8501 | 414342.6524 | 353638.624 | 415501.7284 | 173528.9578 | 1166064.1872 | 2880294 |  |  | General |  | 618971148 | 221 | 1 | 7 | 618971148 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | URJC | Q2803011B | ES0022000008162326RG | Campus Vicálvaro | Paseo de los Artilleros s/n. 28032 - Vicálvaro - Madrid (Biblioteca) | MADRID | 28032 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 165938.0394 | 192474.1648 | 164275.3851 | 193012.5892 | 80609.2277 | 541670.5938 | 1337980 |  |  | General |  | 685412848 | 25646 | 1 | 1 | 685412848 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | URJC | Q2803011B | ES0022000007342763HT | Campus Vicálvaro | Paseo de los Artilleros s/n. 28032 - Vicálvaro - Madrid (Aulario) | MADRID | 28032 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 66694.3226 | 77359.803 | 66026.0635 | 77576.2082 | 32398.7065 | 217709.8962 | 537765 |  |  | General | [14 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | URL IQS | G58022849 | ES0031405873342001QR | IQS | c/ Via Augusta, 390, 08017 Barcelona | BARCELONA | 08017 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 850 | 260448 | 302114 | 257826 | 302942 | 126521 | 850149 | 2100000 |  |  | General |  | 10.164.157.77:50000 | 1 | 1 | 1 | 634757548 | Injecció zero |  | 300000 | [5 empty] | Domiciliat
ELECTRICITAT | URV | Q9350003A | ES0031408479945001JY | PCTNS | AV UNIVERSITAT S/N 43204 REUS | REUS | 43204 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 451 | 138882 | 178381 | 183139 | 204586 | 81680 | 803943 | 1590611 |  |  | General |  | 618060287 | 1 | 1 | 1 | 618060287 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | URV | Q9350003A | ES0031408360263001ZR | Edifici N5 | MARCEL.LI I DOMINGO-., TARRAGONA | TARRAGONA | 43007 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 451 | 79720 | 95988 | 95700 | 98310 | 36655 | 298992 | 705365 |  |  | General |  | 10.164.79.119:50000 | 1 | 1 | 1 | 674234412 | [8 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | URV | Q9350003A | ES0031408352381001HD | ETSA | Av. De La Universitat 1. 43204 Reus | REUS | 43204 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 521 | 72158.7522 | 84847.0022 | 76852.1469 | 90042.7433 | 33593.9427 | 187650.4127 | 545145 |  |  | General |  | 10.164.131.191:50000 | 1 | 1 | 1 | 671051582 | Injecció zero |  | 150000 | [5 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | URV | Q9350003A | ES0031408453345001TN | CTE | Av. Remolins 13-15. 43 43500 Tortosa | TORTOSA | 43500 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 451 | 47280.4181 | 54935.5636 | 35763.8685 | 37035.5551 | 14346.3304 | 89535.2642 | 278897 |  |  | General |  | 10.2.208.151:50000 | 1 | 1 | 1 | 626142954 | Compensació simplificada | 25000 | 125000 | [5 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | URV | Q9350003A | ES0031406243807001JE | CAMPUS SESCELADES | Av .Països Catalans 26. 43007 Tarragona | ZONA EDUCACIONAL | 43007 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 613669.1589 | 718095.2396 | 593461.4725 | 651224.1214 | 267002.265 | 1858428.8664 | 4701881.1237 |  |  | General |  | 10.164.117.217:50000 | 1 | 1 | 1 | 667437343 | Injecció zero |  | 530000 | [5 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | URV | Q9350003A | ES0031405945359001SE | CAMPUS CATALUNYA | Av. Catalunya 35. 43002 Tarragona | TARRAGONA | 43002 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 252465 | 273920 | 226550 | 239111 | 85603 | 456506 | 1534155 |  |  | General |  | 10.2.241.182 |  | 1 | 1 | 648979183 | Injecció zero |  | 244300 | [5 empty] | Transferència
ELECTRICITAT | ELISAVA | G63210215 | ES0031405857253001QF | Elisava | C/ LA RAMBLA, 30 | BARCELONA | 08002 | 1 | 1.1 | 6.1TD | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 451 | 133959 | 129831 | 140491 | 138236 | 142564 | 244605 | 929686 |  |  | General |  | 608104928 | 0000048128 | 1 | 1 | [9 empty] | Domiciliat

## Resum
Jerarquia 3: Entitat | (Todas)
Energia | LOT | Sublot | Tarifa nova i TL | Cuenta de Jerarquia 7: Núm CUPS 20 | Suma de cons_p1 | Suma de cons_p2 | Suma de cons_p3 | Suma de cons_p4 | Suma de cons_p5 | Suma de cons_p6 | Suma de Consum ANUAL ORIGINAL ANNEX
ELECTRICITAT | 1 | 1.1 | 6.1TD | 155 | 32675138.3275 | 39107846.6432 | 36201943.2962 | 41171593.7146 | 18198665.2794 | 112562506.811 | 279917694.0719
Total general |  |  |  | 155 | 32675138.3275 | 39107846.6432 | 36201943.2962 | 41171593.7146 | 18198665.2794 | 112562506.811 | 279917694.0719
Jerarquia 3: Entitat | (Todas)
Energia | LOT | Sublot | Tarifa nova i TL | Suma de pot_p1 | Suma de pot_p2 | Suma de pot_p3 | Suma de pot_p4 | Suma de pot_p5 | Suma de pot_p6
ELECTRICITAT | 1 | 1.1 | 6.1TD | 75754 | 76017 | 76546 | 76654 | 76659 | 114518.5
Total general |  |  |  | 75754 | 76017 | 76546 | 76654 | 76659 | 114518.5
Energia | LOT | Sublot | Tarifa nova i TL | Modalitat excedents (Compensació simplificada / Compensació simplificada (en projecte) / Venta / Injecció zero) | Cuenta de Jerarquia 7: Núm CUPS 20 | Suma de Consum ANUAL ORIGINAL ANNEX | Suma de Excedents previstos (kWh) | Suma de Autoconsum previst (kWh)
ELECTRICITAT | 1 | 1.1 | 6.1TD | Compensació simplificada | 2 | 978897 | 25000 | 140238
Total general |  |  |  |  | 2 | 978897 | 25000 | 140238
|  |  | LOT | Valores
1
Jerarquia 3: Entitat | CIF | Tipus pagament (domiciliat / transferència) | Cuenta de Jerarquia 7: Núm CUPS 20 | Suma de Consum ANUAL ORIGINAL ANNEX
CRAG | Q0801214H | Transferència | 1 | 3157786
FEUR | G66210345 | Domiciliat | 2 | 2240016
FUAB | G61612925 | Transferència | 1 | 1413050
FUOC | G60667813 | Domiciliat | 1 | 1368000
Leitat | G-64647654 | Domiciliat | 1 | 2399536
PCITAL | P2500079E | Transferència | 2 | 566695
PCiTUdG | G10927507 | Domiciliat | 1 | 5685902
PMT | B62505706 | Transferència | 1 | 5545759
PRUAB | G64513450 | Transferència | 1 | 700000
TECNOC | Q0801443C | Transferència | 1 | 2566308
UAB | Q0818002H | Transferència | 10 | 31685077.35
UB | Q0818001J | Transferència | 9 | 33256051.0624
UB PCB | G61482832 | Domiciliat | 3 | 24593436
UC3M | Q2818029G | Transferència | 7 | 13053027
UCM | Q2818014I | Transferència | 47 | 50515707
UdG | Q6750002E | Transferència | 2 | 6700000
UdL | Q7550001G | Transferència | 4 | 8300000
UPC | Q0818003F | Transferència | 10 | 27410091
UPF | Q5850017D | Transferència | 3 | 6776977.3
UPM | Q2818015F | Transferència | 29 | 26104014.9358
URJC | Q2803011B | Transferència | 11 | 13494520.3
URL IQS | G58022849 | Domiciliat | 1 | 2100000
URV | Q9350003A | Transferència | 6 | 9356054.1237
ELISAVA | G63210215 | Domiciliat | 1 | 929686
Total general |  |  | 155 | 279917694.0719
Jerarquia 3: Entitat | Energia | Tipus pagament (domiciliat / transferència)
Total general
Suma de Import_total abans d'IVA | Etiquetes de columna
Etiquetes de fila | 2.0TD | 3.0TD | 6.1TD | Total general
CASAP |  | 43379.5632 |  | 43379.5632
CPRBB | 1129.997 | 2497.612 | 4177934.2683 | 4181561.8773
CSdM |  | 141928.69 | 2386620.0733 | 2528548.7632
CSUC |  | 22959.6557 | 1051649.5294 | 1074609.1851
GiPSS |  |  | 311594.9444 | 311594.9444
i2CAT | 14423.0672 |  |  | 14423.0672
IAS |  |  | 2651478.7183 | 2651478.7183
ICFO |  |  | 2062671.2704 | 2062671.2704
IGTP |  |  | 1289112.8838 | 1289112.8838
IJC |  |  | 732057.5301 | 732057.5301
INEFC |  | 139809.0776 |  | 139809.0776
IPHES |  | 28360.5348 |  | 28360.5348
IRBL |  | 21542.168 |  | 21542.168
LOG |  |  | 440992.9166 | 440992.9166
Total general | 15553.0643 | 400477.3013 | 15104112.1345 | 15520142.5001
Tarifa nova i TL | (Varios elementos)
Jerarquia 3: Entitat | Mail dels interlocutors que han de rebre factures / fitxers
CASAP | lsanchez@casap.cat
CPRBB | economia@prbb.org
CSdM | serveis.generals@csdm.cat / manteniment@csdm.cat
CSUC | santi.balague@csuc.cat; marta.perez@csuc.cat
ESCI | marta.garcia@esci.upf.edu, nacho.dualde@esci.upf.edu
FCRI | pilar.montero@fundaciorecerca.cat, gemma.lecha@fundaciorecerca.cat
FEUR | eduard.planas@eurecat.org, aina.camara@eurecat.org, vannimarc.nageli@eurecat.org, vicenç.llobet@eurecat.org
FTCM | comptabilitat@tecnocampus.cat, gil@tecnocampus.cat
FUAB | pere.majoral@uab.cat, javier.parra@uab.cat, manteniment.fuab@uab.cat
FUOC | cbellesp@uoc.edu
INEFC | adiaz@gencat.cat ; francesc.ruiz@gencat.cat
IPHES | ftorreblanca@iphes.cat
IRBL | secretaria@creballeida.org
ITHINKUPC | CONTRACTACIO@ITHINKUPC.COM; gestio.compres@ithinkupc.com
Leitat | admin@leitat.org; martamorera@leitat.org
PCITAL | parc@pcital.es
TECNOC | comptabilitat@tecnocampus.cat
factures@tecnocampus.cat
UAB | administracio.slogistics@uab.cat
UB | jpinol@ub.edu
UB IL3 | cvelasco@il3.ub.edu, eanfosso@il3.ub.edu
UCM | jebudiaz@ucm.es
UdG | pere.llusent@udg.edu, xavier.molins@udg.edu
UdL | ester.jardiel@udl.cat, nestor.vallejo@udl.cat
cooperacio@udl.cat, angels.sendra@udl.cat
UPC | josep.manel.sabate@upc.edu
UPF | antolin.andres@upf.edu, facturacio.proveidors@upf.edu
UPM | administrador.arquitectura@upm.es; fernando.lozano@upm.es;
contabilidad.etsiaab@upm.es; susana.colas@upm.es; josemaria.salvador@upm.es
geconomica.caminos@upm.es; joseluis.barrios@upm.es
yolanda.sanchez@upm.es; asuntosgenerales.rectorado@upm.es
URJC | maria.huertas@urjc.es, natalia.potenciano@urjc.es
URL | jclaramunt@rectorat.url.edu
URL B | comptabilitat@blanquerna.url.edu
URV | salvador.ibanez@urv.cat, anna.ajenjo@urv.cat
UVIC-UCC | cristina.comerma@uvic.cat, merce.gasco@uvic.cat
manoli.olmo@uvic.cat, cristina.comerma@uvic.cat
Vila UNIV | sofia.cantarini@uab.cat, josepanton.arellano@uab.cat,manteniment.vila@uab.cat
irene.torres@uab.cat, administracio1@vilauniversitaria.com, manteniment.vila@uab.cat, sofia.cantarini@uab.cat
i2CAT | comptabilitat@i2cat.net
Total general