## Lot 10 Microbeam
Només s'indicarà la Marca proposada (G), Model proposat (H) i Especificacions (I) en els productes que presentin oferta equivalent i que obligatòriament ha de complir amb les especificacions indicades
ITEM | DESCRIPCIÓ | REFERENCIA | MARCA | Mateixa marca SI/NO (En cas de marcar NO completar columnes G, H i I) | Marca proposada | Model proposat | Especificacions
10.1 | Membrana permapure (solo membrana) | PSH003M001 | Microbeam
10.2 | Separador Gas-Líquido Merlin con salida ancha | PSM025G022 | Microbeam
10.3 | Válvula :PS102030+LABEL+DOT/MILLENNIUM | PSM025V002 | Microbeam
10.4 | CASSETTE:RATCHET LEVER/ISMATEC*IS0649 | PSZ000C030 | Microbeam
10.5 | TUBO:PUMP BRIDGED GREEN/GREEN SANTOPRENE*PK25 | PSM025T002 | Microbeam
10.6 | TUBE:PUMP BRIDGED GREY/GREY SANTOPRENE PK/25 | PSM055T005 | Microbeam
10.7 | FITTING:CONE 1/16"TEFZEL BLUE*PK10 | PSZ310O006 | Microbeam
10.8 | FITTING:TUBE END 1/16"POLYPROPYLENE*PK10 | PSZ001F004 | Microbeam
9.9 | FITTING:CONE 1/8"TEFZEL YELLOW*PK10 | PSZ312O007 | Microbeam
9.10 | FITTING:TUBE END 1/8"POLYPROPYLENE*PK10 | PSZ001F005 | Microbeam
9.11 | FITTING:1/4"28UNF X 1/16"BARB*PK10 | PSZ000F051 | Microbeam
9.12 | COUPLING:2WAY POLYPROPYLENE*PK10 | PSZ301O007 | Microbeam
9.13 | A020P206 PROBE:9"RED POLYPROPYLENE*PK10 |  | Microbeam
9.14 | SONDA:SAMPLE:CARBON FIBRE 0.8mm I/D | PSA410P200 | Microbeam
9.15 | TUBO:TEFLON 1/16"x0.8MM ID*10M | PSZ116T116 | Microbeam
9.16 | TUBO:TEFLON 3mm ODx2mm ID*5M | PSZ018T024 | Microbeam
9.17 | Lámpara de mercurio. | PSM023L001 | Microbeam