## Lot 3 Mat. crist
1.- EN CAS D'OFERTAR EL PRODUCTE REFERENCIAT ÉS OBLIGATORI POSAR EL PREU UNITARI EN LA TOTALITAT DELS ANYS (COLUMNA K, L, M). 2.- SI NO S'OFERTA ÉS OBLIGATORI DEIXAR LES CEL.LES EN BLANC
ITEM | DESCRIPCIÓ | REFERENCIA | MARCA | ESPECIFICACIONS | TOTAL ATL | Total 2026 | Total 2027 | Total 2028 | Preu unitari ofert 2026 | Preu unitari ofert 2027 | Preu unitari ofert 2028 | Import Total* | Pressupost de Licitació
3.1 | Frasco de boca estrecha ámbar 2000 mL | 1664/17AM | VIDRAFOC | FRASCO DE BOCA ESTRECHA ÁMBAR CON TAPÓN ESMERILADO DE VIDRIO Capacidad ml: 2.000 | 19 | 7 | 6 | 6 |  |  |  | 498.3363 | 498.3363
3.2 | Frasco de boca estrecha ámbar 1000 mL | 1664/15AM | VIDRAFOC | FRASCO DE BOCA ESTRECHA ÁMBAR CON TAPÓN ESMERILADO DE VIDRIO Capacidad ml: 1.000 | 29 | 11 | 10 | 8 |  |  |  | 441.8222 | 441.8222 | Referències ofertades | 0
3.3 | Matraz aforado con tapón de plástico 1L Clase A | 1101/19 | VIDRAFOC | Clase A, según norma UNE 1042:1999. Con certificado de control de lote incluido ; Volumen ml: 1.000 ; Tolerancia ± ml: 0,40 ; NS: 24/29 | 12 | 4 | 5 | 3 |  |  |  | 665.1631 | 665.1631 | Referències totals del lot | 104
3.4 | Matraz aforado con tapón de plástico 500mL Clase A | 1101/18 | VIDRAFOC | Clase A, según norma UNE 1042:1999. Con certificado de control de lote incluido ; Volumen ml: 500 ; Tolerancia ± ml: 0,25 ; NS: 19/26 | 25 | 8 | 13 | 4 |  |  |  | 947.8551 | 947.8551 | Percentatge | 0%
3.5 | Matraz aforado con tapón de plástico 250mL Clase A | 1101/17 | VIDRAFOC | Clase A, según norma UNE 1042:1999. Con certificado de control de lote incluido ; Volumen ml: 250 ; Tolerancia ± ml: 0,15 ; NS: 14/23 | 30 | 9 | 16 | 5 |  |  |  | 916.4486 | 916.4486
3.6 | Matraz aforado con tapón de plástico 200mL Clase A | 1101/16 | VIDRAFOC | Clase A, según norma UNE 1042:1999. Con certificado de control de lote incluido ; Volumen ml: 200 ; Tolerancia ± ml: 0,15 ; NS: 14/23 | 8 | 2 | 5 | 1 |  |  |  | 238.8875 | 238.8875
3.7 | Matraz aforado con tapón de plástico 100 mL Clase A | 1101/14 | VIDRAFOC | Clase A, según norma UNE 1042:1999. Con certificado de control de lote incluido ; Volumen ml: 100 ; Tolerancia ± ml: 0,10 ; NS: 14/23 | 48 | 15 | 22 | 11 |  |  |  | 1235.4515 | 1235.4515
3.8 | Matraz aforado con tapón de plástico 50 mL Clase A | 1101/13 | VIDRAFOC | Clase A, según norma UNE 1042:1999. Con certificado de control de lote incluido ; Volumen ml: 50 ; Tolerancia ± ml: 0,06 ; NS: 12/21 | 36 | 10 | 20 | 6 |  |  |  | 825.6772 | 825.6772
3.9 | Matraz aforado con tapón de plástico 25 mL Clase A | 1101/12 | VIDRAFOC | Clase A, según norma UNE 1042:1999. Con certificado de control de lote incluido ; Volumen ml: 25 ; Tolerancia ± ml: 0,04 ; NS: 10/15 | 36 | 10 | 20 | 6 |  |  |  | 769.9484 | 769.9484
3.10 | Erlenmeyer Matràs, coll estret, 250 ml | 212173606 | DURAN | Fabricat a partir de vidre de borosilicat 3.3 | 12 | 3 | 7 | 2 |  |  |  | 196.8871 | 196.8871
3.11 | Erlenmeyer Matràs, coll estret,500 ml | 212174405 | DURAN | Fabricat a partir de vidre de borosilicat 3.3 | 12 | 3 | 7 | 2 |  |  |  | 234.5098 | 234.5098
3.12 | Erlenmeyer Matràs, coll estret,100 ml | 212172404 | DURAN | Fabricat a partir de vidre de borosilicat 3.3 | 12 | 3 | 7 | 2 |  |  |  | 225.8848 | 225.8848
3.13 | Erlenmeyer Matràs, coll estret,1000 ml | 212175401 | DURAN | Fabricat a partir de vidre de borosilicat 3.3 | 12 | 3 | 7 | 2 |  |  |  | 370.576 | 370.576
3.14 | Probeta graduada de 10 mL Clase A | 1108/100 | VIDRAFOC | Pie hexagonal, según norma UNE 4788:2005. Graduación en ámbar ; Capacidad ml: 10 ; Graduación ml: 0,2 ; Tolerancia ± 0,1 | 9 | 2 | 5 | 2 |  |  |  | 117.3336 | 117.3336
3.15 | Probeta graduada de 25 mL Clase A | 1108/200 | VIDRAFOC | Pie hexagonal, según norma UNE 4788:2005. Graduación en ámbar ; Capacidad ml: 25 ; Graduación ml: 0,5 ; Tolerancia ± 0,25 | 11 | 3 | 5 | 3 |  |  |  | 153.6511 | 153.6511
3.16 | Probeta graduada de 50 mL Clase A | 1108/300 | VIDRAFOC | Pie hexagonal, según norma UNE 4788:2005. Graduación en ámbar ; Capacidad ml: 50 ; Graduación ml: 1 ; Tolerancia ± 0,5 | 15 | 4 | 7 | 4 |  |  |  | 228.3348 | 228.3348
3.17 | Probeta graduada de 100 mL Clase A | 1108/400 | VIDRAFOC | Pie hexagonal, según norma UNE 4788:2005. Graduación en ámbar ; Capacidad ml: 100 ; Graduación ml: 1 ; Tolerancia ± 0,5 | 11 | 3 | 5 | 3 |  |  |  | 190.5274 | 190.5274
3.18 | Probeta graduada de 250 mL Clase A | 1108/500 | VIDRAFOC | Pie hexagonal, según norma UNE 4788:2005. Graduación en ámbar ; Capacidad ml: 250 ; Graduación ml: 2 ; Tolerancia ± 1 | 19 | 3 | 9 | 7 |  |  |  | 514.9025 | 514.9025
3.19 | Probeta graduada de 500 mL Clase A | 1108/600 | VIDRAFOC | Pie hexagonal, según norma UNE 4788:2005. Graduación en ámbar ; Capacidad ml: 500 ; Graduación ml: 5 ; Tolerancia ± 2,5 | 13 | 3 | 7 | 3 |  |  |  | 533.3028 | 533.3028
3.20 | Probeta graduada de 1000 mL Clase A | 1108/700 | VIDRAFOC | Pie hexagonal, según norma UNE 4788:2005. Graduación en ámbar ; Capacidad ml: 1.000 ; Graduación ml: 10 ; Tolerancia ± 5 | 15 | 2 | 7 | 6 |  |  |  | 1073.6074 | 1073.6074
3.21 | Vaso graduado forma baja schott 50 ml | 2110617 | DURAN | · Vaso graduado forma baja con pico. · Escala de graduación de fácil lectura. · Gran campo disponible para etiquetado de identificación. · Fabricado en vidrio borosilicato. · La boca con pico garantiza un vertido sin derrames. · Grosor uniforme de las paredes para aplicaciones térmicas. | 14 | 3 | 9 | 2 |  |  |  | 136.2279 | 136.2279
3.22 | Vaso graduado forma baja schott 100 ml | 2110624 | DURAN | · Vaso graduado forma baja con pico. · Escala de graduación de fácil lectura. · Gran campo disponible para etiquetado de identificación. · Fabricado en vidrio borosilicato. · La boca con pico garantiza un vertido sin derrames. · Grosor uniforme de las paredes para aplicaciones térmicas. | 14 | 3 | 9 | 2 |  |  |  | 134.6661 | 134.6661
3.23 | Vaso graduado forma baja schott 150 ml | 2110629 | DURAN | · Vaso graduado forma baja con pico. · Escala de graduación de fácil lectura. · Gran campo disponible para etiquetado de identificación. · Fabricado en vidrio borosilicato. · La boca con pico garantiza un vertido sin derrames. · Grosor uniforme de las paredes para aplicaciones térmicas. | 11 | 2 | 8 | 1 |  |  |  | 111.4852 | 111.4852
3.24 | Vaso graduado forma baja schott 250 ml | 2110636 | DURAN | · Vaso graduado forma baja con pico. · Escala de graduación de fácil lectura. · Gran campo disponible para etiquetado de identificación. · Fabricado en vidrio borosilicato. · La boca con pico garantiza un vertido sin derrames. · Grosor uniforme de las paredes para aplicaciones térmicas. | 12 | 3 | 7 | 2 |  |  |  | 125.8055 | 125.8055
3.25 | Vaso graduado forma baja schott 400 ml | 2110641 | DURAN | · Vaso graduado forma baja con pico. · Escala de graduación de fácil lectura. · Gran campo disponible para etiquetado de identificación. · Fabricado en vidrio borosilicato. · La boca con pico garantiza un vertido sin derrames. · Grosor uniforme de las paredes para aplicaciones térmicas. | 8 | 2 | 5 | 1 |  |  |  | 100.3288 | 100.3288
3.26 | Vaso graduado forma baja schott 600 ml | 2110648 | DURAN | · Vaso graduado forma baja con pico. · Escala de graduación de fácil lectura. · Gran campo disponible para etiquetado de identificación. · Fabricado en vidrio borosilicato. · La boca con pico garantiza un vertido sin derrames. · Grosor uniforme de las paredes para aplicaciones térmicas. | 15 | 4 | 8 | 3 |  |  |  | 234.1173 | 234.1173
3.27 | Vaso graduado forma baja schott 1000 ml | 2110654 | DURAN | · Vaso graduado forma baja con pico. · Escala de graduación de fácil lectura. · Gran campo disponible para etiquetado de identificación. · Fabricado en vidrio borosilicato. · La boca con pico garantiza un vertido sin derrames. · Grosor uniforme de las paredes para aplicaciones térmicas. | 27 | 8 | 12 | 7 |  |  |  | 671.2398 | 671.2398
3.28 | Vaso graduado forma alta schott 50 ml | 2111617 | DURAN | · Vaso graduado forma alta con pico. · Escala de graduación de fácil lectura. · Gran campo disponible para etiquetado de identificación. · Fabricado en vidrio borosilicato. · La boca con pico garantiza un vertido sin derrames. · Grosor uniforme de las paredes para aplicaciones térmicas. | 25 | 9 | 9 | 7 |  |  |  | 244.1451 | 244.1451
3.29 | Vaso graduado forma alta schott 100 ml | 2111624 | DURAN | · Vaso graduado forma alta con pico. · Escala de graduación de fácil lectura. · Gran campo disponible para etiquetado de identificación. · Fabricado en vidrio borosilicato. · La boca con pico garantiza un vertido sin derrames. · Grosor uniforme de las paredes para aplicaciones térmicas. | 26 | 11 | 11 | 4 |  |  |  | 255.6786 | 255.6786
3.30 | Vaso graduado forma alta schott 150 ml | 2111629 | DURAN | · Vaso graduado forma alta con pico. · Escala de graduación de fácil lectura. · Gran campo disponible para etiquetado de identificación. · Fabricado en vidrio borosilicato. · La boca con pico garantiza un vertido sin derrames. · Grosor uniforme de las paredes para aplicaciones térmicas. | 89 | 29 | 38 | 22 |  |  |  | 933.1591 | 933.1591
3.31 | Vaso graduado forma alta schott 250 ml | 2111636 | DURAN | · Vaso graduado forma alta con pico. · Escala de graduación de fácil lectura. · Gran campo disponible para etiquetado de identificación. · Fabricado en vidrio borosilicato. · La boca con pico garantiza un vertido sin derrames. · Grosor uniforme de las paredes para aplicaciones térmicas. | 14 | 5 | 6 | 3 |  |  |  | 155.0587 | 155.0587
3.32 | Vaso graduado forma alta schott 400 ml | 2111641 | DURAN | · Vaso graduado forma alta con pico. · Escala de graduación de fácil lectura. · Gran campo disponible para etiquetado de identificación. · Fabricado en vidrio borosilicato. · La boca con pico garantiza un vertido sin derrames. · Grosor uniforme de las paredes para aplicaciones térmicas. | 7 | 3 | 3 | 1 |  |  |  | 92.4661 | 92.4661
3.33 | Vaso graduado forma alta schott 600 ml | 2111648 | DURAN | · Vaso graduado forma alta con pico. · Escala de graduación de fácil lectura. · Gran campo disponible para etiquetado de identificación. · Fabricado en vidrio borosilicato. · La boca con pico garantiza un vertido sin derrames. · Grosor uniforme de las paredes para aplicaciones térmicas. | 8 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | 128.9875 | 128.9875
3.34 | Vaso graduado forma alta schott 1000 ml | 2111654 | DURAN | · Vaso graduado forma alta con pico. · Escala de graduación de fácil lectura. · Gran campo disponible para etiquetado de identificación. · Fabricado en vidrio borosilicato. · La boca con pico garantiza un vertido sin derrames. · Grosor uniforme de las paredes para aplicaciones térmicas. | 26 | 8 | 12 | 6 |  |  |  | 680.5814 | 680.5814
3.35 | tubo de ensayo en borosilicado | 810/3 | VIDRAFOC | Sin reborde ; Capacidad ml: 5 ; Dimensiones mm: 12 x 75 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 6.4316 | 6.4316
3.36 | Tubo de ensayo con rosca y tapón SVL | 813/3 | VIDRAFOC | Capacidad ml: 15 ; Dimensiones mm: 18 x 100 ; Rosca SVL: 15 ; Vidrio Pyrex | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3.37 | VIDRIOS DE RELOJ 80 mm | DURA.2132141 | VIDRAFOC | Vidrio de reloj con borde esmerilado. Válido para un amplio abanico de trabajos en laboratorio. | 14 | 6 | 6 | 2 |  |  |  | 251.7565 | 251.7565
3.38 | VARILLA AGITADORA FORMA DE CRUZ | PLAS.137632 | plastibrand |  | 15 | 6 | 6 | 3 |  |  |  | 865.7129 | 865.7129
3.39 | Frascon cilindrico Pyrex transparente 100 mL (THM) | 1210/3 | VIDRAFOC | De acuerdo con ISO 4796-1. Excelente resistencia a ataques químicos y a altas temperaturas. Autoclavable. Graduado.Con boca roscada y tapón SVL.Capacidad ml: 100; Ø cuerpo mm: 53. Altura botella mm: 105 Rosca SVL: 25 | 110 | 35 | 45 | 30 |  |  |  | 1773.6469 | 1773.6469
3.40 | Homogeneizador | 780/3 | VIDRAFOC | Altura esmerilada: 150 ; Ø interior mm: 20 | 9 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 1392.47 | 1392.47
3.41 | Matraz Erlenmeyer de 250 mL boca ancha | DURA.2122636 | VIDRAFOC | vidrio borosilicato; cuello ancho; capacidad 250 mL | 29 | 10 | 10 | 9 |  |  |  | 334.5977 | 334.5977
3.42 | Matraz Erlenmeyer de 500 mL boca ancha esmerilado para Olor | E21371 | VIDRAFOC | Matraz Erlenmeyer de 500 mL boca ancha esmerilado 45/40, para Olor | 28 | 10 | 10 | 8 |  |  |  | 2123.0731 | 2123.0731
3.43 | Matraz kitasato 1000 ml para filtración | THER.DS4101-1000 | VIDRAFOC | Polipropileno; Ø35 boca | 8 | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 647.7298 | 647.7298
3.44 | Densímetro 1,100-1,200 | BERM.3031006 | VIDRAFOC | Calibrado a 20 °C· Sin termómetro· Longitud Total: 300 mm· Divisiones: 0.001 g/cm3 | 11 | 4 | 5 | 2 |  |  |  | 272.0025 | 272.0025
3.45 | Densímetro 1,200-1,300 | BERM.3031007 | VIDRAFOC | Calibrado a 20 °C· Sin termómetro· Longitud Total: 300 mm· Divisiones: 0.001 g/cm3 | 11 | 4 | 5 | 2 |  |  |  | 272.0025 | 272.0025
3.46 | Probeta de 100 mL | 1374-P/4 | Plastibrand | Probeta graduada en PMP-TPX Clase A. Totalmente transparente. Autoclavable a 121 °C. Pie hexagonal. Graduación color azul. Certificada de conformidad según las normas ISO 6706 y DIN 12681. BRAND ; Capacidad ml: 100 ; Graduación ml: 1 ; Tolerancia ± ml: 0,4 ; Ø x altura mm: 30 x 250 | 18 | 5 | 9 | 4 |  |  |  | 373.8663 | 373.8663
3.47 | Probeta de 25 mL | 1374-P/2 | Plastibrand | Probeta graduada en PMP-TPX Clase A . Totalmente transparente. Autoclavable a 121 °C. Pie hexagonal. Graduación color azul. Certificada de conformidad según las normas ISO 6706 y DIN 12681. BRAND ; Capacidad ml: 25 ; Graduación ml: 0,5 ; Tolerancia ± ml: 0,2 ; Ø x altura mm: 20 x 170 | 17 | 6 | 6 | 5 |  |  |  | 263.4844 | 263.4844
3.48 | Probeta de 250 mL | 1374-P/5 | Plastibrand | Probeta graduada en PMP-TPX Clase A . Totalmente transparente. Autoclavable a 121 °C. Pie hexagonal. Graduación color azul. Certificada de conformidad según las normas ISO 6706 y DIN 12681. BRAND ; Capacidad ml: 250 ; Graduación ml: 2 ; Tolerancia ± ml: 0,8 ; Ø x altura mm: 41 x 315 | 17 | 6 | 6 | 5 |  |  |  | 503.3605 | 503.3605
3.49 | Probeta de 500 mL | 1374-P/6 | Plastibrand | Probeta graduada en PMP-TPX Clase A .Totalmente transparente. Autoclavable a 121 °C. Pie hexagonal. Graduación color azul. Certificada de conformidad según las normas ISO 6706 y DIN 12681. BRAND ; Capacidad ml: 500 ; Graduación ml: 5 ; Tolerancia ± ml: 2 ; Ø x altura mm: 55 x 360 | 18 | 5 | 9 | 4 |  |  |  | 801.3015 | 801.3015
3.50 | Frasco tapón estrella cilíndrico plástico de 125 mL | 1359-M/2 | Deltalab | Frasco con tapón de estrella cilíndrico. Boca ancha, en polietileno. Apto para ser precintado ; Capacidad ml: 125 ; Ø boca mm: 29,5 ; Ø cuerpo mm: 52 ; Altura mm: 103,5 (100 unidades) | 9 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 13.9683 | 13.9683
3.51 | Vaso de precipitado de 100 mL | 1368/4 | Deltalab | Vaso de precipitado graduado en polipropileno Autoclavable a 128 °C ; Capacidad ml: 100 ; Graduación ml: 5 ; Ø x altura mm: 52 x 72 | 52 | 16 | 20 | 16 |  |  |  | 270.5253 | 270.5253
3.52 | Vaso de precipitado de 250 mL | 1368/5 | Deltalab | Vaso de precipitado graduado en polipropileno Autoclavable a 128 °C ; Capacidad ml: 250 ; Graduación ml: 10 ; Ø x altura mm: 71 x 96 | 34 | 10 | 14 | 10 |  |  |  | 161.6844 | 161.6844
3.53 | Vaso de precipitado de 500 mL | 1368/6 | Deltalab | Vaso de precipitado graduado en polipropileno Autoclavable a 128 °C ; Capacidad ml: 500 ; Graduación ml: 10 ; Ø x altura mm: 90 x 120 | 18 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 71.7411 | 71.7411
3.54 | Vaso de precipitado de 1000 mL | 1368/7 | Deltalab | Autoclavable a 128 °C ; Capacidad ml: 1.000 ; Graduación ml: 20 ; Ø x altura mm: 110 x 149 | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 99.2307 | 99.2307
3.55 | Vaso de precipitado de 2000 mL | 1368/8 | Deltalab | Autoclavable a 128 °C ; Capacidad ml: 2.000 ; Graduación ml: 50 ; Ø x altura mm: 135 x 184 | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 83.5117 | 83.5117
3.56 | Bureta Clase A 50 ml | 1112-A/3 | VIDRAFOC | Bureta recta franja azuk con llave PTFE. Clase A, según norma UNE 385:2005 ; Capacidad ml: 50 ; Graduación ml: 1/10 ; Tolerancia ± ml: 0,05 | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 511.5743 | 511.5743
3.57 | Bureta sobremesa clase A 50 ml | 1123-C/40 | VIDRAFOC | Bureta de sobremesa automática Graduada al ácido. Franja azul, enrase a 0 automático, con frasco de 2 litros y pera de goma ; Clase A UNE 385:2005 ; Bureta de 50 ml llave PTFE ; Graduación ml: 1/10 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1203.2819 | 1203.2819
3.58 | Bureta sobremesa clase A 50 ml color ambar | 1123-C/40 AM | VIDRAFOC | Bureta de sobremesa automática ámbar. Volumen: 50 mL | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1255.6828 | 1255.6828
3.59 | Bureta con depósito Franja azul con dos llaves | 1118-B/2AM | VIDRAFOC | En ámbar. Clase A, con llaves de punzón PTFE, según norma UNE 385:2005 ; Capacidad ml: 5 ; Graduación ml: 1/50 ; Tolerancia ± ml: 0,01 ; Tipo de llave: punzón PTFE | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 654.0909 | 654.0909
3.60 | Desecador vidrio | 625/50 | Simax | Desecador con grifo vidrio Ø mm: 300 ; D1 mm: 392 ; D2 mm: 290 ; Tapa con botón de plástico, llave de vidrio GL-36, con placa porcelana | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1335.5912 | 1335.5912
3.61 | Embudo de pesada 20 mL | 299/4 | VIDRAFOC | Embudo pesasustancias. Capacidad: 20 mL | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 273.4803 | 273.4803
3.62 | Embudo de pesada 6 ML | 299/2 | VIDRAFOC | Embudo pesasustancias. Capacidad: 6 mL | 9 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 295.3453 | 295.3453
3.63 | Embudo Solidos 70 mm | 260/1 | VIDRAFOC | Embudo forma alemana para sólidos. Vidrio Duran ; Ø copa mm: 70 ; Ø exterior rama mm: 17 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 98.2622 | 98.2622
3.64 | Embuts decantación 250 mL | 267-A/4 | VIDRAFOC | Embudo decantación con llave cónica PTFE. Forma pera con boca esmerilada. Con ajuste intercambiable ; Esmerilado hembra: 29/32 ; Capacidad mL: 250 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 383.6621 | 383.6621
3.65 | Frasco cuentagotas ámbar 125 mL | 1672/4AM | VIDRAFOC | Frasco cuentagotas ámbar, tapón roscado y tetina de goma. Frasco DIN 18 de acuerdo con las especificaciones de la farmacopea Europa y Estados Unidos Capacidad ml: 125 | 16 | 6 | 7 | 3 |  |  |  | 38.5698 | 38.5698
3.66 | Frasco lavador gases 250 mL | 653/10 | VIDRAFOC | Frasco lavador de gases con boca roscada SVL compuesto de: Frasco de 250 ml con rosca SVL 30 (ref. 653/1). Cabeza superior para frasco lavador (ref. 653/2) .Tapón abierto SVL 30 (ref. 191/3) .Arandela PTFE SVL (ref. 193/8) | 4 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 610.0929 | 610.0929
3.67 | Matraz aforado de 125 mL | 1101/15 | VIDRAFOC | Matraz aforado con tapón de plástico. Clase A, según norma UNE 1042:1999. Con certificado de control de lote incluido ; Volumen ml: 125 ; Tolerancia ± ml: 0,12 ; NS: 14/23 | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 171.0463 | 171.0463
3.68 | Matraz aforado de 2 L | 1101/20 | VIDRAFOC | Matraz aforado con tapón de plástico. Clase A, según norma UNE 1042:1999. Con certificado de control de lote incluido ; Volumen ml: 2.000 ; Tolerancia ± ml: 0,60 ; NS: 29/32 | 10 | 3 | 4 | 3 |  |  |  | 904.648 | 904.648
3.69 | Matraz Erlenmeyer de 100 mL boca ancha | 1204-A/3 | Duran | Matraz erlenmeyer SCHOTT-DURAN cuello ancho. Capacidad: 100 mL | 30 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 2738.1556 | 2738.1556
3.70 | Matraz Erlenmeyer de 250 mL boca ancha | DURA.2122636 | Duran | vidrio borosilicato; cuello ancho; capacidad 250 mL | 30 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 3010.444 | 3010.444
3.71 | Matraz Erlenmeyer de 500 mL boca ancha esmerilado para Olor | E21371 | Duran | volumen 500 mL; cuello esmerilado 45/40 | 32 | 10 | 12 | 10 |  |  |  | 958.7332 | 958.7332
3.72 | Pipeta doble enrase 10 mL | 1130/40 | Third Party Product | Pipeta doble enrase de 10 mL Clase A | 9 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 100.0129 | 100.0129
3.73 | Pipeta doble enrase 100 mL | 1130/90 | Third Party Product | Pipeta doble enrase de 100 mL Clase A | 9 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 150.8574 | 150.8574
3.74 | Pipeta doble enrase 20 mL | 1130/60 | Third Party Product | Pipeta doble enrase de 20 mL Clase A | 8 | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 69.7297 | 69.7297
3.75 | Pipeta doble enrase 25 mL | 1130/70 | Third Party Product | Pipeta doble enrase de 25 mL Clase A | 12 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 126.6458 | 126.6458
3.76 | Pipeta doble enrase 5 mL | 1130/30 | Third Party Product | Pipeta doble enrase de 5 mL Clase A | 9 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 94.9843 | 94.9843
3.77 | Pipeta doble enrase 50 mL | 1130/80 | Third Party Product | Pipeta doble enrase de 50 mL Clase A | 12 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 178.049 | 178.049
3.78 | Pipeta graduada 10mL | 1131/40 | Third Party Product | Pipeta graduada de 10 mL Clase A | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 43.6555 | 43.6555
3.79 | Pipeta graduada 25mL | 1131/50 | Third Party Product | Pipeta graduada de 25 mL Clase A | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 87.9071 | 87.9071
3.80 | Pipeta graduada 5mL | 1131/30 | Third Party Product | Pipeta graduada de 5 mL Clase A | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 42.9851 | 42.9851
3.81 | Probeta de 100 mL | 1108/40 | VIDRAFOC | Probeta graduada al ácido. Clase A , Pie hexagonal, según norma UNE 4788:2005 ; Capacidad ml: 100 ; Graduación ml: 1 ; Tolerancia ± ml: 0,5 | 16 | 5 | 6 | 5 |  |  |  | 892.1821 | 892.1821
3.82 | Tubos Nessler 100 mL | 747/03 | VIDRAFOC | Tubo de Nessler forma baja con pico. Capacidad ml: 50-100 ; Ø exterior mm: 32 ; Altura mm: 200 | 32 | 10 | 12 | 10 |  |  |  | 1089.8488 | 1089.8488
3.83 | FRASCO CILÍNDRICO PYREX CON TAPÓN SVL (50 mL) | 1210/2 | Pyrex | Con boca roscada y tapón SVL ; Capacidad ml: 50 ; Ø cuerpo mm: 43 ; Altura botella mm: 80 ; Rosca SVL: 25 | 26 | 8 | 10 | 8 |  |  |  | 526.2007 | 526.2007
3.84 | Pipeta doble enrase 15 mL | 1133/80 | BRAND | Blaubrand (A) ; Capacidad ml: 15 ; Cantidad por caja: 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 190.6764 | 190.6764
3.85 | Pipeta doble enrase 30 mL | 1133/110 | BRAND | Blaubrand (A) ; Capacidad ml: 30 ; Cantidad por caja: 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 225.4667 | 225.4667
3.86 | Pipeta doble enrase 3 mL | 1133/40 | BRAND | Blaubrand (A) ; Capacidad ml: 3 ; Cantidad por caja: 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 128.2474 | 128.2474
3.87 | Dosificador basculante 1 mL | 1106/10 | VIDRAFOC | Con esmerilado 29/32. Clase B ; Compuesto de: Dosificador basculante de 1 ml Frasco de 250 mL | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 380.1607 | 380.1607
3.88 | Dosificador basculante 2 mL | 1106/20 | VIDRAFOC | Con esmerilado 29/32. Clase B ; Compuesto de: Dosificador basculante de 2 ml Frasco de 250 mL | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 380.1607 | 380.1607
3.89 | Dosificador basculante 5 mL | 1106/30 | VIDRAFOC | Con esmerilado 29/32. Clase B ; Compuesto de: Dosificador basculante de 5 ml Frasco de 250 mL | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 401.2808 | 401.2808
3.90 | Dosificador basculante 25 mL | 1106/50 | VIDRAFOC | Con esmerilado 29/32. Clase B ; Compuesto de: Dosificador basculante de 25 ml Frasco de 500 mL | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 549.1211 | 549.1211
3.91 | FRASCO ISO CILÍNDRICO ÁMBAR DURAN | 1211/5AM | DURAN | Con boca roscada ISO y tapón azul (esterilizable hasta 140 ºC) ; Capacidad ml: 1.000 ; Rosca ISO: GL45 | 14 | 6 | 6 | 2 |  |  |  | 1097.3337 | 1097.3337
3.92 | TAPÓN DE RECAMBIO PARA FRASCOS ISO AZUL | 185/50 | DURAN | Tapón con precinto en PP para frascos para laboratorio con rosca DIN, ISO 4796. | 11 | 5 | 5 | 1 |  |  |  | 286.9629 | 286.9629
3.93 | ANILLO DE RECAMBIO PARA FRASCOS ISO AZUL | 1211/04 | DURAN | Anillo de vertido en PP. | 11 | 5 | 5 | 1 |  |  |  | 93.9841 | 93.9841
3.94 | MATRAZ KITASATO PYREX | 1205-B/4 | PYREX | Para vacío, con oliva fija ; Capacidad ml: 1.000 | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 299.9766 | 299.9766
3.95 | VASO GRADUADO FORMA ALTA VIDRIO BOROSILICATO SIMAX | 1222-B/01 | SIMAX | Capacidad ml:25 | 11 | 5 | 5 | 1 |  |  |  | 45.367 | 45.367
3.96 | VIALES ÁMBAR CLARO BOCA ROSCADA CON TAPÓN CERRADO | 27182 | Supelco | Capacidad ml 40. Vidrio ámbar. Caja 100 unidades | 8 | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 3189.1283 | 3189.1283
3.97 | FRASCO DE BOCA ANCHA ÁMBAR CON TAPÓN ESMERILADO DE VIDRIO 1000 mL | VFOC.1664/16AM | VIDRAFOC | Tinción en ámbar. Tapón esmerilado de vidrio. Boca ancha | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 84.9272 | 84.9272
3.98 | FRASCO DE BOCA ANCHA ÁMBAR CON TAPÓN ESMERILADO DE VIDRIO 250 mL | 1664/12AM | VIDRAFOC | Tinción en ámbar. Tapón esmerilado de vidrio. Boca ancha | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 31.2889 | 31.2889
3.99 | VARILLA VIDRIO MACIZO, FINAL PULIDO, 250X6 MM | 9197426 | serviquimia | VARILLA VIDRIO MACIZO, FINAL PULIDO, 250X6 MM | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 5.6121 | 5.6121
3.100 | vials en pp de 4 ml, septums també pp, pak 100 | 228-31537-91 | SHIMADZU | SHIMADZU 4 ML PPShimadzu Kit with 4.0 ml PP screw neck vial with PP screw cap white and centre hole | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3.101 | Vials vidre 4 ml vidre amb taps pre tallats | 220-91521-20 | SHIMADZU | SHIMADZU 4-SV (pack 100 unit) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3.102 | Frasco ámbar 1000 mL para reactivos, boca ancha con tapón de vidrio | RB04-1K0-006 | LAbbox | Fabricado en vidrio borosilicato. Con tapón esmerilado de vidrio | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 324.9953 | 324.9953
3.103 | Frasco ámbar 250 mL para reactivos, boca ancha con tapón de vidrio | RB04-250-012 | LAbbox | Fabricado en vidrio borosilicato. Con tapón esmerilado de vidrio | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 279.3656 | 279.3656
3.104 | PIPETAS 2 AFOROS 50 ML. Clase AS | 6.204 617 | Poulten & Graf | PIPETAS 2 AFOROS 50 ML. Clase AS. Graduaciones e inscripciones en color ámbar. Conformidad probada, con certificado de lote. Ajustadas a EX. Material: Vidrio sodocálcico. Graduación de colores: marrón | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45.2572 | 45.2572
|  | TOTAL LOT * | [9 empty] | 50850.1836
* El total de l'oferta s’utilitzarà als únics efectes de poder comparar ofertes i determinar la puntuació de cada oferta, però en cap cas serà limitativa de l’import a consumir, el qual ve determinat pel valor estimat publicat. És a dir, que en cas de rebaixa dels diferents preus unitaris en la licitació, en execució del mateix només suposa una limitació el valor estimat fixat, podent-se adjudicar més unitats de producte de les previstes en els plecs fins exhaurir aquest pressupost.
Note on D46: Irene Martina Rodriguez Biosca: 9685 16 ref mi lista
Note on D47: Irene Martina Rodriguez Biosca: 9685 16 ref mi lista