## Lot 4 Mat. Fung. 2
Només s'indicarà la Marca proposada (G), Model proposat (H) i Especificacions (I) en els productes que presentin oferta equivalent i que obligatòriament ha de complir amb les especificacions indicades
ITEM | DESCRIPCIÓ | REFERENCIA | MARCA | Mateixa marca SI/NO (En cas de marcar NO completar columnes G, H i I) | Marca proposada | Model proposat | Especificacions
4.1 | Botellas estériles para la recogida de aguas 500 ml Pack de 111 ud | 282323 | deltalab
4.2 | Botellas rectangulares, tapón estrella 500 ml pack de 150 ud | 444612 | deltalab
4.3 | Botellas rectangulares, tapón estrella 1000 ml pack de 80 ud | 444613 | deltalab
4.4 | Botellas rectangulares, tapón estrella 250 ml pack de 300 ud | 444611 | deltalab
4.5 | Botellas rectangulares, tapón estrella 100ml pack de 600 ud | 444610 | deltalab
4.6 | Embudo Biostart 250 Esteril individual | 16407-25-ACK | Sartorius
4.7 | Embudo de filtracion Gravi-Seal polisulfona completo 47 mm. GVS | 1214124 | GVS
4.8 | Jeringa de plástico con CONO LUER-LOK, 50 mL | TPPP.300865 | Third Party Product Procurement
4.9 | Jeringa de plástico con CONO LUER-LOK, 10 mL | TPPP.BDH305959 | Third Party Product Procurement
4.10 | Recipiente redonde de plástico de 1000 mL pack de 500 ud | 44460000 | deltalab
4.11 | Tubo centrífuga de 50 ml con faldón (20 bolsas de 25 unidades) | 429950 | deltalab
4.12 | cinta adhesiva color blanco | 191221/1 | deltalab
4.13 | cinta adhesiva color rojo | 191221/2 | deltalab
4.14 | cinta adhesiva color amarillo | 191221/3 | deltalab
4.15 | cinta adhesiva color verde | 191221/4 | deltalab
4.16 | cinta adhesiva color naranja | 191221/5 | deltalab
4.17 | cinta adhesiva color azul | 191221/6 | deltalab
4.18 | Desodorante para autoclaves Limón | 603-000005 | ANABAC
4.19 | Desodorante para autoclaves Manzana | 603-000001 | ANABAC
4.20 | Desodorante para autoclaves Berry | 603-320600 | ANABAC
4.21 | Desodorante para autoclaves Melocoton | 603-000014 | ANABAC
4.22 | Toallitas Melisptol | 9191272 | B Braun
4.23 | Cinta indicadora de esterilización | 191052 | deltalab
4.24 | Tapon de rosca magnetico (magnetic screw cap) | 18-MSC-ST201 | THERMO
4.25 | Placas de petri 55x14 | 200201.B | deltalab
4.26 | Placas de petri 90x14 | 200209 | deltalab
4.27 | Cestos para el transporte de placas de petri 16 placas | H-600 | deltalab
4.28 | Cestos para el transporte de placas de petri 32 placas | H-601 | deltalab
4.29 | Cesto con asas abatibles | H-260 | deltalab
4.30 | Bolsas para autoclave 600x750mm | 200312 | deltalab
4.31 | BOLSAS DE ESTERILIZACIÓN TERMOSELLADAS - 100 × 250 MM | TPPP.300-0233 | Third Party Product Procurement
4.32 | BOLSAS DE ESTERILIZACIÓN PARA AUTOCLAVE - 400 X 200 MM | TPPP.129-1438 | Third Party Product Procurement
4.33 | Botella para esterilización 100 ml pack de 10 ud | 402001 | deltalab
4.34 | Botella para esterilización 250 ml pack de 10 ud | 402002 | deltalab
4.35 | Botella para esterilización 500 ml pack de 10 ud | 402005 | deltalab
4.36 | Botella para esterilización 1000 ml pack 1 ud | 402010 | deltalab
4.37 | Botella para esterilización 2000 ml pack de 10 ud | 402020 | deltalab
4.38 | Botellas lavadoras 250 ml pack de10 ud | 191637.04 | deltalab
4.39 | Botellas lavadoras 500 ml | 191638.04 | deltalab
4.40 | Botellas lavadoras 1000 ml | 44310000 | deltalab
4.41 | Bidón apilable con tapón precinto 10 L | 202610 | deltalab
4.42 | Bidón apilable con tapón precinto 5 L | 202605 | deltalab
4.43 | Filtros EZ-Pak, poro 0,45 µm, diámetro 47 mm, color blanco, superficie cuadriculada | EZHAWG474 | Millipore
4.44 | Filtros EZ-Pak, poro 0,22 µm, diámetro 47 mm, color blanco, superficie cuadriculada | EZGAWG474 | Millipore
4.45 | Filtros S-Pak, poro 0,45 µm, diámetro 47 mm, color blanco, superficie cuadriculada | HAWG047S6 | Millipore
4.46 | Membrana MF-Millipore, ésteres mezclados de celulosa, hidrófila; 0,45 µm, 47 mm, blanca, superficie lisa | HAWP04700 | Millipore
4.47 | Filtre de paper de filtre Whatman GF / C Filtre de microfibra | 1822-047 | Whatman
4.48 | Filtre de paper de filtre Whatman GF / F Filtre de microfibra | 1825-047 | Whatman
4.49 | gradilla para tubos de hasta 18mm | A-201 | deltalab
4.50 | gradilla para tubos de hasta 30mm | R-283 | deltalab
4.51 | Gradillas para frascos de hasta 58 mm Ø | NT-250 | deltalab
4.52 | Portabotellas con asas abatibles | 19700 | deltalab
4.53 | Barra roscada | 4008490 | SERVIQUIMIA
4.54 | Carro de laboratorio | 9148100 | SERVIQUIMIA
4.55 | Desinfectante superficies, Metilseptol | 18565 | B Braun
4.56 | Nevera 10 L | 9031821 | SERVIQUIMIA
4.57 | Nevera 27 L | 6284954 | SERVIQUIMIA
4.58 | Packs de refrigeración Freez'Pack | 6.803 624 | SERVIQUIMIA
4.59 | Papel filtro resmas (420x520mm) | 2502/02A | VIDRAFOC
4.60 | Pinza laboratorio | 1342/1 | VIDRAFOC
4.61 | Metal-Pinza doble sujeción bureta | 1511/1 | VIDRAFOC
4.62 | Pinza de acero para bureta | 4008313 | SERVIQUIMIA
4.63 | Soporte de laboratorio (pie soporte) | 6242701 | SERVIQUIMIA
4.64 | TST control (verificador autoclave) | IT27-53L | SCHARLAB
4.65 | Puntas pipeta 2-100 microlitros set (10x96 unid) | 0030078713 | EPPENDORF
4.66 | PUNTAS CAPACIDAD 500-5000 MICROLITROS (50 unid) | 9847 | KARTELL
4.67 | PUNTAS AZULES UNIVERSALES 100-1000 MICROLITROS (10x96 unid) | 9640 | KARTELL
4.68 | PUNTAS CON FILTRO CAPACIDAD 100-1000 MICROLITROS ESTÉRILES (10x96 unid) | 9631 | KARTELL
4.69 | Pipetas Pasteur 4,8 ml (10x500) | 200002 | deltalab
4.70 | Aspiradores de seguridad para pipetas 2 ml | W-100 | deltalab
4.71 | Aspiradores de seguridad para pipetas 10 ml | W-110 | deltalab
4.72 | Aspiradores de seguridad para pipetas 25 ml | W-120 | deltalab
4.73 | Escurridor para secado de material | 19212 | deltalab
4.74 | ESPÁTULA CUCHARA-PLANA NÍQUEL | SELE.1196150 | VIDRAFOC
4.75 | TIJERA RECTA PARA LABORATORIO | TPPP.FMN011 | VIDRAFOC
4.76 | Bandejas romboidales para pesar (500 unid) | 1911114 | deltalab
4.77 | Imanes agitadores | 19756 | deltalab
4.78 | Imanes agitadores | 19751 | deltalab
4.79 | Manguito recoge varillas | 19919 | deltalab
4.80 | Bandeja plástico para laboratorio | 1421/01 | VIDRAFOC
4.81 | Arandelas Duran azules GL 45 (paquete 10 uni.) | 2924228 | VIDRAFOC
4.82 | Embudo 150 x caja + filtros 22µm | MIGSWG100 | MERCK
4.83 | Embudo 150 x caja + filtros 45µm | MZHAWG101 | MERCK
4.84 | Embudo filtración magnético PALL vol. 500 mL | 516-7590 | VWR
4.85 | Filtro Envirochek HV | PN 12099 | VWR
4.86 | Filtros de jeringa (caixa de 100) minisart RC25 | 17765-100 | VIDRAFOC
4.87 | Filtros para pipetas bolsa 10, no esteril | 26535 | BRAND
4.88 | Frascon 60 mL PP, azul, CAJA 600 | 409511 | deltalab
4.89 | Frascon LDPE 100 mL (bolsas de 10) | BNH0100PN | VIDRAFOC
4.90 | Parafilm M 4in x 250 ft | P7668 | MERCK
4.91 | Pipeta pasteur 3,0 ML (500 unid) | DELT.200006.C | VIDRAFOC
4.92 | PINZA PARA PORTAOBJETOS PUNTAS PLANAS | SELE.1000105 | VIDRAFOC
4.93 | Tapon Sero-tap azul | SELE.1015161 | VIDRAFOC
4.94 | Tapon vidrio 45/40 | 180/6 | VIDRAFOC
4.95 | Tubo ensayo vidrio 20 mL 16x160 mm | 810/7 | VIDRAFOC
4.96 | Conos decantación IMHOFF 1 L | 1409/1 | VIDRAFOC
4.97 | Bastoncillos algodón 15 cm (para Cl17) | 2510800 | COMED
4.98 | Botellas de plástico de microbiología de 500 mL con tiosulfato sódico (24 x Caja) | 282320 | VIDRAFOC
4.99 | Botellas rectangulares estériles microbiologia 1000 mL (20/caja) | 282321 | VIDRAFOC
4.100 | Camara combinada plancton | Hydro-bios 435025 | INDALO
4.101 | Tapón de plástico de PPN para frascos ISO. DURAN. Rosca ISO: GL45, color azul (10 UNID.) | 222923928 | SCHARLAB
4.102 | Botellas tapon estrella 2000 mL | DELT.444614 | VIDRAFOC
4.103 | Filtros 45µm nitrocelulosa (100 x caja) | FLAB MCE045047N | VIDRAFOC
4.104 | Puntas de pipeta de 10 mL (caja 1000) | 702604 | BRAND
4.105 | Puntas pipeta 1 mL (caja 1000) | 732012 | BRAND
4.106 | Puntas pipeta 200 µL (960 caja) | 732108 | BRAND
4.107 | Puntas pipeta 5 mL (500x caixa) | EPPE.0030000978 | EPPENDORF
4.108 | Combitips advanced 5 mL, 100 uds. (4 bolsas × 25 uds.) | EPPE.0030089456 | EPPENDORF
4.109 | Combitips advanced, 10 mL, 100 uds. (4 bolsas × 25 uds.) | EPPE.0030089464 | EPPENDORF
4.110 | Combitips advanced 25 mL, 100 uds. (4 cajas × 25 uds.), | EPPE.0030089472 | EPPENDORF
4.111 | Bureta pera de goma sencilla | 1605/2 | Third Party Product
4.112 | Papel impresión (TOC V-CSN, SHIMADZU) | 630-08913 | IZASA
4.113 | Bandeja plástico para laboratorio | 1421/1 | VIDRAFOC
4.114 | Bandeja plástico para laboratorio | 1421/2 | VIDRAFOC
4.115 | Bandeja plástico para laboratorio | 1421/4 | VIDRAFOC
4.116 | Bidón plástico 10 L boca ancha | 1359-K/2 | VIDRAFOC
4.117 | Cubeta plástico pesada negra 100ml | 5726009 | VIDRAFOC
4.118 | Embudo filtración magnético PALL vol 300 mL | 516-7594 | VWR
4.119 | Jeringa de plástico con CONO LUER-LOK, 5 ml | 875/18 | SARTORIUS
4.121 | Jeringa de plástico estéril, 10 mL | 875/20 | Third Party Product
4.122 | Matraz Kitasato 500 mL | 1367/2 | Thermo Scientific
4.123 | Pipeta Pasteur punta fina 3 mL | 1374-D/5 | Deltalab
4.124 | Pipetas Pasteur en polietileno inerte de baja densidad 5 mL | 210002 | Deltalab
4.125 | Frasco con tapón de estrella rectangular de 250 mL | 1359-E/01 | Deltalab
4.126 | Bandeja plástico antiácido en PVC (245 x 195 x 50 mm) | 19280 | Deltalab
4.127 | Bandeja plástico antiácido en PVC (305 x 250 x 60 mm) | 19281 | Deltalab
4.128 | Bandeja plástico antiácido en PVC (385 x 325 x 75 mm) | 19282 | Deltalab
4.129 | Bandeja plástico antiácido en PVC (420 x 375 x 85 mm) | 19283 | Deltalab
4.130 | Bandeja plástico antiácido en ABS (201 x 151 x 41 mm) pack de20 ud | 195705 | Deltalab
4.131 | Bandeja plástico antiácido en ABS (202 x 151 x 81 mm) pack de 20 ud | 195709 | Deltalab
4.132 | Pipeta Transferpette, S 1000 µL | 704162 | BRAND
4.133 | Pipeta Transferpette, S 2000 µL | 704164 | BRAND
4.134 | Pipeta Transferpette, S 500 µL | 704154 | BRAND
4.135 | Pipeta Transferpette, S 0,5-5 mL | 704182 | BRAND
4.136 | Pipeta Transferpette, S 100-1000 µL | 704780 | BRAND
4.137 | Cesta de alambre 21 cm diámetro | 1309/2 | Third Party Product
4.138 | Cesta de alambre 24 cm diámetro | 1309/3 | Third Party Product
4.139 | Obturador 24 ml (TOC V-CSN, SHIMADZU) | 038-00165-48 | IZASA
4.140 | Crisol (40x32 mm) | 1262/3 | VIDRAFOC
4.141 | Cronómetro digital de dos tiempos | 932 | Herter Instruments
4.142 | Escobillón limpieza (27 cm) | 1602-I/01 | Third Party Product
4.143 | Escobillón limpieza (39 cm) | 1602-I/06 | Third Party Product
4.144 | Escobillón limpieza (70 cm) | 1602-I/012 | Third Party Product
4.145 | Espátula cuchara escoplo inox | 1336/2 | Selecta
4.146 | Espátula cuchara plana | 1095210 | Selecta
4.147 | Microespátula cuchara plana | 1328/2 | Selecta
4.148 | Dispensador de metal para 12 cintas de 13 m | 191220 | Deltalab
4.149 | Filtros 2V diámetro 185mm | 1202-185 | WHATTMAN
4.150 | Filtros de celulosa 0.45 micras y diámetro 47 | MCA045047N | Filter lab
4.151 | Filtros de membrana MCE 0.8 micras y diámetro 25 mm | AAWP02500 | Millipore
4.152 | Gradilla en acero inoxidable | A-240 | Deltalab
4.153 | Gradilla en acero inoxidable | A-250 | Deltalab
4.154 | Gradilla desmontable para tubos de 30 mm | 19570 | Deltalab
4.155 | Soporte para 112 pipetas | 1379/1 | Selecta
4.156 | Gradilla tubos de ensayo | 4340040 | Brand
4.157 | Gradilla tubos de ensayo 5x11 | 4340060 | Brand
4.158 | Gradilla de alambre para tubos de ensayo (2x4) | 11707285 | Fischer Scientific
4.159 | Imanes agitadores de 2.5 cm | 61903030 | Metrohm
4.160 | Imanes agitadores de 3 cm | 1787/9 | Carl Roth
4.161 | Imán agitador PTFE. Imán en forma de cruz | 022-137632 | Brand
4.162 | Imanes agitadores de 4 cm ( 10 ud ) | 1787/29 | Bohlender
4.163 | Imanes agitadores de 2X7 MM (20 ud) | 1787/1 | Bohlender
4.164 | Imanes agitadores de 3X6 MM (10 ud) | 1787/3 | Bohlender
4.165 | Aro de metal con nuez 80 mm | 1544/02 | VIDRAFOC
4.166 | Metal-Nuez doble | 1518/1 | VIDRAFOC
4.167 | Metal-Pinza doble sujeción bureta | 1511/1 | VIDRAFOC
4.168 | Metal-Pinza sin nuez | 1508/1 | VIDRAFOC
4.169 | Metal-Soporte pie tripode longitud 600 mm | 1531/4 | VIDRAFOC
4.170 | Metal-Soporte pie tripode longitud 700 mm | 1531/5 | VIDRAFOC
4.171 | Puntas de pipeta de 1 mL | 702561 | VIDRAFOC
4.172 | Puntas de pipeta de 2-200 microlitros set (1000 unid.) | 702516 | Brand
4.173 | Puntas de pipeta de 5 mL | 702600 | VIDRAFOC
4.174 | Pera de goma para pipetas para 10 ml | 1604/1 | Third Party Product
4.175 | Pictogrames adhesius COMBURENTE | NP 45.1 | CARL ROTH
4.176 | Pictogrames adhesius CORROSIU | NP 47.1 | CARL ROTH
4.177 | Pictogrames adhesius EXPLOSIU | NP 43.1 | CARL ROTH
4.178 | Pictogrames adhesius INFLAMABLE | NP 44.1 | CARL ROTH
4.179 | Pictogrames adhesius PELIGRO GRAVE PARA LA SALUD | NP 50.1 | CARL ROTH
4.180 | Pictogrames adhesius peligro para el MEDIO AMBIENTE | NP 51.1 | CARL ROTH
4.181 | Pictogrames adhesius PELIGRO PARA LA SALUD | NP 49.1 | CARL ROTH
4.182 | Pictogrames adhesius TOXICITAT | NP 48.1 | CARL ROTH
4.183 | Tapón 24 mL (TOC V-CSN, SHIMADZU) | 638-20074-01 | IZASA
4.184 | Pinza laboratorio | 1342/1 | Selecta
4.185 | Pinza laboratorio | 1342/2 | Selecta
4.186 | Pinza laboratorio | 1001189 | Selecta
4.187 | Portafiltros policarbonato para filtros | PF25P02 | Fischer Scientific
4.188 | Prefiltros para campana | 9001G | Crumair
4.189 | Termómetro (-10-150ºC) | 1170/3 | Herter Instruments
4.190 | Termómetro (-10-50ºC) | 1170/1 | Herter Instruments
4.191 | Termómetro testo con IP67 (-20 hasta +230 ºC) | 5601113 | Testo
4.192 | Termómetro (-10-50ºC) con certificado ENAC (3 puntos) | BERM.1042349/04 | Berman Termómetros e Instrumentación
4.193 | TERMOMETRO DE BOLSILLO CON SONDA DE 1 M HANNA (con certificado ENAC) | HANN.HI98509 | Hannah Instruments
4.194 | TERMÓMETRO TIPO T DE PENETRACIÓN | HI145-20 | Hannah Instruments
4.195 | TERMÓMETRO CON SONDA EXTERNA 1M DE CABLE Y DORSO MAGNÉTICO (con certificado ENAC) | HANN.HI147-00 | Hannah Instruments
4.196 | Termómetro (-10-100ºC) con certificado ENAC (3 puntos) | BERM.1044002 | Berman Termómetros e Instrumentación
4.197 | Tiras de pH Pehanon pH 1.8 - 3.8 | 904 13 | Macherey-Nagel
4.198 | Frascos 40 mL (30x70mm) graduados | 409402 | Deltalab
4.199 | Frasco lavador graduado tapón rojo 250 mL | DELT.191637.10 | Deltalab
4.200 | Bidón con grifo incorporado | 1359-J73 | Deltalab
4.201 | FRASCO CILÍNDRICO BOCA ANCHA COLOR TOPACIO | 1359/05 | Azlon
4.202 | FRASCO LAVADOR CON SÍMBOLO DE PELIGROSIDAD CON TAPÓN GL 25 ACETONA | 1431-82 | Vitlab
4.203 | FRASCO LAVADOR CON SÍMBOLO DE PELIGROSIDAD CON TAPÓN GL 25 ETANOL | 1331-86 | Vitlab
4.204 | FRASCO LAVADOR CON SÍMBOLO DE PELIGROSIDAD CON TAPÓN GL 25 agua destilada | 1331-81 | Vitlab
4.205 | FRASCO LAVADOR GRADUADO (Amarillo) | 1359-S/7 | Deltalab
4.206 | Fraso pulverizador 1000 mL | 1358-F/4 | Vitlab
4.207 | Soporte dos plazas para cono de sedimentación | 1409/2 | Deltalab
4.208 | VASO CON ASA GRADUACIÓN EN COLOR NEGRO (2 litros) | 1371-A/3 | Vitlab
4.209 | VASO CON ASA GRADUACIÓN EN COLOR NEGRO (1 litros) | 1371-A/2 | Vitlab
4.210 | VASO CON ASA GRADUACIÓN EN RELIEVE (500 mL) | 1371/1 | Vitlab
4.211 | Bolsa con autocierre con bandas blanca para escritura (120 × 180) | 1610/6 | Deltalab
4.212 | CUBO CON HENDIDURA Y ASA METÁLICA (12L) | 19906 | Deltalab
4.213 | ESCURRIDOR DE SOBREMESA Y COLGANTE | 1393/1 | Selecta
4.214 | ESCURRIDOR COLGANTE EN PVC | 1394/3 | Selecta
4.215 | Pera de goma para pipetas para 100 ml | 1604/1 | Third Party Product
4.216 | SOPORTE CIRCULAR PARA PIPETAS | 791-94 | Vitlab
4.217 | GRADILLA DE ACERO INOXIDABLE | 1318/1 | Selecta
4.218 | GRADILLA DE ACERO INOXIDABLE | TPPP.GI5028 | Third Party Product
4.219 | PROBETA GRADUADA EN PMP-TPX CLASE A | 1374-P/7 | Plastibrand
4.220 | Frasco ISO cilíndrico ámbar DURAN (Rosca ISO: GL45) | VFOC.1211/3AM | VIDRAFOC
4.221 | Frasco ISO cilíndrico ámbar DURAN (Rosca ISO: GL45) | 1211/4AM | VIDRAFOC
4.222 | Filtros de membrana de recambio ; Porosidad µm: 0,2 | BRAN.26535 | Brand
4.223 | Adaptador de silicona con válvula de retención | BRAN.26508 | Brand
4.224 | Gradilla universal fabricada en polipropileno | 1391-F/1 | VIDRAFOC
4.225 | REDES RECOGIDA CUALITATIVA DE PLANCTON TIPO APSTEIN HYDRO-BIOS (55 micras) | 438 001 | Hydro bios
4.226 | Carro de servicio | 3707347 | Soberana
4.227 | Pipette tips Tipbox 5 ml BRAND | 7026 05 | BRAND
4.228 | BRAND® pipette tips, racked, TipBox (volume 50-1000 μL) | Z740108 | BRAND
4.229 | BRAND® pipette tips, racked, TipBox (volume 20-200 μL) | Z740106 | BRAND
4.230 | FRASCO ISO CILÍNDRICO ÁMBAR DURAN 1000 mL | 1211/5AM | VIDRAFOC
4.231 | FRASCO CILÍNDRICO PYREX ÁMBAR CON TAPÓN SVL 1000 mL | 1210/6AM | VIDRAFOC
4.232 | Bastoncillo algodón | 46027 | DIVERS DUTSCHER
4.233 | Vasos multiusos con tapón de rosca, PP | 6.803 183 | Ratio lab
4.234 | BURETA DE SOBREMESA AUTOMÁTICA 25 mL | 1123-C/30 | VIDRAFOC
4.235 | LAMPARILLA DE ALCOHOL | 1658/20 | VIDRAFOC
4.236 | Mecha suelta (por metros) | 1658/5 | VIDRAFOC
4.237 | Portamechas | 1658/6 | VIDRAFOC
4.238 | Termómetro de varilla -10 a 60ºC | THER-60A-010 | ALLA FRANCE
4.239 | Tubos centrifuga 13.5 mL base redonda (caja de 450) | 142AS | THERMO-SCIENTIFIC
4.240 | PORTABOTELLAS MUESTREO TELESCOPICO | 5354-4100 | BUERKLE
4.241 | VARILLA MUESTREO TELESCOPICO (115cm a 300cm ajustable) | 5355-0300 | BUERKLE
4.242 | Botellas cilíndricas con tapón de estrella boca ancha (500 ml) | 44450000 | DELTALAB
4.243 | Botellas cilíndricas con tapón de estrella boca ancha (1000 ml) | 44460000 | DELTALAB
4.244 | Embudo graduado de 300 ml | 682-B/1 | VIDRAFOC
4.245 | soporte con placa porosa de vidrio, esmerilado macho 29/32 | 682-C/1 | VIDRAFOC
4.246 | pinza | 1.548/5 | VIDRAFOC
4.247 | matraz Kitasato 1.000 ml, esmerilado hembra 29/32 | 21/7 | VIDRAFOC
4.248 | Pipeta tips, 500 - 5.000 µl, PP, transparent | 702595 | BRAND
4.249 | Filtro polipropileno 2", 90 micras | A4011930 | ARTGEN (VIDRAFOC)
4.250 | IMAN 6 MMØ X 10MM LARGO | 1000009 | VIDRAFOC
4.251 | ROLLOS PAPEL ALUMINIO 1200AP 29cm (300 mts) | AP1200/29-D | VIDRAFOC
4.252 | ROLLOS PAPEL ALUMINIO 1200AP 40cm (300 mts) | AP1200/40-D | VIDRAFOC
4.253 | ETIQUETA REDONDA TOUGH-SPOTSC/BLANCO PACK1000 COD.9040711 | TSPOTS
4.254 | ETIQUETA REDONDA TOUGH-SPOTSC/AZUL PACK1000 COD.9040712 | TSPOTSB
4.255 | ETIQUETA REDONDA TOUGH-SPOTSC/VERDE PACK1000 COD.9040713 | TSPOTSG
4.256 | ETIQUETA REDONDA TOUGH-SPOTSC/ROJO PACK1000 COD.9040714 | TSPOTSR
4.257 | ETIQUETA REDONDA TOUGH-SPOTSC/AMAR. PACK1000 COD.9040715 | TSPOTSY
4.258 | Cartucho gas Campingaz CV300 Plus Easy click
4.259 | Screw cap tubes | SCT-5ML-S | Axygen
4.260 | Bidons 5 L sabó antimicrobià Labguard | 12308667 | VIDRAFOC
4.261 | Viales control biologico (20 viales x bolsa) | VMT292 | MICROKIT
4.262 | Probeta graduada 1000 mL en PMP-TPX clase A | 1374-P/7 | Plastibrand
4.263 | Probeta graduada 2000 mL en PMP-TPX clase A | 1374-P/8 | Plastibrand
4.264 | Tiras de papel indicadoras de pH, rango 1.0 - 3.5. Caja de 200 unidades | E2001-1035D | Insulab
4.265 | Jarra Acero Inoxidable Sin Pico, 3000mL | CCJ003 | Agencinox
4.266 | Jarra graduada, PP. Con asa con escala en relieve azul, 5000 ml | 445081 | Vitlab
4.267 | Jarra graduada, PP. Con asa con escala en relieve azul, 2000 ml | 443081 | Vitlab
4.268 | VARILLA MUESTREO TELESCOPICO (175cm a 600cm ajustable) | 5355-0600 | BUERKLE
4.269 | PORTABOTELLAS MUESTREO TELESCOPICO | 5354-0200 | BUERKLE
4.270 | Vaso pendular de PP 1L | 5354-5100 | BUERKLE
4.271 | Cucharón químico 250 ml | 5353-0250 | BUERKLE
4.272 | Varilla de agitador / 16 mm | 61903020 | Metrohm
4.273 | Dosificador Dispensette 5-50 mL | 4600361 | Brand
Note on C10: Rodriguez Biosca, Irene Martina: Idem Vidrafoc 875/21
Note on C13: Rodriguez Biosca, Irene Martina: idem fila 149
Note on C90: Irene Martina Rodriguez Biosca: Oferta de vidrafoc a canvi del frascon 40 mL
Note on C91: Irene Martina Rodriguez Biosca: Per microcontaminants dels coagulants
Note on C100: Rodriguez Biosca, Irene Martina: Idem fila 3?
Note on C103: Rodriguez Biosca, Irene Martina: idem fila 121
Note on E240: Irene Martina Rodriguez Biosca: DESCATALOGAT, S'ACCEPTEN ALTRES OPCIONS