## Amidaments
Document: | AMIDAMENTS |  | Comentaris
Expedient: | 44143/2025 |  | - Emplenar cel·les en gris amb els preus unitaris de cada item
Versió: | A
|  |  |  | Amidament |  |  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028
ITEM | PRESTACIÓ: Inspeccions inicials | Preu unitari Base | Preu unitari Oferta | Total | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Pressupost Oferta (IVA exclòs) | IVA (21%) | Pressupost Oferta (IVA inclòs) | Pressupost Oferta (IVA exclòs) | IVA (21%) | Pressupost Oferta (IVA inclòs) | Pressupost Oferta (IVA exclòs) | IVA (21%) | Pressupost Oferta (IVA inclòs) | Pressupost Oferta (IVA exclòs) | IVA (21%) | Pressupost Oferta (IVA inclòs)
1.1 | Inspecció periòdica reglamentària de baixa tensió (BT) segons REBT i ITC-BT-02 (normes de referència), ITC-BT-05 (verificacions i inspeccions). El preu inclou tots els assajos que l'adjudicatari li calgui fer. L'adjudicatari disposarà dels EPI's necessaris i es seguiran les prescricions dels PPT | 500 |  | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Inspecció periòdica reglamentària d'alta tensió (AT) segons RAT i ITC-RAT 23 (verificacions i inspeccions). El preu inclou tots els assajos que l'adjudicatari li calgui fer. L'adjudicatari disposarà dels EPI's necessaris i es seguiran les prescripcions del PPT. | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Segona inspecció (requerida quan la inspecció inicial surt desfavorable i cal fer una nova inspecció per verificar que els defectes estan resolts). El preu inclou tots els assajos que l'adjudicatari li calgui fer. L'adjudicatari disposarà dels EPI's necessàris i es seguiran les prescripcions del PPT. | 350 |  | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total inspeccions periòdiques planificades |  |  |  | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | PRESTACIÓ: Inspeccions periòdiques planificades | Preu unitari Base | Preu unitari Oferta | Amidament | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Pressupost Oferta (IVA exclòs) | IVA (21%) | Pressupost Oferta (IVA inclòs) | Pressupost Oferta (IVA exclòs) | IVA (21%) | Pressupost Oferta (IVA inclòs) | Pressupost Oferta (IVA exclòs) | IVA (21%) | Pressupost Oferta (IVA inclòs) | Pressupost Oferta (IVA exclòs) | IVA (21%) | Pressupost Oferta (IVA inclòs)
2.1 | Revisió documental i inspecció inicial d'instal·lació de baixa tensió (BT) de potència 0 KW < P ≤ 50 kW segons REBT i ITC-BT-02 (normes de referència), ITC-BT-05 (verificacions i inspeccions) i avaluació de l'adequació de la documentació relativa a la instal·lació amb els preceptes de la ITC BT 04 (documentació i posada en servei de les instal·lacions). El preu inclou tots els assajos que l'adjudicatari li calgui . L'adjudicatari disposarà dels EPI's necessaris, i es seguiran les prescripcions del PPT. | 250 |  | 36 | 8 | 1 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Revisió documental i inspecció inicial d'instal·lació de baixa tensió (BT) de potencia 50 KW < P ≤ 150 kW segons REBT i ITC-BT-02 (normes de referència), ITC-BT-05 (verificacions i inspeccions) i avaluació de l'adequació de la documentació relativa a la instal·lació amb els preceptes de la ITC BT 04 (documentació i posada en servei de les instal·lacions). El preu inclou tots els assajos que l'adjudicatari li calgui fer. L'adjudicatari disposarà dels EPI's necessaris, i es seguiran les prescripcions del PPT. | 375 |  | 22 | 7 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Revisió documental i inspecció inicial d'instal·lació de baixa tensió (BT) de potència 150 KW < P ≤ 250 kW segons REBT i ITC-BT-02 (normes de referència), ITC-BT-05 (verificacions i inspeccions) i avaluació de l'adequació de la documentació relativa a la instal·lació amb els preceptes de la ITC BT 04 (documentació i posada en servei de les instal·lacions). El preu inclou tots els assajos que l'adjudicatari li calgui fer. L'adjudicatari disposarà dels EPI's necessaris, i es seguiran les prescripcions del PPT. | 450 |  | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Revisió documental i inspecció inicial d'instal·lació de baixa tensió (BT) de potència 250 KW < P ≤ 450 kW segons REBT i ITC-BT-02 (normes de referència), ITC-BT-05 (verificacions i inspeccions) i avaluació de l'adequació de la documentació relativa a la instal·lació amb els preceptes de la ITC BT 04 (documentació i posada en servei de les instal·lacions). El preu inclou tots els assajos que l'adjudicatari li calgui fer. L'adjudicatari disposarà dels EPI's necessaris, i es seguiran les prescripcions del PPT. | 575 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Revisió documental i inspecció inicial d'instal·lació de baixa tensió (BT) de potència 450 KW < P ≤ 650 kW segons REBT i ITC-BT-02 (normes de referència), ITC-BT-05 (verificacions i inspeccions) i avaluació de l'adequació de la documentació relativa a la instal·lació amb els preceptes de la ITC BT 04 (documentació i posada en servei de les instal·lacions). El preu inclou tots els assajos que l'adjudicatari li calgui fer. L'adjudicatari disposarà dels EPI's necessaris, i es seguiran les prescripcions del PPT. | 675 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Revisió documental i inspecció inicial d'instal·lació d'alta tensió (AT) de voltatge superior a 30KV segons RAT i ITC-RAT 23 (verificacions i inspeccions). Es comprovarà que els assajos a realitzar per la empresa instal·ladora corresponents a les verificacions prèvies a la posada en servei s'executen correctament, amb els mitjans tècnics apropiats i en correcte estat de calibració, així com que el resultat obtingut és satisfactori. També es comprovarà que existeix coincidència entre les condicions reals de la instal·lació i les condicions de càlcul del projecte, així com que la instal·lació compleix amb les condicions establertes en el RAT sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'AT. El preu inclou tots els assajos que l'adjudicatari li calgui fer. L'adjudicatari disposarà dels EPI's necessàris, i es seguiran les prescripcions del PPT. | 500 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total inspeccions inicials |  |  |  | 69 | 17 | 3 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | PRESTACIÓ: Tasques subjectes al pagament de taxes | Preu unitari Base | Preu unitari Oferta | Amidament | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Pressupost Oferta (IVA exclòs) | IVA (21%) | Pressupost Oferta (IVA inclòs) | Pressupost base de licitació (IVA exclòs) | IVA (21%) | Pressupost base de licitació (IVA inclòs) | Pressupost base de licitació (IVA exclòs) | IVA (21%) | Pressupost base de licitació (IVA inclòs) | Pressupost base de licitació (IVA exclòs) | IVA (21%) | Pressupost base de licitació (IVA inclòs)
3.1 | Inscripció en el registre d'una alta, ampliació, modificació o baixa d'instal·lació. | 50 |  | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Inscripció en el registre d'una instal·lació existent | 100 |  | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total tasques subjectes al pagament de taxes |  |  |  | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | PRESTACIÓ: Per inspeccions periòdiques sobrevingudes o per necessitats no identificades actualment. | Preu unitari Base | Preu unitari Oferta | Amidament | Núm unitats any 2025 | Núm unitats any 2026 | Núm unitats any 2027 | Núm unitats any 2028 | Pressupost Oferta (IVA exclòs) | IVA (21%) | Pressupost Oferta (IVA inclòs) | Pressupost Oferta (IVA exclòs) | IVA (21%) | Pressupost Oferta (IVA inclòs) | Pressupost Oferta (IVA exclòs) | IVA (21%) | Pressupost Oferta (IVA inclòs) | Pressupost Oferta (IVA exclòs) | IVA (21%) | Pressupost Oferta (IVA inclòs)
4.1 | Pressupost alçat (PA) a justificar per inspeccions periòdiques sobrevingudes degut a modificacions o ampliacions de les instal·lacions. (s'estima en 15% de l'import total de les inspeccions periòdiques planificades). NO MODIFICABLE | 202.5 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Pressupost alçat (PA) a justificar per a cobrir noves necessitats no identificades actualment (p. ex.: si es requereix fer la inspecció inicial d'una nova instal·lació d'un tipus que no estigui cobert per altres contractes d'inspeccions periòdiques...). s'estima en 15% de l'import total de les inspeccions periòdiques planificades). NO MODIFICABLE | 202.5 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total partides alçades |  |  |  | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | PRESTACIÓ: Total taxes (exemptes d'IVA) | Preu unitari Base | Preu unitari Oferta | Amidament | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Pressupost Oferta (IVA exclòs) |  |  | Pressupost Oferta (IVA exclòs) |  |  | Pressupost Oferta (IVA exclòs) |  |  | Pressupost Oferta (IVA exclòs)
5.1 | Taxa per les inspeccions periòdiques planificades (IVA exempt). El preu de les taxes està definit pel DECRET LEGISLATIU 3/2008, de 25 de juny, de la Generalitat de Catalunya. | 11.4 |  | 78 | 17 | 6 | 11 | 44 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5.2 | Taxa d'inscripció al RASIC d'una alta, ampliació, modificació o d'un equip/instal·lació ja existent, amb projecte o memòria tècnica (IVA exempt). El preu de les taxes està definit pel DECRET LEGISLATIU 3/2008, de 25 de juny, de la Generalitat de Catalunya. | 34.15 |  | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Total taxes (exemptes d'IVA) |  |  |  | 94 | 21 | 10 | 15 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pressupost base licitació Total | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | CONCEPTE |  |  |  | 2025 euros | 2026 euros | 2027 euros | 2028 euros
1 | PRESTACIÓ: Inspeccions inicials |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PRESTACIÓ: Inspeccions periòdiques planificades |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PRESTACIÓ: Tasques subjectes al pagament de taxes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PRESTACIÓ: Per inspeccions periòdiques sobrevingudes o per necessitats no identificades actualment. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PRESTACIÓ: Total taxes (exemptes d'IVA) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total Anual | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | IVA | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Subtotal any | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Oferta Econòmica |  |  | 0
| IVA |  |  | 0
| TOTAL ( IVA inclòs) |  |  | 0