## Qp_simples
Quadre Preus simples LOT 1 (Zona Nord) |  |  |  | 0 | 0 | 0
Qpreus simples nº 1: Mà d'obra / Desplaçamanents /Dietes / Informe
Codi | Descripció | Unitat | Preu licitació | 2023 | 2024 | 2025 | Preu Oferta | % Baixa Qpreus simples 1 (%P2) | 0%
PRKM001 | QUILOMETRES TREBALLS CORRECTIUS | Km | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
PRHT001 | HORES DE TREBALLS CORRECTIUS OFICIAL 1ª ESPECIALISTA BUFANTS | hora | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
PRHD001 | TEMPS DE DESPLAÇAMENT TREBALLS CORRECTIUS | hora | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
PRDI001 | DIETES TREBALLS CORRECTIUS | ut. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
PRINF001 | Informe de l'actuació de mantenimient realitzada a la Bufant, en el que s'especificarà l'estat inicial i final de la Bufant, amb documentació fotografica que ajudi a veure el proces seguit y la relació de tots els elements substituits, indicant marca i model. | ut. | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
VIBRACIONS | Control de vibracions de la bufant | ut. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
Qpreus simples 2: Recanvis Pedro Gil
Codi | Descripció | Unitat | Preu licitació | 2023 | 2024 | 2025 | Preu Oferta | % Baixa Qp simples 2 i 3 (%P3) | 0%
MATV_PG_001 | CORREA TRAPEZOIDAL DIN - 7753 XPC3550 per Bufant PG-30 F1 RNT 36.20 - (Ref. 567012 de Pedro Gil), o similar | ut. | 222.7342 | 222.7342 | 222.7342 | 222.7342 | 222.7342
MATV_PG_002 | CARTUCHO FILTRO 450/600 DN-300 B-51C/B-53C V per Bufant PG-30 F1 RNT 36.20 - (Ref. 381007 de Pedro Gil), o similar | ut. | 1521.897 | 1521.897 | 1521.897 | 1521.897 | 1521.897
MATV_PG_003 | 5 L. ACEITE SINTETICO LARGA DURACION A6 BV-4 - (Ref. 9997359 de Pedro Gil), o similar | ut. | 193.882 | 193.882 | 193.882 | 193.882 | 193.882
MATV_PG_004 | POLEA TRAPEZOIDAL SPC DIN2211 DP 500 4 CAN per Bufant PG-30 F1 RNT 36.20 - (Ref. 563027 de Pedro Gil), o similar | ut. | 1258.4 | 1258.4 | 1258.4 | 1258.4 | 1258.4
MATV_PG_005 | POLEA TRAPEZOIDAL SPC DIN2211 DP 375 4 CAN per Bufant PG-30 F1 RNT 36.20 - (Ref. 563023 de Pedro Gil), o similar | ut. | 865.15 | 865.15 | 865.15 | 865.15 | 865.15
MATV_PG_006 | BANCADA-SILENCIADOR PG-3000 DIN-300 36.20 per Bufant PG-30 F1 RNT 36.20 - (Ref. 345806 de Pedro Gil), o similar | ut. | 7865 | 7865 | 7865 | 7865 | 7865
MATV_PG_007 | EMBRAFIX M-12 per Bufant PG-30 F1 RNT 36.20 - (Ref. 409002 de Pedro Gil), o similar | ut. | 39.325 | 39.325 | 39.325 | 39.325 | 39.325
MATV_PG_008 | FILTRO SILENCIADOR DN-300 PG-3000 per Bufant PG-30 F1 RNT 36.20 - (Ref. 458216 de Pedro Gil), o similar | ut. | 2359.5 | 2359.5 | 2359.5 | 2359.5 | 2359.5
MATV_PG_009 | SOPORTE FILTRO AIRE DN-300 PG-3000 per Bufant PG-30 F1 RNT 36.20 - (Ref. 416088 de Pedro Gil), o similar | ut. | 629.2 | 629.2 | 629.2 | 629.2 | 629.2
MATV_PG_010 | MANGUITO DE GOMA DN-300 NEOPRENO 140 GRADOS per Bufant PG-30 F1 RNT 36.20 - (Ref. 426006 de Pedro Gil), o similar | ut. | 338.195 | 338.195 | 338.195 | 338.195 | 338.195
MATV_PG_011 | TUBO BRIDA DN-300 per Bufant PG-30 F1 RNT 36.20 - (Ref. 487019 de Pedro Gil), o similar | ut. | 440.44 | 440.44 | 440.44 | 440.44 | 440.44
MATV_PG_012 | CONJUNTO VALVULA RETENCION DN-300 CINCADA per Bufant PG-30 F1 RNT 36.20 - (Ref. 509026 de Pedro Gil), o similar | ut. | 2674.1 | 2674.1 | 2674.1 | 2674.1 | 2674.1
MATV_PG_013 | VALVULA SEGURIDAD P DN 200 per Bufant PG-30 F1 RNT 36.20 - (Ref. 511143 de Pedro Gil), o similar | ut. | 1242.67 | 1242.67 | 1242.67 | 1242.67 | 1242.67
MATV_PG_014 | VALVULA ALIVIO DN-125 HASTA 60 m3/h per Bufant PG-30 F1 RNT 36.20 - (Ref. 511512 de Pedro Gil), o similar | ut. | 1854.567 | 1854.567 | 1854.567 | 1854.567 | 1854.567
MATV_PG_015 | CORREA TRAPEZOIDAL DIN - 7753 XPC2800 per Bufant PG-30 F1 RNT 35.20 - (Ref. 567007 de Pedro Gil), o similar | ut. | 175.942 | 175.942 | 175.942 | 175.942 | 175.942
MATV_PG_016 | CARTUCHO FILTRO 395/400 DN-250 B-51C/B-53C per Bufant PG-30 F1 RNT 35.20 - (Ref. 381006 de Pedro Gil), o similar | ut. | 842.439 | 842.439 | 842.439 | 842.439 | 842.439
MATV_PG_017 | POLEA TRAPEZOIDAL SPC DIN2211 D.P. 250 CAN. per Bufant PG-30 F1 RNT 35.20 - (Ref. 563031 de Pedro Gil), o similar | ut. | 550.55 | 550.55 | 550.55 | 550.55 | 550.55
MATV_PG_018 | POLEA TRAPEZOIDAL SPC DIN2211 EQUIL. DINAMICA per Bufant PG-30 F1 RNT 35.20 - (Ref. 563039 de Pedro Gil), o similar | ut. | 888.745 | 888.745 | 888.745 | 888.745 | 888.745
MATV_PG_019 | BANCADA-SILENCIADOR DN-250 PG-30-F1 PRESION per Bufant PG-30 F1 RNT 35.20 - (Ref. 345805 de Pedro Gil), o similar | ut. | 7078.5 | 7078.5 | 7078.5 | 7078.5 | 7078.5
MATV_PG_020 | MANGUITO DE GOMA DB 250 NEOPRENO 140 GRADOS per Bufant PG-30 F1 RNT 35.20 - (Ref. 426005 de Pedro Gil), o similar | ut. | 78.65 | 78.65 | 78.65 | 78.65 | 78.65
MATV_PG_021 | PIE ELASTICO DSD 200 (C/O C/T) 75-DUREZA per Bufant PG-30 F1 RNT 35.20 - (Ref. 438012 de Pedro Gil), o similar | ut. | 314.6 | 314.6 | 314.6 | 314.6 | 314.6
MATV_PG_022 | SILENCIADOR ASPIRACIÓN-L PG-30-F1 DN-250 (INC per Bufant PG-30 F1 RNT 35.20 - (Ref. 458215 de Pedro Gil), o similar | ut. | 2044.9 | 2044.9 | 2044.9 | 2044.9 | 2044.9
MATV_PG_023 | TUBO BRIDA DN-250 /L=260mm per Bufant PG-30 F1 RNT 35.20 - (Ref. 487018 de Pedro Gil), o similar | ut. | 339.768 | 339.768 | 339.768 | 339.768 | 339.768
MATV_PG_024 | CONJUNTO VALVULA RETENCIÓN DN-250 CINCADA CON per Bufant PG-30 F1 RNT 35.20 - (Ref. 509025 de Pedro Gil), o similar | ut. | 1974.115 | 1974.115 | 1974.115 | 1974.115 | 1974.115
MATV_PG_025 | VALVULA SEGURIDAD VSP DN-200 CINCADA PRESION per Bufant PG-30 F1 RNT 35.20 - (Ref. 511143 de Pedro Gil), o similar | ut. | 1242.67 | 1242.67 | 1242.67 | 1242.67 | 1242.67
MATV_PG_026 | PLANCHA MATERIAL ACUSTICO 1,5X1 ESPESOR 30MM PARA TAPA FILTRO PG-30 ANTIGUO DN-200/250/300 (Ref. 772889 de Pedro Gil), o similar | ut. | 318.123 | 318.123 | 318.123 | 318.123 | 318.123
MATV_PG_027 | COLA IMPACTO 1KG NOVOPREN CONTACTO SUPER DENSIDAD 150kg/m3 (Ref. 772891 de Pedro Gil), o similar | ut. | 49.699 | 49.699 | 49.699 | 49.699 | 49.699
MATV_PG_028 | Transport d'anada i tornada del nucli de la Bufant a taller per revisió/reparació | ut. | 780 | 780 | 780 | 780 | 780
MATV_PG_029 | GRUPO PG-30-F1 RNT-36.20 PRESION DN-300 (Ref. 160019 de Pedro Gil) o similar | ut. | 43316 | 43316 | 43316 | 43316 | 43316
MATV_PG_030 | GRUPO PG-30-F1 RNT-35.20 PRESION DN-250 (Ref. 160018 de Pedro Gil) o similar | ut. | 35813.05 | 35813.05 | 35813.05 | 35813.05 | 35813.05
MATV_PG_031 | GRUPO PG-30-F1 RNT-33.30 PRESION DN-150 (Ref. 160011 de Pedro Gil) o similar | ut. | 12149.4264 | 12149.4264 | 12149.4264 | 12149.4264 | 12149.4264
MATV_PG_032 | MOTOR 3000/MIN45kWEJE55 IE3 400-690V50Hz/460V60Hz B3 (CAJA SUPERIOR) EFICIENCIA IE3 CON PATAS (Ref. 431949 de Pedro Gil) o similar | ut. | 2702.6709 | 2702.6709 | 2702.6709 | 2702.6709 | 2702.6709
MATV_PG_033 | CABINA DN-150 PG-30-F1 CON SUELO RAL7044/7039 CON MANOMETRO + VACUOMETRO + 448.723/ MOTOR 230-400V 50H | ut. | 4130.6911 | 4130.6911 | 4130.6911 | 4130.6911 | 4130.6911
MATV_PG_034 | SOPORTE FILTRO AIRE DN-200 PG-3000 (Ref. 416086 de Pedro Gil) o similar | ut. | 557.6935 | 557.6935 | 557.6935 | 557.6935 | 557.6935
MATV_PG_035 | Aceite certificado H1 alimentación (Ref. 9997512 de Pedro Gil) o similar (5L) | ut. | 186.5373 | 186.5373 | 186.5373 | 186.5373 | 186.5373
MATV_PG_036 | CORREA TRAPEZOIDAL DIN - 7753 XPB2500 per Bufant PG-30 F1 RNT 34.30 - (Ref. 566022 de Pedro Gil), o similar | ut. | 127.5192 | 127.5192 | 127.5192 | 127.5192 | 127.5192
MATV_PG_037 | CARTUCHO FILTRO 340/250 DN-200 B-51C/B-53C per Bufant PG-30 F1 RNT 34.30 - (Ref. 381005 de Pedro Gil), o similar | ut. | 528.1458 | 528.1458 | 528.1458 | 528.1458 | 528.1458
MATV_PG_038 | Gestió de tots els residus generats durant la realització dels manteniments | ut. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Qpreus simples 3: Recanvis Mapner
Codi | Descripció | Unitat | Preu licitació | 2023 | 2024 | 2025 | Preu Oferta
MATV_MAP_001 | Kit Manteniment anual nivell 1 Bufant Mapner SEM.1 | ut. | 150.059 | 150.059 | 150.059 | 150.059 | 150.059
MATV_MAP_002 | Kit Manteniment anual nivell 1 Bufant Mapner SEM.11.8 | ut. | 549.185 | 549.185 | 549.185 | 549.185 | 549.185
MATV_MAP_003 | Kit Manteniment anual nivell 1 Bufant Mapner SEM.20 | ut. | 861.679 | 861.679 | 861.679 | 861.679 | 861.679
MATV_MAP_004 | Kit Manteniment anual nivell 1 Bufant Mapner SEM.25 | ut. | 886.431 | 886.431 | 886.431 | 886.431 | 886.431
MATV_MAP_005 | Kit Manteniment anual nivell 1 Bufant Mapner SEM.55 | ut. | 1638.273 | 1638.273 | 1638.273 | 1638.273 | 1638.273
MATV_MAP_006 | BIDON 5 LTS. ACEITE SINTETICO para soplante MAPNER SEM.20 | ut. | 135.4398 | 135.4398 | 135.4398 | 135.4398 | 135.4398
MATV_MAP_007 | JUEGO DE CORREAS 3XPB2280 para soplante MAPNER SEM.20 | ut. | 108.9088 | 108.9088 | 108.9088 | 108.9088 | 108.9088
MATV_MAP_008 | ELEMENTO FILTRANTE FN 200 para soplante MAPNER SEM.20 | ut. | 136.5228 | 136.5228 | 136.5228 | 136.5228 | 136.5228
MATV_MAP_009 | MANGUITOS ELASTICOS MFT.200 para soplante MAPNER SEM.20 | ut. | 287.3707 | 287.3707 | 287.3707 | 287.3707 | 287.3707
MATV_MAP_010 | MANOMETRO GLICERINA PANEL ( 1 bar ) para soplante MAPNER SEM.20 | ut. | 93.9957 | 93.9957 | 93.9957 | 93.9957 | 93.9957
MATV_MAP_011 | DETECTOR DE COLMATACION DE FILTRO para soplante MAPNER SEM.20 | ut. | 119.1499 | 119.1499 | 119.1499 | 119.1499 | 119.1499
MATV_MAP_012 | VALVULA DE SEGURIDAD VN.100 (0,3BAR) para soplante MAPNER SEM.20 | ut. | 670.4079 | 670.4079 | 670.4079 | 670.4079 | 670.4079
MATV_MAP_013 | Transport d'anada i tornada del nucli de la Bufant a taller per revisió/reparació | ut. | 780 | 780 | 780 | 780 | 780
MATV_MAP_014 | ARANDELA MB.10 (FIJ. TUERCA KM12) (D50) ZINCADAS per Bufant MAPNER Model SEM.25 - (Ref. ZARMB10 de MAPNER), o similar | ut. | 3.432 | 3.432 | 3.432 | 3.432 | 3.432
MATV_MAP_015 | ARANDELA MB.12 (FIJ. TUERCA KM12) (D.60) ZINCADAS per Bufant MAPNER Model SEM.55 - (Ref. ZARMB12 de MAPNER), o similar | ut. | 4.641 | 4.641 | 4.641 | 4.641 | 4.641
MATV_MAP_016 | ARANDELA OND.DE PRESION 050 DM (50x42x0,5) per Bufant MAPNER Model SEM.11.8 - (Ref. ZAROND50 de MAPNER), o similar | ut. | 6.006 | 6.006 | 6.006 | 6.006 | 6.006
MATV_MAP_017 | ARANDELA OND.DE PRESION 062 DM RDTOS (61x51x0,4) per Bufant MAPNER Model SEM.1 / SEM.20 - (Ref. ZAROND62 de MAPNER), o similar | ut. | 5.473 | 5.473 | 5.473 | 5.473 | 5.473
MATV_MAP_018 | ARANDELA OND.DE PRESION 080 DM RDTOS (79x71x0,5) per Bufant MAPNER Model SEM.11.8 / SEM.25 / SEM.55 - (Ref. ZAROND80 de MAPNER), o similar | ut. | 6.331 | 6.331 | 6.331 | 6.331 | 6.331
MATV_MAP_019 | ARANDELA OND.DE PRESION 110 DM RDTOS (109x99x0,6) per Bufant MAPNER Model SEM.20 - (Ref. ZAROND110 de MAPNER), o similar | ut. | 10.023 | 10.023 | 10.023 | 10.023 | 10.023
MATV_MAP_020 | ARANDELA OND.DE PRESION 110 DMN (108x84x1.2) per Bufant MAPNER Model SEM.20 - (Ref. ZAROND110N de MAPNER), o similar | ut. | 10.023 | 10.023 | 10.023 | 10.023 | 10.023
MATV_MAP_021 | ARANDELA OND.DE PRESION 130 DM (129,8x110x1,5) per Bufant MAPNER Model SEM.25 - (Ref. ZAROND130 de MAPNER), o similar | ut. | 46.423 | 46.423 | 46.423 | 46.423 | 46.423
MATV_MAP_022 | ARANDELA PS 063x80x0.10/0.15/0.20/0.30 (CALA per Bufant MAPNER Model SEM.11.8 - (Ref. ZARACA80 de MAPNER), o similar | ut. | 4.836 | 4.836 | 4.836 | 4.836 | 4.836
MATV_MAP_023 | ARANDELA PS.010x16x0,1/0,15/0,2 (CALAJE) DIN988 per Bufant MAPNER Model SEM.20 - (Ref. ZARACA16 de MAPNER), o similar | ut. | 1.274 | 1.274 | 1.274 | 1.274 | 1.274
MATV_MAP_024 | ARANDELA PS.015x21x0.1/0.15/0.2/0.3/0.5/1 DIN988 per Bufant MAPNER Model SEM.25 / SEM.55 - (Ref. ZARACA66 de MAPNER), o similar | ut. | 1.352 | 1.352 | 1.352 | 1.352 | 1.352
MATV_MAP_025 | ARANDELA PS.030x42x0,5 (AJUSTE ENGRANE) DIN988 per Bufant MAPNER Model SEM.1 - (Ref. ZARANPS30 de MAPNER), o similar | ut. | 0.637 | 0.637 | 0.637 | 0.637 | 0.637
MATV_MAP_026 | ARANDELA PS.040x50x0,5/1 (AJUSTE ENGRANE) DIN 988 per Bufant MAPNER Model SEM.11.8 - (Ref. ZARANPS40 de MAPNER), o similar | ut. | 0.897 | 0.897 | 0.897 | 0.897 | 0.897
MATV_MAP_027 | ARANDELA PS.048x60x0,1/0,5/1 AJUSTE ENGRANE DIN988 per Bufant MAPNER Model SEM.20 - (Ref. ZARANPS48 de MAPNER), o similar | ut. | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196
MATV_MAP_028 | ARANDELA PS.050x62x0.1/0,15/0,2 (CALAJE) DIN988 per Bufant MAPNER Model SEM.1 - (Ref. ZARACA61 de MAPNER), o similar | ut. | 2.184 | 2.184 | 2.184 | 2.184 | 2.184
MATV_MAP_029 | ARANDELA PS.056x72x0.5 (AJUSTE ENGRANE) per Bufant MAPNER Model SEM.25 - (Ref. ZAR5672 de MAPNER), o similar | ut. | 2.015 | 2.015 | 2.015 | 2.015 | 2.015
MATV_MAP_030 | ARANDELA PS.065x85x0,5/1 (AJUSTE ENGRANE) per Bufant MAPNER Model SEM.55 - (Ref. ZARANPS65 de MAPNER), o similar | ut. | 2.782 | 2.782 | 2.782 | 2.782 | 2.782
MATV_MAP_031 | BAGA PORTA SEG.AR SEM 011.8 per Bufant MAPNER Model SEM.11.8 - (Ref. XBAGPS118 de MAPNER), o similar | ut. | 53.027 | 53.027 | 53.027 | 53.027 | 53.027
MATV_MAP_032 | BAGA PORTA SEG.AR SEM 012-15 per Bufant MAPNER Model SEM.20 - (Ref. XBAGPS12 de MAPNER), o similar | ut. | 59.059 | 59.059 | 59.059 | 59.059 | 59.059
MATV_MAP_033 | BAGA PORTA SEG.AR SEM 025-40 per Bufant MAPNER Model SEM.25 - (Ref. XBAGPS253 de MAPNER), o similar | ut. | 155.857 | 155.857 | 155.857 | 155.857 | 155.857
MATV_MAP_034 | BAGA PORTA SEG.AR SEM 045-60 MOD.2000 per Bufant MAPNER Model SEM.55 - (Ref. XBAGPS45N de MAPNER), o similar | ut. | 306.41 | 306.41 | 306.41 | 306.41 | 306.41
MATV_MAP_035 | BAGA PORTA SEG.AR/AV SEM 001-4 per Bufant MAPNER Model SEM.1 - (Ref. XBAGPS1 de MAPNER), o similar | ut. | 33.475 | 33.475 | 33.475 | 33.475 | 33.475
MATV_MAP_036 | BAGA PORTA SEG.AV SEM 011.8 per Bufant MAPNER Model SEM.11.8 - (Ref. XBAGPV118 de MAPNER), o similar | ut. | 53.027 | 53.027 | 53.027 | 53.027 | 53.027
MATV_MAP_037 | BAGA PORTA SEG.AV SEM 012-15 per Bufant MAPNER Model SEM.20 - (Ref. XBAGPV12 de MAPNER), o similar | ut. | 59.059 | 59.059 | 59.059 | 59.059 | 59.059
MATV_MAP_038 | BAGA PORTA SEG.AV SEM 025-40 MOD.2000 per Bufant MAPNER Model SEM.25 - (Ref. XBAGPV25N de MAPNER), o similar | ut. | 155.857 | 155.857 | 155.857 | 155.857 | 155.857
MATV_MAP_039 | BAGA PORTA SEG.AV SEM 045-60 per Bufant MAPNER Model SEM.55 - (Ref. XBAGPV45 de MAPNER), o similar | ut. | 306.41 | 306.41 | 306.41 | 306.41 | 306.41
MATV_MAP_040 | CASQUILLO IR 30.35.20 per Bufant MAPNER Model SEM.1 - (Ref. ZCASIR30 de MAPNER), o similar | ut. | 38.519 | 38.519 | 38.519 | 38.519 | 38.519
MATV_MAP_041 | CASQUILLO IR 40.45.30 per Bufant MAPNER Model SEM.11.8 - (Ref. XCASIR4030 de MAPNER), o similar | ut. | 70.564 | 70.564 | 70.564 | 70.564 | 70.564
MATV_MAP_042 | CASQUILLO IR 50.55.35 per Bufant MAPNER Model SEM.20 - (Ref. ZCASIR50 de MAPNER), o similar | ut. | 66.391 | 66.391 | 66.391 | 66.391 | 66.391
MATV_MAP_043 | CASQUILLO IR 60.70.30 per Bufant MAPNER Model SEM.25 - (Ref. ZCASIR60 de MAPNER), o similar | ut. | 101.751 | 101.751 | 101.751 | 101.751 | 101.751
MATV_MAP_044 | CASQUILLO IR 70.80.35 per Bufant MAPNER Model SEM.55 - (Ref. XCASLSEM45N de MAPNER), o similar | ut. | 142.636 | 142.636 | 142.636 | 142.636 | 142.636
MATV_MAP_045 | DISPERSOR ROT.AR SEM 45-55-60 MOD.2000 per Bufant MAPNER Model SEM.55 - (Ref. XDPAR45N de MAPNER), o similar | ut. | 189.241 | 189.241 | 189.241 | 189.241 | 189.241
MATV_MAP_046 | DISPERSOR ROT.AR-(AV TRCA) SEM 01-2-4-6 per Bufant MAPNER Model SEM.1 - (Ref. XDPAR1 de MAPNER), o similar | ut. | 23.998 | 23.998 | 23.998 | 23.998 | 23.998
MATV_MAP_047 | DISPERSOR ROT.AV SEM 25-35-40 MOD.2000 per Bufant MAPNER Model SEM.25 - (Ref. XDPAV25NM de MAPNER), o similar | ut. | 61.932 | 61.932 | 61.932 | 61.932 | 61.932
MATV_MAP_048 | DISPERSOR ROT.AV SEM 45-55-60 INF MOD.2000 per Bufant MAPNER Model SEM.55 - (Ref. XDPAVINF45N de MAPNER), o similar | ut. | 250.263 | 250.263 | 250.263 | 250.263 | 250.263
MATV_MAP_049 | DISPERSOR ROT.AV SEM 45-55-60 MOD.2000 per Bufant MAPNER Model SEM.55 - (Ref. XDPAV45N de MAPNER), o similar | ut. | 259.545 | 259.545 | 259.545 | 259.545 | 259.545
MATV_MAP_050 | DISPERSOR ROT.AV-AR SEM 011.8 per Bufant MAPNER Model SEM.11.8 - (Ref. XDPARV118 de MAPNER), o similar | ut. | 32.266 | 32.266 | 32.266 | 32.266 | 32.266
MATV_MAP_051 | DISPERSOR ROT.AV-AR SEM 012-20 per Bufant MAPNER Model SEM.20 - (Ref. XDPARV12 de MAPNER), o similar | ut. | 36.205 | 36.205 | 36.205 | 36.205 | 36.205
MATV_MAP_052 | DISPERSOR ROT.AV-AR SEM 025-35-40 MOD.2000 per Bufant MAPNER Model SEM.25 - (Ref. XDPAR25N de MAPNER), o similar | ut. | 43.901 | 43.901 | 43.901 | 43.901 | 43.901
MATV_MAP_053 | JUNTA DN.050 PN6 DIN.2573 ESP.2 MM per Bufant MAPNER Model SEM.1 - (Ref. ZJDN50 de MAPNER), o similar | ut. | 9.711 | 9.711 | 9.711 | 9.711 | 9.711
MATV_MAP_054 | JUNTA DN.150 PN6 DIN.2573 ESP.2 MM per Bufant MAPNER Model SEM.11.8 / SEM.25 - (Ref. ZJDN150 de MAPNER), o similar | ut. | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65
MATV_MAP_055 | JUNTA DN.200 PN6 DIN.2573 ESP.2 MM per Bufant MAPNER Model SEM.20 - (Ref. ZJDN200 de MAPNER), o similar | ut. | 33.046 | 33.046 | 33.046 | 33.046 | 33.046
MATV_MAP_056 | JUNTA DN.250 PN6 DIN.2573 ESP.2 MM per Bufant MAPNER Model SEM.55 - (Ref. ZJDN250 de MAPNER), o similar | ut. | 35.594 | 35.594 | 35.594 | 35.594 | 35.594
MATV_MAP_057 | JUNTA TORICA (021,90x2,62) 2-118 (Tapón 1/2) per Bufant MAPNER Model SEM.1 / SEM.11.8 / SEM.20 - (Ref. ZJUN2118 de MAPNER), o similar | ut. | 4.836 | 4.836 | 4.836 | 4.836 | 4.836
MATV_MAP_058 | JUNTA TORICA (031,34x3,53) AN.23 per Bufant MAPNER Model SEM.1 - (Ref. ZJTRAN23 de MAPNER), o similar | ut. | 5.213 | 5.213 | 5.213 | 5.213 | 5.213
MATV_MAP_059 | JUNTA TORICA (033x2,62) 2-125 (Tapón 1") per Bufant MAPNER Model SEM.20 / SEM.25 / SEM.55 - (Ref. ZJUN2125 de MAPNER), o similar | ut. | 7.579 | 7.579 | 7.579 | 7.579 | 7.579
MATV_MAP_060 | JUNTA TORICA (040,65x5,34) AN.29 per Bufant MAPNER Model SEM.11.8 - (Ref. ZJTRAN29 de MAPNER), o similar | ut. | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8
MATV_MAP_061 | PASADOR CILINDRICO 08.26 DIN6325 per Bufant MAPNER Model SEM.1 - (Ref. ZPASCI826 de MAPNER), o similar | ut. | 1.352 | 1.352 | 1.352 | 1.352 | 1.352
MATV_MAP_062 | PASADOR CILINDRICO 08.35 DIN6325 per Bufant MAPNER Model SEM.1 / SEM.11.8 / SEM.20 / SEM.25 - (Ref. ZPASCI835 de MAPNER), o similar | ut. | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975
MATV_MAP_063 | PASADOR CILINDRICO 08.40 DIN6325 per Bufant MAPNER Model SEM.25 - (Ref. ZPASCI840 de MAPNER), o similar | ut. | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404
MATV_MAP_064 | PASADOR CILINDRICO 08.50 DIN6325 per Bufant MAPNER Model SEM.11.8 - (Ref. ZPASCI850 de MAPNER), o similar | ut. | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703
MATV_MAP_065 | PASADOR CILINDRICO 10.35 DIN7979 per Bufant MAPNER Model SEM.55 - (Ref. ZPASCI1035 de MAPNER), o similar | ut. | 2.028 | 2.028 | 2.028 | 2.028 | 2.028
MATV_MAP_066 | PASADOR CILINDRICO 10.40 per Bufant MAPNER Model SEM.55 - (Ref. ZPASCI1040 de MAPNER), o similar | ut. | 1.794 | 1.794 | 1.794 | 1.794 | 1.794
MATV_MAP_067 | RETEN MA 035.52.10 VITON per Bufant MAPNER Model SEM.1 - (Ref. ZRETENBSL3 de MAPNER), o similar | ut. | 45.435 | 45.435 | 45.435 | 45.435 | 45.435
MATV_MAP_068 | RETEN MA 045.65.10 VITON per Bufant MAPNER Model SEM.11.8 - (Ref. ZRETENBS18 de MAPNER), o similar | ut. | 53.833 | 53.833 | 53.833 | 53.833 | 53.833
MATV_MAP_069 | RETEN MA 055.68.08 VITON BIDIRECCIONAL per Bufant MAPNER Model SEM.20 - (Ref. ZRETENBS55 de MAPNER), o similar | ut. | 95.095 | 95.095 | 95.095 | 95.095 | 95.095
MATV_MAP_070 | RETEN MA 070.90.10 VITON BIDIRECCIONAL per Bufant MAPNER Model SEM.25 - (Ref. ZRETEN70V de MAPNER), o similar | ut. | 111.033 | 111.033 | 111.033 | 111.033 | 111.033
MATV_MAP_071 | RETEN MA 080.100.10 VITON BIDIRECCIONAL per Bufant MAPNER Model SEM.55 - (Ref. ZRETEN80V de MAPNER), o similar | ut. | 138.281 | 138.281 | 138.281 | 138.281 | 138.281
MATV_MAP_072 | RODAMIENTOS 3208 C3 JAULA METALICA per Bufant MAPNER Model SEM.11.8 - (Ref. ZRDD3208 de MAPNER), o similar | ut. | 81.146 | 81.146 | 81.146 | 81.146 | 81.146
MATV_MAP_073 | RODAMIENTOS 3310 C3 JAULA METALICA per Bufant MAPNER Model SEM.20 - (Ref. ZRDD3310 de MAPNER), o similar | ut. | 193.037 | 193.037 | 193.037 | 193.037 | 193.037
MATV_MAP_074 | RODAMIENTOS 3312 C3 JAULA METALICA per Bufant MAPNER Model SEM.25 - (Ref. ZRDD3312 de MAPNER), o similar | ut. | 267.54 | 267.54 | 267.54 | 267.54 | 267.54
MATV_MAP_075 | RODAMIENTOS 6206 C3 JAULA METALICA per Bufant MAPNER Model SEM.1 - (Ref. ZRDD6206 de MAPNER), o similar | ut. | 12.948 | 12.948 | 12.948 | 12.948 | 12.948
MATV_MAP_076 | RODAMIENTOS 6312 C3 JAULA METALICA per Bufant MAPNER Model SEM.25 - (Ref. ZRDD6312 de MAPNER), o similar | ut. | 78.741 | 78.741 | 78.741 | 78.741 | 78.741
MATV_MAP_077 | RODAMIENTOS NU 206 C3 JAULA METALICA per Bufant MAPNER Model SEM.1 - (Ref. ZRDDNU206 de MAPNER), o similar | ut. | 70.434 | 70.434 | 70.434 | 70.434 | 70.434
MATV_MAP_078 | RODAMIENTOS NU 2208 C3 JAULA METALICA per Bufant MAPNER Model SEM.11.8 - (Ref. ZRDDNU2208 de MAPNER), o similar | ut. | 89.817 | 89.817 | 89.817 | 89.817 | 89.817
MATV_MAP_079 | RODAMIENTOS NU 2213 C3 JAULA METALICA per Bufant MAPNER Model SEM.55 - (Ref. ZRDDNU2213 de MAPNER), o similar | ut. | 229.437 | 229.437 | 229.437 | 229.437 | 229.437
MATV_MAP_080 | RODAMIENTOS NU 2310 C3 JAULA METALICA per Bufant MAPNER Model SEM.20 - (Ref. ZRDDNU2310 de MAPNER), o similar | ut. | 244.179 | 244.179 | 244.179 | 244.179 | 244.179
MATV_MAP_081 | RODAMIENTOS NU 2314 C3 JAULA METALICA per Bufant MAPNER Model SEM.55 - (Ref. ZRDDNU2314 de MAPNER), o similar | ut. | 475.449 | 475.449 | 475.449 | 475.449 | 475.449
MATV_MAP_082 | RODAMIENTOS NU 313 C3 JAULA METALICA per Bufant MAPNER Model SEM.25 - (Ref. ZRDDNU313 de MAPNER), o similar | ut. | 244.517 | 244.517 | 244.517 | 244.517 | 244.517
MATV_MAP_083 | RODAMIENTOS QJ 213 AXIAL C3 JAULA METALICA per Bufant MAPNER Model SEM.55 - (Ref. ZRDDQJ213 de MAPNER), o similar | ut. | 245.83 | 245.83 | 245.83 | 245.83 | 245.83
MATV_MAP_084 | SEGMENTOS 042x2,5x1,85 (SEM 1-2-4) per Bufant MAPNER Model SEM.1 - (Ref. ZSEGTO42 de MAPNER), o similar | ut. | 11.401 | 11.401 | 11.401 | 11.401 | 11.401
MATV_MAP_085 | SEGMENTOS 056x2,5x2 (SEM 11,6-11,7-11,8) per Bufant MAPNER Model SEM.11.8 - (Ref. ZSEGTO56 de MAPNER), o similar | ut. | 12.831 | 12.831 | 12.831 | 12.831 | 12.831
MATV_MAP_086 | SEGMENTOS 065x2,5x2,6 (SEM 12-15-20) per Bufant MAPNER Model SEM.20 - (Ref. ZSEGTO65 de MAPNER), o similar | ut. | 13.104 | 13.104 | 13.104 | 13.104 | 13.104
MATV_MAP_087 | SEGMENTOS 085x3x3,2 (SEM 25-35-40-41) per Bufant MAPNER Model SEM.25 - (Ref. ZSEGTO85 de MAPNER), o similar | ut. | 19.565 | 19.565 | 19.565 | 19.565 | 19.565
MATV_MAP_088 | SEGMENTOS 105x4x4,2 (SEM 45-55-60) per Bufant MAPNER Model SEM.55 - (Ref. ZSEGTO105 de MAPNER), o similar | ut. | 27.521 | 27.521 | 27.521 | 27.521 | 27.521
MATV_MAP_089 | TUERCA AUTOBLOCANTE KMAT05 CON NYLON M25/150 per Bufant MAPNER Model SEM.1 - (Ref. ZTCAUM25 de MAPNER), o similar | ut. | 11.492 | 11.492 | 11.492 | 11.492 | 11.492
MATV_MAP_090 | TUERCA AUTOBLOCANTE KMAT07 D981 NYLON M35x150 per Bufant MAPNER Model SEM.11.8 - (Ref. ZTCAUM35 de MAPNER), o similar | ut. | 16.77 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | 16.77
MATV_MAP_091 | TUERCA AUTOBLOCANTE KMAT09 CON NYLON M45x150 per Bufant MAPNER Model SEM.20 - (Ref. ZTCAUM45 de MAPNER), o similar | ut. | 23.309 | 23.309 | 23.309 | 23.309 | 23.309
MATV_MAP_092 | TUERCA KM.10 (M50x1,5) per Bufant MAPNER Model SEM.25 - (Ref. ZTCKM10 de MAPNER), o similar | ut. | 25.103 | 25.103 | 25.103 | 25.103 | 25.103
MATV_MAP_093 | TUERCA KM.12 (M60x2) FIJACION RODTO. per Bufant MAPNER Model SEM.55 - (Ref. ZTCKM12 de MAPNER), o similar | ut. | 38.337 | 38.337 | 38.337 | 38.337 | 38.337
MATV_MAP_094 | VISOR ROSCA 1" G per Bufant MAPNER Model SEM.20 / SEM.25 / SEM.55 - (Ref. ZABNOX1 de MAPNER), o similar | ut. | 68.497 | 68.497 | 68.497 | 68.497 | 68.497
MATV_MAP_095 | VISOR ROSCA 1/2 G per Bufant MAPNER Model SEM.1 / SEM.11.8 - (Ref. ZABNOX1/2 de MAPNER), o similar | ut. | 40.573 | 40.573 | 40.573 | 40.573 | 40.573
MATV_MAP_096 | Gestió de tots els residus generats durant la realització dels manteniments | ut. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15

## QPREUS
Quadre Preus unitaris LOT 1 (Zona Nord) |  |  |  | 0 | 0 | 0
Capitol 1: Manteniment Preventius
Codi | Descripció | Unitat | Preu licitació | 2023 | 2024 | 2025 | Preu Oferta
MPREV_RNT35_1A | Revisió preventiva anual Bufant Pedro Gil PG-30 F1 RNT-35.20, segons punt 5.1.1 del PPT. Inclou desplaçaments i dietes. No inclosos materials. | u | 1248.3362 | 1248.3362 | 1248.3362 | 1248.3362
MPREV_RNT35_3A | Revisió preventiva triennal Bufant Pedro Gil PG-30 F1 RNT-35.20, segons punt 5.1.1 del PPT. Inclos kit de manteniment RNT-35 | u | 9049.95 | 9049.95 | 9049.95 | 9049.95
MPREV_RNT36_1A | Revisió preventiva anual Bufant Pedro Gil PG-30 F1 RNT-36.20, segons punt 5.1.1 del PPT. Inclou desplaçaments i dietes. No inclosos materials. | u | 1134.8637 | 1134.8637 | 1134.8637 | 1134.8637
MPREV_RNT36_3A | Revisió preventiva triennal Bufant Pedro Gil PG-30 F1 RNT-36.20, segons punt 5.1.1 del PPT. Inclos kit de manteniment RNT-36 | u | 10790.325 | 10790.325 | 10790.325 | 10790.325
MPREV_MAP_N1 | Revisió preventiva Nivell I Bufant MAPNER, segons punt 5.1.2 del PPT. Inclou desplaçaments. No inclòs kit manteniment | u | 750.295 | 750.295 | 750.295 | 750.295
MPREV_SEM1_N2 | Revisió preventiva Nivell II Bufant MAPNER SEM.1, segons punt 5.1.2 del PPT. | u | 1576.393 | 1576.393 | 1576.393 | 1576.393
MPREV_SEM20_N2 | Revisió preventiva Nivell II Bufant MAPNER SEM.20, segons punt 5.1.2 del PPT. | u | 4385.745 | 4385.745 | 4385.745 | 4385.745
Capitol 2: Partides Alçades
Codi | Descripció | Unitat | Preu licitació |  |  |  | Preu Oferta
PA_PREV_PTT | Partida alçada a justificar pels recanvis dels treballs preventius als equips de l'ETAP TER. (No es pot modificar) | P.A | 10000 |  |  |  | 10000
PA_CORR_PTT | Partida alçada a justificar pels treballs correctius als equips de l'ETAP TER. (No es pot modificar) | P.A | 30000 |  |  |  | 30000
PA_PREV_TORD | Partida alçada a justificar pels recanvis dels treballs preventius als equips de de l'ITAM TORDERA. (No es pot modificar) | P.A | 2500 |  |  |  | 2500
PA_CORR_TORD | Partida alçada a justificar pels treballs correctius als equips de l'ITAM TORDERA. (No es pot modificar) | P.A | 10000 |  |  |  | 10000

## AMIDAMENT
Amidaments LOT 1 (Zona Nord)
Capítol nº1 | Manteniment Preventiu
Codi | Descripció | Amidament | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | LOT 1 | Unitats
MPREV_RNT35_1A | Revisió preventiva anual Bufant Pedro Gil PG-30 F1 RNT-35.20, segons punt 5.1.1 del PPT. Inclou desplaçaments i dietes. No inclosos materials. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ETAP TER | 1
MPREV_RNT35_3A | Revisió preventiva triennal Bufant Pedro Gil PG-30 F1 RNT-35.20, segons punt 5.1.1 del PPT. Inclos kit de manteniment RNT-35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ETAP TER | 1
MPREV_RNT36_1A | Revisió preventiva anual Bufant Pedro Gil PG-30 F1 RNT-36.20, segons punt 5.1.1 del PPT. Inclou desplaçaments i dietes. No inclosos materials. | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ETAP TER | 2
MPREV_RNT36_3A | Revisió preventiva triennal Bufant Pedro Gil PG-30 F1 RNT-36.20, segons punt 5.1.1 del PPT. Inclos kit de manteniment RNT-36 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ETAP TER | 2
MPREV_MAP_N1 | Revisió preventiva Nivell I Bufant MAPNER, segons punt 5.1.2 del PPT. Inclou desplaçaments. No inclòs kit manteniment | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ITAM TORDERA | 2
MPREV_SEM20_N2 | Revisió preventiva Nivell II Bufant MAPNER SEM.20, segons punt 5.1.2 del PPT. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ITAM TORDERA | 2
Total |  | 25 | 5 | 8 | 7 | 5
Capítol nº2 | Partides alçades
Codi | Descripció | Amidament | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
PA_PREV_PTT | Partida alçada a justificar pels recanvis dels treballs preventius als equips de l'ETAP TER. (No es pot modificar) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
PA_CORR_PTT | Partida alçada a justificar pels treballs correctius als equips de l'ETAP TER. (No es pot modificar) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
PA_PREV_TORD | Partida alçada a justificar pels recanvis dels treballs preventius als equips de de l'ITAM TORDERA. (No es pot modificar) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
PA_CORR_TORD | Partida alçada a justificar pels treballs correctius als equips de l'ITAM TORDERA. (No es pot modificar) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
Total |  | 16 | 4 | 4 | 4 | 4

## PRESSUPOST
Amidaments LOT 1 (Zona Nord)
Capítol nº1 | Manteniment Preventiu
CODI | Descripció | Import | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
MPREV_RNT35_1A | Revisió preventiva anual Bufant Pedro Gil PG-30 F1 RNT-35.20, segons punt 5.1.1 del PPT. Inclou desplaçaments i dietes. No inclosos materials. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ETAP TER
MPREV_RNT35_3A | Revisió preventiva triennal Bufant Pedro Gil PG-30 F1 RNT-35.20, segons punt 5.1.1 del PPT. Inclos kit de manteniment RNT-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ETAP TER
MPREV_RNT36_1A | Revisió preventiva anual Bufant Pedro Gil PG-30 F1 RNT-36.20, segons punt 5.1.1 del PPT. Inclou desplaçaments i dietes. No inclosos materials. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ETAP TER
MPREV_RNT36_3A | Revisió preventiva triennal Bufant Pedro Gil PG-30 F1 RNT-36.20, segons punt 5.1.1 del PPT. Inclos kit de manteniment RNT-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ETAP TER
MPREV_MAP_N1 | Revisió preventiva Nivell I Bufant MAPNER, segons punt 5.1.2 del PPT. Inclou desplaçaments. No inclòs kit manteniment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ITAM TORDERA
MPREV_SEM20_N2 | Revisió preventiva Nivell II Bufant MAPNER SEM.20, segons punt 5.1.2 del PPT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ITAM TORDERA
Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capítol nº2 | Recanvis treballs preventius i correctius
CODI | Descripció | Import | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
PA_PREV_PTT | Partida alçada a justificar pels recanvis dels treballs preventius als equips de l'ETAP TER. (No es pot modificar) | 40000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  | ETAP TER
PA_CORR_PTT | Partida alçada a justificar pels treballs correctius als equips de l'ETAP TER. (No es pot modificar) | 120000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |  | ETAP TER
PA_PREV_TORD | Partida alçada a justificar pels recanvis dels treballs preventius als equips de de l'ITAM TORDERA. (No es pot modificar) | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  | ITAM TORDERA
PA_CORR_TORD | Partida alçada a justificar pels treballs correctius als equips de l'ITAM TORDERA. (No es pot modificar) | 40000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  | ITAM TORDERA
Total |  | 210000 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500
|  | IMPORT | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| TOTAL PER ANYS |  | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 |  |  | 0.25
| TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ | 210000
| 21% iva | 44100
| TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ (IVA inclòs) | 254100