## Criteris judici valor
Expedient | 0767/25
Objecte | Contractació de la compra de tres motors elèctrics grans, de la compra successiva de material fungible associat i del servei de manteniment, per l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus
CRITERIS DE VALORACIÓ | PUNTS | INDICACIÓ DE DOCUMENT I PÀGINA ON S'EXPLICA | OBSERVACIONS
Peça de mà motoritzada ergonòmica, estable a la mà quan la mà sigui tancada durant la cirurgia | 2
Peça de mà única, si s’escau, (multi ús segons additaments) | 1
Peça de mà doble us, si s’escau, (específica per serrar/brocar) | 2
Facilitat d'us del sistema de seguretat (bloqueig) | 4
Capçal del motor orientable 360º. Incorporació, facilitat d’ús i funcionament. | 3
Capçal d’ancoratge ràpid d’agulles de diàmetres entre 0,6-4,0 mm d’ús fàcil | 3
Capçal de serra oscil·lant amb sistema de seguretat d’ús fàcil | 1
Facilitat d’us i intercanvi entre diferents additaments | 2
Facilitat d'engranatge de serres/broques/freses | 4
Facilitat d'us en funció del pes del motor amb els additaments necessaris, incloent maniobrabilitat | 3
Funda protectora de bateria, estanca i esterilitzable, d'ús eficient i senzill | 2
Facilitat d’ús dels additaments introductors de bateria, esterilitzable | 2
Bateries recarregables, amb un pes moderat i càrrega ràpida, assolint el 100% en menys de 15 minuts, estanques. També es valorarà la presència de dues bateries de liti, recarregables i esterilitzables, i dues més de reserva. | 3
Consola de càrrega de bateries per càrrega múltiple de bateries, amb visor de control de càrrega | 3
Facilitat d’introducció i extracció de les bateries a la consola de càrrega | 3
Sistema de connexió fàcil i ràpid de fer | 4
Soroll de l’equipament en funcionament (màxim punts al soroll mes baix) | 2
Potència suficient per les necessitats quirúrgiques habituals. Funcionament i facilitat d’ús dels gatells amb velocitat variable segons la pressió exercida. | 3
Possibilitat d’ús de sistemes de control telemàtics de l’esterilització, qualitat del funcionament i de l’estat dels motors | 2