## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/07/2019 | al | 31/07/2019
CONSUMIDOR |  | IRTA TORRE MARIMON |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | B35X |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.1 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0230901000027733SY
Lectura día |  | 30/06/2019 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.98818 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
141759 | 141759 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 141761 | 141761 | 2 | 1.5358 | 27.88 | 2 | 1.0022 | 2.0044 | 2.0044 | 2.0044 | 11.696 | 23.4431
2 | 5:00 | 141764 | 141764 | 3 | 1.5088 | 23.95 | 3 | 1.0023 | 3.007 | 3.007 | 3.007 | 11.678 | 35.1158
3 | 5:00 | 141767 | 141767 | 3 | 1.5048 | 24.43 | 3 | 1.0023 | 3.0068 | 3.0068 | 3.0068 | 11.631 | 34.9724
4 | 5:00 | 141769 | 141769 | 2 | 1.5018 | 24.71 | 2 | 1.0023 | 2.0045 | 2.0045 | 2.0045 | 11.644 | 23.3407
5 | 5:00 | 141773 | 141773 | 4 | 1.5008 | 28.51 | 4 | 1.0021 | 4.0082 | 4.0082 | 4.0082 | 11.674 | 46.7919
6 | 5:00 | 141774 | 141774 | 1 | 1.4998 | 41.35 | 1 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0013 | 11.617 | 11.6325
7 | 5:00 | 141776 | 141776 | 2 | 1.5408 | 24.66 | 2 | 1.0023 | 2.0046 | 2.0046 | 2.0046 | 11.619 | 23.292
8 | 5:00 | 141778 | 141778 | 2 | 1.5108 | 27.78 | 2 | 1.0021 | 2.0041 | 2.0041 | 2.0041 | 11.599 | 23.2461
9 | 5:00 | 141796 | 141796 | 18 | 1.4868 | 22.1 | 18 | 1.0024 | 18.0428 | 18.0428 | 18.0428 | 11.626 | 209.7652
10 | 5:00 | 141812 | 141812 | 16 | 1.5148 | 30.49 | 16 | 1.002 | 16.0313 | 16.0313 | 16.0313 | 11.644 | 186.668
11 | 5:00 | 141845 | 141845 | 33 | 1.5098 | 30.92 | 33 | 1.0019 | 33.0628 | 33.0628 | 33.0628 | 11.634 | 384.653
12 | 5:00 | 141871 | 141871 | 26 | 1.5068 | 34.17 | 26 | 1.0017 | 26.0445 | 26.0445 | 26.0445 | 11.626 | 302.7938
13 | 5:00 | 141873 | 141873 | 2 | 1.5478 | 22.24 | 2 | 1.0025 | 2.005 | 2.005 | 2.005 | 11.631 | 23.3201
14 | 5:00 | 141878 | 141878 | 5 | 1.5418 | 22.16 | 5 | 1.0025 | 5.0125 | 5.0125 | 5.0125 | 11.646 | 58.3753
15 | 5:00 | 141911 | 141911 | 33 | 1.5128 | 27.46 | 33 | 1.0021 | 33.0698 | 33.0698 | 33.0698 | 11.642 | 384.9982
16 | 5:00 | 141940 | 141940 | 29 | 1.5128 | 31.11 | 29 | 1.0019 | 29.0549 | 29.0549 | 29.0549 | 11.612 | 337.3858
17 | 5:00 | 141955 | 141955 | 15 | 1.5138 | 24.63 | 15 | 1.0022 | 15.0334 | 15.0334 | 15.0334 | 11.543 | 173.5302
18 | 5:00 | 141986 | 141986 | 31 | 1.5118 | 27.19 | 31 | 1.0021 | 31.0646 | 31.0646 | 31.0646 | 11.558 | 359.0447
19 | 5:00 | 142023 | 142023 | 37 | 1.5108 | 27.66 | 37 | 1.0021 | 37.0771 | 37.0771 | 37.0771 | 11.586 | 429.5754
20 | 5:00 | 142057 | 142057 | 34 | 1.5158 | 29.36 | 34 | 1.002 | 34.0675 | 34.0675 | 34.0675 | 11.568 | 394.0923
21 | 5:00 | 142082 | 142082 | 25 | 1.5118 | 31.2 | 25 | 1.0019 | 25.0471 | 25.0471 | 25.0471 | 11.585 | 290.1707
22 | 5:00 | 142097 | 142097 | 15 | 1.5238 | 30.66 | 15 | 1.0019 | 15.029 | 15.029 | 15.029 | 11.587 | 174.1411
23 | 5:00 | 142128 | 142128 | 31 | 1.5178 | 33.16 | 31 | 1.0018 | 31.0553 | 31.0553 | 31.0553 | 11.58 | 359.6201
24 | 5:00 | 142157 | 142157 | 29 | 1.5198 | 31.19 | 29 | 1.0019 | 29.0549 | 29.0549 | 29.0549 | 11.588 | 336.6885
25 | 5:00 | 142175 | 142175 | 18 | 1.5118 | 33.21 | 18 | 1.0018 | 18.0317 | 18.0317 | 18.0317 | 11.58 | 208.8075
26 | 5:00 | 142186 | 142186 | 11 | 1.5028 | 35.84 | 11 | 1.0016 | 11.0175 | 11.0175 | 11.0175 | 11.56 | 127.3626
27 | 5:00 | 142215 | 142215 | 29 | 1.5178 | 24.24 | 29 | 1.0023 | 29.0663 | 29.0663 | 29.0663 | 11.575 | 336.442
28 | 5:00 | 142244 | 142244 | 29 | 1.5148 | 27.69 | 29 | 1.0021 | 29.0604 | 29.0604 | 29.0604 | 11.584 | 336.6361
29 | 5:00 | 142263 | 142263 | 19 | 1.5058 | 31.25 | 19 | 1.0019 | 19.0354 | 19.0354 | 19.0354 | 11.589 | 220.6012
30 | 5:00 | 142281 | 142281 | 18 | 1.5098 | 30.07 | 18 | 1.0019 | 18.0348 | 18.0348 | 18.0348 | 11.591 | 209.0415
31 | 5:00 | 142311 | 142311 | 30 | 1.5178 | 28.11 | 30 | 1.0021 | 30.0619 | 30.0619 | 30.0619 | 11.597 | 348.6281
TOTALES | [9 empty] | 553.1016 | 553.1016 |  | 6414.1759