## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/10/2018 | al | 31/10/2018
CONSUMIDOR |  | ENGINEERED FIRE PIPING S.L. |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | F26A |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.3 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0230901000023581HV
Lectura día |  | 30/09/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.94562 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
1241883 | 3858597 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 3859962 | 3859962 | 2618079 | 2.3974 | 21 | 1365 | 1.0045 | 1371.1289 | 1371.1289 | 1371.1289 | 11.581 | 15879.0432
2 | 5:00 | 3861459 | 3861459 | 1497 | 2.3994 | 19.65 | 1497 | 1.0047 | 1503.979 | 1503.979 | 1503.979 | 11.601 | 17447.6605
3 | 5:00 | 3862944 | 3862944 | 1485 | 2.3974 | 19.65 | 1485 | 1.0046 | 1491.8919 | 1491.8919 | 1491.8919 | 11.607 | 17316.3891
4 | 5:00 | 3864430 | 3864430 | 1486 | 2.3954 | 19.69 | 1486 | 1.0046 | 1492.8074 | 1492.8074 | 1492.8074 | 11.568 | 17268.7956
5 | 5:00 | 3865951 | 3865951 | 1521 | 2.3954 | 19.71 | 1521 | 1.0045 | 1527.9069 | 1527.9069 | 1527.9069 | 11.545 | 17639.6847
6 | 5:00 | 3866484 | 3866484 | 533 | 2.3814 | 22.96 | 533 | 1.0042 | 535.2642 | 535.2642 | 535.2642 | 11.56 | 6187.654
7 | 5:00 | 3868031 | 3868031 | 1547 | 2.3914 | 18.25 | 1547 | 1.0046 | 1554.1796 | 1554.1796 | 1554.1796 | 11.54 | 17935.2329
8 | 5:00 | 3869609 | 3869609 | 1578 | 2.3914 | 17.69 | 1578 | 1.0047 | 1585.3566 | 1585.3566 | 1585.3566 | 11.501 | 18233.1867
9 | 5:00 | 3871117 | 3871117 | 1508 | 2.3914 | 16.97 | 1508 | 1.0049 | 1515.3183 | 1515.3183 | 1515.3183 | 11.573 | 17536.779
10 | 5:00 | 3872591 | 3872591 | 1474 | 2.3904 | 17.38 | 1474 | 1.0048 | 1481.0796 | 1481.0796 | 1481.0796 | 11.567 | 17131.648
11 | 5:00 | 3874111 | 3874111 | 1520 | 2.3954 | 17.78 | 1520 | 1.0048 | 1527.223 | 1527.223 | 1527.223 | 11.56 | 17654.6983
12 | 5:00 | 3874111 | 3874111 | 0 | 2.5108 | 0 | 0 | 1.0069 | 0 | 0 | 0 | 11.559 | 0
13 | 5:00 | 3874111 | 3874111 | 0 | 2.5108 | 0 | 0 | 1.0069 | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 0
14 | 5:00 | 3875777 | 3875777 | 1666 | 2.3834 | 15.84 | 1666 | 1.0049 | 1674.1367 | 1674.1367 | 1674.1367 | 11.566 | 19363.0656
15 | 5:00 | 3876900 | 3876900 | 1123 | 2.3904 | 14.54 | 1123 | 1.005 | 1128.6431 | 1128.6431 | 1128.6431 | 11.561 | 13048.2426
16 | 5:00 | 3878410 | 3878410 | 1510 | 2.3964 | 15.88 | 1510 | 1.005 | 1517.4805 | 1517.4805 | 1517.4805 | 11.594 | 17593.6694
17 | 5:00 | 3879373 | 3879373 | 963 | 2.3954 | 16.21 | 963 | 1.0049 | 967.7129 | 967.7129 | 967.7129 | 11.649 | 11272.8878
18 | 5:00 | 3880489 | 3880489 | 1116 | 2.3854 | 16.03 | 1116 | 1.0049 | 1121.484 | 1121.484 | 1121.484 | 11.751 | 13178.5588
19 | 5:00 | 3881067 | 3881067 | 578 | 2.3904 | 15.42 | 578 | 1.005 | 580.8698 | 580.8698 | 580.8698 | 11.564 | 6717.178
20 | 5:00 | 3881067 | 3881067 | 0 | 2.5108 | 0 | 0 | 1.0069 | 0 | 0 | 0 | 11.54 | 0
21 | 5:00 | 3881628 | 3881628 | 561 | 2.3984 | 15.32 | 561 | 1.0049 | 563.7624 | 563.7624 | 563.7624 | 11.533 | 6501.8713
22 | 5:00 | 3882809 | 3882809 | 1181 | 2.3974 | 16.54 | 1181 | 1.0048 | 1186.6842 | 1186.6842 | 1186.6842 | 11.535 | 13688.4017
23 | 5:00 | 3883818 | 3883818 | 1009 | 2.4034 | 16.34 | 1009 | 1.0048 | 1013.8866 | 1013.8866 | 1013.8866 | 11.532 | 11692.1401
24 | 5:00 | 3884972 | 3884972 | 1154 | 2.3954 | 16 | 1154 | 1.005 | 1159.7169 | 1159.7169 | 1159.7169 | 11.6 | 13452.7162
25 | 5:00 | 3886023 | 3886023 | 1051 | 2.3974 | 15.61 | 1051 | 1.005 | 1056.2067 | 1056.2067 | 1056.2067 | 11.59 | 12241.4351
26 | 5:00 | 3887046 | 3887046 | 1023 | 2.3944 | 14.33 | 1023 | 1.0051 | 1028.1825 | 1028.1825 | 1028.1825 | 11.541 | 11866.2544
27 | 5:00 | 3887056 | 3887056 | 10 | 2.4214 | 10.8 | 10 | 1.0055 | 10.055 | 10.055 | 10.055 | 11.522 | 115.8537
28 | 5:00 | 3887606 | 3887606 | 550 | 2.3844 | 10.3 | 550 | 1.0055 | 553.0085 | 553.0085 | 553.0085 | 11.552 | 6388.3542
29 | 5:00 | 3888065 | 3888065 | 459 | 2.3694 | 11.14 | 459 | 1.0054 | 461.4598 | 461.4598 | 461.4598 | 11.553 | 5331.2448
30 | 5:00 | 3889209 | 3889209 | 1144 | 2.3834 | 10.7 | 1144 | 1.0054 | 1150.2108 | 1150.2108 | 1150.2108 | 11.551 | 13286.0847
31 | 5:00 | 3890404 | 3890404 | 1195 | 2.3834 | 10.71 | 1195 | 1.0054 | 1201.4877 | 1201.4877 | 1201.4877 | 11.557 | 13885.5928
TOTALES | [9 empty] | 31961.1234 | 31961.1234 |  | 369854.3234