## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/11/2018 | al | 30/11/2018
CONSUMIDOR |  | ENGINEERED FIRE PIPING S.L. |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | F26A |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.3 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0230901000023581HV
Lectura día |  | 31/10/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.94562 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
3890404 | 3890404 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 1252502 | 3891549 | -2637902 | 2.3954 | 11.63 | 1145 | 1.0054 | 1151.2161 | 1151.2161 | 1151.2161 | 11.564 | 13312.6625
2 | 5:00 | 1252843 | 3892622 | 341 | 2.4014 | 13.02 | 1073 | 1.0054 | 1078.746 | 1078.746 | 1078.746 | 11.571 | 12482.1699
3 | 5:00 | 1252843 | 3892622 | 0 | 2.5108 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 11.662 | 0
4 | 5:00 | 1252844 | 3892625 | 1 | 2.3754 | 11.26 | 3 | 1.0054 | 3.0162 | 3.0162 | 3.0162 | 11.634 | 35.0908
5 | 5:00 | 1253282 | 3894014 | 438 | 2.3874 | 9.99 | 1389 | 1.0055 | 1396.6587 | 1396.6587 | 1396.6587 | 11.62 | 16229.1735
6 | 5:00 | 1253799 | 3895658 | 517 | 2.3984 | 10.16 | 1644 | 1.0056 | 1653.2564 | 1653.2564 | 1653.2564 | 11.845 | 19582.8217
7 | 5:00 | 1254308 | 3897275 | 509 | 2.4014 | 10.69 | 1617 | 1.0056 | 1625.9962 | 1625.9962 | 1625.9962 | 11.682 | 18994.888
8 | 5:00 | 1254823 | 3898914 | 515 | 2.3994 | 9.93 | 1639 | 1.0056 | 1648.1517 | 1648.1517 | 1648.1517 | 11.581 | 19087.2444
9 | 5:00 | 1255363 | 3900632 | 540 | 2.4004 | 10.28 | 1718 | 1.0055 | 1727.5232 | 1727.5232 | 1727.5232 | 11.547 | 19947.7101
10 | 5:00 | 1255703 | 3901710 | 340 | 2.3974 | 11.19 | 1078 | 1.0054 | 1083.8621 | 1083.8621 | 1083.8621 | 11.537 | 12504.5165
11 | 5:00 | 1256209 | 3903311 | 506 | 2.3964 | 11.48 | 1601 | 1.0054 | 1609.6964 | 1609.6964 | 1609.6964 | 11.556 | 18601.652
12 | 5:00 | 1256600 | 3904553 | 391 | 2.4004 | 10.8 | 1242 | 1.0055 | 1248.8306 | 1248.8306 | 1248.8306 | 11.572 | 14451.4675
13 | 5:00 | 1257112 | 3906176 | 512 | 2.4034 | 11.51 | 1623 | 1.0055 | 1631.8521 | 1631.8521 | 1631.8521 | 11.559 | 18862.5782
14 | 5:00 | 1257598 | 3907714 | 486 | 2.4014 | 11.79 | 1538 | 1.0054 | 1546.3418 | 1546.3418 | 1546.3418 | 11.567 | 17886.5355
15 | 5:00 | 1258078 | 3909233 | 480 | 2.4014 | 11.78 | 1519 | 1.0054 | 1527.2341 | 1527.2341 | 1527.2341 | 11.573 | 17674.6804
16 | 5:00 | 1258566 | 3910777 | 488 | 2.3994 | 11.74 | 1544 | 1.0054 | 1552.3368 | 1552.3368 | 1552.3368 | 11.554 | 17935.699
17 | 5:00 | 1258878 | 3911762 | 312 | 2.3954 | 12.1 | 985 | 1.0054 | 990.2786 | 990.2786 | 990.2786 | 11.538 | 11425.8346
18 | 5:00 | 1259381 | 3913356 | 503 | 2.3894 | 10.41 | 1594 | 1.0055 | 1602.7293 | 1602.7293 | 1602.7293 | 11.557 | 18522.7423
19 | 5:00 | 1259815 | 3914729 | 434 | 2.3844 | 10.39 | 1373 | 1.0055 | 1380.5093 | 1380.5093 | 1380.5093 | 11.562 | 15961.4486
20 | 5:00 | 1260382 | 3916525 | 567 | 2.3834 | 9.96 | 1796 | 1.0055 | 1805.9046 | 1805.9046 | 1805.9046 | 11.573 | 20899.7343
21 | 5:00 | 1260930 | 3918268 | 548 | 2.3944 | 9.52 | 1743 | 1.0056 | 1752.7588 | 1752.7588 | 1752.7588 | 11.57 | 20279.4193
22 | 5:00 | 1261252 | 3919293 | 322 | 2.3954 | 9.78 | 1025 | 1.0056 | 1030.7763 | 1030.7763 | 1030.7763 | 11.609 | 11966.2822
23 | 5:00 | 1261776 | 3920965 | 524 | 2.3994 | 9.04 | 1672 | 1.0058 | 1681.624 | 1681.624 | 1681.624 | 11.621 | 19542.153
24 | 5:00 | 1261882 | 3921306 | 106 | 2.3934 | 7.65 | 341 | 1.0058 | 342.9755 | 342.9755 | 342.9755 | 11.621 | 3985.7185
25 | 5:00 | 1261896 | 3921350 | 14 | 2.3574 | 7.75 | 44 | 1.0057 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | 11.621 | 514.2288
26 | 5:00 | 1262472 | 3923192 | 576 | 2.4004 | 8.66 | 1842 | 1.0057 | 1852.5687 | 1852.5687 | 1852.5687 | 11.618 | 21523.1437
27 | 5:00 | 1262888 | 3924525 | 416 | 2.4044 | 8.42 | 1333 | 1.0058 | 1340.6847 | 1340.6847 | 1340.6847 | 11.629 | 15590.8223
28 | 5:00 | 1263264 | 3925732 | 376 | 2.4054 | 7.95 | 1207 | 1.0058 | 1214.0207 | 1214.0207 | 1214.0207 | 11.62 | 14106.9201
29 | 5:00 | 1263756 | 3927310 | 492 | 2.4004 | 8.29 | 1578 | 1.0058 | 1587.1788 | 1587.1788 | 1587.1788 | 11.699 | 18568.4049
30 | 5:00 | 1264184 | 3928683 | 428 | 2.4044 | 8.56 | 1373 | 1.0058 | 1380.9446 | 1380.9446 | 1380.9446 | 11.732 | 16201.2421
31
TOTALES | [9 empty] | 38491.9222 | 38491.9222 |  | 446676.9847