## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/12/2018 | al | 31/12/2018
CONSUMIDOR |  | ENGINEERED FIRE PIPING S.L. |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | F26A |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.3 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0230901000023581HV
Lectura día |  | 30/11/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.94562 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
1264184 | 3928683 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 3928683 | 3928683 | 2664499 | 2.5108 | 0 | 0 | 1.0071 | 0 | 0 | 0 | 11.858 | 0
2 | 5:00 | 3928709 | 3928709 | 26 | 1.3154 | 6.42 | 26 | 1.003 | 26.0793 | 26.0793 | 26.0793 | 11.809 | 307.9701
3 | 5:00 | 3930163 | 3930163 | 1454 | 2.3314 | 6.96 | 1454 | 1.0058 | 1462.423 | 1462.423 | 1462.423 | 11.761 | 17199.5572
4 | 5:00 | 3931679 | 3931679 | 1516 | 2.3664 | 7.88 | 1516 | 1.0059 | 1524.9975 | 1524.9975 | 1524.9975 | 11.644 | 17757.0704
5 | 5:00 | 3933408 | 3933408 | 1729 | 2.3734 | 8.25 | 1729 | 1.0059 | 1739.227 | 1739.227 | 1739.227 | 11.748 | 20432.4392
6 | 5:00 | 3933411 | 3933411 | 3 | 2.3064 | 5.94 | 3 | 1.0059 | 3.0178 | 3.0178 | 3.0178 | 11.761 | 35.4921
7 | 5:00 | 3934646 | 3934646 | 1235 | 2.3704 | 6.46 | 1235 | 1.0061 | 1242.4927 | 1242.4927 | 1242.4927 | 11.764 | 14616.6847
8 | 5:00 | 3934646 | 3934646 | 0 | 2.5108 | 0 | 0 | 1.0072 | 0 | 0 | 0 | 11.747 | 0
9 | 5:00 | 3935261 | 3935261 | 615 | 2.3784 | 6 | 615 | 1.006 | 618.6623 | 618.6623 | 618.6623 | 11.688 | 7230.9253
10 | 5:00 | 3936995 | 3936995 | 1734 | 2.3724 | 6.94 | 1734 | 1.006 | 1744.3971 | 1744.3971 | 1744.3971 | 11.712 | 20430.3784
11 | 5:00 | 3938162 | 3938162 | 1167 | 2.3694 | 6.98 | 1167 | 1.0061 | 1174.1385 | 1174.1385 | 1174.1385 | 11.774 | 13824.3072
12 | 5:00 | 3939391 | 3939391 | 1229 | 2.3594 | 6.82 | 1229 | 1.0061 | 1236.5178 | 1236.5178 | 1236.5178 | 11.765 | 14547.6318
13 | 5:00 | 3940631 | 3940631 | 1240 | 2.3564 | 6.51 | 1240 | 1.0061 | 1247.5851 | 1247.5851 | 1247.5851 | 11.868 | 14806.3397
14 | 5:00 | 3941519 | 3941519 | 888 | 2.3674 | 6.77 | 888 | 1.0062 | 893.5038 | 893.5038 | 893.5038 | 11.932 | 10661.2876
15 | 5:00 | 3941519 | 3941519 | 0 | 2.5108 | 0 | 0 | 1.0074 | 0 | 0 | 0 | 11.913 | 0
16 | 5:00 | 3942192 | 3942192 | 673 | 2.3574 | 5.16 | 673 | 1.0062 | 677.178 | 677.178 | 677.178 | 11.882 | 8046.2288
17 | 5:00 | 3943989 | 3943989 | 1797 | 2.3724 | 5.25 | 1797 | 1.0062 | 1808.0659 | 1808.0659 | 1808.0659 | 11.927 | 21564.8023
18 | 5:00 | 3945760 | 3945760 | 1771 | 2.3674 | 5.71 | 1771 | 1.0063 | 1782.1378 | 1782.1378 | 1782.1378 | 11.816 | 21057.7405
19 | 5:00 | 3947556 | 3947556 | 1796 | 2.3694 | 5.96 | 1796 | 1.0063 | 1807.3328 | 1807.3328 | 1807.3328 | 11.801 | 21328.3339
20 | 5:00 | 3949331 | 3949331 | 1775 | 2.3724 | 6.32 | 1775 | 1.0063 | 1786.2358 | 1786.2358 | 1786.2358 | 11.824 | 21120.4515
21 | 5:00 | 3949986 | 3949986 | 655 | 2.3714 | 6.33 | 655 | 1.0062 | 659.0597 | 659.0597 | 659.0597 | 11.865 | 7819.7432
22 | 5:00 | 3949999 | 3949999 | 13 | 2.4314 | 8.58 | 13 | 1.0061 | 13.0798 | 13.0798 | 13.0798 | 11.897 | 155.6102
23 | 5:00 | 3950012 | 3950012 | 13 | 2.4624 | 6.44 | 13 | 1.0067 | 13.0873 | 13.0873 | 13.0873 | 11.91 | 155.8697
24 | 5:00 | 3950025 | 3950025 | 13 | 2.4724 | 5.77 | 13 | 1.0068 | 13.089 | 13.089 | 13.089 | 11.936 | 156.2304
25 | 5:00 | 3950038 | 3950038 | 13 | 2.4404 | 7.99 | 13 | 1.0063 | 13.0819 | 13.0819 | 13.0819 | 11.824 | 154.6802
26 | 5:00 | 3951355 | 3951355 | 1317 | 2.3634 | 5.88 | 1317 | 1.0064 | 1325.4301 | 1325.4301 | 1325.4301 | 11.85 | 15706.3469
27 | 5:00 | 3952564 | 3952564 | 1209 | 2.3654 | 4.42 | 1209 | 1.0065 | 1216.8488 | 1216.8488 | 1216.8488 | 11.817 | 14379.5026
28 | 5:00 | 3953372 | 3953372 | 808 | 2.3644 | 4.84 | 808 | 1.0065 | 813.2294 | 813.2294 | 813.2294 | 11.847 | 9634.3284
29 | 5:00 | 3953372 | 3953372 | 0 | 2.5108 | 0 | 0 | 1.0074 | 0 | 0 | 0 | 11.822 | 0
30 | 5:00 | 3953372 | 3953372 | 0 | 2.5108 | 0 | 0 | 1.0073 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0
31 | 5:00 | 3953372 | 3953372 | 0 | 2.5108 | 0 | 0 | 1.0074 | 0 | 0 | 0 | 11.822 | 0
TOTALES | [9 empty] | 24840.8982 | 24840.8982 |  | 293129.9523