## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/01/2019 | al | 31/01/2019
CONSUMIDOR |  | ENGINEERED FIRE PIPING S.L. |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | F26A |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.3 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0230901000023581HV
Lectura día |  | 31/12/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.94562 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
3953372 | 3953372 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 1271936 | 3953372 | -2681436 | 2.5108 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 0
2 | 5:00 | 1272519 | 3955251 | 583 | 2.3684 | 3.85 | 1879 | 1.0062 | 1890.5636 | 1890.5636 | 1890.5636 | 11.806 | 22319.9935
3 | 5:00 | 1272814 | 3956196 | 295 | 2.3674 | 4.95 | 945 | 1.0061 | 950.718 | 950.718 | 950.718 | 11.792 | 11210.8663
4 | 5:00 | 1273193 | 3957415 | 379 | 2.3764 | 4.51 | 1219 | 1.0061 | 1226.4599 | 1226.4599 | 1226.4599 | 11.801 | 14473.4528
5 | 5:00 | 1273193 | 3957415 | 0 | 2.5108 | 0 | 0 | 1.0069 | 0 | 0 | 0 | 11.789 | 0
6 | 5:00 | 1273210 | 3957469 | 17 | 2.3054 | 0.49 | 54 | 1.0063 | 54.3379 | 54.3379 | 54.3379 | 11.818 | 642.1653
7 | 5:00 | 1273775 | 3959290 | 565 | 2.3724 | 3.97 | 1821 | 1.0062 | 1832.2048 | 1832.2048 | 1832.2048 | 11.81 | 21638.3383
8 | 5:00 | 1274204 | 3960675 | 429 | 2.3724 | 3.41 | 1385 | 1.0062 | 1393.602 | 1393.602 | 1393.602 | 11.817 | 16468.1953
9 | 5:00 | 1274630 | 3962039 | 426 | 2.3664 | 4.77 | 1364 | 1.0061 | 1372.2767 | 1372.2767 | 1372.2767 | 11.801 | 16194.2379
10 | 5:00 | 1275036 | 3963343 | 406 | 2.3624 | 3.98 | 1304 | 1.0061 | 1311.9972 | 1311.9972 | 1311.9972 | 11.808 | 15492.0634
11 | 5:00 | 1275413 | 3964561 | 377 | 2.3704 | 3.56 | 1218 | 1.0061 | 1225.4758 | 1225.4758 | 1225.4758 | 11.755 | 14405.468
12 | 5:00 | 1275413 | 3964561 | 0 | 2.5108 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0 | 0 | 11.748 | 0
13 | 5:00 | 1275617 | 3965221 | 204 | 2.3664 | 2.11 | 660 | 1.0062 | 664.1191 | 664.1191 | 664.1191 | 11.753 | 7805.3919
14 | 5:00 | 1276128 | 3966864 | 511 | 2.3684 | 3.82 | 1643 | 1.0061 | 1653.0578 | 1653.0578 | 1653.0578 | 11.765 | 19448.2246
15 | 5:00 | 1276644 | 3968524 | 516 | 2.3634 | 3.49 | 1660 | 1.0061 | 1670.1837 | 1670.1837 | 1670.1837 | 11.763 | 19646.3708
16 | 5:00 | 1277205 | 3970325 | 561 | 2.3624 | 3.67 | 1801 | 1.0061 | 1811.9994 | 1811.9994 | 1811.9994 | 11.768 | 21323.6089
17 | 5:00 | 1277690 | 3971882 | 485 | 2.3594 | 3.72 | 1557 | 1.0061 | 1566.5298 | 1566.5298 | 1566.5298 | 11.778 | 18450.5882
18 | 5:00 | 1278070 | 3973104 | 380 | 2.3564 | 3.41 | 1222 | 1.0061 | 1229.4719 | 1229.4719 | 1229.4719 | 11.743 | 14437.6885
19 | 5:00 | 1278070 | 3973104 | 0 | 2.5108 | 0 | 0 | 1.0069 | 0 | 0 | 0 | 11.791 | 0
20 | 5:00 | 1278285 | 3973798 | 215 | 2.3544 | 2.8 | 694 | 1.0062 | 698.316 | 698.316 | 698.316 | 11.831 | 8261.7764
21 | 5:00 | 1278673 | 3975043 | 388 | 2.3654 | 4.29 | 1245 | 1.006 | 1252.5153 | 1252.5153 | 1252.5153 | 11.734 | 14697.0149
22 | 5:00 | 1279236 | 3976845 | 563 | 2.3574 | 3.91 | 1802 | 1.006 | 1812.8483 | 1812.8483 | 1812.8483 | 11.711 | 21230.2663
23 | 5:00 | 1279798 | 3978628 | 562 | 2.3504 | 6.21 | 1783 | 1.0058 | 1793.3421 | 1793.3421 | 1793.3421 | 11.673 | 20933.6822
24 | 5:00 | 1280332 | 3980320 | 534 | 2.3574 | 7.16 | 1692 | 1.0057 | 1701.7235 | 1701.7235 | 1701.7235 | 11.676 | 19869.3236
25 | 5:00 | 1280681 | 3981428 | 349 | 2.3624 | 7.67 | 1108 | 1.0057 | 1114.3641 | 1114.3641 | 1114.3641 | 11.721 | 13061.4616
26 | 5:00 | 1280681 | 3981428 | 0 | 2.5108 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 11.595 | 0
27 | 5:00 | 1280884 | 3982077 | 203 | 2.3544 | 4.96 | 649 | 1.006 | 652.9138 | 652.9138 | 652.9138 | 11.795 | 7701.1187
28 | 5:00 | 1281430 | 3983813 | 546 | 2.3529 | 5.65 | 1736 | 1.006 | 1746.3636 | 1746.3636 | 1746.3636 | 11.795 | 20598.3583
29 | 5:00 | 1281976 | 3985549 | 546 | 2.3529 | 5.65 | 1736 | 1.006 | 1746.3459 | 1746.3459 | 1746.3459 | 11.781 | 20573.7014
30 | 5:00 | 1282522 | 3987285 | 546 | 2.3529 | 5.65 | 1736 | 1.006 | 1746.3794 | 1746.3794 | 1746.3794 | 11.803 | 20612.5165
31 | 5:00 | 1283067 | 3989022 | 545 | 2.3514 | 6.34 | 1737 | 1.0059 | 1747.3346 | 1747.3346 | 1747.3346 | 11.836 | 20681.4518
TOTALES | [9 empty] | 35865.4442 | 35865.4442 |  | 422177.3256