## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/02/2019 | al | 28/02/2019
CONSUMIDOR |  | ENGINEERED FIRE PIPING S.L. |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | F26A |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.3 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0230901000023581HV
Lectura día |  | 31/01/2019 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.94562 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
1283067 | 3989022 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 0 | 3990191 | -1283067 | 2.3374 | 5.27 | 1169 | 1.0064 | 1176.4232 | 1176.4231 | 1176.4231 | 11.825 | 13911.2037
2 | 5:00 | 0 | 3990191 | 0 | 2.5108 | 0 | 0 | 1.0074 | 0 | 0 | 0 | 11.786 | 0
3 | 5:00 | 0 | 3990924 | 0 | 2.3624 | 2.59 | 733 | 1.0066 | 737.8701 | 737.8701 | 737.8701 | 11.78 | 8692.1092
4 | 5:00 | 0 | 3992800 | 0 | 2.3674 | 4.1 | 1876 | 1.0064 | 1888.0646 | 1888.0646 | 1888.0646 | 11.786 | 22252.7289
5 | 5:00 | 0 | 3994599 | 0 | 2.3694 | 5.49 | 1799 | 1.006 | 1809.8228 | 1809.8228 | 1809.8228 | 11.791 | 21339.6204
6 | 5:00 | 0 | 3996166 | 0 | 2.3709 | 5.69 | 1567 | 1.0062 | 1576.7608 | 1576.7608 | 1576.7608 | 11.838 | 18665.6949
7 | 5:00 | 0 | 3997733 | 0 | 2.3724 | 5.9 | 1567 | 1.0062 | 1576.7608 | 1576.7608 | 1576.7608 | 11.847 | 18679.8857
8 | 5:00 | 0 | 3998852 | 0 | 2.3714 | 6.42 | 1119 | 1.0061 | 1125.8673 | 1125.8673 | 1125.8673 | 11.849 | 13340.4017
9 | 5:00 | 0 | 3998852 | 0 | 2.5108 | 0 | 0 | 1.0075 | 0 | 0 | 0 | 11.817 | 0
10 | 5:00 | 0 | 3999529 | 0 | 2.3704 | 6.16 | 677 | 1.0062 | 681.2306 | 681.2306 | 681.2306 | 11.773 | 8020.1275
11 | 5:00 | 0 | 4001216 | 0 | 2.3754 | 6.46 | 1687 | 1.0062 | 1697.3885 | 1697.3885 | 1697.3885 | 11.829 | 20078.4091
12 | 5:00 | 0 | 4002790 | 0 | 2.3724 | 6.21 | 1574 | 1.0062 | 1583.8202 | 1583.8202 | 1583.8202 | 11.935 | 18902.8939
13 | 5:00 | 0 | 4004531 | 0 | 2.3724 | 6.59 | 1741 | 1.0062 | 1751.7211 | 1751.7211 | 1751.7211 | 11.801 | 20672.0604
14 | 5:00 | 0 | 4006260 | 0 | 2.3764 | 6.55 | 1729 | 1.0061 | 1739.5071 | 1739.5071 | 1739.5071 | 11.754 | 20446.1668
15 | 5:00 | 0 | 4007403 | 0 | 2.3754 | 6.15 | 1143 | 1.0063 | 1150.2123 | 1150.2123 | 1150.2123 | 11.813 | 13587.4583
16 | 5:00 | 0 | 4007403 | 0 | 2.5108 | 0 | 0 | 1.0074 | 0 | 0 | 0 | 11.813 | 0
17 | 5:00 | 0 | 4008098 | 0 | 2.3604 | 6.16 | 695 | 1.0061 | 699.2166 | 699.2166 | 699.2166 | 11.772 | 8231.1774
18 | 5:00 | 0 | 4009805 | 0 | 2.3654 | 6.58 | 1707 | 1.006 | 1717.3035 | 1717.3035 | 1717.3035 | 11.792 | 20250.4423
19 | 5:00 | 0 | 4011509 | 0 | 2.3644 | 6.8 | 1704 | 1.0062 | 1714.5614 | 1714.5614 | 1714.5614 | 11.828 | 20279.8321
20 | 5:00 | 0 | 4013164 | 0 | 2.3754 | 6.95 | 1655 | 1.0059 | 1664.7728 | 1664.7728 | 1664.7728 | 11.72 | 19511.1369
21 | 5:00 | 0 | 4014235 | 0 | 2.3844 | 8.04 | 1071 | 1.0058 | 1077.2268 | 1077.2268 | 1077.2268 | 11.717 | 12621.8663
22 | 5:00 | 0 | 4014998 | 0 | 2.3844 | 7.54 | 763 | 1.0059 | 767.5208 | 767.5208 | 767.5208 | 11.882 | 9119.6818
23 | 5:00 | 0 | 4015607 | 0 | 2.3804 | 5.46 | 609 | 1.0061 | 612.7313 | 612.7313 | 612.7313 | 11.741 | 7194.0787
24 | 5:00 | 0 | 4016209 | 0 | 2.3794 | 7.9 | 602 | 1.006 | 605.6216 | 605.6216 | 605.6216 | 11.78 | 7134.2228
25 | 5:00 | 0 | 4017879 | 0 | 2.3784 | 8.39 | 1670 | 1.006 | 1680.03 | 1680.03 | 1680.03 | 11.772 | 19777.3134
26 | 5:00 | 0 | 4019534 | 0 | 2.3794 | 8.88 | 1655 | 1.0058 | 1664.6387 | 1664.6387 | 1664.6387 | 11.768 | 19589.4685
27 | 5:00 | 0 | 4021211 | 0 | 2.3784 | 8.87 | 1677 | 1.0056 | 1686.3258 | 1686.3258 | 1686.3258 | 11.743 | 19802.5238
28 | 5:00 | 0 | 4022864 | 0 | 2.3834 | 8.44 | 1653 | 1.0056 | 1662.2915 | 1662.2915 | 1662.2915 | 11.742 | 19518.6269
29
30
31
TOTALES | [9 empty] | 34047.6902 | 34047.6902 |  | 401619.1317