## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/11/2018 | al | 30/11/2018
CONSUMIDOR |  | S. A. DABEER |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | B35X |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.3 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000002366JT
Lectura día |  | 31/10/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 1.016 | Kg/cm2
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
2111159 | 4886608 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 4886608 | 4886608 | 2775449 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0037 | 0 | 0 | 0 | 11.773 | 0
2 | 5:00 | 4886608 | 4886608 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0037 | 0 | 0 | 0 | 11.765 | 0
3 | 5:00 | 4886608 | 4886608 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0037 | 0 | 0 | 0 | 11.787 | 0
4 | 5:00 | 4886608 | 4886608 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0037 | 0 | 0 | 0 | 11.765 | 0
5 | 5:00 | 4888044 | 4888044 | 1436 | 1.3857 | 11.73 | 1436 | 1.003 | 1440.2635 | 1440.2635 | 1440.2635 | 11.797 | 16990.7883
6 | 5:00 | 4889676 | 4889676 | 1632 | 1.3917 | 9.47 | 1632 | 1.0032 | 1637.2061 | 1637.2061 | 1637.2061 | 11.842 | 19387.7944
7 | 5:00 | 4890943 | 4890943 | 1267 | 1.3977 | 11.04 | 1267 | 1.0031 | 1270.8758 | 1270.8758 | 1270.8758 | 11.805 | 15002.6883
8 | 5:00 | 4892297 | 4892297 | 1354 | 1.3987 | 10.95 | 1354 | 1.003 | 1358.1013 | 1358.1013 | 1358.1013 | 11.755 | 15964.4804
9 | 5:00 | 4893647 | 4893647 | 1350 | 1.3937 | 10.29 | 1350 | 1.0031 | 1354.1432 | 1354.1431 | 1354.1431 | 11.76 | 15924.7234
10 | 5:00 | 4893647 | 4893647 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0037 | 0 | 0 | 0 | 11.727 | 0
11 | 5:00 | 4893647 | 4893647 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0038 | 0 | 0 | 0 | 11.794 | 0
12 | 5:00 | 4895718 | 4895718 | 2071 | 1.5327 | 12.15 | 2071 | 1.0033 | 2077.9192 | 2077.9192 | 2077.9192 | 11.843 | 24608.7972
13 | 5:00 | 4897923 | 4897923 | 2205 | 1.5377 | 12.27 | 2205 | 1.0033 | 2212.3449 | 2212.3449 | 2212.3449 | 11.817 | 26143.2792
14 | 5:00 | 4900342 | 4900342 | 2419 | 1.5347 | 12.13 | 2419 | 1.0033 | 2426.8642 | 2426.8642 | 2426.8642 | 11.728 | 28462.263
15 | 5:00 | 4902666 | 4902666 | 2324 | 1.5327 | 11.56 | 2324 | 1.0033 | 2331.6483 | 2331.6483 | 2331.6483 | 11.73 | 27350.2344
16 | 5:00 | 4904877 | 4904877 | 2211 | 1.5337 | 11.08 | 2211 | 1.0033 | 2218.3648 | 2218.3648 | 2218.3648 | 11.735 | 26032.5114
17 | 5:00 | 4904877 | 4904877 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0037 | 0 | 0 | 0 | 11.733 | 0
18 | 5:00 | 4904877 | 4904877 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0037 | 0 | 0 | 0 | 11.736 | 0
19 | 5:00 | 4907533 | 4907533 | 2656 | 1.3757 | 9.11 | 2656 | 1.0031 | 2664.207 | 2664.207 | 2664.207 | 11.73 | 31251.1486
20 | 5:00 | 4910347 | 4910347 | 2814 | 1.3777 | 8.65 | 2814 | 1.0031 | 2822.836 | 2822.836 | 2822.836 | 11.748 | 33162.6769
21 | 5:00 | 4912595 | 4912595 | 2248 | 1.3887 | 8.59 | 2248 | 1.0032 | 2255.2835 | 2255.2835 | 2255.2835 | 11.842 | 26707.0674
22 | 5:00 | 4915446 | 4915446 | 2851 | 1.3897 | 8.2 | 2851 | 1.0033 | 2860.3256 | 2860.3256 | 2860.3256 | 11.842 | 33871.976
23 | 5:00 | 4917400 | 4917400 | 1954 | 1.3907 | 7.65 | 1954 | 1.0033 | 1960.5283 | 1960.5283 | 1960.5283 | 11.868 | 23267.55
24 | 5:00 | 4917519 | 4917519 | 119 | 1.3957 | 9.18 | 119 | 1.0033 | 119.3928 | 119.3928 | 119.3928 | 11.96 | 1427.9381
25 | 5:00 | 4917533 | 4917533 | 14 | 1.3647 | 6.79 | 14 | 1.0034 | 14.0475 | 14.0475 | 14.0475 | 11.958 | 167.9797
26 | 5:00 | 4920078 | 4920078 | 2545 | 1.3847 | 6.72 | 2545 | 1.0035 | 2553.7853 | 2553.7853 | 2553.7853 | 11.959 | 30540.7189
27 | 5:00 | 4922176 | 4922176 | 2098 | 1.4007 | 6.95 | 2098 | 1.0035 | 2105.3052 | 2105.3052 | 2105.3052 | 11.956 | 25171.0294
28 | 5:00 | 4924477 | 4924477 | 2301 | 1.4017 | 6.86 | 2301 | 1.0035 | 2309.0351 | 2309.0351 | 2309.0351 | 11.978 | 27657.6223
29 | 5:00 | 4927072 | 4927072 | 2595 | 1.3957 | 6.66 | 2595 | 1.0035 | 2604.0877 | 2604.0877 | 2604.0877 | 11.975 | 31183.9501
30 | 5:00 | 4928993 | 4928993 | 1921 | 1.3997 | 7.04 | 1921 | 1.0035 | 1927.6697 | 1927.6697 | 1927.6697 | 11.967 | 23068.4234
31
TOTALES | [9 empty] | 42524.2349 | 42524.2349 |  | 503345.6408