## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/12/2018 | al | 31/12/2018
CONSUMIDOR |  | S. A. DABEER |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | B35X |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.3 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000002366JT
Lectura día |  | 30/11/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 1.016 | Kg/cm2
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
4928993 | 4928993 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 4928993 | 4928993 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 11.964 | 0
2 | 5:00 | 4928993 | 4928993 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 11.966 | 0
3 | 5:00 | 4931352 | 4931352 | 2359 | 1.3947 | 8.17 | 2359 | 1.0034 | 2366.9758 | 2366.9758 | 2366.9758 | 11.976 | 28346.9019
4 | 5:00 | 4933713 | 4933713 | 2361 | 1.3987 | 7.86 | 2361 | 1.0034 | 2369.0793 | 2369.0793 | 2369.0793 | 11.972 | 28362.6179
5 | 5:00 | 4935330 | 4935330 | 1617 | 1.4077 | 8.47 | 1617 | 1.0034 | 1622.5172 | 1622.5172 | 1622.5172 | 12.001 | 19471.829
6 | 5:00 | 4935330 | 4935330 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 12.008 | 0
7 | 5:00 | 4935330 | 4935330 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 11.996 | 0
8 | 5:00 | 4935330 | 4935330 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 11.928 | 0
9 | 5:00 | 4935330 | 4935330 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 11.929 | 0
10 | 5:00 | 4936431 | 4936431 | 1101 | 1.4077 | 6.83 | 1101 | 1.0035 | 1104.8557 | 1104.8557 | 1104.8557 | 11.937 | 13188.6625
11 | 5:00 | 4937906 | 4937906 | 1475 | 1.3887 | 6.09 | 1475 | 1.0035 | 1480.195 | 1480.195 | 1480.195 | 11.961 | 17704.6118
12 | 5:00 | 4939824 | 4939824 | 1918 | 1.3937 | 6.92 | 1918 | 1.0035 | 1924.6593 | 1924.6593 | 1924.6593 | 11.965 | 23028.5485
13 | 5:00 | 4941602 | 4941602 | 1778 | 1.3837 | 6.58 | 1778 | 1.0035 | 1784.1732 | 1784.1732 | 1784.1732 | 11.963 | 21344.0642
14 | 5:00 | 4942943 | 4942943 | 1341 | 1.3967 | 6.64 | 1341 | 1.0035 | 1345.6962 | 1345.6962 | 1345.6962 | 11.968 | 16105.2919
15 | 5:00 | 4942943 | 4942943 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 11.952 | 0
16 | 5:00 | 4943552 | 4943552 | 609 | 1.3937 | 6.95 | 609 | 1.0033 | 611.0347 | 611.0347 | 611.0347 | 11.793 | 7205.9319
17 | 5:00 | 4944279 | 4944279 | 727 | 1.4017 | 7.14 | 727 | 1.0033 | 729.4289 | 729.4289 | 729.4289 | 11.793 | 8602.1551
18 | 5:00 | 4945963 | 4945963 | 1684 | 1.3967 | 6.17 | 1684 | 1.0034 | 1689.7626 | 1689.7626 | 1689.7626 | 11.804 | 19945.9583
19 | 5:00 | 4947517 | 4947517 | 1554 | 1.4017 | 7.41 | 1554 | 1.0033 | 1559.1919 | 1559.1919 | 1559.1919 | 11.803 | 18403.1422
20 | 5:00 | 4948131 | 4948131 | 614 | 1.4187 | 6.75 | 614 | 1.0035 | 616.1195 | 616.1195 | 616.1195 | 11.837 | 7293.0069
21 | 5:00 | 4948148 | 4948148 | 17 | 1.4287 | 3.14 | 17 | 1.0038 | 17.0647 | 17.0647 | 17.0647 | 11.88 | 202.7283
22 | 5:00 | 4948148 | 4948148 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 11.932 | 0
23 | 5:00 | 4948148 | 4948148 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 11.937 | 0
24 | 5:00 | 4948148 | 4948148 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 11.934 | 0
25 | 5:00 | 4948148 | 4948148 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 11.921 | 0
26 | 5:00 | 4948148 | 4948148 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 11.957 | 0
27 | 5:00 | 4948148 | 4948148 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 11.964 | 0
28 | 5:00 | 4948148 | 4948148 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 11.946 | 0
29 | 5:00 | 4948148 | 4948148 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 11.962 | 0
30 | 5:00 | 4948148 | 4948148 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 11.977 | 0
31 | 5:00 | 4948148 | 4948148 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 11.98 | 0
TOTALES | [9 empty] | 19220.754 | 19220.754 |  | 229205.4502