## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/01/2019 | al | 31/01/2019
CONSUMIDOR |  | S. A. DABEER |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | B35X |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.3 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000002366JT
Lectura día |  | 31/12/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 1.016 | Kg/cm2
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
4948148 | 4948148 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 4948148 | 4948148 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 11.972 | 0
2 | 5:00 | 4948148 | 4948148 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 11.985 | 0
3 | 5:00 | 4948148 | 4948148 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 11.997 | 0
4 | 5:00 | 4948148 | 4948148 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
5 | 5:00 | 4948148 | 4948148 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 11.995 | 0
6 | 5:00 | 4948148 | 4948148 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 11.996 | 0
7 | 5:00 | 4950107 | 4950107 | 1959 | 1.4037 | 3.64 | 1959 | 1.0038 | 1966.3933 | 1966.3933 | 1966.3933 | 12 | 23596.7192
8 | 5:00 | 4952759 | 4952759 | 2652 | 1.3937 | 3.21 | 2652 | 1.0038 | 2662.0352 | 2662.0352 | 2662.0352 | 11.988 | 31912.4776
9 | 5:00 | 4955153 | 4955153 | 2394 | 1.3897 | 3.71 | 2394 | 1.0037 | 2402.9153 | 2402.9153 | 2402.9153 | 11.971 | 28765.2985
10 | 5:00 | 4957669 | 4957669 | 2516 | 1.3917 | 2.43 | 2516 | 1.0038 | 2525.6489 | 2525.6489 | 2525.6489 | 11.915 | 30093.1062
11 | 5:00 | 4960254 | 4960254 | 2585 | 1.3977 | 1.4 | 2585 | 1.0039 | 2595.2004 | 2595.2004 | 2595.2004 | 11.889 | 30854.3377
12 | 5:00 | 4960254 | 4960254 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 11.963 | 0
13 | 5:00 | 4960254 | 4960254 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 11.924 | 0
14 | 5:00 | 4963497 | 4963497 | 3244 | 1.3877 | 4.18 | 3244 | 1.0036 | 3255.7206 | 3255.7206 | 3255.7206 | 11.809 | 38446.8042
15 | 5:00 | 4966205 | 4966205 | 2708 | 1.3927 | 3.26 | 2708 | 1.0037 | 2717.9763 | 2717.9763 | 2717.9763 | 11.808 | 32093.8638
16 | 5:00 | 4969405 | 4969405 | 3200 | 1.3677 | 3.72 | 3200 | 1.0035 | 3211.3024 | 3211.3024 | 3211.3024 | 11.814 | 37938.3266
17 | 5:00 | 4972084 | 4972084 | 2679 | 1.3917 | 4.31 | 2679 | 1.0036 | 2688.5185 | 2688.5185 | 2688.5185 | 11.823 | 31786.3541
18 | 5:00 | 4974338 | 4974338 | 2254 | 1.3907 | 2.86 | 2254 | 1.0037 | 2262.2339 | 2262.2339 | 2262.2339 | 11.855 | 26818.7824
19 | 5:00 | 4974338 | 4974338 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0038 | 0 | 0 | 0 | 11.886 | 0
20 | 5:00 | 4974340 | 4974340 | 2 | 1.3647 | 1.72 | 2 | 1.0037 | 2.0073 | 2.0073 | 2.0073 | 11.891 | 23.8694
21 | 5:00 | 4977501 | 4977501 | 3161 | 1.3857 | 2 | 3161 | 1.0037 | 3172.8348 | 3172.8348 | 3172.8348 | 11.869 | 37658.3761
22 | 5:00 | 4980688 | 4980688 | 3187 | 1.3787 | 2.06 | 3187 | 1.0037 | 3198.8684 | 3198.8684 | 3198.8684 | 11.821 | 37813.8232
23 | 5:00 | 4983899 | 4983899 | 3212 | 1.3697 | 2.67 | 3212 | 1.0037 | 3223.9615 | 3223.9615 | 3223.9615 | 11.822 | 38113.6727
24 | 5:00 | 4987053 | 4987053 | 3154 | 1.3767 | 2.91 | 3154 | 1.0036 | 3165.4409 | 3165.4409 | 3165.4409 | 11.829 | 37444
25 | 5:00 | 4989393 | 4989393 | 2340 | 1.3907 | 2.57 | 2340 | 1.0037 | 2348.7197 | 2348.7197 | 2348.7197 | 11.872 | 27884
26 | 5:00 | 4989393 | 4989393 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0037 | 0 | 0 | 0 | 11.893 | 0
27 | 5:00 | 4989407 | 4989407 | 14 | 1.3627 | 3.62 | 14 | 1.0027 | 14.0381 | 14.0381 | 14.0381 | 11.825 | 166
28 | 5:00 | 4992827 | 4992827 | 3420 | 1.3767 | 3.16 | 3420 | 1.0037 | 3432.5663 | 3432.5663 | 3432.5663 | 11.908 | 40875
29 | 5:00 | 4996394 | 4996394 | 3567 | 1.3757 | 2.38 | 3567 | 1.0038 | 3580.3826 | 3580.3826 | 3580.3826 | 11.918 | 42671
30 | 5:00 | 4999646 | 4999646 | 3252 | 1.3747 | 3.48 | 3252 | 1.0037 | 3263.8819 | 3263.8819 | 3263.8819 | 11.922 | 38912
31 | 5:00 | 5002451 | 5002451 | 2805 | 1.3687 | 5.55 | 2805 | 1.0035 | 2814.7029 | 2814.7029 | 2814.7029 | 11.916 | 33540
TOTALES | [9 empty] | 54505.3489 | 54505.3489 |  | 647407.8116